# 扣件式钢管脚手架常见问题及预防对策探讨

### 一、论扣件式钢管脚手架的搭设通病及预防对策（论文文献综述）

杨鹏[1]（2020）在《M房地产开发项目安全生产风险管理研究》文中研究指明21世纪以来,我国房地产行业蓬勃发展,开发投资规模、销售金额、销售面积、新开工住宅施工面积等指标逐年增长,为我国经济的发展作出了巨大的贡献。与此同时,房地产开发项目事故率长期居高不下,项目参建各方在安全管理上投入的精力、资源与安全生产的要求不匹配,安全生产形势不容乐观。房地产企业作为项目开发过程中的引擎之一,需统筹协调设计、施工、监理等参建各方有条不紊的开展项目管理工作。当前行业实际情况,建设单位安全管理能力存在的不足还是比较明显的,如:安全生产风险管理意识薄弱,片面认为开发项目的工程实体由承包商进行直接管理,安全生产的风险全部由承包人承担,建设单位主要将精力放在工程进度上即可,保障各项开发节点的顺利完成;安全生产管理经验少、能力弱,具有相关安全工作经验的人员稀缺,施工环节的安全工作全部由承包单位负责;安全生产投入不足、不及时,造成承包商所投入的安全防护等硬件设施存在不足。建设单位需对开发项目前期、施工期、销售期等全生命周期的安全生产风险进行系统的研究,并采取有针对性的控制措施,防范安全事故的发生。施工期在整个开发链条中持续时间最长、发生安全事故的概率最大、事故发生后带来的损失也最大,建设单位必须对该阶段安全风险进行重点分析。本论文站在建设单位的视角上,重点研究M住宅项目风险管理过程,结合M住宅项目开发过程的特点、难点,分析出对建设单位来说,施工期脚手架管理是项目开发过程中的主要安全风险。对M住宅项目脚手架的坍塌、高处坠落、物体打击事故风险进行全面的识别,从人、物、环境、管理四个维度识别出各项风险因素。针对识别出的安全生产风险,在传统LEC评价法的基础上,引入施工阶段所对应的环境制约因素,建立加强型LEC评价模型,即LEC·NS量化评估法,重点评估M住宅开发项目脚手架安全生产风险,针对性的采取风险控制措施。通过模拟施工期脚手架安全风险管控的全过程,为房地产开发项目进行全生命周期安全风险管理提供理论与实践支持。

张亚涛[2]（2020）在《超高梯形模板支撑体系稳定性研究》文中进行了进一步梳理在建筑业快速发展的今天,超高层异形结构越来越多,而满堂模板支撑体系因自身具有传力均匀结构稳定的优势被广泛应用在这些工程中。在越来越多的实际工程中需要搭设高度超过相关规范限定的满堂支撑架,造成支模架高宽比超限,在高宽比超限的情况下,满堂模板支撑体系的稳定性大大降低;并且建筑物本身为异形结构,可能导致需要搭设满堂支撑架形状不再是规则的长方体。为此,本文展开了对超高异形结构的满堂模板支撑体系稳定性的研究。具体工作内容如下:基于满堂支撑体系稳定性研究试验,利用ANSYS有限元软件建立支撑架的有限元模型,模拟满堂支撑体系的失稳破坏情况,将模拟结果与试验结果进行对比。结果表明,模拟与试验的支模架极限荷载比较吻合,从而验证本文有限元模拟的合理性。以实际超高异形结构的模板支撑体系为原型,根据相关规范,设计不同构造措施下的模板支撑体系方案。采用上述的模拟方法,分析连墙件、剪刀撑、之字撑及转动刚度对模板支撑体系稳定性的影响。计算结果表明:设置连墙件时模板支架发生失稳破坏的变形与不设置连墙件发生失稳破坏的变形作对比,发现设置连墙件后变形明显减小,说明高宽比超限的模板支撑架体在条件允许情况下必须设置连墙件;在连墙件间距相同的情况下,剪刀撑间距减小会提高模板支撑架体的屈曲荷载,并且能够减小架体最大侧移,剪刀撑的设置应随着结构本身情况而定;在连墙件间距相同的情况下,之字撑间距减小能够很大程度上提高模板支撑体系的屈曲荷载;在设置连墙件、剪刀撑、之字撑的情况下,改变扣件的转动刚度虽然可以改变架体的屈曲荷载和最大位移,但是改变的程度非常小。在各节点施加水平虚拟荷载模拟模板支撑体系的初始缺陷,并且考虑非线性的情况,对上述方案进行了非线性稳定性分析,结果表明:非线性稳定分析的失稳破坏荷载比线性稳定失稳破坏荷载要小,并且非线性稳定考虑了初始缺陷,有一定的安全储备,可用于指导实际施工。

张佳晔[3]（2015）在《碗扣式模板支撑结构稳定承载力的数值分析与模拟》文中指出碗扣式模板支撑结构因其具有承载能力大、搭建迅速、生产标准化等优点,广泛应用于土木建设的各个领域。近年来,模板支撑结构倒塌事故频发,造成了巨大的经济损失与人员伤亡,产生了极其恶劣的影响。碗扣式模板支撑结构作为一种常用的模板支撑结构种类,对其稳定承载力的研究对工程实际来说具有很强的现实意义。本文利用ANSYS软件,对碗扣式模板支撑结构进行数值分析与模拟,为模板支撑结构的安全搭设提供参考依据。本文的主要工作内容如下:研究了无斜撑与有斜撑两种碗扣式模板支撑结构半刚性模型的建模方法,并且采用在节点处施加水平力的方式来模拟结构的缺陷,通过将分析结果与试验数据进行对比,验证了建模方法的正确性;在半刚性模型的基础上,讨论了横杆与立杆节点抗弯刚度对模板支撑结构稳定承载力的影响。通过对不同构造参数的无斜撑碗扣式模板支撑结构半刚性模型的分析,研究了各构造参数对结构临界荷载的影响;通过非线性屈曲分析与特征值屈曲分析对比,研究了应用特征值屈曲临界荷载来估计结构稳定状态的方法,为模板支撑结构稳定承载力的计算提供了一种新的思路。另外对搭建与使用中的几种常见的影响模板支撑结构稳定性的施工因素进行了分析,在半刚性模型的基础上,分别探讨了混凝土浇筑路径、地基不均匀沉降、钢管壁厚以及局部立杆失效等因素对模板支撑结构稳定承载力的影响,提出了一些保证模板支撑结构稳定性的建议,为工程实际提供了一定的参考依据。

魏道凯[4]（2012）在《滕州市荆河大桥钢管混凝土塔施工工艺分析与研究》文中提出近几年,钢管混凝土也应用到了斜拉桥索塔的工程中,结合了钢塔与混凝土塔的优点,钢管混凝土塔截面小于钢筋混凝土塔。采用分段加工,分段安装焊接,然后浇注混凝土的施工工艺。钢管混凝土充分发挥了钢管和混凝土两种材料的优点,利用钢管对混凝土的约束效应,提高了核心混凝土的承载能力,而核心混凝土的存在使钢管不会产生局部屈曲。钢管中的混凝土浇注采用泵送混凝土,振捣棒振捣,钢管起到了模板与加强箍的作用。钢管混凝土索塔的施工控制工艺与钢筋混凝土索塔和钢塔不同,施工控制难度主要在质量方面和安全方面。质量方面为索塔的工厂加工与现场安装方面的控制,为控制好索塔的安装精度,本论文根据施工工序从“板→加工零件→钢塔节段→预拼装（厂内接长）→桥位连接等方面做了较为详细的论述,并用图、表的形式进行了介绍。对施工过程中的关键控制环节,着重进行了说明,创新性的提出了采用不对称K形焊缝控制钢塔焊接变形和对钢管端面进行精加工,在胎架上进行预拼装,分段焊接等提高拼装精度的新方法,对今后钢管混凝土索塔的施工提供了成功的借鉴意见。对于高塔的施工,安全方面是不可忽视的重要因素,在安装方案的选择中,首先要考虑的就是安全因素。本桥根据现场条件,选择了履带吊机方案。但是采用履带吊机,将最大块段重量110吨的索塔节段吊到离地面100米的高空进行拼装焊接,面临的安全风险可想而知。本文从吊车选型验算,钢塔吊装安全性计算,钢丝绳验算,吊耳的强度验算方面进行了详细的理论计算与论述。事实证明选择安全保险系数可靠,采用的计算公式符合实际情况,现场吊装平稳可靠,采用的理论计算公式与验算过程对同类工程的施工提供了很好的范例。在索塔的安装施工中,考虑到施工拼装精度与施工安全性,极少采用吊机方案,而本桥安全、精确的吊装控制,对采用吊机进行索塔的安装提供了成功的经验。为进行钢塔节段的拼装焊接与进行塔内混凝土作业,需要搭设作业平台。在以往的平台搭设中,大多采用无支架平台。在本桥的施工中为保证施工进度,满足工人交叉作业的要求,搭设了脚手架平台。围绕近百米高的索塔,搭设近百米的脚手架作业平台,施工工程中可能会遇到大风等恶劣天气。进行详细的、符合实际情况的安全验算至关重要。同时搭设过程中不确定因素多,方案验算复杂,如考虑不当,极易出现安全事故。在搭设索塔近百米高支架时,本文采用符合实际情况的理论进行设计与验算,同时虽然在不考虑分段悬挑分段卸荷的情况下,经对脚手架水平杆强度、刚度,立杆稳定性等的验算,其安全情况符合要求。但为保证万无一失,也采用了分段悬挑分段卸荷方案。事实证明,本文采用的脚手架理论计算公式安全可靠,脚手架在使用过程中经受住了大风等恶劣天气的考验,此近百米脚手架的成功,为同类工程的施工提供了可靠的理论计算依据。

张凯[5]（2012）在《高层塔台施工脚手架方案设计及施工工艺研究》文中研究说明随着我国近几十年来经济的高速发展，高层建筑在当前建筑中已占有很大比例。脚手架作为高层建筑施工的一个重要环节，其使用量大，要求高，工艺复杂，尤其是各种复杂形体的高层建筑的出现，对当前脚手架的设计方案及施工工艺提出了更新的要求。塔台类建筑多用于机场、工厂、电站、港口等行业。比起一般建筑，塔台建筑具有外形特殊，高度较高，施工作业面小等特点。因此脚手架的设计方案及工艺要求与其他一般类建筑相比具有一定的特殊性。在具体方案的设计中要综合考虑其结构特点、施工环境及工期要求。本论文基于西安咸阳国际机场塔台项目，依据工程实际的技术要求，在分析高层塔台建筑脚手架设计及施工工艺要求的基础上，针对该项目的自身特点进行具体分析。第一，根据项目的外形结构特点以及机场不停航施工的特殊性确定了该项目采用双排落地脚手架与型钢悬挑脚手架相结合的全封闭脚手架方案。第二，根据该塔台外形曲线的变化特点以及脚手架的受力情况，将脚手架分为五个区段进行布置。第三、通过计算，对脚手架的设计方案进行验证，力求确保脚手架的可靠性和安全性。第四、在具体施工中，从其施工的工艺要求出发，对脚手架从安装到拆除的全过程进行分析讨论，对脚手架的施工工艺及安全管理做了分析总结。本文通过对西安咸阳国际机场塔台脚手架计算分析及施工工艺研究中得出的数据和结论，对各区间脚手架的验证内容，支承方式，受力特征，局部特殊加固要求等方面提出相关建议。对脚手架施工工艺要求的关键点进行分析总结，为高层塔台建筑脚手架设计和施工提供有参考价值的成果。

唐浩洋[6]（2012）在《扣件式高支撑架结构理论与现场实测》文中认为随着扣件式钢管高支撑架在工程中的广泛应用，因支撑架体系失稳坍塌引发的安全事故频发，引起工程界乃至整个社会的高度重视。长期以来，业界一直未把支撑架当作真正的结构来处理，而是以临时设施来对待，导致其设计与实际工况、材料性能、计算模型相脱节；计算模型与构造措施相脱节；施工操作与管理相脱节等一系列问题。现场实测是模板支撑架受力性能研究中的一个重要内容，它是建立模板支撑体系力学计算模型的基础，是检验实验室结构试验和理论分析结果的第一手资料，也可以为时变结构体系力学分析、控制施工期模板支撑体系的安全、施工方案设计及优化提供技术依据。目前的高支撑架实测研究较少，且大多局限于对架体本身的监测。本论文对混凝土结构和架体的施工期性能进行同时监测，且测试的高支架支撑对象为型钢混凝土结构，为实测中的首次，填补了该领域的一项空白。且创新性的提出了利用型钢等结构体系与支撑架共同受力的研究理念。论文从高支撑架的理论研究入手，以中山国际金融中心28m高支架支撑型钢混凝土结构的施工过程为工程背景，做了以下工作：①调研典型模板高支撑架倒塌事故，总结了事故的5个共同特点；将产生倒塌事故的诱因总结为：材料缺陷、管理失控、计算问题、现场操作不到位四大方面，并从分别进行了详细阐述。②着重介绍常见高支撑架的构件体系以及扣件式钢管高支架的构造特点，并提出了高支架体系与结构共同作用的几点构造措施。③从传统计算方案，半刚性节点体系，整体稳定性计算三个层次介绍了高支撑架体系的计算方法。④以中山国际金融中心28m高支架支撑型钢混凝土结构为工程背景，利用有限元分析软件SAP2000建立高支撑架的三维有限元计算模型，进行了型钢结构与支撑架体系共同作用的施工期受力的模拟。⑤对中山项目型钢混凝土结构和高支撑架共同作用体系进行了施工期全过程（此处指模板支设、H型钢安装、混凝土浇筑，下层模板支撑架拆除，直至混凝土28天龄期的全过程）的实测、数据处理及分析。并对高支撑架的施工技术措施提出了几点建议。

严娜[7]（2012）在《碗扣式钢管脚手架安全稳定分析与评价》文中认为碗扣式钢管模板支撑体系由于通用性强、承载力高、使用成本相对较低等原因在桥梁建设中得到广泛应用，但是随着模板支架的增高及各方面的原因，目前国内外因此而导致模板系统坍塌工程事故也屡见不鲜，给工程各方带来不可预见的经济损失。如何提高碗扣式钢管支撑架的安全稳定性，是建筑行业的一个新课题。本文以前人对碗扣式钢管模板支撑体系的研究为基础，依托西安市东北二环（二期）立交建设工程，采用有限元分析软件MIDAS FEA及MIDAS CIVIL对碗扣节点及碗扣式钢管支撑架整体模型的受力性能进行了模拟，对碗扣式钢管支撑架的安全稳定性能进行研究，分析了各种影响其安全稳定性的因素；并在此模拟的基础上对模板支撑体系的承载能力进行系统地分析，将有限元分析与理论分析进行比较，分析碗扣式支架的整体稳定性能；最后提出了碗扣式钢管脚手架施工安全验收及评价标准。研究过程中得出了一些有益的结论，主要包括:1.本文通过收集资料，首先论述了钢管支撑体系的国内外研究现状，指出了目前碗扣式钢管脚手架理论研究的不足，得出碗扣式钢管支架安全稳定性研究的必要性；2.碗扣式钢管支架节点的半刚性连接特性较为正确地反映其真实的受力状况，通过碗扣节点的实体模型建立分析,得到了碗扣式钢管支架节点半刚性连接的分析模型；3.在分析碗扣式支撑架安全稳定性的问题上，从构造设计、施工质量、材料质量、施工荷载、施工管理五个方面进行详细分析，得出重要结论；4.依托西安市东北二环立交建设工程项目对地基的沉降、支架变形、支架受力进行实时监测，将监测数据与理论数据进行比较，评估支架的整体稳定性能；5.通过分析，对影响碗扣式支撑架体系承载力的五大因素即构造设计、施工质量、材料质量、施工荷载、施工管理进行定性分析，从宏观上确定各因素对碗扣式支撑架体系承载力的影响程度，然后运用层次分析法和模糊评判法对各因素的影响进行分析，求出各因素的影响权重，再对它们进行综合评价,并用实例证实分析的合理性。

冯志强[8]（2012）在《某无背索部分斜拉桥钢管支架施工方案研究》文中认为高速公路立体交叉桥、城市内高架桥和立交桥等现浇桥梁施工中,碗扣式钢管支架受力性能好、搭设简便、经济效益高,因此应用广泛。但国内对钢管支架结构体系的研究尚未形成完整系统的相关规范,同时由于工程人员对钢管支架设计及施工管理的疏漏,导致碗扣式钢管支架经常发生坍塌事故,系统研究碗扣式钢管支架具有极大的工程实践意义。本文通过对钢管支架倒塌事故的调研与分析,总结出造成事故的具体原因,并提出相应的可行性预防措施;介绍了现浇桥梁施工中应用较为广泛的三种支架形式,具体分析了相应的优缺点,详细论述了碗扣式钢管支架的受力性能和节点连接情况,提出了模型建立的方法和基本假定;以某波形钢腹板无背索部分斜拉桥为依托,研究了钢管支架的设计与搭设方案,运用MIDAS/Civil分析软件建立空间模型,以模拟钢管支架实际受力情况,进行了承载能力验算,为钢管支架在施工过程中安全和稳定性能提供可靠的技术保证;研究该桥斜塔支架施工方案,分析其作用荷载,建立平面简化计算模型,进行钢管支架强度、刚度和稳定性验算,保证了桥梁斜塔支架施工安全,对此类结构的支模架设计和施工提供了借鉴参考的经验和思路;详细研究了钢管支架预压试验,论述了预拱度设置的主要影响因素,建立了预拱度和立模标高的计算方法,为该斜拉桥的施工实践提供了极大的指导作用,也为同类工程实践提供了有效的参考范例。

张宏宇,马建云,周俊良,宋瑞明[9]（2012）在《脚手架坍塌事故应急救援对策研究》文中研究说明近年来,我国公安消防部队主动拓展职能,承担了灭火之外的,以抢救人民生命为主的应急救援任务,已成为了我国常态下应急救援的主力军。本文主要通过对施工中脚手架坍塌事故的复杂情况进行分析,总结其发生的原因以及对救援产生的影响。在模架支撑体系坍塌中科学的应用侦察、救人,合理使用装备、救援手段等技术以及如何避免被困人员二次伤害是本课题的研究内容。通过大量的模架支撑体系坍塌现场实地调研,以及我国目前基层消防部队器材装备配备情况的调研,对国内、外众多案例的救援过程、技战术应用情况和装备使用状况进行综合分析和总结。归纳出救援人员进行模架支撑体系坍塌事故救援处置的对策,同时针对这类特殊事故的救援,结合新《消防法》中对公安消防部队职能的确定,指出了建立以公安消防部队为主的应急救援体系的必要性和可行性。

刘雅琼,曹霞,金凌志[10]（2010）在《某高校报告厅高大模板设计与施工》文中研究表明结合某高校报告厅高大模板施工实例,论述了高大模板的布置及主要受力构件的验算,并对其施工要求、验收及安全措施等方面提出了合理的建议;验证了高大模板采用满堂脚手架支模切实可行,安全实用,供同类工程参考。

### 二、论扣件式钢管脚手架的搭设通病及预防对策（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、论扣件式钢管脚手架的搭设通病及预防对策（论文提纲范文）

#### （1）M房地产开发项目安全生产风险管理研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究内容与方法

1.4 技术路线

1.5 论文结构安排

第二章 文献综述

2.1 相关术语的定义

2.2 安全生产风险管理过程

2.3 安全生产风险管理方法

2.4 国内外研究现状

2.5 文献小结

第三章 M住宅开发项目介绍与风险管理特点分析

3.1 M住宅开发项目简介

3.2 M住宅开发项目特点、难点

3.3 M住宅开发项目安全生产风险管理现状

第四章 M项目全生命周期安全生产风险识别

4.1 M住宅开发项目全生命周期阶段划分

4.2 前期安全生产风险识别

4.3 施工期安全生产风险识别

4.4 销售期安全生产风险识别

4.5 本章小结

第五章 M项目施工期脚手架安全生产风险评估

5.1 风险评估方法的选择

5.2 加强型LEC风险评估模型设计

5.3 M住宅项目施工期脚手架风险评估实施

第六章 M项目脚手架安全生产风险控制

6.1 方案审核及交底工作控制措施

6.2 安全状态及行为检查工作控制措施

6.3 脚手架材质可靠性控制措施

6.4 架体安全硬件提升控制措施

6.5 作业人员安全行为控制措施

第七章 结论和展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

致谢

#### （2）超高梯形模板支撑体系稳定性研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究的背景

1.1.2 研究的意义

1.2 模板支撑体系存在的问题

1.2.1 近年来高大模板支撑体系坍塌事故

1.2.2 事故发生的原因分析

1.3 模板支撑体系研究现状

1.3.1 模板支撑体系试验方面研究

1.3.2 模板支撑体系数值模拟方面的研究

1.4 本文主要研究目的及主要研究内容

1.4.1 本文主要研究目的

1.4.2 本文主要研究内容

2 模板支撑体系的稳定性理论

2.1 稳定性问题的基本概念

2.1.1 压杆失稳的基本概念

2.1.2 受压杆件计算长度的概念

2.1.3 杆系结构稳定问题分类

2.2 模板支撑体系结构及其特点

2.2.1 模板支撑体系基本结构

2.2.2 模板支撑体系的特点

2.3 模板支撑体系稳定计算方法

2.3.1 模板支架规范规定的计算方法

2.3.2 有侧移钢架计算法

2.3.3 等代柱法

2.4 本章小结

3 模板支架有限元模型的建立及验证

3.1 有限元法及ANSYS软件的基本理论

3.1.1 有限元法概述

3.1.2 ANSYS有限元软件简介

3.2 扣件式钢管满堂支撑体系原型试验

3.3 扣件式钢管满堂支撑体系原型试验有限元计算

3.3.1 模型单元的选取

3.3.2 原型试验有限元模型的建立

3.3.3 有限元模拟方法的验证

3.4 本章小结

4 超高梯形模板支撑体系有限元分析

4.1 工程概况

4.1.1 图书馆楼内高支模

4.1.2 图书馆外围高支模

4.2 模板支撑体系搭设方案

4.2.1 楼体内部高支模搭设方案

4.2.2 楼体外围高支模搭设方案

4.2.3 模板支撑体系架体搭设

4.3 建立超高梯形模板支撑体系有限元模型

4.3.1 有限元模型的选取

4.3.2 有限元模型的建立

4.3.3 基本模型的有限元分析

4.4 连墙件的设置对模板支撑体系稳定性的影响

4.4.1 方案设计及模型的建立

4.4.2 模板支撑架体第一阶屈曲模态对比

4.5 剪刀撑的设置对模板支撑体系稳定性的影响

4.5.1 方案设计及模型的建立

4.5.2 模板支撑架体第一阶屈曲模态对比

4.6 之字撑的设置对模板支撑体系稳定性的影响

4.6.1 方案设计及模型的建立

4.6.2 模板支撑架体第一阶屈曲模态对比

4.7 三种构造措施共同应用对模板支撑体系稳定性的影响

4.7.1 方案设计及模型建立

4.7.2 模板支撑架体第一阶屈曲形态对比

4.8 扣件转动刚度对模板支撑体系稳定性的影响

4.8.1 方案设计及模型建立

4.8.2 模板支撑架体第一阶屈曲形态对比

4.9 本章小结

5 考虑非线性模板支撑体系稳定性分析

5.1 初始缺陷对模板支撑体系稳定性的影响

5.2 非线性屈曲失稳分析

5.2.1 非线性屈曲分析基本原理

5.2.2 非线性有限元屈曲分析

5.3 本章小结

6 结论和展望

6.1 结论

6.2 创新点

6.3 展望

参考文献

作者简介

作者在攻读硕士学位期间获得的学术成果

致谢

#### （3）碗扣式模板支撑结构稳定承载力的数值分析与模拟（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 模板支撑体系简介

1.2 模板支撑体系承载能力的研究意义

1.3 碗扣式钢管脚手架简介

1.4 模板支撑体系国内外研究现状

1.4.1 国外研究现状

1.4.2 国内研究现状

1.5 本文的研究内容

第2章 碗扣式模板支撑结构的计算模型以及计算方法

2.1 模板支撑结构承载力计算模型

2.1.1 刚接模型

2.1.2 铰接模型

2.1.3 排架模型

2.1.4 半刚性模型

2.2 规范设计方法简介

2.2.1 英国规范设计方法

2.2.2 日本规范设计方法

2.2.3 土木工程施工手册设计方法

2.2.4 我国规范设计方法

2.3 碗扣式模板支撑结构承载力国内规范计算方法算例

2.3.1 规范方法计算

2.3.2 与试验值对比

2.4 模板支撑结构有限元计算方法简介

2.4.1 特征值屈曲分析

2.4.2 非线性屈曲分析

2.5 本章小结

第3章 基于半刚性模型的碗扣式模板支撑结构有限元分析

3.1 无斜撑的碗扣式模板支撑结构有限元分析

3.1.1 试验方案简介及主要参数

3.1.2 半刚性模型的建立

3.1.3 加载与水平扰动的设定

3.1.4 半刚性模型有限元分析结果

3.2 不同节点刚度对结构稳定承载力的影响

3.2.1 分析方案

3.2.2 结果分析

3.3 有斜撑的碗扣式模板支撑结构有限元分析

3.3.1 模板支撑结构斜撑的模拟方法

3.3.2 试验方案简介及主要参数

3.3.3 有斜撑的模板支撑结构半刚性模型的建立与加载

3.3.4 有限元结果分析

3.4 本章小结

第4章 构造参数对碗扣式模板支撑结构稳定承载力的影响

4.1 不同构造参数的有限元分析

4.1.1 纵横跨数的影响

4.1.2 单根立杆竖向节点个数的影响

4.2 模板支撑结构非线性屈曲分析

4.2.1 研究特征值屈曲结果与非线性屈曲结果之间关系的意义

4.2.2 分析方案

4.2.3 模型加载

4.2.4 结果分析

4.3 本章小结

第5章 施工因素对碗扣式模板支撑结构稳定性的影响

5.1 混凝土浇筑顺序对碗扣式模板支撑结构稳定性的影响

5.2 基础沉降对碗扣式模板支撑结构稳定承载力的影响

5.3 钢管壁厚对碗扣式模板支撑结构稳定性的影响

5.4 局部立杆失效对碗扣式模板支撑结构稳定性的影响

5.4.1 模板支撑结构的局部失稳

5.4.2 ANSYS中单元生死功能简介

5.4.3 局部立杆失效对稳定性影响的有限元模拟

5.4.4 施工建议

5.5 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 本文结论

6.2 研究工作展望

参考文献

致谢

#### （4）滕州市荆河大桥钢管混凝土塔施工工艺分析与研究（论文提纲范文）

目录

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 研究意义

1.3 研究综述

1.4 研究的思路、重点、创新点

1.4.1 思路

1.4.2 重点

1.4.3 创新点

第二章 钢塔工厂加工与制造工艺研究

2.1 工程概况

2.2 钢塔节段厂内制作工艺制定与分析

2.3 下塔和上塔制作工艺分析

2.3.1 下塔和上塔制作方案

2.3.2 下塔和上塔节段的各零部件具体制作工艺

2.3.3 下塔和上塔节段制作的难点及工艺措施

2.4 中塔节段制作工艺分析分析

2.4.1 中塔节段的各零部件具体制作工艺

2.4.2 中塔节段制作的难点及工艺措施

2.5 钢塔节段预拼装工艺分析

2.6 钢塔节段涂装体系

2.7 钢塔节段制作公差要求分析

2.8 钢塔制作与安装关键工序研究

第三章 钢塔的吊装工艺分析

3.1 钢塔的吊装方案分析与制定

3.1.1 钢塔吊装平面布置及地基处理工艺

3.1.2 钢塔吊装节段方案确定

3.1.3 钢塔吊装设备选用分析

3.1.4 钢塔吊装安全性计算分析

3.2 钢塔吊装钢丝绳选用及吊点布置分析与验算

3.2.1 钢丝绳选用依据分析

3.2.2 钢丝绳验算分析

3.2.3 卸扣选型原则

3.2.4 吊点布置方案的分析与论证

3.3 吊装工艺的研究与制定

3.3.1 施工准备工作

3.3.2 施工机具进场

3.3.3 人力计划

3.3.4 吊机进场

3.3.5 挂索具

3.3.6 试吊

3.3.7 正式吊装

3.4 安全保证措施

3.5 钢塔吊装关键工序研究

第四章 施工操作平台的方案设计

4.1 施工平台总体方案确定

4.2 钢搭脚手架搭设设计方案

4.2.1 下塔脚手架的设计

4.2.2 中塔脚手架的设计

4.2.3 上塔脚手架的设计

4.3 脚手架的理论计算分析

4.3.1 脚手架搭设方案分析

4.3.2 连接杆件验算分析

4.4 分段悬挑、分段卸荷方案设计

4.4.1 分段悬挑层设计

4.4.2 悬挑梁材料及结构形式设计

4.4.3 焊接设备摆放平台设计

4.4.4 钢塔内部作业平台设计

4.5 避雷装置设计

4.6 安全管理方案

4.7 脚手架的拆除方案

4.8 脚手架搭设关键工序研究

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

发表论文和科研情况说明

致谢

学位论文评闽及答辩情况表

#### （5）高层塔台施工脚手架方案设计及施工工艺研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 概述

1.1.1 高层建筑概况

1.1.2 高层建筑施工脚手架概述

1.2 高层建筑常用脚手架方案

1.2.1 全封闭式脚手架

1.2.2 封闭操作层脚手架

1.3 当前脚手架在施工中存在的问题

1.3.1 施工安全问题

1.3.2 设计问题

1.4 课题研究的目的与意义

1.5 本文研究的内容

第二章 高层塔台工程施工脚手架方案设计

2.1 引言

2.2 西安咸阳国际机场塔台工程项目介绍

2.2.1 概述

2.2.2 功能布局

2.2.3 建筑造型

2.2.4 塔体结构

2.2.5 西安咸阳国际机场塔台工程脚手架设计思路

2.3 小结

第三章 高层塔台施工脚手架方案研究

3.1 引言

3.2 第一区间（-0.1 米～19.05 米）脚手架计算验证

3.2.1 第一区间脚手架参数

3.2.2 第一区间脚手架荷载参数

3.2.3 第一区间脚手架横向水平杆验算

3.2.4 第一区间脚手架纵向水平杆验算

3.2.5 第一区间脚手架扣件抗滑承载力验算

3.2.6 第一区间脚手架立杆荷载计算

3.2.7 第一区间脚手架立杆稳定性验算

3.2.8 第一区间脚手架连墙件承载力验算

3.3 第二区间（19.05～73.00 米）脚手计算验证

3.3.1 第二区间脚手架参数

3.3.2 第二区间脚手架荷载参数

3.3.3 第二区间脚手架横向水平杆验算

3.3.4 第二区间脚手架纵向水平杆验算

3.3.5 第二区间脚手架扣件抗滑承载力验算

3.3.6 第二区间脚手架立杆荷载计算

3.3.7 第二区间脚手架钢丝绳缷荷计算

3.3.8 第二区间脚手架立杆稳定性验算

3.3.9 第二区间脚手架连墙件承载力验算

3.3.10 塔台 19.05 米处悬挑梁计算（悬挑架）

3.4 第三区间（73.00～82.2 米）脚手架计算验证

3.4.1 第三区间脚手架参数

3.4.2 第三区间脚手架荷载参数

3.4.3 第三区间脚手架横向水平杆验算

3.4.4 第三区段脚手架纵向水平杆验算

3.4.5 第三区间脚手架扣件抗滑承载力验算

3.4.6 第三区间脚手架立杆荷载计算

3.4.7 第三区间脚手架立杆稳定性验算

3.4.8 第三区间脚手架连墙件承载力验算

3.4.9 塔台 73.00 米处悬挑梁计算（悬挑架）

3.5 第四区间（82.0~91.45 米）脚手架计算验证

3.5.1 第四区间脚手架参数

3.5.2 第四区间脚手架荷载参数

3.5.3 第四区间脚手架横向水平杆验算

3.5.4 第四区间脚手架纵向水平杆验

3.5.5 第四区间脚手架扣件抗滑承载力验算

3.5.6 第四区间脚手架立杆荷载计算

3.5.7 第四区间脚手架立杆稳定性验算

3.5.8 第四区间脚手架连墙件承载力验算

3.5.9 塔台 82.00 米处悬挑梁计算（悬挑架）

3.5.10 锚固段与楼板连接的计算

3.6 第五区（91.45~99.45 米）脚手架验证计算

3.6.1 第五区间脚手架参数

3.6.2 第五区间脚手架荷载参数

3.6.3 第五区间脚手架横向水平杆验算

3.6.4 第五区间脚手架纵向水平杆验算

3.6.5 第五区间脚手架扣件抗滑承载力验算

3.6.6 第五区间脚手架立杆荷载计算

3.6.7 第五区间脚手架立杆稳定性验算

3.6.8 第五区间脚手架连墙件承载力验算

3.7 小结

第四章 西安咸阳国际机场塔台脚手架施工工艺的要求

4.1 引言

4.2 加工要求

4.3 安装要求

4.4 挑架抗扭转措施

4.5 挑架构造

4.5.1 立杆

4.5.2 纵向水平杆

4.5.3 横向水平杆

4.5.4 脚手板

4.5.5 连墙杆件

4.5.6 横向斜撑

4.5.7 剪刀撑

4.5.8 防护栏杆

4.6 搭设与防护设施

4.6.1 施工准备

4.6.2 搭设工艺流程

4.6.3 防护设施

4.7 防电避雷措施

4.7.1 注意事项

4.7.2 避雷设施设置

4.8 挑架检查与验收

4.8.1 挑架检查

4.8.2 挑架检查项目

4.9 外挑型工字钢梁双排脚手架使用条件及下料加工

4.9.1 使用条件

4.9.2 加工要求

4.9.3 安全要求

4.9.4 挑梁抗扭转措施

4.10 拆除方案

4.10.1 拆除前的准备工作

4.10.2 拆除工艺流程

4.10.3 拆除时间要求

4.10.4 卸料要求

4.11 安全管理

4.12 小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

#### （6）扣件式高支撑架结构理论与现场实测（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 引言

1.1.1 扣件式高大模板支撑架坍塌事故典型案例

1.1.2 事故共同特点

1.2 高支撑架失稳倒塌的诱因分析

1.2.1 材料缺陷的总结

1.2.2 施工安全管理不到位

1.2.3 支撑架搭设问题

1.2.4 支撑架计算问题

1.3 国内外研究现状

1.3.1 试验研究方面

1.3.2 计算理论研究方面

1.3.3 施工期考虑支架与结构共同作用方面

1.4 本文研究意义及主要内容

1.4.1 本文的目的和意义

1.4.2 本文的内容安排

2 高支撑架的结构形式与构造措施

2.1 常见高支撑架结构

2.1.1 扣件式钢管支撑架

2.1.2 碗扣式钢管支撑架

2.1.3 格构柱式支撑架

2.2 扣件式钢管高支撑架的构造要求

2.2.1 各杆件的构造要求

2.2.2 高支撑架的一般施工顺序

2.2.3 高支撑架的精度控制要求

2.2.4 高低支撑架构造要求对比

2.3 型钢与钢管组合支模支撑架

2.3.1 型钢与钢管组合支模支撑架的构件组成

2.3.2 型钢与钢管组合支模支撑架特点

2.4 考虑与结构共同作用的支撑架造措施探讨

2.4.1 共同作用的构造思路

2.4.2 支撑架与结构共同作用的几点措施

2.4.3 结构与支撑架共同作用的连接件构造

3 扣件式高支撑架计算理论及方法

3.1 传统扣件式高支撑架结构设计计算理论

3.1.1 概述

3.1.2 传统高支撑架计算步骤

3.1.3 传统高支撑架计算理论存在的问题

3.2 半刚性钢框支撑架计算理论研究

3.2.1 概述

3.2.2 多层多跨刚框架的稳定理论

3.3 高支撑架的稳定分析

3.3.1 高支撑架整体稳定分析原理

3.3.2 极限承载力计算公式

3.3.3 高支撑架整体稳定分析模型

3.3.4 高支撑架稳定的屈曲分析

3.3.5 连续压杆屈曲荷载求解

4 与结构共同作用的扣件式高支撑架有限元分析

4.1 SAP2000 有限元分析软件介绍

4.1.1 SAP2000 历史由来及适用范围

4.1.2 SAP2000 程序结构分析能力概述

4.2 与结构共同作用的扣件式高支撑结构有限元分析

4.2.1 计算模型的选取及建立

4.2.2 计算结果及分析

5 与结构共同作用的高支撑架现场实测与分析

5.1 实测工程概况

5.1.1 整体工程概况

5.1.2 实测高支模架工程概况

5.2 实测方案

5.2.1 实测预期与构想

5.2.2 测试仪器选择

5.2.3 设备的安装与布点

5.2.4 测试内容

5.3 实测结果及分析

5.3.1 实验数据处理

5.3.2 实测结果汇总图

5.3.3 工期节点段的各个杆件受力相互关系规律分析

5.3.4 杆件分类别分析

5.4 对施工措施的建议

5.4.1 混凝土浇筑流向

5.4.2 材料缺陷的安全储备

5.4.3 周边结构的约束措施

5.4.4 利用结构体系共同作用

6 结论与展望

6.1 主要结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录

#### （7）碗扣式钢管脚手架安全稳定分析与评价（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 钢管脚手架的发展

1.2 现存的主要问题

1.2.1 支架倒塌事故工程实例

1.2.2 支架倒塌事故发生的主要原因

1.3 课题研究的意义

1.4 国内外研究现状

1.4.1 国内研究现状

1.4.2 国外研究现状及港台地区研究现状

1.5 本课题的主要研究内容

1.6 本章小结

第二章 碗扣式钢管脚手架的受力性能分析

2.1 碗扣式钢管脚手架构件的受力特点

2.1.1 碗扣式钢管脚手架的基本构造

2.1.2 碗扣式钢管脚手架的特点

2.2 钢管脚手架计算理论

2.2.1.铰接计算理论

2.2.2 有侧移多层钢架计算理论

2.2.3 节点半刚性计算理论

2.3 碗扣节点性能分析

2.3.1 碗扣节点的特点

2.3.2 碗扣节点的模拟

2.4 本章小结

第三章 碗扣式钢管脚手架的安全稳定因素研究

3.1 支架构造及设计计算

3.1.1 立杆步距

3.1.2 立杆间距

3.1.3 剪刀撑的设置

3.1.4 扫地杆的设置

3.1.5 立杆伸出顶层水平杆的长度

3.1.6 搭设高度

3.1.7 设计计算

3.2 施工因素

3.2.1 杆件的搭设

3.2.2 地基处理

3.2.3 碗扣节点的规范性

3.2.4 搭设是否按设计方案

3.3 材料质量

3.3.1 材料加工是否合格

3.3.2 材料缺陷

3.4 施工荷载的变化

3.4.1 输送混凝土泵管的水平冲力

3.4.2 浇筑混凝土振捣器的水平振动力

3.4.3 风荷载

3.5 现场管理

3.5.1 安全管理机构的建立

3.5.2 管理职责的确定

3.5.3 模板工程施工管理程序

3.5.4 模板工程施工安全检查标准

3.6 本章小结

第四章 碗扣式钢管脚手架的整体稳定性分析

4.1 支撑体系的稳定分析方法

4.2 碗扣式钢管脚手架的整体稳定性分析

4.2.1 依托工程简介

4.2.2 碗扣式钢管脚手架的监测内容

4.2.3 碗扣式钢管脚手架仿真模型建立

4.2.4 碗扣式钢管脚手架计算结果分析

4.3 有限元计算结果与监测实测值的比较分析

4.3.1 碗扣式脚手架变形监测结果分析

4.3.2 碗扣式脚手架变形结果比较分析

4.3.3 碗扣式脚手架应力监测结果分析

4.3.4 碗扣式脚手架应力结果比较分析

4.4 本章小结

第五章 碗扣式钢管脚手架施工安全验收及评价标准

5.1 模糊理论

5.2 安全验收及评价体系

5.2.1 模板支架工程施工安全验收及评价标准

5.2.2 模板支架工程施工安全状态综合评价

5.3 实例分析

5.4 本章小结

第六章 结论及展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

#### （8）某无背索部分斜拉桥钢管支架施工方案研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题研究的背景

1.2 国内外研究现状

1.3 本文研究的主要内容

2 钢管支架安全事故分析及预防措施

2.1 安全事故实例

2.2 事故原因分析

2.3 解决钢管支架倒塌的预防措施

2.3.1 进行科学的理论和试验研究

2.3.2 合理完善的支架设计

2.3.3 加强现场管理

2.3.4 支架构配件选材

2.4 本章小结

3 钢管支架简介及计算模型

3.1 我国钢管支架的发展状况

3.2 钢管支架的种类和特点

3.2.1 扣件式钢管支架

3.2.2 门式脚手架

3.2.3 碗扣式钢管支架

3.3 碗扣式钢管支架的计算模型

3.3.1 碗扣式钢管支架节点和支撑分析

3.3.2 计算模型及基本假设

3.4 本章小结

4 主梁碗扣式钢管支架体系的计算实例

4.1 工程概况

4.2 主梁支架体系的施工方案

4.2.1 地基处理

4.2.2 主梁支架搭设

4.3 主梁支架体系的承载力验算

4.3.1 荷载计算

4.3.2 建立计算模型

4.3.3 钢管支架验算

4.4 本章小结

5 主塔支架体系的施工计算

5.1 主塔支架体系设计

5.2 主塔支架体系计算过程的划分

5.3 第1段钢模板计算

5.4 支架体系承载力验算

5.4.1 第1～8段主塔施工支架计算

5.4.2 第9段主塔施工支架计算

5.5 主塔浇筑对主梁的影响

5.5.1 整体受力问题

5.5.2 桥面板混凝土局部抗剪验算

5.6 主塔钢管支架整体稳定性验算

5.6.1 支架纵向稳定性

5.6.2 支架横向稳定性

5.7 主塔浇筑对主梁支架的影响

5.8 本章小结

6 主梁钢管支架体系预压试验与预拱度的设置

6.1 概述

6.2 预压试验的作用

6.3 预压试验的方法

6.3.1 钢管支架体系预压过程

6.3.2 加载的方法

6.4 预拱度设置

6.4.1 预拱度的影响因素

6.4.2 预拱度的计算

6.5 钢管支架预压试验及预拱度设置工程实例

6.5.1 加载

6.5.2 预压观测

6.5.3 卸载

6.5.4 数据处理

6.5.5 预拱度设置和立模标高的确定

6.6 本章小结

7 结论与展望

7.1 本文结论

7.2 展望

参考文献

致谢

#### （10）某高校报告厅高大模板设计与施工（论文提纲范文）

1 工程概况

2 高大模板的布置

2.1 梁支撑体系的确定

2.2 支撑布置

2.3 模板基础构造

2.4 剪刀撑的设置

3 高大模板的验算[2-5]

3.1 次龙骨验算 (50 mm×100 mm木方)

3.2 立杆验算

3.2.1 荷载计算

3.2.2 立杆稳定性验算

3.2.3 立杆地基承载力计算

4 施工要求

4.1 施工准备

4.2 基础处理

4.3 满堂脚手架的搭设顺序

5 脚手架验收及安全措施

5.1 脚手架验收

5.2 安全措施

6 结 语

### 四、论扣件式钢管脚手架的搭设通病及预防对策（论文参考文献）

- [1]M房地产开发项目安全生产风险管理研究[D]. 杨鹏. 东华大学, 2020(04)

- [2]超高梯形模板支撑体系稳定性研究[D]. 张亚涛. 沈阳建筑大学, 2020(04)

- [3]碗扣式模板支撑结构稳定承载力的数值分析与模拟[D]. 张佳晔. 东北大学, 2015(12)

- [4]滕州市荆河大桥钢管混凝土塔施工工艺分析与研究[D]. 魏道凯. 山东大学, 2012(06)

- [5]高层塔台施工脚手架方案设计及施工工艺研究[D]. 张凯. 长安大学, 2012(S2)

- [6]扣件式高支撑架结构理论与现场实测[D]. 唐浩洋. 重庆大学, 2012(03)

- [7]碗扣式钢管脚手架安全稳定分析与评价[D]. 严娜. 长安大学, 2012(07)

- [8]某无背索部分斜拉桥钢管支架施工方案研究[D]. 冯志强. 郑州大学, 2012(04)

- [9]脚手架坍塌事故应急救援对策研究[J]. 张宏宇,马建云,周俊良,宋瑞明. 中国安全生产科学技术, 2012(02)

- [10]某高校报告厅高大模板设计与施工[J]. 刘雅琼,曹霞,金凌志. 工程建设, 2010(05)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/316508242cdb4bc55593319a.html