# 上海外高桥电厂二期热力自动化系统

### 一、上海外高桥电厂二期热工自动化系统（论文文献综述）

周权[1]（2016）在《安庆某电厂百万机组全厂自动化系统规划方案介绍》文中提出为了提高安徽某电厂二期扩建2×1000MW工程全厂自动化控制水平,针对本工程热工自动化系统的构成及其自动化水平、控制方式和管理模式、机组自启停（APS）的可行性和电子设备间物理分散等方面问题进行深入的探讨,对不同模式的热控设计方案进行了综合比对,并针对本工程的热工自动化系统配置方案做了重点介绍。

许继刚,郑慧莉[2]（2016）在《电厂自动化的现状与未来》文中研究指明本文对电厂自动化的现状和未来进行了分析。文章从电厂的控制方式、控制系统以及智能技术在电厂的应用等方面,对电厂自动化的发展现状进行了论述,对电厂自动化的未来发展方向进行了展望。

方丽[3]（2013）在《火电机组运行指导专家系统的工程应用》文中研究表明火电机组在保证安全运行条件下的经济性能是日常生产工作的重点之一，另一方面，由于目前煤炭市场的影响，锅炉实际燃用煤种与设计煤种有很大不同，迫切需要相应的配煤技术和煤质在线监测技术的指导，提高机组安全经济运行。因此通过电厂的实际运行参数和计算入炉煤的相关煤质信息分析，开发适应不同煤种条件下的煤质监测预测模型，运用计算机编程技术进行快速、高效计算分析，从而获得火电机组在保证安全条件下最优的经济性能具有重要的工程应用价值。基于此，上海外高桥电厂火电机组应用了运行指导专家系统，并进行了工程实施。本文首先简单介绍了上海外高桥电厂火电机组的现有运行状况，在对国内外火电厂运行指导专家系统的应用情况进行了调研分析的基础上,确认了应用运行指导专家系统的必要性和可行性；对所应用的火电厂运行指导专家系统的各主要部分进行了介绍和分析，与原有的机组优化系统和经济诊断系统相结合完成了工程实施。根据实际入炉煤的煤质参数和各成分的相关联系，采用神经网络预测等方法，构建了煤质监测技术模型，利用现场测得一些锅炉性能参数反推入炉煤的工业分析和元素分析；同时，运用神经网络建立煤质中最主要的碳氢含量之间的关系和煤质的工业分析成分对锅炉燃烧性能的影响关系。根据所得到的影响关系和煤质监测技术模型，可以在对运行参数及调整结果进行预测并自动寻优。应用表明，运行指导专家系统通过煤质监测、主动适应煤质多变的运行方式，在当前普遍存在多煤种掺烧的情况下，可以提高机组优化管理系统的可靠性和准确性，为电厂运行人员提供相关运行操作建议，提高了电厂运行的安全性和经济性。

舒艳杰[4]（2013）在《浅谈如何提高电厂热工自动化水平》文中研究说明随着我国国民经济的快速发展,对于电力的需求日益旺盛,这也带动了整个火力发电事业的快速增长,电厂热工自动化正是在这个基础发展起来的,同时,电力事业的发展也受到电厂热工自动化技术的影响,目前,电厂热工自动化水平随着科技水平的提高而得到了很大的发展。本文首先分析了我国电厂热工自动化水平现状,其次,从电厂热工自动化的发展方向;加强电厂热工自动化系统的人性化设计;完善电厂热工自动化中的保护措施等方面就如何提高电厂热工自动化水平进行了深入的探讨,具有一定的参考价值。

谭志明[5]（2010）在《大型火电厂辅机控制全集成系统研究及应用》文中研究表明针对国内大型火电站各辅机系统相互独立运行的现状,对现场分布的各控制子系统全集成进行了研究。辅机控制全集成系统发挥系统在组态、编程及各类设备、系统的网络连接等优势,增强了监控级功能,从而合理地运行调度,大大提升了企业信息化能力;同时,阐述了该全集成系统在上海外高桥百万超超临界机组的具体应用。

侯新建[6]（2009）在《外高桥1000MW超超临界机组过热蒸汽温度控制的设计与研究》文中进行了进一步梳理1000MW超超临界机组压力、温度等级的提高,对仪表设计带来难度。论文首先从过热蒸汽温度控制的仪表安装、仪表选型、仪表导管阀门等方面详细介绍了外高桥1000MW超超临界机组过热蒸汽温度控制的系统设计,给出了1000MW超超临界机组高参数过程测量仪表设计的解决方案。1000MW超超临界机组过热蒸汽温度是影响机组安全运行及经济运行的重要参数之一,过热蒸汽温度较高时,机组热效率相对较高,但过高的过热蒸汽温度是汽轮机金属材料所不允许。由于过热器处于高温区且承受高压,尽管它的材料采用的是昂贵的耐高温耐高压的材料,但过热汽温的设计值已接近钢材允许的极限温度;强度方面的安全系数也较小,所以过热器超温是不允许的。过热蒸汽温度控制的任务就是维持过热器出口汽温在允许的范围内,并对过热器实现保护,使管壁金属温度不超过允许的工作范围。正常运行时,一般过热器温度与额定值偏差不超过±5℃。而且过热蒸汽温度的时间响应非常缓慢,并且有一个相当可观的延迟时间。这是由于锅炉过热器受热面中有大量的金属,它将减缓温度的变化,缓慢的响应和延迟时间都是常规控制策略很难处理的特性。因此提出改进型Smith预估器解决此问题。根据外高桥1000MW超超临界机组喷水量变化时过热汽温的动态特性,基于Smith预估器原理,设计了改进型Smith预估器,变常规的汽温串级调节变为单回路调节,过热汽温控制对象为快速响应对象而不再是大惯性对象,解决了具有大延迟、大滞后特性的过热汽温控制。并通过Matlab进行仿真,仿真的结果表明改进型Smith预估控制能很好地解决大惯性、大延迟的问题。在外高桥1000MW超超临界机组实际应用也表明该系统动态响应特性好,静态偏差小,达到了满意的控制效果。论文共分为四章:第一章为绪论,介绍了课题研究的背景和现状;第二章介绍了外高桥1000MW超超临界机组过热汽温控制的系统设计;第三章分析研究了外高桥1000MW超超临界机组过热汽温控制;第四章为全文的总结,及对如何克服系统外扰对改进型Smith预估器影响研究展望。

车朝瑞[7]（2009）在《浅谈大型火电厂的热工自动化水平》文中提出文章探讨了大型火电厂热工自动化系统的构成及其自动化水平、控制方式和管理模式、机组"一键启"的可行性和电子设备间物理分散等问题。

金建光[8]（2009）在《丰城电厂三期扩建工程可行性研究》文中研究说明本文利用可行性研究的一般理论结合自身的从业经验,通过对丰城电厂三期扩建工程开发经营环境的市场调查分析,依据江西省电网总体规划及目前市场状况和对未来的预测,以及对周边地区主要同类竞争电厂的比较后,对项目的可行性与开发经营策划提出初步意见,并结合项目的特点优势,对项目进行了投资分析、财务评价和风险分析,以期分析探讨该项目开发经营的可能性。本文通过理论结合实际的研究,说明了电厂项目可行性研究的一般流程,它能够帮助我们在电厂建设过程中避免决策的盲目性,做到项目定位清晰、技术安排合理、资金预算准确,加快企业资金利用。本文对于指导丰电三期工程项目的开发具有重要的实践意义,对其他火电厂开发项目时也具有一定的参考意义。

余佳琳[9]（2008）在《上海吴泾第二发电厂脱硫工程项目的设计和研究》文中进行了进一步梳理据权威部门统计,我国已经连续多年二氧化硫的排放总量位于世界第一。控制二氧化硫排放,对于治理大气污染和保护生态环境有着十分重要的意义。因此,如何对电厂二氧化硫进行有效控制已经成为环保行业,电力行业研究的热点。本文旨在以上海吴泾第二发电厂脱硫工程设计为对象,系统地分析具有实际操作性的脱硫工程整体设计方案。首先,通过对国内外脱硫工程的技术综述和我国脱硫工程现状的剖析,为本论文的研究提供了技术基础。然后,在详细的分析工程的外部条件包括场地条件、自然条件和脱硫岛设计条件之后,明确了工程的主要设计原则,脱硫岛总平面布置方案和脱硫工艺方案。不但对各种工艺系统进行了分析比较,而且对化学废水系统进行了研究。接着,在主体设计的基础上,对工程设计中各个重要的子系统进行了分析和设计。包括热工自动化部分、电气部分、建筑结构、采暖通风及空调部分、水工部分和消防部分。在上述设计和研究的基础上,论文着重研究了石灰石--石膏湿法脱硫工艺方案中设或不设GGH的比较。在研究中不但包括设或不设GGH的工艺比较,投资分析比较,而且对具体的烟气排放情况、烟囱的防腐方案和对环境产生的影响进行了详细的阐述。并且在具体的分析比较之后,决定在本工程中拟采用不设GGH的方案。另外,结合知识经济的时代特征,根据工程设计的实际需要,把知识管理的相关思想和技术引入到了电厂脱硫工程的项目设计中。通过相关模型和技术的研究,为脱硫工程设计的开展创造了有利条件。本论文作者从实际出发,理论联系实际,设计了上海吴泾第二发电厂脱硫工程。从理论研究和具体实践的结果来看,本项目的设计方案具有系统性、条理性、可操作性和创新性的特点,符合国家经济发展和脱硫产业发展的需要。

杨育红,刘金魁[10]（2007）在《大型火电厂热工自动化水平的探讨》文中研究指明对大型火电厂热工自动化系统的构成及其自动化水平、控制方式和管理模式、机组"一键启"的可行性和电子设备间物理分散等方面问题进行深入的探讨,对不同模式的热控设计方案进行了综合评估,可供电站热控设计技术人员参考。

### 二、上海外高桥电厂二期热工自动化系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、上海外高桥电厂二期热工自动化系统（论文提纲范文）

#### （1）安庆某电厂百万机组全厂自动化系统规划方案介绍（论文提纲范文）

1 机组控制方式

2 机组自动化水平

2.1 操作员站

2.2 顺序控制

3 机组控制策略

3.7 超超临界锅炉在稳定运行期间, 必须维持某些比率为常数, 在变动工况时必须使这些比率按一定规律变化, 以便得到稳定的控制, 而在启动和低负荷运行时, 要求大幅度地改变这些比率, 以得到宽范围的控制。

4 热工自动化系统的基本构成

4.1 DCS系统

4.1.1 单元机组电气发变组和高、低压厂用电源系统纳入DCS监控。除渣系统、精处理单元部分、锅炉吹灰系统、烟气脱硝系统及汽机旁路系统的监控纳入机组DCS。

4.1.2 两台机组的DCS之间设置一公用网络分别与两台机组DCS的数据总线通过网桥联接。厂用电公用系统、空压机系统、燃油泵房、脱硫公用系统、循环冷却水处理等公用系统接入DCS公用网络。公用网络通过单元机组操作员站对公用系统进行监控, 并有相应闭锁措施, 确保任何时候只能接受一台单元机组DCS发出的操作指令。

4.1.3 机组操作台上设有DCS、DEH操作员站及安全停机、停炉、解列发电机等所必需的操作按钮 (如:交、直流润滑油泵、真空破坏门、PCV阀及手动停机、停炉、发变组跳闸、灭磁开关、柴油发电机启动等) 。当DCS发生通信故障或操作员站全部故障时, 可通过上述后备控制手段实现安全停机、停炉。

4.2 辅助系统集中监控网络

4.3 烟气脱硫系统

4.4 现场总线技术

4.5 全厂闭路电视监视系统

4.6 门禁管理系统

4.7 厂级信息系统

5 本工程热工自动化系统配置

5.1 控制方式

5.2 自动化水平

6 结论

#### （2）电厂自动化的现状与未来（论文提纲范文）

1 前言

2 控制方式

2.1 采用多机一控的控制方式是电厂设计主流

2.2 辅助车间系统的集中化控制愈来愈成熟

2.3 厂级集中监控已经成功应用

2.4 多厂远程集控将是未来发展方向

3 控制系统

3.1 基于现场总线的DCS已规模化应用

3.2 机组自启停愈来愈受到关注

3.3 优化控制系统是节能减排的有效手段

3.4 安全相关系统逐步得到规范

4 智能技术

4.1 大数据已在发电集团公司发力

4.2 VR技术开始融入电厂仿真

4.3 视频监控向智能化发展

4.4 机器人已登上电厂舞台

4.5 智能电厂是未来发展目标

5 结束语

#### （3）火电机组运行指导专家系统的工程应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景

1.1.1 外高桥发电厂机组概况

1.1.2 设计燃料成分及特性

1.1.3 实际常用燃料成分及特性

1.2 课题的相关知识

1.2.1 经济诊断系统

1.2.2 运行指导专家系统

1.3 国内外研究应用现状

1.3.1 国外研究应用现状

1.3.2 国内研究应用现状

1.4 本文主要研究的内容

1.5 本章小结

第2章 运行指导专家系统的概况

2.1 整体结构

2.1.1 基础平台

2.1.2 服务器端应用程序

2.1.3 计算模型

2.1.4 关系型数据库结构设计

2.2 系统功能及设计

2.2.1 系统结构

2.2.2 系统开发及应用平台

2.2.3 数据库平台

2.3 本章小结

第3章 煤质在线监测模型的建立

3.1 煤质特性研究

3.2 神经网络的构建

3.2.1 BP 神经网络介绍

3.2.2 收到基氢含量 Har预测

3.2.3 收到基氢含量 Har预测值分析

3.2.4 工业分析挥发分成分 Vdaf预测

3.2.5 工业分析挥发分成分 Vdaf预测值分析

3.3 煤质监测计算模型研究

3.3.1. 根据实际运行参数计算煤质低位发热量

3.3.2. 根据尾部烟道的粉尘浓度推出煤质灰分含量 Aar

3.3.3. 基于磨煤机运行状态的收到基水分监测

3.3.4. 煤质元素分析与工业分析的计算

3.4. 机组稳定工况的判定

3.5 本章小结

第4章 外高桥电厂运行指导专家系统的应用研究

4.1 运行指导系统的功能

4.1.1 运行指导系统作用

4.1.2 运行指导系统组成

4.2 运行指导系统的应用及分析

4.2.1 在线寻优

4.2.2 离线寻优

4.3 本章小结

第5章 结论和展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

个人简历

#### （4）浅谈如何提高电厂热工自动化水平（论文提纲范文）

1.引言

2. 电厂热工自动化的发展方向

2.1 过程控制仪表。

2.2 运行支援系统。

2.3 自律分布式的系统。

3. 加强电厂热工自动化系统的人性化设计

3.1 文化因素。

3.2 美学因素。

3.3 人机工程学因素。

3.4 环境因素。对光照、音响、湿度、温度及其他物理因素采用人性化设计的理念来进行分析, 让人具有舒适感和安全感。

3.5 可靠性因素。

4. 完善电厂热工自动化中的保护措施

4.1 做好调试。

4.2 利用优质元件。

4.3 设计中采用冗余思路。

5.结语

#### （6）外高桥1000MW超超临界机组过热蒸汽温度控制的设计与研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题的背景和意义

1.2 课题研究领域的现状

1.2.1 仪表设计

1.2.2 过热蒸汽温度控制

1.3 论文的主要工作和章节安排

1.3.1 主要工作

1.3.2 章节安排

1.4 本章小结

第二章 外高桥1000MW 超超临界机组过热汽温控制的系统设计

2.1 外高桥1000MW 超超临界机组工程概况

2.1.1 电厂规模

2.1.2 主要设备规范及主要热力系统和燃烧系统

2.2 外高桥1000MW 超超临界机组过热器受热面的设计

2.2.1 概述

2.2.2 设计原则

2.2.3 系统布置及流程

2.2.4 过热器性能

2.2.5 过热器系统监控和保护

2.3 外高桥1000MW 超超临界机组过热汽温控制的系统设计

2.3.1 过程测量要求

2.3.1.1 过热蒸汽温度控制的仪表安装

2.3.1.2 过热蒸汽温度控制的仪表设计

2.3.1.3 过热蒸汽温度控制的仪表导管阀门

2.4 本章小结

第三章 外高桥1000MW 超超临界机组过热汽温控制的研究

3.1 过热蒸汽温度控制的分析

3.1.1 概述

3.1.1.1 亚临界直流锅炉与超临界直流锅炉的比较

3.1.1.2 通过比率调整进行蒸汽温度控制

3.1.2 过热蒸汽温度控制的原理和方法

3.1.2.1 蒸汽温度的反馈控制

3.1.2.2 负荷指标生成

3.1.2.3 瞬态校正信号的生成

3.1.3 喷水调节阀串级控制的采用

3.1.4 冗余度

3.1.5 防止积分饱和

3.1.6 先进过热蒸汽温度控制的提出

3.1.7 先进过热蒸汽温度控制

3.2 外高桥1000MW 超超临界机组过热汽温喷水减温控制的工艺流程

3.3 外高桥1000MW 超超临界机组喷水量变化时过热汽温的动态特性

3.4 Smith 预估器原理

3.5 改进型 SMITH预估器原理

3.6 改进型 SMITH预估器过热汽温控制设计

3.7 改进型 SMITH预估器过热汽温控制的仿真

3.8 改进型 SMITH预估器过热汽温控制的应用

3.9 本章小结

第四章 全文总结

4.1 主要结论

4.2 研究展望

参考文献

符号与标记（附录1）

仪表设备清册（附录2）

保温箱设计（附录3）

仪表导管阀门清册（附录4）

致谢

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

#### （7）浅谈大型火电厂的热工自动化水平（论文提纲范文）

一、机组控制方式

(一) 控制室位置和布局

(二) 采用多机一控方式的前提

1. 同期建设多台机组, 集控室布置统一规划;

2. 以机组设备的可靠性和可控性作为支持;

3. 随着自动化水平的提高, 集控室设备减少。

(三) 电子设备间的布置

二、机组自动化水平

(一) 操作员站

(二) 顺序控制

三、机组控制策略

四、热工自动化系统的构成

(一) D C S系统

(二) 辅助系统集中监控网络

(三) 烟气脱硫系统

(四) 全厂数字视频网络系统

(五) 厂级实时监控系统

五、结束语

#### （8）丰城电厂三期扩建工程可行性研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

第一章 引言

1.1 论文研究的目的和意义

1.2 国内外研究动态

1.2.1 国外研究动态

1.2.2 国内研究动态

1.2.3 国内外文献评述

1.3 论文的主要内容及结构安排

第二章 投资机会分析与研究

2.1 项目的外部环境

2.1.1 国家宏观经济环境

2.1.2 江西省经济发展情况

2.1.3 电厂投资机会分析

2.1.4 国家产业政策

2.2 内部资源因素分析

2.2.1 三期工程对原有设施的利用程度

2.2.2 人力资源

2.2.3 资金筹措

2.2.4 企业经验和信誉

2.3 市场调查与分析

2.3.1 电厂负荷供给现状调查及需求分析

2.3.2 电力平衡计算

第三章 项目技术可行性分析

3.1 方案确定

3.2 设备选型建议

3.3 建厂条件

3.3.1 厂址选择

3.3.2 交通运输

3.3.3 燃料供应及运输

3.3.4 石灰石供应及运输

3.3.5 水源

3.4 环境保护

第四章 项目经济评价及社会评价

4.1 电厂经济性评价的基本数据

4.1.1 工程投资

4.1.2 投资分析

4.2 经济评价

4.2.1 原则及依据

4.2.2 资金筹措及使用

4.2.3 成本与费用

4.2.4 财务评价指标

4.2.5 财务分析

4.3 社会评价

4.3.1 对地区经济发展的贡献

4.3.2 使电网结构更趋于合理

4.3.3 改善地区环境质量

第五章 投资风险分析与控制

5.1 盈亏平衡分析

5.2 敏感性分析

5.3 风险分析及控制

5.3.1 市场风险控制

5.3.2 管理风险控制

5.3.3 不可抗力风险控制

5.3.4 法律政策风险控制

第六章 结论

参考文献

致谢

附录

在学期间发表的学术论文和参加科研情况

#### （9）上海吴泾第二发电厂脱硫工程项目的设计和研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 电厂环保工业和脱硫工程的兴起

1.2 电厂脱硫工程的研究现状

1.3 本论文的课题来源

1.4 本论文的主要研究内容及创新点

1.5 论文安排

1.6 本章小结

第二章 电厂脱硫工程综述

2.1 脱硫工艺流程

2.2 脱硫反应塔技术

2.2.1 常用脱硫反应塔简介

2.2.2 脱硫反应塔分析比较

2.3 我国电厂脱硫工程的现状

2.4 本章小结

第三章 吴泾第二发电厂脱硫工程主体设计

3.1 场地条件和自然条件

3.2 脱硫岛设计条件

3.3 主要设计原则

3.4 脱硫岛总平面布置部分

3.5 工艺系统部分

3.5.1 脱硫工艺的主要设计原则

3.5.2 脱硫工艺系统说明

3.5.3 脱硫工艺方案比较

3.5.4 主要技术指标

3.5.5 烟气脱硫装置的布置

3.6 化学废水部分

3.7 本章小结

第四章 吴泾第二发电厂脱硫工程子系统设计

4.1 热工自动化部分

4.2 电气部分

4.3 建筑结构

4.3.1 建筑部分

4.3.2 结构部分

4.4 采暖通风及空调部分

4.5 水工部分

4.6 消防部分

4.7 本章小结

第五章 石灰石--石膏湿法中设或不设GGH 的比较

5.1 方案特点和工程应用

5.1.1 GGH 方案特点及工程应用

5.1.2 不设GGH 方案特点及工程应用

5.2 投资分析

5.3 设/不设GGH 烟气排放情况的比较

5.3.1 100%BMCR 情况下

5.3.2 30%BMCR 情况下

5.4 对烟囱的影响

5.5 对环境的影响

5.6 本章小结

第六章 知识型企业项目管理方法在脱硫工程设计的应用

6.1 知识经济的到来以及知识型企业项目管理的发展契机

6.1.1 知识经济的到来

6.1.2 知识管理概述

6.1.3 知识型企业项目管理的发展契机

6.2 复合知识管理模型的建立

6.3 促进知识管理的组织形式的建立：实践联盟和兴趣联盟

6.4 基于知识的工程设计技术可行性评估模型的研究

6.5 工程设计知识共享系统—DM&2DDAM 系统的建立

6.6 本章小结

第七章 结论和展望

7.1 电厂脱硫工程的重要性

7.2 本论文的研究结果和主要创新点

7.3 下一步的研究方向

7.4 本章小结

参考文献

附录

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （10）大型火电厂热工自动化水平的探讨（论文提纲范文）

1 机组控制方式

1.1 控制室位置和布局

1.2 采用多机一控方式的前提

1.3 电子设备间的布置

2 机组自动化水平

2.1 操作员站

2.2 顺序控制

3 机组控制策略

1) 给水流量/蒸汽流量

2) 燃料量/给水流量 (即燃水比)

3) 喷水流量/给水流量

4 热工自动化系统的构成

(1) DCS系统

(2) 辅助系统集中监控网络

(3) 烟气脱硫系统

(4) 全厂数字视频网络系统

(5) 厂级实时监控系统

### 四、上海外高桥电厂二期热工自动化系统（论文参考文献）

- [1]安庆某电厂百万机组全厂自动化系统规划方案介绍[J]. 周权. 黑龙江科技信息, 2016(33)

- [2]电厂自动化的现状与未来[J]. 许继刚,郑慧莉. 自动化博览, 2016(09)

- [3]火电机组运行指导专家系统的工程应用[D]. 方丽. 清华大学, 2013(07)

- [4]浅谈如何提高电厂热工自动化水平[J]. 舒艳杰. 科技与企业, 2013(02)

- [5]大型火电厂辅机控制全集成系统研究及应用[J]. 谭志明. 自动化仪表, 2010(05)

- [6]外高桥1000MW超超临界机组过热蒸汽温度控制的设计与研究[D]. 侯新建. 上海交通大学, 2009(07)

- [7]浅谈大型火电厂的热工自动化水平[J]. 车朝瑞. 中国高新技术企业, 2009(12)

- [8]丰城电厂三期扩建工程可行性研究[D]. 金建光. 华北电力大学（北京）, 2009(10)

- [9]上海吴泾第二发电厂脱硫工程项目的设计和研究[D]. 余佳琳. 上海交通大学, 2008(04)

- [10]大型火电厂热工自动化水平的探讨[J]. 杨育红,刘金魁. 华东电力, 2007(11)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/39c5d5a2448541c3bd186f3b.html