# 浅谈如何提高农村10kV配网抢修效率

### 一、浅谈如何提高农村10kV配电网故障抢修效率（论文文献综述）

刘苏云[1]（2021）在《如何提高农村10 kV配电网故障抢修效率》文中认为农村10 kV配电网的故障抢修施工过程比较复杂,涉及的专业性技术与专业领域也很广泛,为了解决当前的农村10 kV配电网故障抢修施工过程中存在的问题,提高故障抢修的效率。对农村10 kV配电网建设与维修的运行需求进行分析与总结,针对存在问题提出了相关对策,期望可以对电网系统运维与发展起到积极的促进作用。

杨胜杰[2]（2021）在《自动化设备在10 kV配网故障抢修中的应用分析》文中研究说明在社会经济不断发展的背景之下,我国电力行业得到有效地提升,同时也进一步加快了配电网自动化设备在电力系统中的应用。然而,10kV配网在实际工作的过程当中时常会受到各种各样因素的影响,以至于会产生多种故障,最终影响了配网运行的可靠性与安全性。因此,本文首先对10kV配网故障进行介绍,然后在此基础之上详细说明自动化设备在10kV配网故障抢修中的应用以及如何进一步提升10kV配网故障抢修效率与质量,旨在为电力行业提供一定参考。

胡波,王亮星,李翠[3]（2021）在《农村10 kV配电网供电可靠性提升措施》文中研究表明农村地区具有地域辽阔的特点,配电网所需的供电线路较长且供电半径较大,线路在运转中经常会发生各种事故,严重影响农村10 kV配电网供电的可靠性。通过简单介绍配电网的种类,分析影响农村10 kV配电网供电可靠性的因素,并提出有效的解决方法,旨在为相关人员提供参考。

魏洪森[4]（2020）在《基于故障指示器的架空线路故障定位研究》文中认为进入21世纪以来,特别是近几年随着“十三五”规划的实行,国家电网公司加快推进配电网基础建设和配电网自动化建设进程,投资逐年增大,电网网架结构经过近几年的建设逐步得到完善,用户停电次数也在逐年减少。与此同时,供电可靠性这一指标所反映的用户停电次数和时长也引起了人们的重视,对停电的忍耐性越来越低。电网供电可靠性在电网建设中的地位显的越来越高,供电质量对国民经济的重要性也越来越突出。因此如何应对突发的故障停电,在故障发生时,怎样快速定位故障区域,使得抢修人员不再需要费时间巡线,达到快速到达故障区域,对故障进行抢修的目的。上述的一系列具体要求怎么去实现越来越值得让人们深究。巨野县配电网在农村区域,主要还是10kV架空线路,部分线路过长且线型老旧,线路上没有或很少有配电自动化设备,日常故障率高,因此故障停电时间长,无法满足电力用户的需求,同时由于传统配电自动化的相关设备较为昂贵,对于广大的农村电网线路来说,投资巨大,很难实现。因此本文通过采用相对廉价的故障指示器作为故障定位方法的主要对象,从它的故障电流检测能力入手,通过可远程通信的特点,对通过加装故障指示器来进行故障定位分方法进行研究。本文的主要研究内容有:（1）首先对配电网中性点的各种接地方式进行了简单介绍,每种接地方式的适应范围也做了区分,另外介绍了故障指示器的工作流程,总结了应用于故障指示器的几种常用的故障检测技术。（2）通过对图论中有向图和树的研究,设计了一种改进的有向图配电网故障定位方法。该方法通过架空线路的复杂拓扑结构和故障指示器的安装位置,将架空线路进行分段分区域,并构造关联矩阵;然后在发生突发故障时,通过调控中心接收故障指示器发送的故障告警信息,构建线路电流向量,与关联矩阵进行乘法运算,得到故障电流向量,通过向量元素与分段的对应关系,快速确定故障区域。（3）针对线路正常检修过程中,常常进行的联络线路负荷转供。在联络转供时的线路通道上使用了不同的故障指示器,这种特殊的设备能够识别线路故障电流的方向,根据不同的方向给调度中心上报不同的信息,在联络转供时不需要改变线路的关联矩阵,解决了频繁负荷转供造成的故障定位困难的问题。（4）对配电网的正常和故障情况下的故障指示器上报异常进行了分析。利用初步故障定位的结果,与各种可能存在的故障状况进行对比,然后经过向量元素进行的逆运算,得到每种故障情况的原始电流向量,再与调控中心接收到的故障告警信息进行异或运算,得到差异度指标,根据差异度指标高低,精确定位故障区段。本文所研究方法理论完善,流程简单,不需要对相关矩阵进行统一化处理,只需要进行简单的矩阵乘法运算和逆运算,运算不涉及大数据,可实现对单电源供电和联络线路多电源供电情况下的单故障、多故障定位分析。建立的纠错机制对故障指示器误动与拒动情况具备较强的判断纠正能力,对现场实际的故障区域有准确的判断能力,能够帮助检修人员快速定位故障区域,同时能够使调控人员进行故障隔离有了实际依据,具有很好的实用性和应用前景。

王涛[5]（2020）在《基于GIS的10kV配电网综合自动化系统的研究》文中指出随着社会的进步,人类对电能的依赖性逐渐增强。在整个电能体系中,配电网占据着重要的地位。在政府不断推进城镇化建设的过程中,配电网规模逐渐扩大,电网的管理变得更加复杂。如果能够引入自动化以及GIS技术,将促进电网管理质量和效率的双重提升,降低人工工作量。配电网的电压等级是不同的,其中10k V电网和用户端最为接近,因此其数量多、覆盖范围广泛,其运行成效和质量直接关系到整个配电网的可靠性。本文设计出集成了GIS技术的10k V配电网综合自动化系统,实现10k V等级配电网的自动化管理。首先,阐述本课题研究背景和意义之所在,介绍全球范围内配电网自动化系统的实际情况以及面临的问题。此外,探讨这一系统的架构和采用的技术。在了解配电网结构的基础上,挖掘出和10k V配电网自动化系统涉及到的因素,就如何选择合适的通信方式进行分析。介绍GIS技术在配电网自动化方面的作用和价值,探讨如何利用此项技术来获取信息,完成基于GIS技术的配电网自动化系统总体设计。在这一过程中,设计配电网自动化系统的电气方案,选择合适的无线信息传输方式,解决如何获取位置信息这一问题。对10k V配电网自动化系统的通信节点设计进行详细的阐述。完成通信节点的需求分析后,设计光纤专网通信网络实施方案以及专网通信实施方案,重点对现场通信接入单元、微控制器选型、各种电路的设计予以介绍。最后,介绍了基于GIS技术的配电网自动化系统整体方案。在列出信息系统集成的技术要求后,探讨了GIS系统和配电网自动化系统如何无缝的衔接,对二者之间信息往来予以阐述。重点阐述了配电网自动化系统和生产PMS系统、集控系统三者的集成。论文将GIS技术成功的引入到配电网自动化系统中,提高10k V等级电网配电网的智能化水平,有效的解决系统的集成、设备和系统的通信等问题,最终成功的研发出一套集成了GIS技术的10k V配电网综合自动化系统。系统投入运营后,10k V等级电网能够更稳定的运行,有效的节省了管理运维成本。

朝日[6]（2020）在《自动化设备在10kV配网故障抢修中的应用研究》文中认为本文针对10kV配电网故障抢修中自动化设备的应用进行了研究。

廖尚誉[7]（2020）在《10kV配电网单相接地故障及处理方法的分析》文中进行了进一步梳理分析小电流接地系统10kV配电网最为常见的单相接地故障,探讨故障的成因、危害以及具体的表现形式,分析优化解决路径,加强技术支持系统应用等,提高故障消除的时效性。

王鹏,计伟,祁振华[8]（2019）在《基于大数据分析的内蒙古西部地区配电网供电可靠性评估》文中提出基于配电网大数据对内蒙古西部地区配电网用户停电原因进行分析,确定了影响供电可靠性的主要因素。结合内蒙古西部地区电网规模和特点,采用离线仿真评估方法对该地区配电网供电可靠性进行评估。根据评估结果,对网架结构、设备可靠性、配电自动化率、不停电作业覆盖率和检修、工程预安排停电管控5方面影响因素进行敏感度分析,指出内蒙古西部地区配电网存在的规划项目未按计划实施、联络线路转供能力低等问题,并提出应对措施。

孙小涵[9]（2019）在《提升城市配角电网韧性的研究》文中提出城市配电网位于供电网架最末端,直接面向广大电力客户,是电能供应链中联系电网企业和终端用户的关键环节,是确保城市能源供应安全、实现经济效益、彰显电网企业社会责任与优质服务水平的重要载体。随着经济的日益繁荣,生活水平的迅速提升,城市配电网的发展也日新月异,其规模逐渐扩大,供电方式也越来越复杂。近年来全球频发的由极端事件引起的大停电事故引起了政府及专家学者们的高度重视,加强城市配电网应对极端灾害的能力,提高城市配电网韧性成为了电网企业日益关注的重点。韧性的影响因素可以追溯到城市配电网的方方面面,在配电网的不同运行状态下都可以采用有针对性的措施来提升其韧性。本文以10kV及以下电压等级的城市配电网为研究对象,主要工作包含配电网韧性的影响因素分析、故障类型分析、韧性提升手段提出及系统仿真,具体的工作可总结如下:1、分析了城市配电网韧性提出的背景和意义,阐述了国内外研究学者对提高城市配电网韧性所提出的手段,为后续研究提供基础。2、分析城市配电网的拓扑结构并对现有配电网网架结构、运行维护手段进行总结探索,提出影响配电网韧性的因素主要为配电网单辐射或环网等不同的拓扑结构的选择和变化,配电网分段或联络开关、供电半径及接地方式等网架结构的设计,设备巡视及故障处理等运行维护手段。通过“韧性梯形”方法来表示配电网的系统功能,提出对配电网韧性的评价指标计算方法,为配电网韧性的提升措施提供量化标准。3、分析城市配电网多发的故障类型,并对发生频率最高的单相接地故障及故障影响较大的相间故障提出保护改进方法,研究适用于现有城市配电网基础的保护策略。对单相接地故障采用小电流接地选线方法提高故障处置效率,分析小电流接地选线原理并选择零序电流比幅比相法进行保护策略的仿真验证。对相间故障提出保护三级配合方法,通过“出线开关+分支开关+分界开关”三级配合模式来提升配电网韧性。4、针对配电网故障恢复过程进行韧性提升的研究,提出基于多源协同的故障恢复方法。通过将配电网内的微电网、分布式电源、储能等发电资源互联,实现出力互补。在考虑拓扑约束、运行约束的条件下建立故障恢复模型,在IEEE13节点标准算例中对模型进行有效性验证,在PSCAD中搭建模型进行故障恢复过程暂态仿真,对故障恢复暂态过程进行分析。5、提出事故应急管理体系,通过将电力运行与多手段监测系统结合,构建灾害防御系统,结合保供电措施提出有利于提升系统韧性的重要负荷供电方式。

曲鹏熹[10]（2019）在《P供电公司配电网故障抢修流程优化研究》文中进行了进一步梳理随着国家经济的迅速发展,城市化进程不断加快,配电网作为重要基础设施,对于助推城市化进程和经济结构转型,服务经济社会发展起着关键作用。电网企业面对新趋势与新环境,也逐步加强对配电网的投资与运维力度,提出了建设世界一流城市配电网的发展目标,坚持以客户为中心,以提升供电可靠性为主线,强化电网的精益化管理,通过优化流程提高生产运营效率、缩短用户停电时间,提升服务质量。论文以P公司配网故障抢修流程为研究对象进行分析,发现其中存在抢修超时问题突出、抢修效率低下、抢修资源供应不足、信息传递迟缓等主要问题,并深入分析了问题产生原因。包括:等待、交通时间过长、错误导致返工、审批环节繁琐、必要性表单和程序复杂、抢修资源配置和管理不到位、设备自动化与信息自动化水平不够等。再次,论文基于问题成因分析与ESIA理论进行了优化流程方案设计,清除流程中的浪费,简化部分复杂的流程环节,对现有人员、物资、驻点等资源进行整合和重新分配,对生产作业内容记录方法和信息共享机制进行更新改善、提高设备自动化水平从而提高故障定位速度和业务办理速度,细化管理规程和作业指导书,提升业务的标准化水平。并通过明确抢修流程中涉及到的岗位职能、制度规定、绩效考评办法进行方案的实施。最后,论文对优化方案实施效果进行了分析。论文的研究结果对相关电力企业流程优化管理有着一定的借鉴意义。

### 二、浅谈如何提高农村10kV配电网故障抢修效率（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅谈如何提高农村10kV配电网故障抢修效率（论文提纲范文）

#### （1）如何提高农村10 kV配电网故障抢修效率（论文提纲范文）

引言

1 提高农村10 k V配电网的故障抢修效率的意义

2 农村10 k V配电网的故障抢修施工的要点

2.1 进行合理化电气设计

2.2 优化网络接线模式

3 10 k V配电网故障维修数据管理

4 提高农村10 k V配电网故障抢修效率的优化措施及建议

4.1 完善农村10 k V配电网的故障抢修管理制度

4.2 建立等级管控组进行监督

4.3 强化抢修人员的操作技能培训

5 结语

#### （2）自动化设备在10 kV配网故障抢修中的应用分析（论文提纲范文）

1 10 k V配网故障梗概

2 自动化设备在10 k V配网故障抢修中的应用

2.1 故障指示器的应用

2.2 馈线自动化开关的应用

2.3 远程故障点处理应用

2.4 智能型断路器的应用

3 提高10 kV配网故障抢修质量的策略

3.1 构建科学的10 k V配网故障抢修方式

3.2 对线路故障进行有序的排查

4 结语

#### （3）农村10 kV配电网供电可靠性提升措施（论文提纲范文）

0 引言

1 提高农村10 k V配电网供电可靠性的意义

2 影响农村10 k V配电网供电可靠性的因素

2.1 配电网网架结构

2.2 人员技能

2.3 线路和电气设备故障

2.4 运维管理不到位

2.5 自然灾害

3 农村10 k V配电网供电可靠性提升措施

3.1 完善配电网网架结构

3.2 提高工作人员素质

3.3 合理改造线路和电气设备

3.4 加大设备检修力度

3.5 预防自然灾害

4 结论

#### （4）基于故障指示器的架空线路故障定位研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 研究现状

1.3 论文主要工作

第2章 架空线路故障指示器工作原理

2.1 架空线路常见故障

2.1.1 架空线路相间短路故障

2.1.2 架空线路单相接地故障

2.2 故障指示器介绍

2.3 故障指示器检测原理

2.3.1 相间短路故障检测原理

2.3.2 单相接地故障检测原理

2.4 本章小结

第3章 基于故障指示器的故障定位研究

3.1 故障定位方法

3.2 有向图简介

3.3 故障指示器的故障定位原理

3.4 基于有向图原理的故障定位方法

3.4.1 单故障定位

3.4.2 多重故障定位

3.4.3 配电网联络线路的故障定位

3.5 本章小结

第4章 故障定位方法的纠错能力

4.1 配电网架空线路的故障定位纠错分析

4.1.1 配电网发生故障时故障指示器拒动作分析

4.1.2 配电网常规状态下故障指示器误动作分析

4.2 故障定位流程

4.3 本章小结

第5章 故障定位仿真验证与现场应用分析

5.1 10 千伏单条架空线路故障定位仿真验证

5.1.1 单故障时的故障定位研究

5.1.2 多故障时的故障定位研究

5.1.3 多故障时的设备拒动误动故障定位研究

5.1.4 正常运行状态下设备误动故障定位研究

5.2 10千伏联络架空线路故障定位仿真验证

5.2.1 联络线路单故障时的故障定位研究

5.2.2 联络线路多故障时的故障定位研究

5.2.3 联络线路设备拒动误动故障定位研究

5.2.4 分段线路转供多故障时的故障定位研究

5.3 现场应用情况

5.3.1 故障指示器现场安装情况

5.3.2 故障指示器日常运行监测

5.3.3 故障指示器故障监测

5.3.4 效益分析

5.4 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （5）基于GIS的10kV配电网综合自动化系统的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题的背景及意义

1.1.1 配电网自动化系统发展必要性

1.1.2 10kV配电网自动化关键作用

1.1.3 GIS技术引进的必要性

1.2 配电网自动化系统的国内外发展现状

1.2.1 国外配电网自动化系统的研究现状

1.2.2 我国配电网自动化系统的发展现状

1.3 基于GIS技术的10kV配电网自动化系统解决的主要问题

1.3.1 10kV配电网的特点分析

1.3.2 基于GIS技术的10kV配电网自动化系统解决的主要问题

1.3.3 本文主要研究思路

1.4 本文的主要工作和结构安排

1.4.1 本文研究的主要内容

1.4.2 论文结构安排

第2章 基于GIS配网自动化关键技术

2.1 配电网自动化系统结构

2.1.1 配电网自动化设备

2.1.2 通信系统

2.1.3 GIS系统

2.2 配电网自动化系统的通信技术

2.2.1 配电网自动化系统中的通信要求

2.2.2 配网自动化通信系统通信方式

2.3 配电网自动化系统对配电网及变电站的要求

2.3.1 按照系统发展趋势,早期变电站存在各种缺陷

2.3.2 按照系统发展趋势,变电站自动化基本功能需求

2.4 GIS技术在配电网综合自动化系统中的应用需求

2.4.1 GIS技术基本内容

2.4.2 GIS技术对配电网自动化影响及变革

2.4.3 GIS系统实现基础信息获取方式

2.5 本章小结

第3章 基于GIS技术的配电网自动化系统总体设计

3.1 GIS技术在配电网综合自动化系统中的应用需求分析

3.1.1 设备可自动获取相关位置信息

3.1.2 可通过配电网自动化系统自动上传

3.1.3 功能实现成本低

3.1.4 基于模块化即插即用

3.1.5 信息安全性强

3.2 基于GIS技术的配电网综合自动化系统总体设计

3.2.1 配电网自动化系统的电气设计与无线通信方式确定

3.2.2 GIS信息获取方式的对比分析

3.3 地理坐标信息的获取

3.3.1 性能参数

3.3.2 模块和微控制器对接方式

3.4 本章小结

第4章 10kV配电网自动化系统现场通信节点设计

4.1 配电网自动化通信单元设计要求

4.1.1 设备通信方式多样

4.1.2 专网通信要求

4.2 配电网自动化系统通信单元结构

4.2.1 通信单元系统总体架构设计

4.2.2 光纤专网通信网络实施方案

4.2.3 专网通信实施方案

4.3 配电网自动化系统通信接入单元设计

4.3.1 现场通信接入单元总体设计

4.3.2 微控制器的选择

4.3.3 基本电路设计

4.3.4 其他接口电路设计

4.4 本章小结

第5章 基于GIS技术的配电网自动化系统集成整合方案设计

5.1 信息系统集成技术要求

5.1.1 信息模型统一规范

5.1.2 设备编码统一

5.1.3 保障数据唯一性

5.1.4 网络安全的有效维护

5.1.5 高效化技术实现方式

5.2 GIS系统与配电网自动化系统的集成

5.2.1 信息交互内容

5.2.2 信息交互流程

5.3 配电网自动化系统与设备运维精益化管理(PMS2.0)系统的集成

5.3.1 集成目的

5.3.2 信息交互内容

5.3.3 信息交互过程

5.4 配电网自动化系统与集控系统的集成

5.4.1 集成目的

5.4.2 信息交互内容

5.4.3 信息交互过程

5.5 信息系统集成建设具体设计方案

5.5.1 实际应用及部署

5.5.2 信息系统集成的功能要求

5.6 成效分析

5.6.1 供电可靠性显着提升

5.6.2 抢修及时率显着提升

5.7 本章小结

参考文献

致谢

附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

#### （6）自动化设备在10kV配网故障抢修中的应用研究（论文提纲范文）

0 引言

1 10kV配网故障概述

2 自动化设备在10kV配网故障抢修中的应用

3 馈线自动化开关的应用

4 故障指示器的应用

5 提升故障检修效率的方式

5.1 促进检修的措施发展完善

5.2 对于线路故障进行排查

6 结束语

#### （7）10kV配电网单相接地故障及处理方法的分析（论文提纲范文）

1 10kV配电网单相接地故障

1.1 单相接地故障特征

1.2 单相接地故障的原因

1.3 单相接地故障的危害

2 单相接地故障的处理

2.1 快速精准的故障区间定位

2.2 快速抢修工作

2.3 线路日常巡视

2.4 单相接地故障的预防

3 结语

#### （8）基于大数据分析的内蒙古西部地区配电网供电可靠性评估（论文提纲范文）

0 引言

1 配电网用户停电原因分析

1.1 预安排停电

1.2 故障停电

2 配电网供电可靠性评估

2.1 评估方法

2.2 可靠性指标影响因素

2.3 优化措施

2.4 评估结果

3 可靠性指标敏感度分析

3.1 城网

3.2 农网

4 存在的问题及应对措施

4.1 规划项目未按计划实施

4.2 联络线路转供能力低

4.3 中心城市可靠性亟待提高

4.4 工程施工制约供电可靠性

4.5 不停电作业应用程度低

5 结束语

#### （9）提升城市配角电网韧性的研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

1 引言

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要研究内容

2 城市配电网韧性的影响因素及评价指标

2.1 城市配电网拓扑结构

2.1.1 厂站拓扑

2.1.2 辐射拓扑

2.1.3 环状拓扑

2.2 城市配电网网架结构

2.2.1 网架结构分析

2.2.2 网架结构优化措施

2.3 城市配电网运行维护

2.3.1 保护配置

2.3.2 设备巡视

2.3.3 故障抢修

2.4 韧性评估指标

2.5 本章小结

3 城市配电网保护技术与处置方案

3.1 城市配电网故障类型

3.2 单相接地故障

3.2.1 小电流接地选线技术

3.2.2 仿真分析

3.3 短路故障

3.3.1 增设开关保护实现三级配合

3.3.2 仿真分析

3.4 本章小结

4 多源协同的配电网韧性提升方法

4.1 多源协同故障恢复方法

4.2 算例分析

4.3 仿真分析

4.4 本章小结

5 事故应急管理体系

5.1 智能灾害防御系统

5.1.1 灾害类型及防御技术

5.1.2 存在问题及解决措施

5.2 灾害应急预案

5.2.1 危险源分析

5.2.2 应急响应

5.2.3 恢复策略

5.3 重要负荷承载

5.3.1 重要负荷分类

5.3.2 重要负荷供电方式

5.3.3 保供电措施

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 后续研究计划

参考文献

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

#### （10）P供电公司配电网故障抢修流程优化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

第一节 研究的背景和意义

一、研究的背景

二、研究的意义

第二节 研究的目的与方法

一、研究的目的

二、研究的方法

第三节 研究的内容和框架

一、研究的内容

二、研究的框架

第二章 相关理论背景

第一节 流程优化理论

一、流程优化理论综述

二、流程优化理论产生的背景

三、流程优化的原则

四、流程优化的工具和方法

五、流程优化在电力企业的应用

第二节 流程诊断方法

一、流程增值分析模型

二、时间动作研究

三、七种浪费理论

第三章 P供电公司配电网故障抢修流程现状与问题分析

第一节 P公司及配电网运营概况

一、P公司简介

二、P公司配电网概况

第二节 配电网故障抢修业务概况

第三节 配电网故障抢修流程现状

一、故障通知环节

二、故障查找环节

三、故障抢修环节

四、修后送电环节

第四节 配电网故障抢修流程存在问题及其成因分析

一、超时问题突出

二、抢修效率低下

三、抢修资源供应不足

四、信息传递迟缓

第五节 本章小结

第四章 故障抢修流程优化的方案的设计与实施

第一节 方案设计的目标与原则

一、方案设计的目标

二、方案设计的原则

第二节 基于ESIA法的故障抢修流程优化方案的设计

一、清除策略的流程优化

二、简化策略的流程优化

三、整合策略的流程优化

四、自动化策略的流程优化

第三节 优化方案的实施

第四节 本章小结

第五章 优化方案的效果评估

第一节 流程优化方案的定性分析

第二节 流程优化方案的定量分析

第三节 本章小结

第六章 结论与展望

第一节 结论

第二节 展望

参考文献

致谢

### 四、浅谈如何提高农村10kV配电网故障抢修效率（论文参考文献）

- [1]如何提高农村10 kV配电网故障抢修效率[J]. 刘苏云. 现代工业经济和信息化, 2021(12)

- [2]自动化设备在10 kV配网故障抢修中的应用分析[J]. 杨胜杰. 清洗世界, 2021(09)

- [3]农村10 kV配电网供电可靠性提升措施[J]. 胡波,王亮星,李翠. 通信电源技术, 2021(04)

- [4]基于故障指示器的架空线路故障定位研究[D]. 魏洪森. 山东大学, 2020(04)

- [5]基于GIS的10kV配电网综合自动化系统的研究[D]. 王涛. 兰州理工大学, 2020(02)

- [6]自动化设备在10kV配网故障抢修中的应用研究[J]. 朝日. 电子测试, 2020(17)

- [7]10kV配电网单相接地故障及处理方法的分析[J]. 廖尚誉. 电力设备管理, 2020(01)

- [8]基于大数据分析的内蒙古西部地区配电网供电可靠性评估[J]. 王鹏,计伟,祁振华. 内蒙古电力技术, 2019(05)

- [9]提升城市配角电网韧性的研究[D]. 孙小涵. 北京交通大学, 2019(01)

- [10]P供电公司配电网故障抢修流程优化研究[D]. 曲鹏熹. 厦门大学, 2019(08)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/3c49af6f33cc86b6bbc7f870.html