# 宣威五期交付项目安全稳定控制措施研究

### 一、宣威五期送出工程安全稳定控制措施研究（论文文献综述）

杨洋[1]（2020）在《大直径电力顶管隧道下穿既有高铁桩基础的影响研究》文中研究指明顶管施工技术作为目前国内广泛采用的一种暗挖隧道技术,在应用上具有显着的施工可靠性和经济效益优异的特点,尤其在城市密集设施区、重要建筑物下和周围环境影响要求高的施工条件下,具有不可比拟的优势。随着顶管施工在距离上和深度上的不断扩大和发展,面临地质水文条件复杂多变的现实问题,地下隧道工程顶管施工安全控制技术的研究已成为当前施工建造领域研究的热点问题。论文依托郑州某扩建2×660MW电力机组送出工程曲线段顶管和下穿段顶管施工,系统开展复杂地质环境下大直径长距离曲线土压平衡顶管施工及顶管下穿运营高铁桥墩的安全控制研究。重点分析了如下内容:1、针对顶管隧道下穿高铁桩基工程,结合郑州地质条件与现场工程实际,对施工中的注浆压力、土仓压力、触变泥浆配比、顶力计算方法、顶进施工纠偏措施等进行了优化分析,给出电力隧道顶管施工控制工法;2、依据曲线段施工控制成果,通过MIDAS GTS NX软件数值模拟,主要研究拟建电力隧道顶管工程对徐兰客专跨南水北调特大桥576至579号桥墩竖向位移、墩顶顺桥向位移和横桥向位移的影响,并得出顶进施工在顶管机穿越桥墩不同阶段的各方向位移变化规律,模拟显示最大变形值均发生在距离轴线近的577号和578号桥墩上,分别为沉降量0.662mm,顺桥向位移0.123mm和横桥向位移0.144mm,均小于2mm的沉降预警值;3、通过现场实测数据的统计分析,发现沉降变形规律与数值模拟规律吻合,但监测值大于模拟值,顺桥向变形规律与数值模拟规律吻合,但监测变形结果大于模拟结果,而横桥向位移变形规律与模拟规律不吻合,且监测值特别小,说明顶管穿越施工对沉降和顺桥向位移影响较大,而横桥向位移对穿越施工不敏感。论文研究成果可为类似工程施工控制提供理论依据和参考。

徐海波[2]（2020）在《适用于现代电力系统稳定控制的电网故障识别新判据研究》文中进行了进一步梳理现代电力系统交直流混联、特高压远距离输电和大规模新能源接入特征给电网交流电气量的故障特征带来了较大的变化,用于稳定控制的传统电网故障识别判据面临巨大挑战。重点研究了交流线路故障跳闸新判据、直流换相失败识别新判据、相位角原理失步解列跳闸判据改进方案和光伏发电系统并网联络线跳闸后的非计划性孤岛识别新判据。主要工作和创新性成果如下:（1）揭示了现代电力系统暂态特性对用于稳定控制的传统跳闸判据的影响机理。从理论上分析了直流系统、长距离输电和新能源并网对交流线路故障特性的影响,结合用于稳定控制的传统故障跳闸和无故障跳闸判据,获知故障相电流有效值升高不足、电压有效值下降不足及正负序阻抗不平衡是导致传统故障跳闸判据不正确动作的主要因素,双馈机组风电场撬棒保护动作会导致传统无故障跳闸判据误动作;进一步对理论分析的结果进行了仿真验证。（2）提出了适用于现代电力系统稳定控制的交流线路故障跳闸新判据。分析了稳定控制对线路故障跳闸判据的时效需求,证明了可利用直流系统短路和新能源机组撬棒保护投入后的交流等值网络进行故障分析;进一步利用不同类型故障期间电流序分量和相间余弦电压的典型特征,提出了适用于现代电力系统稳定控制的交流线路故障跳闸新判据,RTDS试验证明了新判据在交直流混联、特高压远距离输电和大规模新能源接入电网中的有效性和可靠性;针对半波长输电线路,用时差法确定故障点位置,再推算出故障点处电气量,进一步构建了适用于半波长线路的故障跳闸新判据。（3）提出了不依赖直流控保信号的直流换相失败和多直流同时换相失败新判据。分析了直流换相失败时换流阀两侧电流绝对值的大小关系,结合换相失败对交流电网的功率冲击,构建了适用于稳定控制的直流换相失败和多直流同时换相失败新判据,通过了 RTDS硬件在环试验。所提新判据不依赖直流控保信号,避免了直流控保系统故障后稳控系统不能感知直流换相失败,进而导致一、二道防线同时失效的风险。（4）提出了工程实用的基于相位角补偿的失步解列跳闸判据改进对策。分析了串联补偿电容对失步振荡中心及沿线测量阻抗相位角轨迹的影响机理,获知当串联补偿电容在线路电气中心附近时,补偿电容两侧会同时出现振荡中心,采用母线侧电气量判断失步解列跳闸存在误判振荡中心方向的风险,但采用线路侧的电气量来判断则没有这个风险;串联补偿电容进一步减少了线路等值阻抗角,导致相位角原理失步解列判据存在失效的风险;利用振荡过程中电流最大时刻的相位角等于线路等值阻抗角的特点,提出了工程实用的基于相位角补偿的失步解列判据改进对策。动模试验证明改进后的相位角原理失步解列判据能适应高串补度线路失步振荡的判别。（5）提出了综合工频变化量阻抗和谐波变化率的光伏发电系统的非计划性孤岛识别新判据。研究了并网光伏发电系统孤岛前后并网点的工频等值阻抗和谐波电压电流的变化规律,利用工频变化量阻抗和谐波电压在孤岛前后的显着差异,构建了孤岛识别新判据。新判据不受系统短路和谐波扰动的影响,同时在检测过程中不会影响电能质量;RTDS试验和实际发生的孤岛数据验证了新判据的正确性。

韦勇琦[3]（2019）在《兴义至百色220kV输变电工程安全稳定控制系统研究》文中研究表明电力系统中的各设备在运行中彼此约束、互相影响,单个设备的故障或单条线路的过载均可能导致联锁反应,严重者还可能使整个系统将失去稳定,造成输变电设备的损坏和长时间大面积的停电。随着电力系统规模的扩大,电网结构日益复杂,电能的大容量、超高压、远距离输送,增加了系统失稳的诸多风险,也增加了电网稳定控制的难度。近年来多个国家相继发生的大面积停电事故,充分暴露了电力系统安全防御方面的严重隐患。因此,研究电网安全稳定技术及研智能化、多功能的安全稳定控制系统意义重大。本文研究兴义至百色220kV输电网建成后的百色电网的安全稳定风险,构建兴义至百色220kV输电网络的安全稳定控制系统及其与百色电网原有安稳控制系统协同运行的课题。在对国内外电网安全稳定控制的方法、策略和安稳控制装置的发展状况进行了分析和归纳的基础上,首先对百色的电网结构、电源的分布及负荷剧增的情况,考虑实施兴义至百色的220kV输变电工程后可能出现的电网安全风险进行分析,对百色电网及兴义电网的安全稳定控制系统的构成以及旧的安稳措施的不足进行了归纳和分析;其次,使用电力系统分析软件PSD-BPA和PSD-ST,对百色电网多种运行方式下的兴义至百色220kV输变电工程中送电断面进行潮流及稳定性计算,根据计算结果分析了百色电网与兴义电网联网后的安全稳定风险,并针对可能出现的安稳风险提出了相应的建议;最后,确定了百色电网安全稳定控制系统的（分层分区）控制模式。构建了安稳控制系统的框架,确定了控制主站、控制子站、执行子站以及各厂站的安稳控制装置的数量,提出了百色电网稳定控制系统通道数据交换方案。此外,还提出了百色电网安全稳定控制系统本期和远期的具体联网方案,规划了各厂站安稳控制系统的功能及具体控制措施。以上研究成果,可为以后区域电网安全稳定控制系统的构建及改造提供借鉴。

曹念辰[4]（2019）在《邮储银行XX火电项目银团贷款风险管理》文中认为银团贷款是目前国际资本市场上呈现良好发展态势重要的融资方法之一,具有贷款时间长、可融资额度大、有利于规避风险等特点。相较于国际资本市场,尤其是与一些发达的欧美国家相比,国内的相关方面的研究和应用则明显落后于国外。因此,在这种情况下,如何进一步开展国内的银团贷款理论研究和实际应用,提高我国一些金融机构,特别是商业银行在应对融资风险管理方面的能力就显得尤为迫切。本文以中国邮政储蓄银行XX火电项目银团贷款风险管理为例,就如何进行风险管理展开论述。在本文的研究中,分以下几个部分:在第一章中,就选题背景,选题意义和文章的研究思路进行简单阐述。在第二章中,主要是对银团贷款风险管理的一些理论和程序进行概括分析,重点分析了银团贷款风险管理的程序。在第三章中,对XX火电项目的风险进行识别分析,即是采用定性分析的方法对该项目的风险进行初步识别。包括采用环境分析法,对XX火电项目的内外部环境进行分析,得出主要是外部环境的变化对该火电项目的建设影响较大。在第四章中,利用财务分析法对XX火电项目的盈利能力和营运能力等财务能力进行分析,另外采用定量分析的方法,通过构建相关模型以求精确分析该火电项目的风险。在第五章中,则是在风险应对方面提出一些建议,主要是:一:建立起参贷行之间的信息交流制度,包括信息备忘录交流制度,统一合同文本和创建银行之间的联合会议;二:建立银团项目贷款风险转移制度;三:建立银团贷款协议内容调整机制。第六章,则在风险控制方面提出一些建议,主要是:一:建立贷后管理责任制及定期通报制度,包括完善贷后管理责任制内容,建立贷后管理责任制和定期通报贷后管理结果;二:建立项目定期压力测试制度,包括建立对借款方运营状况的监测机制和确定相关指标定期压力测试制度。在第三个对策中提出要完善现金流风险控制制度,包括强化现金流风险管理与控制意识,建立现金流监管体系,和完善现金流风险预警机制。希望通过本文对XX火电项目银团贷款的风险管理的分析,能够为我国国内的一些商业银行进行银团贷款带来一定的借鉴并丰富我国在银团贷款这方面的理论研究成果。

宗尧尧[5]（2019）在《滁州地区电网新能源消纳能力评估研究与应用》文中指出风电和光伏作为新能源的代表,装机容量和装机速度都快速增长。可再生能源的随机性、波动性和间歇性等特点增大了电力系统运行与控制的难度。本地新能源装机容量与负荷不相匹配,本地消纳空间严重不足。因此开展地区电网新能源消纳能力评估具有一定的理论意义和工程应用价值。论文从滁州实际电网入手,围绕新能源本地消纳问题,首先分析了滁州电网区域电网及新能源现状、未来电网及电源规划,为新能源消纳能力评估准备了数据基础和特性基础。然后开展滁州电网新能源消纳理论值综合分析与评估工作,得到理论综合限值。最后从地区外送电力平衡约束和全省调峰平衡约束两个方面开展工作,评估新能源消纳能力。具体研究工作包括:（1）分析了滁州电网的6个区域电网及新能源现状、未来电网及电源规划。对滁州电网的风电场及光伏电站等新能源出力特性做了详细分析,确定新能源消纳的关键时段。与此同时对往年滁州电网的负荷特性详细分析,并以此为历史数据进行负荷预测,针对新能源消纳的关键时段给出负荷及电源系数的取值建议,为新能源消纳能力评估准备了数据基础和特性基础。（2）开展滁州电网新能源消纳理论值综合分析与评估工作。基于变电容量平衡的原则、调度下发的线路限额水平校验值,确定各地区各220kV变电站的上送断面最大可接纳新能源电力的理论值。综合各变电站的上送断面最大可接纳新能源能力和间隔资源最大可接纳新能源电力的理论值,确定各220kV变电站的最大接纳新能源的理论计算值。（3）开展考虑地区外送电力平衡约束的消纳能力分析与评估工作。考虑到地区500kV主变限额和220kV线路限额等因素对地区的实际可接纳新能源能力的影响,给出新能源消纳最严重方式下滁州电网实际可接纳新能源装机规模。（4）开展考虑全省调峰平衡的新能源消纳能力校验分析与评估工作。综合考虑负荷预测、规划装机和省内调峰平衡原则等因素,作出安徽电网调峰容量平衡表,分析滁州地区外送新能源能力和全省调峰能力的关系,在此基础上给出计及全省调峰限制下的新能源消纳建议。

李菁[6]（2019）在《风电场短路电流计算模型及其谐波特性对继电保护的影响研究》文中进行了进一步梳理大规模风力发电并网很大程度上改变了电力系统中各种物理相互作用的过程及其规律性,构成对电力系统安全运行的重大科学技术挑战,风电机组及风电场特殊的暂态特性给传统故障分析理论和继电保护都带来巨大冲击。因此非常有必要围绕风电机组及风电场短路计算模型及其对继电保护的影响机理展开系统而深入的研究,这是规模化风电接入后系统保护与控制领域需要迫切研究的课题。本文以现阶段主流的双馈风电机组（Doubly Fed Induction Generator,DFIG）为研究对象,围绕DFIG暂态短路电流建模方法、双馈风电场分群聚合等值方法及其谐波特性对继电保护的影响等方面展开系统性的理论研究,深化和完善了含风电接入的电力系统故障分析理论,为继电保护的科学整定与合理配置提供理论支撑。论文取得的主要研究成果和创新点为:针对电网故障下DFIG撬棒保护并非瞬时投入而是存在动作延时的实际问题,结合电路动态响应理论与频域解析法,提出了根据撬棒投入时刻分时分阶段解析建模的方法,建立了不对称故障下考虑撬棒保护动作延时的短路电流计算模型,基于所得解析模型定量评估了撬棒投入延时、DFIG的运行工况、短路发生时刻及定转子电阻阻值等因素对短路电流特性的影响,利用仿真及现场实验数据验证了所建模型的精确性,提升了撬棒投入场景下DFIG短路电流计算模型的精度。针对变流器励磁控制下DFIG暂态特性分析未考虑GSC（grid side convertor,GSC）暂态电流影响,导致短路电流计算不够精确的问题,基于双闭环矢量控制策略及并网准则对低电压穿越期间无功补偿的要求,推导了包含定子电流与GSC电流的DFIG暂态全电流精细化解析表达式;揭示了风电机组内部电气量波动特性的电磁传递机理,明确了短路电流频率成分、关键影响参数及衰减特性;进一步结合转子电流瞬时矢量轨迹的变化特性分析,提出转子电流峰值估算模型;计及变流器限流影响分析了DFIG稳态短路电流的非线性特征,提出了最大稳态短路电流估算公式;结合仿真与低穿测试数据验证了所建模型的准确性,并量化分析了忽略GSC电流将对DFIG短路全电流造成的误差。针对风电的随机性与不确定性给风电场暂态等值带来的问题,重点关注风电场短路电流暂态特性,提出了一种基于二维云模型的风电场暂态等值方法。通过在分群指标的选取和聚类距离算法方面进行改进,实现了风电场内短路电流暂态特性相似的风电机组的准确划分;基于容量加权法计算等值风电机组参数,采用可适应风电场中任意位置风电机组分群的方法计算集电线路等值参数,在此基础上结合单机等值模型提出了风电场短路电流计算模型的建模方法;根据实际风电场数据建立了详细的电磁暂态仿真模型,通过在不同故障场景下对等值模型与详细模型的电压及电流暂态波形进行对比和误差分析,验证了本文所提风电场分群等值方法的有效性。针对DFIG短路电流二次谐波分量对变压器差动保护的影响,从内因与外因两个层面全面揭示了 DFIG二次谐波电流的产生机理;分别在定子电压阶跃性变化及定子电压包含二次谐波扰动的条件下,推导了短路电流二次谐波分量的解析表达式;基于所得到的解析式,利用灵敏度分析法量化研究了 DFIG发电机及变流器内部参数对二次谐波分量的影响规律;进一步提出综合利用电压前馈补偿控制与有功功率前置陷波器的改进策略;最后结合实际短路实验数据及仿真算例分析了 DFIG二次谐波分量对变压器差动保护二次谐波制动的影响,并验证了改进策略对于二次谐波分量的抑制效果。针对DFIG短路电流间谐波分量对距离保护的影响,从解析的角度推导了间谐波分量给离散傅里叶算法提取基频相量带来的偏差;综合考虑间谐波分量造成的提取误差、风电场弱馈特性及过渡电阻等因素的影响,从解析与仿真两个角度,揭示了风电场侧距离保护测量阻抗轨迹随过渡电阻变化的规律及其对距离保护的影响机理,最后以实例仿真验证理论分析的正确性。

韩坤[7]（2019）在《频率波动对电力线路保护的影响研究》文中认为电网是一个动态的、复杂的系统,当受到扰动时,电网频率、电压、电流等电气量将发生一定的波动。当电力实际系统中某些工况下,例如孤网运行时,导致频率出现较大的波动,此外,电网频率波动与电网的容量密切相关,2016年作为送端的云南电网与南方主网实现了异步互联,云南电网容量约为南方电网容量的1/7,且以大容量直流外送,复杂故障将造成局部有功功率严重缺额或过剩而引起频率的大幅波动,而继电保护多采用工频量方法,当电网频率偏离工频时保护电气测量可能出现较大的误差,从而导致保护误动或拒动,对电网的安全稳定运行造成严重的威胁。针对以上现实问题,以电力线路保护作为主要的研究对象,通过理论推导、仿真分析等手段,深入研究频率波动对傅里叶算法的影响,在此基础上推导出频率波动对线路保护动作范围、灵敏度等影响,从而给出保护不能正确工作的频率波动边界及机理。最后提出相应的解决措施。论文开展的主要研究内容及成果如下:首先通过理论推导了在不同因素下频率波动对傅里叶算法的影响,推导表明傅里叶算法计算出的电压、电流幅值、相角及阻抗均出现了误差,误差的大小和频率波动的幅度有直接的关系。其次结合不同保护的原理构建了相应的保护仿真模型,通过仿真分析频率波动对不同保护的影响,仿真结果表明与理论推导结论相符合。即频率波动对电力线路电流保护和差动保护基本没有影响,而频率波动较大时对距离保护的动作行为有一定的影响,导致保护出现拒动的现象。最后在现有文献提出一种修正傅氏算法的基础之上,对该修正算法在具体线路保护中的适用性进行了分析,以减小频率波动对线路保护造成的影响,探索出了适应于频率动态变化下的电网保护方法,具有重要的学术科研价值,能够保证线路微机保护在频率波动下可靠、正确动作,对于保证电网安全、稳定运行具有重要实用价值。

李益青[8]（2019）在《支撑云南丰期全清洁能源发电的电网优化技术与市场机制研究》文中提出云南水力资源丰富,清洁能源储量优势明显,但受到负荷增长趋缓、水电枯期蓄能值偏高等因素的影响后,其在丰水期存在大量富余水电,导致电力产能过剩矛盾突出,且丰水期仅清洁能源的发电能力就远超负荷需求。近年国家针对“三弃”问题制定了对策,要求提高清洁能源的消纳能力,故云南电网必须减少弃水。为响应国家能源发展战略,减少了云南富余水电并提高清洁能源消纳能力,提出云南丰期全清洁能源发电的运行方式。但该运行方式带来了安全稳定问题及相关企业的经济效益分配问题,需要研究并解决。首先对发电权交易理论进行了概述,介绍了发电权交易的基本概念、交易流程及交易要求,针对发电权交易的正外部性经济效益转化不足问题,通过计入碳交易效益的方式改进了发电权交易及其模型。结合发电权交易理论,分析了在云南开展丰期全清洁能源发电的发电权交易必要性和的可行性,并总结其特点,提出了云南丰期开展全清洁能源发电的需要解决的问题及研究方向。为保证电网的安全稳定运行,需要分析并解决云南丰期全清洁能源发电运行时存在的安全稳定问题。运用仿真软件对2018年丰大方式数据进行云南电网停运火电机组并增开水电机组的调试,完成了全清洁能源发电网络的潮流收敛性校核,获得云南丰期全清洁能源发电运行的网络。在此基础上,进一步对该网络进行N-1、N-2安全校核,并针对其新增的稳定问题,提出处理方案并通过仿真验证所提方案的可行性。针对云南丰期全清洁能源发电条件下相关水火电机组的经济效益分配问题,提出了云南电网丰期全清洁能源发电的发电权交易机制,包括采用以月度为周期的双边及集中撮合交易机制,并提出了市场主体及运营主体经济效益评估模型及环境效益分析。最后通过月度集中撮合交易算例分析,验证了云南丰期开展全清洁能源发电有助于减少云南电网的富余水电,提高清洁能源的消纳能力,实现经济效益和环境效益的双赢。

刘志鹏,李献,余加喜,毛李帆,盛仕昌,沈凤杰[9]（2018）在《海南电网安全稳定控制集中管理系统的研究》文中进行了进一步梳理目前,海南电网面临"大机小网"问题,特别是当孤网运行方式时,如发生单台大容量机组跳闸,稳控系统应采取切负荷策略来解决电网安全稳定问题。这凸显了稳控系统在海南电网安全稳定运行中重要性。随着海南电网220kV稳控主站的大量新增,现有的稳控集中管理系统设计容量已无法满足接入需求;另一方面,随着风电、光伏等新能源的迅速发展,为解决送出线路可能存在的过载和稳定问题,也对现有稳控集中管理系统的适应性提出了新的挑战。在此背景下,本文提出"分层分区"的原则改造现有稳控集中管理系统,为海南电网安全稳定运行的第二道防线提供技术支撑。

罗攀峰[10]（2018）在《DB风电项目贷款风险管理的案例研究》文中进行了进一步梳理随着能源与环境问题之间的矛盾逐步突出,世界各国正在把更多解决方法寄托于可再生能源发展,根据我国新能源产业“十三五”规划,未来五年我国新增风电装机规模达6100万千瓦,在风电项目建设中需要投入大量的资金,现阶段的资金来源仍主要通过办理银行项目贷款方式予以解决;但是项目贷款具有隐蔽性、滞后性、长期性和严重性等特点,促使商业银行在项目贷款开展过程中对风险的管理更加的严格和谨慎。因此,如何更好的对风电投资项目贷款风险进行有效的管理和防范,真正地做到贷款发放前有风险的评估和识别,贷款决策时有科学客观的风险评价和管理,贷款发放后有风险的监控的防范,也是商业银行项目贷款风险管理工作的研究重点和重要工作。本文以DB风电项目贷款为实际案例,以GS银行项目贷款风险管理及评估方法在DB风电项目实际案例中的应用为研究对象,以预测DB风电项目贷款期限内偿债能力为目标,通过定性分析、定量评价、评估座谈和模拟比较等方法,对具体案例的风险管理过程进行研究,从而提出此类项目贷款风险的识别与评估过程,设置切实可行的风险防范和控制措施,希望为商业银行风电项目贷款的风险管理工作带来一些可以参考和借鉴的方法,也为风电投资项目贷款资金的高效落实起到一定的帮助作用。通过本文研究和查阅相关的文献资料,对国内外商业银行项目贷款风险管理的现状进行对比研究,指出了我国商业银行在项目贷款风险管理方面存在的差距和不足,同时也提出了现阶段我国商业银行项目贷款风险管理的一些改进的建议,展望了未来在项目贷款风险管理工作发展过程中可能会出现的一些新变化,希望能够为商业银行项目贷款的风险管理工作提供一些有益的参考。

### 二、宣威五期送出工程安全稳定控制措施研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、宣威五期送出工程安全稳定控制措施研究（论文提纲范文）

#### （1）大直径电力顶管隧道下穿既有高铁桩基础的影响研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

一 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状及存在的问题

1.2.1 研究现状

1.2.2 顶管施工问题分析

1.3 主要研究工作

二 工程概况及难点问题分析

2.1 工程概况及地质水文特征

2.2 顶管法施工工艺

2.3 新力电力建设项目难点问题

2.3.1 曲线顶管施工难点分析

2.3.2 穿越顶管施工难点分析

2.4 关键施工参数设计方法与控制要求

三 曲线电缆隧道顶管施工控制研究

3.1 顶管施工引起地层沉降的因素

3.2 设备选型

3.3 最佳触变泥浆配合比的确定

3.3.1 长距离顶进的减阻材料及减阻原理

3.3.2 减阻泥浆配合比确定

3.4 最佳注浆压力的确定

3.4.1 注浆压力的研究实例

3.4.2 对注浆压力取值的分析

3.4.3 电力隧道顶管施工最佳注浆压力分析

3.5 土仓压力的取值分析

3.6 顶管顶进阻力分析

3.6.1 顶力计算公式的选取

3.6.2 钢筋混凝土管允许最大顶力计算

3.6.3 中继间计算

3.6.4 顶进过程中实际顶进阻力计算与摩阻力反算

3.7 大直径顶管复杂曲线段的纠偏控制技术

3.7.1 顶进姿态控制及测量

3.7.2 自动导线监控测量

3.7.3 复杂曲线顶管纠偏技术措施

3.8 曲线段孔河沉降监测值

四 顶管下穿高铁桩基数值模拟与实测分析

4.1 下穿段概况及监测内容、监测方法

4.1.1 工程环境概况

4.1.2 高速铁路桥梁变形评估标准及轨道平顺性评估标准

4.1.3 顶管工程施工影响分析

4.1.4 既有线路构筑物的沉降调查情况

4.1.5 监测内容及监测方法

4.2 现场监测结果与分析

4.2.1 高铁桥墩沉降监测结果分析

4.2.2 高铁桥墩顺桥向水平位移监测结果分析

4.2.3 高铁桥墩横桥向水平位移监测结果分析

4.3 数值模拟分析

4.3.1 数值建模及参数选取

4.3.2 顶进施工对高铁桥墩沉降影响的分析结果

4.3.3 顶进施工对高铁桥墩顺桥向水平位移影响的分析结果

4.3.4 顶进施工对高铁桥墩横桥向位移影响的分析结果

五 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

个人简历

参考文献

致谢

#### （2）适用于现代电力系统稳定控制的电网故障识别新判据研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的意义

1.1.1 课题背景

1.1.2 研究的目的和意义

1.2 课题研究现状

1.2.1 交直流混联的影响及判据现状

1.2.2 特高压长距离交流输电的影响及判据现状

1.2.3 大规模新能源接入的影响及判据现状

1.3 本课题主要研究内容

1.3.1 研究思路

1.3.2 主要研究内容

第2章 现代电力系统暂态特性对交流线路跳闸判据的影响机理

2.1 引言

2.2 直流系统对近区交流线路故障跳闸判据的影响机理

2.2.1 换相失败对逆变站送出交流线路故障相电流有效值的影响

2.2.2 直流控制系统对逆变站送出交流线路故障特性的影响

2.2.3 传统故障跳闸判据不适应性的仿真验证

2.3 特高压长距离输电对线路故障跳闸判据的影响机理

2.3.1 近区强电源支撑对特高压交流线路故障跳闸判据的影响

2.3.2 半波长线路故障特性及对其对故障跳闸判据的影响

2.4 大规模新能源接入对送出线路跳闸判据的影响机理

2.4.1 双馈风电机组的暂态特性及对跳闸判据的影响

2.4.2 逆变型电源的暂态特性及对跳闸判据的影响

2.4.3 传统线路跳闸判据不适应性的仿真验证

2.5 本章小结

第3章 适用于现代电力系统稳定控制的交流线路故障跳闸新判据

3.1 引言

3.2 交流线路故障跳闸新判据的构建

3.2.1 稳定控制对交流线路故障跳闸判据动作时间的要求

3.2.2 适用于现代电力系统稳定控制的交流线路故障跳闸新判据

3.2.3 适用半波长线路稳定控制的故障跳闸新判据

3.3 新判据在不同应用场景下的试验验证

3.3.1 应用于逆变站送出交流线路

3.3.2 应用于特高压交流输电线路

3.3.3 应用于新能源场站送出线路

3.3.4 应用于半波长输电线路

3.4 新判据在特高压交流输变电工程中的应用情况

3.5 本章小结

第4章 不依赖直流控保信号的换相失败识别新判据

4.1 引言

4.2 直流换相失败后的故障特征及换相失败识别原理

4.2.1 直流换相失败后的换流阀两侧故障电流关系

4.2.2 换相失败识别原理

4.3 不依赖直流控保信号的换相失败识别新判据

4.3.1 换相失败判据启动逻辑

4.3.2 换相失败判据判断逻辑

4.4 新判据RTDS试验验证

4.5 本章小结

第5章 串补电容对相位角原理失步解列跳闸判据的影响和对策

5.1 引言

5.2 相位角原理失步解列跳闸判据简介

5.3 串联补偿电容对失步振荡中心点位置的影响及对策

5.4 串联补偿电容对相位角轨迹的影响及对策

5.4.1 串联补偿电容对相位角轨迹的影响

5.4.2 相位角原理失步解列跳闸判据的改进策略

5.4.3 动模试验验证

5.5 本章小结

第6章 光伏发电系统并网线跳闸后的孤岛识别新判据

6.1 引言

6.2 孤岛前后并网点电气量故障特性及新判据设计

6.2.1 工频变化量阻抗特征及判据设计

6.2.2 谐波电压特征及判据设计

6.2.3 综合工频变化量阻抗和谐波电压变化率的孤岛识别新判据

6.3 孤岛识别新判据的仿真验证

6.3.1 孤岛发生情况下新判据的验证

6.3.2 并网线路开断但未造成孤岛情况下的验证

6.3.3 短路故障时新判据的适应性

6.3.4 系统谐波波动时新判据的适应性仿真

6.4 新判据的RTDS实验验证和工程应用情况

6.4.1 RTDS数字仿真试验

6.4.2 工程应用情况

6.5 本章小结

第7章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （3）兴义至百色220kV输变电工程安全稳定控制系统研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景与研究意义

1.2 安全稳定控制的国内外研究及应用现状

1.2.1 安全稳定控制方法研究现状

1.2.2 安全稳定控制策略的研究现状

1.2.3 安全稳定控制装置的研究现状

1.3 本文主要工作与章节安排

第二章 百色地方电力系统分析

2.1 百色地方电网现状

2.1.1 系统现状

2.1.2 百色地方电网电力需求预测

2.2 百色地方电网电源建设规划

2.3 百色电网电力平衡

2.3.1 电力平衡原则

2.3.2 电力平衡结果及分析

2.4 黔西南州工业园区电网现状

2.5 百色地方电网与黔西南州工业园区电网电力平衡

2.6 兴义至百色220kV输变电工程

2.6.1 工程概况

2.6.2 建设规模

2.7 安全稳定装置现状

2.7.1 铝产业示范基地区域电网安全稳定装置

2.7.2 兴义市园区电网安全稳定装置

2.8 本章小结

第三章 百色地方电网安全稳定性分析

3.1 相关计算规则

3.2 稳定计算及安全风险分析

3.2.1 丰大正常运行方式

3.2.2 丰大龙广~者保一回检修方式

3.2.3 丰大者保~弄瓦一回检修方式

3.2.4 丰大者保~潞城一回检修方式

3.2.5 丰大弄瓦~潞城一回检修方式

3.2.6 丰大弄瓦~江凤一回检修方式

3.2.7 丰大潞城~坡阳一回检修方式

3.2.8 丰大坡阳~江凤一回检修方式

3.2.9 丰大坡阳~新山一回检修方式

3.2.10 枯大正常运行方式

3.2.11 2018 年元豪电厂~者保四回联网丰大正常运行方式

3.2.12 2018 年元豪电厂~者保四回联网枯大正常运行方式

3.3 安全稳定控制的建议

3.4 本章小结

第四章 安全稳定控制系统设计

4.1 控制形式选择

4.2 百色电网稳定控制系统通道数据交换方式

4.3 本期安稳系统联网方案

4.4 远期安稳系统联网方案

4.5 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

附录

致谢

攻读学位期间发表论文情况

#### （4）邮储银行XX火电项目银团贷款风险管理（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

第一节 选题背景

第二节 选题意义

第三节 文献综述

一、国内研究现状

二、国外研究现状

第四节 研究思路和内容

第二章 银团贷款项目风险管理相关方法与程序

第一节 银团贷款相关概念

一、银团贷款的相关概念和注意事项

二、银团贷款项目风险管理的相关概念和管理方法

第二节 银团贷款项目风险管理程序

一、银团贷款项目风险识别阶段

二、银团贷款项目的风险评估阶段

三、银团贷款项目的定性分析阶段

四、银团贷款项目的风险定量分析阶段

五、银团贷款项目的风险应对阶段

六、银团贷款项目的风险控制阶段

第三章 XX火电项目银团贷款风险识别

第一节 XX火电项目的基本情况

第二节 邮储银行组建银团基本情况

第三节 XX火电项目环境分析

一、外部环境分析

二、内部环境分析

第四节 XX火电项目风险识别

一、电力市场风险识别

二、燃料价格和发电小时数变化风险识别

三、国家相关政策风险识别

第四章 XX火电项目银团贷款风险的风险分析

第一节 企业财务状况分析

一、资产负债分析

二、损益分析

三、现金流量分析

四、财务指标分析

第二节 股东融资担保能力评价

一、企业股东概况

二、股东财务指标分析

三、股东筹资能力分析

第三节 XX火电项目现金流量分析

一、现金流量分析模式

二、XX火电项目现金流量分析

第四节 XX火电项目敏感性分析

一、敏感性分析的理论基础

二、XX火电项目敏感性分析结果

第五节 银团对XX火电项目授信评价结论

一、邮储银行对XX火电项目风险分析

二、邮储银行对XX火电项目授信评价

第六节 本章小结

第五章 XX火电项目银团贷款风险应对措施

第一节 确立参贷行间信息交流制度

一、建立信息备忘录

二、统一合同文本

三、创建联合会议

第二节 建立银团项目贷款风险转移制度

第三节 建立银团贷款协议内容调整机制

第四节 本章小结

第六章 XX火电项目银团贷款风险控制

第一节 邮储银行对XX火电项目银团贷款的控制目标

一、初步排除XX火电项目的风险

二、降低邮储银行银团项目风险事件发生的概率

三、消除邮储银行银团贷款项目风险事件所造成的不利后果

四、构建邮储银行银团贷款项目风险管理体系

第二节 邮储银行XX火电项目银团贷款风险控制流程及内容

一、邮储银行对XX火电项目银团贷款的风险控制流程

二、邮储银行对XX火电项目银团贷款的风险控制内容

第三节 邮储银行对XX火电项目银团贷款风险控制的对策

一、建立贷后管理责任制及定期通报制度

二、建立项目定期压力测试制度

三、完善现金流风险控制制度

第四节 本章小结

第七章 总结与展望

参考文献

致谢

#### （5）滁州地区电网新能源消纳能力评估研究与应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外新能源消纳的发展和研究现状

1.2.2 国内新能源消纳的发展和研究现状

1.3 本文主要内容和章节安排

第二章 滁州电网现状、规划及特性

2.1 滁州分区电网及电源现状

2.2 滁州分区电网规划

2.3 滁州分区电源规划

2.4 滁州电网新能源出力特性分析

2.4.1 风电场出力特性分析

2.4.2 光伏电站出力特性分析

2.5 滁州电网负荷特性分析及预测

2.5.1 年、月、日负荷特性分析

2.5.2 负荷预测

2.6 春秋季负荷及电源系数取值分析

2.7 滁州电网与新能源就地消纳的矛盾点

2.8 本章小结

第三章 滁州电网新能源消纳理论值综合分析与评估

3.1 分布式电源接入功率计算模型

3.2 基于220KV电网的滁州市区最大接纳能力理论值分析

3.3 考虑电网间隔资源约束的滁州市区最大接纳能力理论值分析

3.4 滁州市区接纳能力的综合推荐值

3.5 滁州电网各分区接纳能力汇总

3.6 本章小结

第四章 考虑地区外送电力平衡约束的消纳能力分析与评估

4.1 电力平衡

4.2 影响地区接纳能力的关键因素分析

4.3 滁州地区可接纳新能源能力校验

4.3.1 2018年滁州电网可接纳能力校验

4.3.2 2019年滁州电网可接纳能力校验

4.3.3 2020年滁州电网可接纳能力校验

4.4 考虑新建电厂对滁州地区可接纳新能源能力校验分析

4.5 本章小结

第五章 考虑全省调峰平衡的新能源消纳能力校验分析与评估

5.1 调峰容量平衡

5.1.1 调峰平衡原则

5.1.2 调峰平衡结果

5.2 调峰容量平衡结论

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （6）风电场短路电流计算模型及其谐波特性对继电保护的影响研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.2.1 研究背景

1.2.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 双馈风电机组短路电流计算模型研究现状

1.2.2 双馈风电场短路电流计算模型研究现状

1.2.3 双馈风电短路电流特性对继电保护的影响研究现状

1.2.4 现有研究中的不足

1.3 论文研究思路及主要工作

1.3.1 论文研究思路

1.3.2 论文主要工作

第2章 考虑撬棒投入过程的双馈风电机组短路电流计算模型

2.1 引言

2.2 双馈风电机组暂态数学模型

2.3 考虑撬棒动作延时的DFIG暂态过程分析

2.3.1 故障后第一阶段暂态过程

2.3.2 故障后第二阶段暂态过程

2.4 考虑撬棒动作延时的DFIG短路电流计算

2.4.1 第一阶段撬棒未投入时短路电流解析模型

2.4.2 第二阶段撬棒不同时刻投入短路电流解析模型

2.5 基于解析模型的短路电流影响因素分析

2.5.1 DFIG运行工况对短路电流的影响分析

2.5.2 短路发生时刻对短路电流的影响分析

2.5.3 定转子绕组阻值对短路电流的影响分析

2.6 仿真及现场实验验证

2.6.1 撬棒保护动作延时对短路电流的影响分析

2.6.2 仿真对比验证

2.6.3 现场试验数据对比验证

2.7 本章小结

第3章 变流器控制下双馈风电机组短路电流计算模型

3.1 引言

3.2 双馈风电机组控制原理

3.2.1 转子侧变流器控制原理

3.2.2 网侧变流器控制原理

3.3 DFIG的变流器暂态响应特性

3.3.1 转子侧变流器暂态响应特性

3.3.2 网侧变流器暂态响应特性

3.4 DFIG暂态全电流解析计算模型及特性分析

3.4.1 DFIG暂态全电流计算模型建模方法

3.4.2 DFIG暂态全电流解析计算模型

3.4.3 DFIG短路电流基频分量计算模型

3.4.4 DFIG转子电流峰值计算模型

3.5 仿真及现场实验验证

3.5.1 单一场景下DFIG内部电气量暂态特性对比验证

3.5.2 不同场景下DFIG短路电流特征量对比验证

3.5.3 现场实验数据对比验证

3.5.4 GSC电流对DFIG全电流的影响分析

3.6 本章小结

第4章 基于二维云模型的风电场等值建模方法及其短路电流计算模型

4.1 引言

4.2 云模型理论

4.2.1 二维云模型的定义

4.2.2 二维云模型的数字特征

4.2.3 二维逆向云发生器

4.3 基于二维云模型的风电场等值模型建模方法

4.3.1 基于二维逆向云的风电场分群聚类方法

4.3.2 风电场等值模型参数计算方法

4.3.3 风电场短路电流计算模型建模方法

4.4 仿真分析与验证

4.4.1 仿真系统简介

4.4.2 风电场等值模型建立

4.4.3 仿真对比验证

4.5 本章小结

第5章 短路电流二次谐波分量对变压器保护的影响分析及对策

5.1 引言

5.2 变压器纵差动保护二次谐波制动原理

5.3 DFIG二次谐波电流产生的内部机理

5.3.1 坐标系转换产生二次谐波分量的机理

5.3.2 PLL锁相偏差产生二次谐波分量的机理

5.4 不同外部激励下DFIG二次谐波电流表达式

5.4.1 定子电压阶跃性变化下二次谐波电流

5.4.2 定子电压含二次谐波扰动时二次谐波电流

5.4.3 DFIG二次谐波电流表达式

5.5 基于灵敏度的DFIG二次谐波分量影响因素分析

5.5.1 发电机参数灵敏度分析

5.5.2 RSC和PLL控制参数灵敏度分析

5.5.3 GSC参数灵敏度分析

5.6 抑制DFIG短路电流中二次谐波分量的改进策略

5.7 仿真及实测数据分析与验证

5.7.1 DFIG二次谐波电流影响因素分析

5.7.2 现场实验数据分析与验证

5.7.3 短路电流二次谐波对变压器保护的影响仿真验证

5.7.4 抑制二次谐波电流的改进策略验证

5.8 本章小结

第6章 短路电流间谐波分量对距离保护原理的影响机理研究

6.1 引言

6.2 风电场短路电流特性分析

6.2.1 短路电流间谐波分量特性分析

6.2.2 短路电流间谐波分量对DFT的影响机理

6.2.3 风电场弱馈特性对测量电流的影响机理

6.3 风电场故障特性对距离保护的影响机理

6.3.1 风电场侧距离保护测量阻抗

6.3.2 风电场短路电流对测量阻抗的影响机理

6.4 仿真分析与验证

6.4.1 风电场短路电流特性验证

6.4.2 风电场短路特性对距离保护的影响验证

6.4.3 三种因素对距离保护的综合影响分析

6.5 本章小结

第7章 结论及展望

7.1 主要结论及创新点

7.2 下一步工作展望

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （7）频率波动对电力线路保护的影响研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 研究动态及现状

1.2.1 频率的研究现状

1.2.2 现有傅氏算法的研究现状

1.3 电力线路的保护配置

1.4 电力线路保护原理

1.4.1 电流保护基本原理

1.4.2 距离保护基本原理

1.4.3 差动保护基本原理

1.5 本文的主要研究思路及内容

1.5.1 主要研究思路

1.5.2 主要研究内容

第二章 频率波动对电流保护的影响

2.1 引言

2.2 频率波动对单电气量傅里叶算法的影响理论分析

2.2.1 频率波动对基波幅值的影响

2.2.2 计及谐波下频率波动对傅氏算法的影响分析

2.2.3 衰减直流分量对傅氏算法的影响分析

2.2.4 计及衰减直流分量下频率波动对傅氏算法的影响

2.2.5 多因素并存下频率波动对傅氏算法的影响分析

2.3 频率波动下电流保护的动作特性仿真验证

2.3.1 电力线路三段式电流保护模型的搭建

2.3.2 仿真结果分析

2.4 本章小结

第三章 频率波动对距离保护的影响

3.1 引言

3.2 频率波动对两电气量傅里叶算法的影响理论分析

3.2.1 频率波动对幅值相位的影响

3.2.2 复杂故障信号下频率波动对傅氏算法的影响

3.3 频率波动下距离保护的动作特性仿真验证

3.3.1 距离保护仿真模型的搭建

3.3.2 仿真结果分析

3.4 本章小结

第四章 频率波动对差动保护的影响

4.1 引言

4.2 频率波动对多电气量傅里叶算法的影响理论分析

4.3 频率波动下差动保护的动作特性仿真验证

4.3.1 线路差动保护仿真模型的构建

4.3.2 仿真结果分析

4.4 本章小结

第五章 针对保护受频率波动影响的解决措施

5.1 引言

5.2 一种用于频率波动时幅值相位计算的修正傅氏算法

5.3 修正算法在线路保护中的适应性分析

5.3.1 修正算法在三段式电流保护中的适应性分析

5.3.2 修正算法在距离保护中的适应性分析

5.3.3 修正算法在差动保护中的适应性分析

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （8）支撑云南丰期全清洁能源发电的电网优化技术与市场机制研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景和意义

1.2 全清洁能源发电研究现状

1.3 发电权交易研究现状

1.4 本文主要工作及创新点

第二章 发电权交易理论及应用

2.1 发电权交易的基本原理

2.1.1 发电权交易基本概念

2.1.2 交易流程及交易要求

2.2 发电权交易模型及效益分析模型

2.2.1 发电权交易模型

2.2.2 发电权交易的效益分析模型

2.3 发电权交易及其模型的改进

2.4 发电权交易在云南丰水期的应用分析

2.4.1 开展云南丰期全清洁能源发电的发电权交易的必要性

2.4.2 开展云南丰期全清洁能源发电的发电权交易的可行性

2.4.3 开展云南丰期全清洁能源发电的特点

2.5 本章小结

第三章 支撑云南电网全清洁能源发电的电网优化技术

3.1 云南电网全清洁能源发电的网络及其分析

3.1.1 支撑云南电网全清洁能源发电的网络

3.1.2 网损及效益初步分析

3.2 N-1 安全校核及故障处理

3.2.1 N-1 安全校核

3.2.2 N-1 失稳故障处理

3.3 N-2 安全校核及故障处理

3.3.1 N-2 安全校核

3.3.2 N-2 失稳故障处理

3.4 本章小结

第四章 支撑云南电网全清洁能源发电的发电权交易机制

4.1 发电权交易实施

4.1.1 发电权交易参与成员及交易电量

4.1.2 发电权交易周期

4.1.3 双边交易的组织过程

4.1.4 发电权集中撮合交易的组织过程

4.1.5 发电权交易的结算机制

4.2 效益评估

4.2.1 市场主体及运营主体的经济效益评估

4.2.2 环境效益分析

4.3 算例分析

4.4 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （9）海南电网安全稳定控制集中管理系统的研究（论文提纲范文）

0前言

1 系统总体架构

2 系统硬件设计

2.1 调度端结构

2.2 厂站端结构

2.3 技术架构

3 系统应用功能

3.1 实时监视

3.1.1 输入信息

3.1.2 输出信息

3.1.3 技术路线

3.2 实时告警

3.2.1 输入信息

3.2.2 输出信息

3.2.3 技术路线

3.3 智能告警

3.3.1 输入信息

3.3.2 输出信息

3.3.3 技术路线

4 系统模型构建

5 系统界面设计

5.1 结果展示图形界面

5.2 人机交互界面工具

6 结束语

#### （10）DB风电项目贷款风险管理的案例研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题的背景及研究意义

1.1.1 选题的背景

1.1.2 研究的意义

1.2 研究对象与研究方法

1.2.1 研究对象

1.2.2 研究方法

1.3 研究思路和内容

1.3.1 研究思路

1.3.2 研究内容

第二章 项目贷款风险管理相关理论

2.1 项目贷款风险管理的概念和分类

2.1.1 项目贷款风险管理概念

2.1.2 项目贷款风险管理分类

2.2 西方商业银行项目贷款风险管理的理论研究

2.2.1 要素分析法

2.2.2 统计分析法

2.2.3 风险评级法

2.2.4 引入数学模型的大数据分析法

2.3 GS商业银行风险管理研究

2.3.1 GS银行项目贷款风险管理方法

2.3.2 GS银行项目贷款风险管理机制

第三章 我国商业银行贷款风险管理现状及存在的问题

3.1 我国商业银行贷款风险管理现状

3.2 我国商业银行贷款风险管理存在的问题

第四章 DB风电项目贷款风险识别

4.1 GS银行项目贷款风险识别方法

4.1.1 投资人出资实力及行业背景经验评价

4.1.2 建设条件评价

4.1.3 行业前景评价

4.1.4 投资估算和筹资评价

4.1.5 偿债能力评估

4.2 DB风电项目简介及风险识别

4.2.1 投资人HN集团公司情况介绍

4.2.2 DB风电项目建设条件

4.2.3 DB风电项目投筹资安排计划

4.2.4 DB风电项目市场情况

第五章 DB风电项目贷款风险评估

5.1 DB风电项目贷款投资者风险评估

5.1.1 投资者行业背景及投资风险评估

5.1.2 投资者出资实力及出资意愿风险评估

5.2 DB风电项目贷款建设风险评估

5.2.1 DB风电项目建设合规性风险评估

5.2.2 DB风电项目建设风险评估

5.3 DB风电项目贷款投、筹资风险评估

5.3.1 DB风电项目投资风险评估

5.3.2 DB风电项目筹资风险评估

5.4 DB风电项目贷款市场风险评估

5.4.1 风电行业发展前景及存在的风险隐患

5.4.2 DB风电项目市场风险评估

5.5 DB风电项目偿债能力风险评估

5.5.1 关键参数取值及其合理性分析

5.5.2 测算假设条件

5.5.3 效益和偿债测算

5.5.4 敏感性分析

5.5.5 偿债风险评估结论

第六章 DB风电项目贷款风险评估结论及主要风险防范措施

6.1 DB风电项目贷款风险评估结论

6.1.1 筹资风险

6.1.2 市场及运营风险

6.1.3 政策及关联风险

6.2 DB风电项目贷款主要风险防范措施

6.2.1 规范银行贷款与项目资本金的到位顺序

6.2.2 项目贷款担保方式及固定资产保险收益人的约定

6.2.3 制定切实可行的贷后管理方案加强贷后管理工作

结论

参考文献

致谢

### 四、宣威五期送出工程安全稳定控制措施研究（论文参考文献）

- [1]大直径电力顶管隧道下穿既有高铁桩基础的影响研究[D]. 杨洋. 郑州大学, 2020(02)

- [2]适用于现代电力系统稳定控制的电网故障识别新判据研究[D]. 徐海波. 华北电力大学(北京), 2020(06)

- [3]兴义至百色220kV输变电工程安全稳定控制系统研究[D]. 韦勇琦. 广西大学, 2019(06)

- [4]邮储银行XX火电项目银团贷款风险管理[D]. 曹念辰. 安徽财经大学, 2019(03)

- [5]滁州地区电网新能源消纳能力评估研究与应用[D]. 宗尧尧. 东南大学, 2019(01)

- [6]风电场短路电流计算模型及其谐波特性对继电保护的影响研究[D]. 李菁. 华北电力大学(北京), 2019

- [7]频率波动对电力线路保护的影响研究[D]. 韩坤. 昆明理工大学, 2019(08)

- [8]支撑云南丰期全清洁能源发电的电网优化技术与市场机制研究[D]. 李益青. 华南理工大学, 2019(02)

- [9]海南电网安全稳定控制集中管理系统的研究[J]. 刘志鹏,李献,余加喜,毛李帆,盛仕昌,沈凤杰. 云南电力技术, 2018(04)

- [10]DB风电项目贷款风险管理的案例研究[D]. 罗攀峰. 西北大学, 2018(02)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/467802a213a735c40c4cf866.html