# 牙科手机的消毒保养经验

### 一、牙科手机的灭菌和保养体会（论文文献综述）

王翌晨,吴书彬,张东生,李鑫春,李心雅,范宝林[1]（2021）在《高速涡轮牙科手机的不良事件分析与维护工程》文中研究表明分析两例高速涡轮牙科手机后盖脱落不良事件,通过相关文献资料查询及调研相关临床使用和维修人员,分析可能造成高速涡轮牙科手机后盖脱落不良事件的原因,并制定维护工程解决方案。经过规范高速涡轮牙科手机维修流程、日常维护保养以及使用前后的安全检查等措施,可有效避免高速涡轮牙科手机使用中不良事件的发生,从而减少临床安全隐患。

唐鹤淑[2]（2020）在《基于信息追溯系统的口腔专科CSSD护理质量评价体系构建与临床应用》文中提出目的:构建应用于口腔专科医院消毒供应中心（CSSD）的器械质量管理的信息追溯系统,建立评估信息追溯系统的护理质量评价指标,并临床应用于口腔专科器械的质量追溯管理,为进一步推广CSSD信息追溯系统的推广应用提供理论指导,提高其对口腔专科医院器械全方位质量安全管理。方法:课题组成立研究小组参与构建口腔专科医院CSSD信息追溯系统软件Smart Track,口腔护理专家联合软件工程师和高级网络工程师根据CSSD要求和特点研发整合医院信息追溯系统,交互接入扫码识别系统、无线射频识别（RFID）系统,成立订单及管理系统,建立信息追溯系统在口腔医院全院器械管理中的质量控制体系。在前期扎实的相关文献调研、理论研究基础上,结合Smart Track软件运行情况,初步构建信息追溯系统在口腔专科CSSD护理质量评价体系指标,通过德尔菲法（Delphi Method）开展专家函询,统计分析专家的综合意见,筛选各级指标、赋予权重,最后构建口腔专科CSSD护理质量评价指标。最后采用回顾性研究选择2018年3月至2018年11月期间CSSD集中处理的门诊器械作为对照组,采用传统的手工记录方法;2019年3月至2019年11月期间的门诊器械作为实验组,采用信息追溯系统管理记录方法。从前一阶段已构建的41个三级指标中随机抽取4个指标为结果指标进行回顾性对照试验,统计分析两组器械清洗合格率、损坏率、包装合格率以及发放合格率的差异,结果采用SPSS22.0统计分析并行χ2检验。结果:1.参与构建了基于信息追溯系统的口腔专科CSSD器械质量管理的Smart Track程序并进行了运行,该系统运行良好,符合口腔专科特点及临床质量管理规范。2.通过文献回顾及两轮专家函询法最终确定了口腔专科CSSD的护理质量评价指标:一级指标3个、二级指标10个、三级指标41个。3.临床应用分析显示采用信息追溯系统的口腔门诊器械质量管理显着优于传统手工记录方法,提高了器械清洗合格率（97.62%vs 94.83%,P<0.05）、包装合格率（97.02%vs 93.77%,P<0.05）和发放合格率（98.07%vs 94.98%,P<0.05）,有效降低了器械处理过程中的损坏率（0.30%vs 1.37%,P<0.05）。结论:口腔专科医院CSSD构建的信息追溯系统软件运行稳定、实用性强。针对这一系统构建的质量评价指标全面,包含了护理质量评价指标和软硬件指标,可综合反映这一系统的实际应用能力。回顾性研究分析结果显示信息追溯系统可显着提高器械清洗合格率、包装合格率和发放合格率,降低损坏率。信息追溯系统相比于传统手工记录方法可实现对器械处理过程的全程监控,无纸化操作也减少了人力和物力,有效提升CSSD医疗器械管理质量。本研究也为信息追溯系统更广泛的临床应用提供理论和现实依据。

李程[3]（2019）在《天津市口腔医疗行业监督管理问题研究 ——以河北区为例》文中指出进入21世纪以来,我国的科技与经济飞速发展,民众的消费观念不断变化,口腔医疗机构就诊人数逐年攀升,口腔医疗行业的卫生安全问题日益成为卫生行政部门、媒体与民众关注与热议的焦点。国内出现了越来越多的专业的口腔诊所和医院,口腔行业的利润持续增长,口腔医疗行业的从业者也不断增加。与其他医疗行业相比,口腔医疗行业有其特殊性:口腔医疗对机器设备的依赖程度更深,要求其从业人员具备较强的卫生知识水平等。本文综合运用文献分析、案例研究与问卷调查等方法,考察河北区口腔医疗行业卫生监督管理情况,探究天津市河北区口腔医疗卫生监督中存在的问题:消毒灭菌检测不及时、专业人员匮乏、设备不齐全、环境布局不科学以及监管体系不合理等,在借鉴英国美国口腔医疗行业监督管理经验的基础上,遵循天津市口腔医疗卫生监管体系框架,针对这些问题从法律法规与制度建构、外部监管与内部管理这三大维度提出系列对策:严把准入门槛、严格执行年度校验、完善社会监督机制、多部门协同联动、完善与创新内部管理制度、优化诊疗环境等,加强卫生监督所等组织对当地口腔医疗卫生行业的综合监督力度,同时也为当地口腔医疗机构加强内部管理提供参考,以促进全区口腔医疗行业的良性发展,提升全区口腔医疗服务质量,消除安全隐患,维护民众的口腔健康权益。

唐光兰[4]（2018）在《牙椅综合治疗椅水路系统细菌污染控制体会》文中研究表明牙科综合治疗椅由治疗台与其连接的牙科手机、三用枪等外接管路系统设备构成。而管道系统构造精密、复杂,难以清洁与消毒造成管路内病原微生物定居繁殖。又由于牙科综合治疗椅使用水质没有进行处理或者细菌含量超标或者牙科手机在停止转动的瞬间机头部位的空腔呈负压状态,可以导致患者口腔内的又由于唾液、血液等回吸进入管路系统污染水质,再次使用时,回吸物可随喷出的水流进入下一位患者的口中,引起交叉感染。通过工作中对牙椅综合水路系统正确使用消毒,探讨水路系统细菌控制的简便、有效、无毒副作用的方法,达到预防在口腔治疗过程中患者发生交叉感染和医务人员在牙椅使用过程中被系统内细菌浸染的气容胶侵害的目的。

甘国芹[5]（2016）在《口腔器械消毒灭菌集中管理效果及体会》文中指出目的探讨综合性医院门诊口腔器械消毒供应中心集中式管理效果。方法将口腔所有器械由消毒供应中心人员集中管理,进行清洗、消毒、灭菌处理。2013年,由口腔科护士自行处理的口腔器械中,抽取2500件设为对照组;2014年,由消毒供应中心集中管理的器械中,抽取2500件设为观察组。对两组口腔器械清洗、消毒、灭菌质量及口腔医生、椅旁护士的满意度进行效果比较。结果观察组口腔器械的清洗质量合格率为96.5%,较对照组提高了30.7%;观察组口腔器械的灭菌质量合格率为98.8%,较对照组提高36.6%;观察组口腔科医生和椅旁护士满意度为99.0%,较对照组提高19%。结论口腔器械经消毒供应中心集中化管理能有效提高器械消毒灭菌质量,延长器械使用寿命,预防医院感染,提高了口腔护理质量,确保了医疗安全。

陈叶俊[6]（2015）在《牙科手机消毒灭菌效果及损耗研究》文中认为目的研究清洗,消毒,灭菌环节对清除牙科手机外表面和内腔细菌、乙肝表面抗原（hepatitis B surface antigen, HBsAg）的效果,及对其损耗的影响；并探讨手机使用者工作年限在其中的作用。研究手机损耗的时间、科室分布情况,并探讨手机使用者工作年限、不同灭菌时间（4min.8min）对手机损耗的影响。方法应用Excel 2003,按手机使用者工作年限和科室分层,从100支新购置的牙科手机中随机抽取60支并随机分配纳入A、B、C三组。其中,A组手机使用者工作年限≥20年,B、C组手机使用者工作年限<20年,三组手机使用后灭菌时间分别为8min.8min和4min。应用Excel 2003,分层随机抽取6-8月份中的10个工作日为监测日。分别在A、B两组手机使用后的清洗前、清洗后、消毒后和灭菌后环节,对手机外表面和内腔依次采样、送检。依次在A、B、C组手机使用第1、第2、第3个月后,调查3个月期间各组手机损耗情况,分析比较结果。结果（1）手机外表面和内腔均有细菌检出；清洗、消毒环节均不能完全清除牙科手机外表面和内腔细菌,且清除作用差异均有统计学意义（分别为x2=72.717、P=0.000,χ2=4.928、P=0.026）；灭菌环节能完全清除牙科手机外表面和内腔细菌。（2）使用后手机表面和手机内腔HBsAg检出率达到11.8%；清洗、消毒环节均不能完全清除牙科手机外表面和内腔HBsA g,且清除作用差异均有统计学意义（分别为x2=4.821、P=0.028,x2=23.390、P=0.000）；灭菌环节能完全清除牙科手机外表面和内腔HBsAg。（3）A、B两组比较,各个处理环节对其手机表面或手机内腔的细菌、HBsAg清除作用差异均无统计学意义（P>0.050）。（4）3个月中,累计有6支手机出现故障,手机损耗率达10.0%；共维修10支次。第2个月中,有2支次手机维修；第3个月中,有1支次手机更换部件。与第1个月的相比,第3个月的损耗率较高,差异有统计学意义（x2=6.316,P=0.012）；分别与第1、第2个月的相比,第3个月的手机损耗频次百分率较高,差异有统计学意义（分别为x2=7.129,P=0.003；x2=4.832,P=0.035）。（5）3个月中,手机损耗分别出现在修复、牙体、口外、综合。与综合科的比较,修复科的手机损耗频次百分率较高,差异有统计学意义（x2=4.421,P=0.035）。（6）3个月中,与A组的比较,B组的手机损耗频次百分率较高,差异有统计学意义（x2=5.458,P=0.019）。（7）3个月中,与手机使用者工作年限≥25年的比较,<5年的手机损耗频次百分率较高,差异有统计学意义（x2=6.579,P=0.010）。结论我院当前牙科手机使用后处理模式能有效起到灭菌作用,不同工作年限对各环节病原微生物清除作用无差异。重点加强部分科室如修复科的管理,提高低年资、特别是工作年限小于5年手机使用者的管理,有望会降低手机损耗。

郑春丽,张莉,黄小琴,朱伟勤[7]（2014）在《口腔科器械纳入消毒供应中心消毒管理体会》文中提出目的:探讨医院口腔科器械纳入消毒供应中心统一规范集中管理的效果。方法:口腔科对使用过的器械进行预处理后,由消毒供应中心统一回收、清洗、消毒、灭菌和发放。结果:通过消毒供应中心统一处理口腔科器械,不但有效减少医院感染,减轻口腔科门诊护士工作量,而且使口腔器械得到了专业的保养和养护,节约了医院资源,减低了成本,使器械清洗、包装、灭菌更加规范。结论:加强对口腔科的医疗器械的管理工作,可以有效地预防和控制医院感染的发生。

雷利华,李斌,汤海燕,卢敬钗[8]（2014）在《品管圈活动在牙科手机管理中的应用效果》文中认为目的探讨品管圈活动在牙科手机管理中的应用效果。方法将2011年下发的80把牙科手机作为对照组;2012年下发的72把牙科手机作为实验组。通过品管圈活动指导实验组手机的管理使用,对两组手机故障、零部件损坏率及管路堵塞率进行统计学分析。结果实验组手机通过品管圈活动手机故障率为6.9%,零部件损坏率为11.1%,管路堵塞率为6.9%,均低于对照组（23.8%,26.2%,28.8%）,差异均有统计学意义（x2值分别为8.04,5.63,12.00;P<0.01）。结论品管圈活动可有效查找牙科手机管理使用中的问题,针对问题提出切实可行的改进措施,进行监管实施后可明显控制手机的故障率,对科室来讲可起到减耗增效的积极作用。

刘培玲,李超英,朱小琴[9]（2012）在《基层医院供应室统一管理口腔科再生医疗器械的体会》文中进行了进一步梳理目的探讨加强基层医院口腔科门诊再生医疗器械统一规范有效管理。方法对口腔科使用过的器械进行预处理,并由消毒供应室统一回收与发放,将消毒灭菌的再生医疗器械进行归类固定放置,并加强有效储存管理。结果通过消毒供应室统一处理再生医疗器械,不但有效减少医院感染,减轻口腔科门诊护士工作量,而且使口腔器械得到了专业的保养和养护,节约了医院资源,减低了成本,使器械清洗、包装、灭菌更加规范。结论加强对口腔科的再生医疗器械的管理工作,有效地预防和控制口腔科医院感染的发生。

刘奕沙,金英淑,崔江[10]（2011）在《口腔专科医院消毒供应中心的运行新模式》文中进行了进一步梳理目的探讨口腔医院供应中心引进全自动清洗机后的运行新模式。方法应用清洗机,将不同科室高低速手机及门诊器械进行清洗消毒,并根据不同种类实施不同的管理方式。结果该模式不但有效减少医院感染,减轻临床护士工作量,而且使口腔器械得到了专业的保养和养护,节约医院资源,降低成本,使器械清洗、包装、灭菌更加规范。结论新运行模式在临床应用中取得了良好的效果。

### 二、牙科手机的灭菌和保养体会（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、牙科手机的灭菌和保养体会（论文提纲范文）

#### （1）高速涡轮牙科手机的不良事件分析与维护工程（论文提纲范文）

1 医疗器械不良事件

2 牙科手机类别与不良事件分类

2.1 牙科手机类别

2.2 高速涡轮牙科手机不良事件分类

3 高速涡轮牙科手机不良事件案例分析

3.1 案例一

3.2 案例二

4 讨论

4.1 原因分析

4.2 维护工程解决方案

5 结论

#### （2）基于信息追溯系统的口腔专科CSSD护理质量评价体系构建与临床应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

缩略词表

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 国内外信息追溯系统应用于质量管理的研究现状

1.1.2 国内外专科化护理质量评价体系的研究现状

1.1.3 存在的不足和科学问题

1.2 相关概念

1.3 研究目的与内容

1.3.1 研究目的

1.3.2 研究内容

1.4 研究意义

1.5 技术路线

第二章 口腔专科医院CSSD信息追溯系统的设计

2.1 系统软件建构与分析

2.1.1 信息追溯系统结构

2.1.2 软件系统条目设计与研发

2.1.3 信息化追溯系统特点

2.2 系统模块说明与总体需求

2.2.1 系统管理与登录

2.2.2 数据管理模块

2.3 系统的主要功能管理模块

2.4 手术室特色外来器械数据的管理与使用流程

2.4.1 口腔外来器械数据管理

2.5 系统运行质量控制

2.5.1 追溯系统软件与硬件测试环境要求

2.5.2 完善追溯系统临床使用人员培训

2.6 讨论

第三章 信息追溯系统应用于口腔专科CSSD质量评价指标体系的构建

3.1 研究方法

3.1.1 文献研究法

3.1.2 德尔菲专家咨询法

3.1.3 初步构建条目列表

3.2 德尔菲专家函询结果及总结分析

3.2.1 函询专家一般情况分析

3.2.2 咨询专家的积极性指标

3.2.3 专家函询权威系数(Cr)指标

3.2.4 专家意见集中程度

3.2.5 专家函询意见协调度

3.3 追溯系统应用于口腔专科CSSD护理质量评价指标的确立

3.4 讨论

第四章 信息追溯系统在口腔专科医院CSSD的临床应用评价

4.1 研究对象和方法

4.1.1 资料和实施方法

4.1.2 评价指标

4.1.3 统计学方法

4.2 结果

4.2.1 两组器械资料对比

4.2.2 两组清洗合格率比较

4.2.3 两组器械损坏率比较

4.2.4 两组器械包装合格率比较

4.2.5 两组器械发放合格率比较

4.3 讨论

4.3.1 信息追溯系统对器械质量管理的应用效果分析

4.3.2 信息追溯系统在CSSD质量管理中的效用

4.3.3 信息追溯系统的优势和实用性

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 质量控制

5.2.1 研究设计与测试阶段

5.2.2 研究实施阶段

5.2.3 数据处理与结果分析

5.3 本研究创新点与局限性

5.3.1 创新点

5.3.2 局限性

5.4 展望

参考文献

攻读学位期间发表论文

致谢

附录

#### （3）天津市口腔医疗行业监督管理问题研究 ——以河北区为例（论文提纲范文）

内容摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的与研究意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外口腔医疗行业监督管理研究现状

1.3.2 国内口腔医疗行业监督管理研究现状

1.4 研究思路与研究方法

1.4.1 研究思路

1.4.2 研究方法

1.5 创新点

第2章 口腔医疗行业监督管理的理论分析

2.1 口腔类医疗机构的界定

2.2 监督管理的相关理论

2.2.1 无缝隙政府理论

2.2.2 公共产品理论

第3章 天津市口腔医疗行业监督管理现状—以河北区为例

3.1 天津市口腔医疗行业监督管理总体情况

3.1.1 天津市卫生计生综合监督所设置

3.1.2 天津市卫生计生综合监督所口腔医疗行业监管职能

3.1.3 天津市河北区卫生计生综合监督所设置

3.2 河北区口腔医疗机构监督管理现状分析

3.2.1 河北区口腔医疗机构现状分析

3.2.2 河北区口腔医疗机构监督现状分析

第4章 河北区口腔医疗行业监督管理问题及原因解析

4.1 河北区口腔医疗行业监督管理问卷调查

4.1.1 问卷发放与回收情况

4.1.2 问卷调查描述性统计

4.2 河北区口腔医疗行业监管情况调查结果汇总

4.2.1 口腔医疗机构从业人员卫生知识和态度总体状况

4.2.2 不同文化程度下从业人员卫生知识和态度状况

4.2.3 不同从业时间下从业人员卫生知识和态度状况

4.2.4 不同参加卫生培训情况下从业人员卫生知识和卫生态度状况

4.3 河北区口腔医疗行业监督管理问题及原因解析

4.3.1 口腔医疗行业外部监督问题

4.3.2 口腔医疗行业自身管理内部问题

第5章 口腔医疗行业监督管理的国际经验与启示

5.1 美国口腔医疗行业监督管理

5.2 英国口腔医疗行业监督管理

5.3 启示

5.3.1 增强口腔医疗行业外部监督管理专业性

5.3.2 完善口腔医疗行业监督管理相关法律法规

5.3.3 增加口腔医疗行业内部行业管理

第6章 针对口腔医疗行业监督管理问题的对策建议

6.1 法律政策方面

6.1.1 规范设置审批准入

6.1.2 严格执行年度校验

6.1.3 提高发证门槛

6.1.4 建立一户一档

6.1.5 进一步加强对负责人宣传培训

6.2 外部监督方面

6.2.1 加大依法执业监督检查力度

6.2.2 加强口腔诊疗机构卫生监测和监督抽检

6.2.3 完善社会监督机制

6.2.4 联合多部门进行整治

6.2.5 加大对违法口腔诊疗机构的处罚打击力度

6.3 口腔诊疗机构内部管理方面

6.3.1 完善口腔诊疗机构内部管理组织和健全制度

6.3.2 科学合理设置诊疗布局环境

6.3.3 加大口腔诊疗机构专职人员的配备和培养

6.3.4 切实规范内部管理操作

6.3.5 加大相关硬件设施投入

结语

附录一

附录二

参考文献

后记

#### （4）牙椅综合治疗椅水路系统细菌污染控制体会（论文提纲范文）

1 原因分析

1.1 认知不足

1.2 加热装置使用不当

1.3 器械的回吸

1.4 储水罐使用不当和容器污染

1.5 水质不合格

1.6 未定期进行化学消毒

2 控制方法

2.1 增强意识

2.2 间歇或停止使用加热功能

2.3 有条件的情况下尽可能购买防回吸的牙科手机

2.4 正确使用储水罐

2.5 使用合格水

2.6 定期消毒

3 体会

#### （5）口腔器械消毒灭菌集中管理效果及体会（论文提纲范文）

0 引言

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.2 管理模式

1.2.1 对照组

1.2.2 观察组

1.3 评价指标

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 比较两组器械清洗质量,统计学有差异,见表1。

2.2 比较两组器械不同包装,同一脉动真空压力蒸汽灭菌的器械质量,统计学有差异,见表2。

2.3 比较两组口腔科医生和椅旁护士满意度,统计学有差异,见表3。

3 讨论

#### （6）牙科手机消毒灭菌效果及损耗研究（论文提纲范文）

英文缩略词表

中文摘要

英文摘要

前言

材料与方法

结果

讨论

结论

创新之处与不足之处

参考文献

附录

致谢

综述

参考文献

#### （9）基层医院供应室统一管理口腔科再生医疗器械的体会（论文提纲范文）

1 配合做好再生医疗器械预处理工作

1.1 再生医疗器械预清洗

1.2 对细小器械处理

1.3 牙科手机处理

2 配合做好再生医疗器械回收和发放工作

2.1 污染器械的回收

2.2 无菌物品的发送

3 做好再生医疗器械的储存工作

3.1 加强环境管理

3.2 加强器械管理

3.3 加强检测管理

3.4 全员参与管理

4 结论

4.1 集中管理节约医院资源

4.2 相互合作, 提高工作效率及质量

4.3 有效储存, 严把再生医疗器械的质量关

### 四、牙科手机的灭菌和保养体会（论文参考文献）

- [1]高速涡轮牙科手机的不良事件分析与维护工程[J]. 王翌晨,吴书彬,张东生,李鑫春,李心雅,范宝林. 中国医学装备, 2021(03)

- [2]基于信息追溯系统的口腔专科CSSD护理质量评价体系构建与临床应用[D]. 唐鹤淑. 南京大学, 2020(02)

- [3]天津市口腔医疗行业监督管理问题研究 ——以河北区为例[D]. 李程. 天津财经大学, 2019(07)

- [4]牙椅综合治疗椅水路系统细菌污染控制体会[J]. 唐光兰. 中外医学研究, 2018(35)

- [5]口腔器械消毒灭菌集中管理效果及体会[J]. 甘国芹. 世界最新医学信息文摘, 2016(06)

- [6]牙科手机消毒灭菌效果及损耗研究[D]. 陈叶俊. 安徽医科大学, 2015(03)

- [7]口腔科器械纳入消毒供应中心消毒管理体会[J]. 郑春丽,张莉,黄小琴,朱伟勤. 中国医学装备, 2014(S2)

- [8]品管圈活动在牙科手机管理中的应用效果[J]. 雷利华,李斌,汤海燕,卢敬钗. 中华现代护理杂志, 2014(30)

- [9]基层医院供应室统一管理口腔科再生医疗器械的体会[J]. 刘培玲,李超英,朱小琴. 现代医院, 2012(11)

- [10]口腔专科医院消毒供应中心的运行新模式[J]. 刘奕沙,金英淑,崔江. 中华医院感染学杂志, 2011(19)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/519fa3a38124afb09a929b30.html