# 使用 GPS 同步调试远程继电保护装置

### 一、利用GPS进行异地继电保护装置的同步调试（论文文献综述）

陈启明[1]（2021）在《110kV变电站综合自动化优化设计》文中研究说明累计运行15年的万福110kV变电站所采用的生产控制系统及相关一、二次设备已经逐渐出现了抗干扰性差、稳定性弱的问题,无法满足规模日益扩大的电力系统对于安全、稳定运行的要求,且无法适应电力系统的现代化管理模式。以工业计算机、电力系统通信、数据库为平台逐步融合形成的变电站综合自动化系统具有功能丰富多样、结构规范化、可塑性强、人机对话画面友好等明显优势而备受广大从事电力生产运行检修技术人员欢迎。管理人员研究决定对万福110kV变电站站内相关一、二次设备、综合自动化系统及相关生产辅助控制系统进行优化改造,从而提高变电站电力生产的运行检修管理水平。在对万福变电站进行现场实地勘查并结合万福变电站历年生产运行情况分析报告严格论证后,提出了本次改造方案中需要遵守的主要设计技术原则。以此次全面改造的预期目标和相关投运要求谨慎制定了符合万福变电站实际情况的综合自动化系统、一次设备、二次设备及智能生产辅助控制系统等主要设备的选型方案。为了解决该站地理位置偏远,运维效率低下,设备老化严重等问题,在改造中新增了故障录波装置、线路备自投装置、综合应用服务器、火灾报警装置、电子围栏装置、北斗GPS双源时钟同步装置等性能优越的设备以期提高现有老旧变电站内设备性能,从源头上消除由于设备问题带来的安全隐患。万福110kV变电站将三条110kV电压等级的输电线路主保护全部更换为光纤差动保护以获得更迅速更稳定的切除故障能力,以及将变电站控制室内监控后台机电源更换为更加可靠的不停电电源供应,以保证事故情况下调度远方值班人员对变电站现场情况的及时掌握。在保证现场施工安全、电网供电可靠性的前提下,制定了万福110kV变电站改造工程的现场施工调试方案。在施工中结合该变电站的现场实际情况,对设备改造的内容、安全技术措施、质量及工艺要求进行讨论和分析,并对改造中遇到的如控制室新旧屏位替换、搭设临时后台过渡、保护与综合自动化系统的通信配合等关键性问题进行了分析优化并给出了可操作性强的妥善处理方案,为万福变电站改造施工顺利推进带来了便利。改造后的万福110kV变电站综合自动化系统对全站一、二次设备进行了高度地功能组合,使其后台操作及监视实现远程实时传送、数据传输稳定、生产运行管理规范化,全站综合自动化系统灵活性和可伸展性大大提升。实践结果表明,该优化方案有效可行,改造后全站一、二次设备运行状态结果良好,适于解决万福110kV变电站综自改造问题。

高维良[2]（2021）在《配电网5G通信电流差动保护技术研究》文中指出DG的大量接入使配网的结构发生改变,过流保护难以适应;传统的配电自动化存在停电初期故障切除时间长,停电范围大的现象,供电可靠性不高。差动保护可以很好地解决上述困难。但差动保护应用在配网中面临两个困难:首先是光纤的铺设成本过高,不适合作为配网差动的首选通道形式。其次是常规的同步方式受限于应用环境或成本等因素并不能直接应用在配网当中。5G通信可以提供高可靠低时延通信场景,并且5G+网络切片技术可以为数据传输提供专用的通道,安全性可以得到保证。5G中带有高精度的时间信息,可以为保护装置授时,实现同步采样。5G的出现为解决上述问题提供了一个新的途径。基于以上背景,本文展开了如下几项工作:（1）分析了 5G用作差动保护通信通道的可行性。首先对配网中差动保护对通道的各项指标要求做出了理论推导,提出配网差动保护通道指标。其次对5G的网络架构和各项性能做出介绍和分析,论证其在各种通信环境下还能否满足差动保护实时传输数据的要求。（2）提出了适用于配网差动保护的保护判据和同步方式。根据配网与主网故障特性的不同,选择幅值比较式和比率制动式的组合判据形式,并对其对同步误差的耐受性做出了推导和分析。比较常规同步方式和自同步方式的优劣,并对自同步算法的最大误差做出推导和分析。最后,结合5G通信与自同步算法的特点,提出了一种基于5G的自同步方式。（3）开发出5G差动保护装置。在传统STU（SmartTerminal Unit,智能终端）的基础上开发出配网5G差动保护装置,并对配网中常用的通信协议做出性能分析,选择适合5G差动保护的协议类型。对装置的软件系统进行开发,使其在各种配网场景下能可靠动作,同时适配5G时延高于光纤的特点。（4）完成了实验室和场外环境下的保护装置测试。搭建5G+RTDS（real time digital simulation system,实时数字仿真系统）配网仿真模型,对所开发装置进行RTDS闭环测试实验,验证其可靠性和速动性等性能指标。进一步地,对所开发装置进行了场外试验测试验证,验证了保护的性能指标和自同步算法的准确性。

韦宇[3]（2020）在《基于以太网103规约的继电保护数据信息系统的设计与实现》文中研究指明伴随着计算机网络技术、工业生产技术的不断提高、发展,各类自动化系统在电网中的应用不断普及,使得电力系统自动化运行管理方式发生了巨大的改变。同时,用户对电能的需求也在不断的提高。在新一代的智能电网建设中,对各类生产信息的要求是非常高的,可靠、有效、及时、全面的信息是提供辅助决策支持、控制实施方案和快速隔离故障的数据基础。作为成熟的一代产品,IEC60870标准在各类自动化系统大量的应用。IEC60870-5-103标准是基于串口通信的规约,在目前网络通信大环境下传输数据和信息显得稍有不足。在能完全达到IEC61850标准前,103规约还将大量应用于实际工程中。为解决上述问题,本文通过对103规约的介绍并分析其在实际应用中的优缺点及结合厂商及企业对103规约的扩展和规定,在遵守网络103规约的基础上,提出数据信息系统的整体设计方案和设计思想。通过OPENT仿真实验,验证在以太网通信条件下,相同间隔和设备数量在不同拓扑结构中的数据传输实时性和不同间隔数和设备数量在同一拓扑结构中的数据传输实时性,是否能够满足规定中的通信网络实时性要求。并通过C++计算机语言按照提出的模块化思量和多线程技术实现基于以太网103规约的通信及数据传输,以适应不同站点对不同数据的需求,提高信息系统的适用性及可扩展性,并应用在在500k V FC变电站中。本文提出的基于103规约的继电保护数据显示系统采用模块化思想和C++计算机语言,支持自顶向下的结构化程序设计方法,支出模块化程序结构设计,可以大大缩短开发周期、提高效率。充分系统开放性和可扩展性,可根据不同站点的实际情况进行增减相应功能,还可以适应设备的升级改造,具有较强的灵活性。

黄智钧[4]（2020）在《基于层次分析法的110kV变电站综合自动化改造方案优选研究》文中进行了进一步梳理近年来,电力行业技术发展迅速,国家开展政治经济活动、社会正常秩序运作以及人民的衣食住行等方方面面,已离不开可靠的电力供应。政府和国家能源局对电力公司、供电局在供电质量方面的要求是:确保向社会供电的持续稳定,切实提供高质量的电能。因此,作为电网心脏的变电站,其作用之重要不言而喻。近年来,随着计算机、通信、数字化和自动化等技术越来越发达,电网企业正朝着数字化转型的方向发展,“大数据”“物联网”等数字化智能化等新兴技术发展突飞猛进,数字电网也将不断集成新技术变得更为先进。相应的,落后的站端综合自动化系统（简称“综自系统”）无法跟上新兴技术发展,势必逐渐被淘汰。老旧变电站通常存在综自系统设计落后,采集数据单一且慢;接入远动和当地监控后台的范围不全,站端设备没法得到全面监视;不同类型的二次装置存在壁垒,没有完全打通联系,整体灵活程度不足等弊病。为解决以上弊病,必须对其保护设备、自动化设备、东方南瑞调度远动系统、当地监控后台装置等进行升级换代,实施现代化改造,让综自系统综合联动及协调控制能力增强,让变电站的运行更为高效可靠,这对降低用户平均停电时间和停电频次,提升电网公司的品牌形象,具有重要的积极作用。本文首先将综自系统的发展技术背景进行了阐述,再综合国外和国内学术成果,介绍了国内外关于综自系统领域的研究进展。然后,就四类典型的综自系统结构模式和特点加以剖析;接着,根据技改项目工作经验,介绍了综自系统的改造总体目标、改造内容等,以中国南方电网110k V试点变电站综自改造为例,在剖析该站综自系统现有问题后,结合现有成熟技术及主流厂家产品,研究设计了整体结构模式,分析了该变电站采用的继电保护类型及原理,并研究设计了该站综自改造的继保装置配置、自动化设备配置、故障率录波装置配置等模块,形成了适应该变电站实际情况的改造技术方案。此外,本文创新性地提出一种基于层次分析法的综自改造施工方案优选模型及方法,该方法首先由决策者将复杂系统按特征分解为多个层次;然后,将每个层次的相关影响要素一一列出;接着,在相同层次的各影响要素之间利用特定的标度法简单地进行比较和打分,最后计算得到每个关键指标的权重,经综合运算后得出方案评价分数,从而确定了最优施工方案,可供生产技术部专责等人员在技改工程实践中参考使用。最后,文章介绍分析了所提改造方案在试点变电站的技术实施情况,展示了现场调试和运行结果,继而详细分析了该110k V变电站综自改造后所取得的成效,包括电能质量指标改善情况、管理效益和经济效益和社会效益等。良好的电气指标和社会经济效益,印证了所设计综自改造方案及方法的有效性。实际技改工程表明,科学有效的综自系统改造可以将二次设备缺陷率降低,减少停电频次和时间;试点变电站在综自改造前,存在二次设备老化,可靠性差等不足,已不能满足电力运行要求。采用本文提出方案综自改造后,全站保护装置恢复正常运行功能,继电保护装置投入率达100%;且改造后三相电压和电流采样准确性得到明显提升,三相电压和电流平衡度显着改善;同时,综自改造增强了变电站运维水准,增强设备智能程度,每年可节约至少0.9万元运维成本费用。综自改造后停电时间得到减少,也有利于提高供电可靠性,进而创造更多的社会价值。

徐正林[5]（2020）在《继电保护状态检修实际应用研究与优化》文中研究说明随着电力设备自智能化和自动化程度的显着提升及电网规模、电网运行技术的迅猛发展大,电力系统安全运行的基础更加依赖于电力二次系统的安全、稳定性。但是继电保护检修方式仍然还是采用定期检修,这种检修方式已经不再适用当今的电网发展。随着微机保护功能的完善和发展,保护设备的自诊断能力也不断增强。传统的定期检修模式已经不再适应当前电网发展要求,因此实现依据二次设备的实际状态确定检修策略的二次设备状态检修尤为重要。本论文第一步主要介绍继电保护检修在国外的发展历程、国内继电保护研究现状,并且对实行继电保护状态检修技术的可行性和必然性进行了论述。本文第二步对目前继电保护设备状态检修相关知识进行概述,提出了继电保护状态检修的基本思路。第三步介绍充分利用线监测技术在电力系统中的广泛应用和发展是实现二次设备状态检修的重要技术手段,也说明了二次设备在线监测技术提升了二次设备状态检修的准确性和可行性。第四步以辽宁辽阳国成热电厂为例对继电保护状态检修案例进行分析:介绍国成电厂220kV系统二次设备具备实现状态检修的硬件和软件条件,这是实施电气二次状态检修的前提;讲述该厂结合电力系统二次设备状态检修管理体系及电力系统状态检修相关规程、标准及原则,针对国成电厂的设备对220kV系统二次设备实施状态检修进行相关探究;依据国成电厂自身设备制定了符合国成电厂的二次设备状态检修管理体系及状态评估标准,之后依据评估结果确定检修策略。包括基础信息的的采集、状态检修分工及相关流程、巡检制度、二次设备评价标准、确定检修策略等。国成电厂科学的实现了检修项目的优化工作,从而大大的降低了检修管理人员的工作量及运行维护费用,延长了二次设备的生命周期,提升了二次设备运行的可靠性等。

王静[6]（2020）在《肥田煤矿供电系统继电保护方案设计与研究》文中研究说明矿井供电系统的稳定运行是矿井安全生产的重要前提,其中继电保护对煤矿供电系统的安全运行起着至关重要的作用。由于肥田煤矿供电系统因短路造成的越级跳闸现象屡屡发生,严重影响供电系统的安全稳定,严重危及井下作业人员的生命安全。针对肥田煤矿因短路故障造成供电系统大面积停电事故的问题,结合肥田煤矿供电系统存在的配电级数多、供电线路短、井下环境恶劣等特点,设计了一种以S3C2440AL型芯片为基础硬件的光纤差动保护装置,以此来完善供电系统防越级跳闸保护装置,避免短路造成越级跳闸,提高供电系统安全可靠。本文针对肥田煤矿供电系统存在继电保护选择性差、越级跳闸频发的问题,重点对供电系统继电保护进行了研究,同时对现有应对该问题的继电保护方案进行了研究分析,对光纤电流差动保护、电流数据采样同步、光纤通讯系统等理论进行了阐述和分析,基于上述理论技术的研究和问题分析,将整个供电系统作为防越级跳闸保护系统研究对象,通过分析多种光纤通信模式,设计适用于肥田煤矿供电系统的专用型光纤通道,并对采样时刻调整法受通道改变影响较大的问题予以改进。最后,基于ARM9系列芯片和嵌入式μ C/OS-Ⅱ操作系统对防越级跳闸光纤纵差保护装置进行了软硬件设计,硬件部分包括最小系统和功能模块的设计,软件部分包括保护主程序、数据采集程序、通信程序、故障处理程序以及人机交互程序。本文完成了矿井防越级跳闸保护装置的软硬件设计,完成了可靠的矿用型光纤通信方案设计,同时针对传统的时间同步方案与采样算法开展针对性的优化工作。功能测试结果表明,本文所设计的矿井防越级保护系统能够有效的完成保护动作,在矿井供电系统有着一定的借鉴意义。

贺云[7]（2020）在《智能电网故障录波器设计与实现》文中研究表明作为智能电网建设的一部分,故障录波器集成了传感器技术、通信技术、数据存储和处理技术等,记录电网故障发生时的现场实时数据信息,可用于分析故障起因、定位故障发生位置等,是及时处理故障以减少损失和完善电网配置和管理以避免类似事故再次发生的重要依据。本文主要解决传统录波器设计复杂、系统功能集中负荷大的缺点,设计一套新型分布式低功耗高同步精度的录波指示器系统,同时以GPS和外部晶振产生高精度时钟以实现三相电流的同步采集。本文主要完成了下列工作:首先,根据国内外故障录波器的发展现状,分析故障录波器的性能要求和技术重点,特别是针对传统前后台模式微机型故障录波器可靠性低、难以长期运行、功耗高等缺点,选用意法半导体的STM32L4+系列32位微控制器作为核心,设计一款新型分布式、低功耗、高同步精度的故障录波器,用于智能电网接地故障和短路故障等采样录波监测。录波指示系统由5个模块化终端组成,包括一个监测单元、一个数据汇集单元和三个采集单元。各单元中的GPS、4G、Lo Ra采用模块化设计以便于设计、安装、替换和维修等。在各单元的硬件电路设计中,完成了低功耗微控制器（STM32L4R5ZIT6）外围电路、取电电路、数据采集和存储电路、Lo Ra和4G通讯电路、GPS授时和接口电路、LED故障指示电路等设计工作。其中,采集单元和汇集单元拥有同样的Lo Ra模块,通过Lo Ra局域网实现工况信息、线路低电流、模块电池低电压、参数修改等事件信息交互。云端主站服务器用于接收采集单元的实时数据和发送控制命令到汇集单元。当监测装置发现零序电压异常,可能意味着配网中发生接地故障,它将向云端服务器发送召测指令,由服务器召测各采集节点的录波数据。该系统能够满足中性点接地方式各异的配电网络对于接地故障的监测判断。此外,由于电网数据分析时对各终端设备尤其是三相电流采集单元的同步性要求极高而以往产品的同步采集性能并不甚理想,本文根据全球定位系统（GPS）时钟信号和晶振时钟信号精度互补的特点,将晶振信号作为MCU的时钟源,利用GPS时钟校准MCU定时器产生的1Hz信号实现微秒级高精度时钟,进而实现3个传感器单元对配电网三相电流的精确同步采样,同步误差达到微秒级。再次,在软件功能方面,实现了故障录波器整体功能流程,包括配电网三相电流和变电站零序电压的采集与存储、故障数据和工况信息的召测和上传、Lo Ra和4G通讯交互、故障LED指示、GPS校时和高精度时间戳实现、超级电容和电池低压处理等。最后,完成系统样机调试和功能测试,实验结果表明该故障录波器各模块单元运行正常可靠,功能实现符合设计需求,同步精度达到微秒级。本文所开发的故障录波指示装置具有结构紧凑、环境适应性强、造价低、功耗低、同步精度高等优点,对电力系统的安全运行具有较大的现实意义。

沈华平[8]（2020）在《变电站自动化系统的应用研究与实践》文中认为随着电力相关产业的快速发展,老旧变电站的综合自动化技术已处于明显落后水平,所以必须对其进行改造升级,提高保护设备的可靠性和先进性。与新建变电站不同,老旧变电站改造必须结合现有设备的状态和成熟的改造技术,保证变电站改造具有小成本、低风险、高效率等特点,而且还需具有一定的前瞻性,能与变电站未来几年的发展相配套。经研究发现停电时间目前已成为制约变电站综合自动化改造进度的首要因素,在广州供电局创建世界一流目标中,对客户平均停电时间要求逐年提高,特别是10k V馈线停电困难问题突出。据统计,广州供电局10k V馈线不可转供或不完全转供比例高达30.83%,而番禺南沙片区更高。220kV富山变电站投运年限超过12年,设备老化问题严重,故障及缺陷频繁发生,保护自动化技术明显落后,主控室内的保护及自动化设备的安全稳定运行受到前所未有的挑战,所以需尽快提出改造方案,并对其进行改造。本文在介绍220k V富山变电站运行现状的基础上,对其综自改造的必要性进行了阐述,明确了本次改造的具体范围,并对改造的具体原则和改造的设计方案进行了详细说明,包含了220k V富山变电站的站控层和间隔层的设备选型和设备功能制定,另外还有变电站的二次部分改造方案,以及在本次改造中提出的优化举措。220kV富山站在经过综自改造后,更换了全站测控装置、3台主变保护装置、220k V母差保护装置、安稳保护装置、10条110k V线路保护装置、PT并列装置、五防系统、GPS装置、智能远动装置、主机及操作员工作站等。在全站设备的监视、控制、测量及信息的远传方面,相关功能如数据采集、SOE报文、遥信、遥控等功能均能实现。在本次改造完成后,站内的设备故障率将大大降低,不论从运维成本上还是供电可靠性上都具有重大的意义。

金能[9]（2020）在《应对保护用外部设备极端异常工况的电网应急保护判据及方案研究》文中进行了进一步梳理电网承担着电力区域互联、电能输送与分配等重要功能,其优良的继电保护对维持电力线路乃至电力系统的安全与稳定运行发挥着不可替代的作用。传统电网保护的优异性能已经在以往的实践中得到了充分的验证。然而,随着全社会用电需求的持续增长,我国电网规模和复杂性不断增加,对保护的四性也提出了更高的要求。对时设备、电气量采集设备、电气量传输通道/网络及二次直流电源作为继电保护的重要外部设备（以下简称“保护用外设”）,其工作状况好坏将直接影响保护的性能。对于电网保护而言,尤其是作为线路主保护的纵联保护,不可避免地会遭遇各种类型的保护用外设异常工况:时钟晶振失振导致两侧采样不同步、电流互感器（Current Transformer,CT）断线、干扰、饱和及数据传输通道/网络异常导致采样数据丢失、二次直流电源丢失导致保护设备失电等。现场一般采取识别出上述保护用外设异常工况后即闭锁或停运相关的保护,造成保护系统的动作性能严重劣化。另外,随着信息通信技术的发展以及智能变电站的建设,电网日趋网络化和智能化,大量网络设备应用后,潜在的网络安全问题将带来更为严重的保护用外设异常工况,由此引发的保护动作可靠性问题将更加突出。因此,亟需升级或增加保护系统相关功能以提升其应对保护用外设异常的能力。考虑到外设异常是一种相对小概率事件,如果保护系统在正常工作时也涵盖这部分功能,无疑加大了保护的运行负担,更加复杂的保护其可靠性也会在一定程度上降低。因此,需要从保护架构上进行合理设计,将这部分的功能设计成应急功能,仅在保护用外设异常的应急工况下投入,替代原有的不再能正常发挥作用的保护。为此,本文针对上述变电站保护用外设异常造成的保护系统动作性能降低的问题,研究电网应急保护的系列判据及方案。针对对时设备异常导致线路纵联差动保护退出后保护动作性能降低的问题,基于相空间轨迹识别的思路,选取故障分量瞬时功率差作为重构相空间轨迹的一维时间序列,通过分析不同系统工况下相空间轨迹变化特征,提出一种基于故障分量瞬时功率相空间轨迹识别的补充式线路纵联保护新判据。该判据完全不受两侧数据失步、线路电容电流及无功补偿装置的影响,且具有免整定、超快速动作以及耐受高过渡电阻等优点。针对CT断线导致双重化配置的高压输电线路保护中的一套保护闭锁后线路保护的动作可靠性显着降低的应急工况,借助站域信息与站间直联通道,提出基于多判据冗余的输电线路高可靠性应急保护方案。与CT断线导致线路仅剩单套保护的应急工况以及现场常用的双重化保护“2取1”跳闸方案相比,所提保护方案能够同时显着地降低保护的误动与拒动概率,并具有抗单个及多个CT异常的能力。针对站间通信信道异常导致单套配置的配电线路纵联主保护退化为就地三段式电流保护后保护可靠性低、且同样存在受电气量采集设备异常影响的问题,对上述多判据冗余保护方案进行改进,提出基于多判据冗余的配电线路就地-远方双重化应急保护方案。所提方案不仅提高了通道异常工况下配网保护的动作速度,还提升了其抗CT异常与网络攻击的能力。针对电气量传输网络异常引发全站采样信息缺失进而导致多条线路保护甚至整站保护不正确动作的极端工况,提出一种具备高可靠性及灵敏性的应急保护系统。分别对多端和双端系统设计补偿电压差判据和测量电抗百分比比较判据,并结合多端电流差动保护或方向保护以及就地距离保护实现故障准确辨识。所提应急保护系统可靠性及灵敏度高,且具备较高的带过渡电阻故障的响应能力,能有效保障全站采样信息缺失后变电站继续运行及区域电网的安全稳定。针对保护用二次直流电源丢失导致变电站保护采样、运算及跳闸功能彻底失效的极端工况,提出两种高性价比的变电站二次系统性能提升方案,为实施基于远方跳闸的线路应急主保护奠定物质基础。进而,提出不依赖多端数据同步对时及数据完整性、基于补偿电压模量比较的应急保护新判据。所提判据灵敏度高,通过与就地距离I段保护配合,能在直流电源丢失场景下有效覆盖被保护线路的大部分故障,其选择性及动作速度均高于距离II段保护。

刘森,张书维,侯玉洁[10]（2020）在《3D打印技术专业“三教”改革探索》文中研究指明根据国家对职业教育深化改革的最新要求,解读当前"三教"改革对于职教教育紧迫性和必要性,本文以3D打印技术专业为切入点,深层次分析3D打印技术专业在教师、教材、教法（"三教"）改革时所面临的实际问题,并对"三教"改革的一些具体方案可行性和实际效果进行了探讨。

### 二、利用GPS进行异地继电保护装置的同步调试（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、利用GPS进行异地继电保护装置的同步调试（论文提纲范文）

#### （1）110kV变电站综合自动化优化设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要工作

1.3.1 研究内容

1.3.2 章节安排

1.4 本章小结

第二章 万福变电站现状及改造方案

2.1 万福变电站运行现状

2.2 变电站综合自动化系统

2.3 变电站综合自动化系统的结构

2.3.1 集中式系统结构

2.3.2 分布式系统结构

2.3.3 分层分布式结构

2.4 变电站综自通信系统

2.4.1 通信任务

2.4.2 通信技术

2.5 本章小结

第三章 万福110kV变电站优化设计

3.1 变电站综合自动化系统设计方案

3.2 调度自动化

3.3 变电站自动化系统

3.4 电源系统

3.5 元件保护及自动装置

3.6 全站时钟同步系统

3.7 智能辅助控制系统

3.8 本章小结

第四章 工程施工及调试

4.1 改造优化内容

4.1.1 电气一次部分

4.1.2 电气二次部分

4.2 改造质量及工艺要求

4.2.1 工程总体要求

4.2.2 室内外屏柜安装

4.2.3 电缆架设及线芯连接

4.3 安全措施和技术措施

4.3.1 施工安全措施优化

4.3.2 施工技术措施优化

4.4 若干关键问题的解决

4.4.1 保护屏屏顶小母线处理

4.4.2 试验报告无线打印

4.4.3 改造工程中与对侧变电站的配合

4.4.4 保护测控与综合自动化系统的通信

4.4.5 后台监控机的不间断电源

4.4.6 变电站控制室屏位安排

4.4.7 后台改造平稳过渡

4.4.8 时钟同步系统

4.5 调试试验

4.5.1 监控画面对点试验

4.5.2 主要设备试验

4.5.3 生产运行指标

4.6 本章小结

第五章 结论

5.1 研究结论

5.2 研究展望

参考文献

附录 A

致谢

攻读学位期间的研究成果

#### （2）配电网5G通信电流差动保护技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 配电网继电保护研究现状

1.3 5G通信技术的发展与研究现状

1.4 本文的主要工作

第二章 配电网差动保护对通信的要求及5G的适应性分析

2.1 差动保护对通信的要求

2.1.1 传统的电力系统通信方式

2.1.2 配电网差动保护对通道的性能指标要求

2.2 5G对配电网差动保护的适应性分析

2.2.1 5G通信的基本网络架构

2.2.2 5G通信基本性能特征

2.2.3 5G对差动保护的适应性

2.3 本章小节

第三章 配电网5G差动保护原理及同步方式

3.1 配电网5G差动保护原理

3.2 5G差动保护数据同步方式

3.2.1 常规数据同步方式

3.2.2 配电网5G差动的同步方法

3.2.3 基于5G的自同步算法

3.3 本章小节

第四章 配电网5G差动保护终端开发

4.1 终端硬件设计

4.2 5G通信模块及通信协议

4.2.1 5G通信模块

4.2.2 5G通信协议

4.3 终端软件设计

4.4 本章小结

第五章 5G差动保护仿真测试及现场试验验证

5.1 RTDS仿真实验验证

5.1.1 仿真系统搭建

5.1.2 仿真测试实例

5.2 场外试验测试

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 全文工作总结

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术成果

攻读学位期间参加的科研工作

学位论文评阅及答辩情况表

#### （3）基于以太网103规约的继电保护数据信息系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言及问题提出

1.1.1 引言

1.1.2 问题的提出

1.2 研究现状

1.2.1 通信规约的发展

1.2.2 应用现状

1.3 研究目的及意义

1.3.1 研究目的

1.3.2 研究意义

1.4 论文的主要工作

第二章 变电站通信系统及其通信规约

2.1 变电站内通信网络结构

2.2 变电站通信要求

2.2.1 通信网络实时性的要求

2.2.2 通信网络可靠性的要求

2.3 60870-5-103 规约介绍

2.3.1 规约概述

2.3.2 帧格式及ASDU

2.3.3 传输规则

2.3.4 应用功能

2.4 103 规约的应用及发展

2.4.1 103 规约实际应用中的优点

2.4.2 103 规约在实际应用中的局限性

2.4.3 103 规约的发展

2.5 本章小结

第三章 继电保护数据信息系统的设计方案及仿真分析

3.1 整体设计方案

3.1.1 整体结构

3.1.2 TCP/IP通信方案

3.1.3 多线程

3.2 需求分析及信息规范

3.2.1 需求分析

3.2.2 信息规范

3.3 网络103 规约

3.3.1 南网103 规约

3.3.2 与103 规约对比

3.4 基于OPNET变电站以太网实时性仿真

3.4.1 OPNET简介及仿真目的

3.4.2 网络拓扑结构组建

3.4.3 设置仿真环境

3.4.4 不同拓扑结构实时性仿真结果及分析

3.4.5 同一拓扑不同间隔数实时性仿真结果及分析

3.5 本章小结

第四章 继电保护数据信息系统的实现

4.1 TCP/IP通信模块的实现

4.1.1 网络线程模型

4.1.2 TCP/IP通信模块实现

4.1.3 通信模块的测试

4.2 规约处理模块的实现

4.2.1 故障信息的采集要求

4.2.2 数据接收线程

4.2.3 数据解包线程

4.2.4 数据组包线程

4.2.5 数据发送线程

4.3 应用功能及其实现

4.3.1 对时及其实现

4.3.2 定值信息的传输及其实现

4.3.3 事故信息的传输及其实现

4.4 报文实例分析

4.4.1 原始数据的获取

4.4.2 响应总召唤报文分析

4.4.3 响应录波文件召唤报文分析

4.5 本章小结

第五章 继电保护数据信息系统的应用

5.1 FC变电站概述

5.1.1 FC变电站概述

5.1.2 继电保护数据信息系统在FC变电站的应用

5.2 继电保护数据信息系统介绍

5.2.1 客户端主界面

5.2.2 信息模板所需数据

5.3 系统运行状况

5.3.1 遥信测试

5.3.2 实例分析

5.3.3 系统运行情况小结

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 不足及展望

6.2.1 需完善的地方

6.2.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表论文情况

#### （4）基于层次分析法的110kV变电站综合自动化改造方案优选研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内变电站综自改造研究发展

1.2.2 国外变电站综自改造研究发展

1.2.3 变电站综自系统典型结构模式

1.3 论文结构安排

第2章 110kV试点变电站综自系统改造技术方案研究

2.1 综自系统改造目标及内容

2.1.1 综自系统改造总体目标

2.1.2 综自系统改造主要内容

2.2 110kV试点变电站改造必要性分析

2.3 110kV试点变电站综自系统整体结构模式

2.4 110kV试点变电站继电保护原理分析

2.4.1 变压器保护原理分析

2.4.2 10kV馈线保护原理分析

2.4.3 10kV电容器保护原理分析

2.4.4 10kV母联保护原理分析

2.5 110kV试点变电站综自系统继电保护装置

2.5.1 继电保护装置选型原则

2.5.2 110kV变压器继电保护装置

2.5.3 10kV高压室设备继电保护装置

2.6 110kV试点变电站综自系统自动化装置

2.6.1 自动化装置选型原则

2.6.2 远动及通信装置

2.6.3 监控后台装置

2.6.4 测控装置

2.7 110kV试点变电站综自系统故障录波装置

2.7.1 故障录波系统现状

2.7.2 故障录波装置选型

2.8 本章小结

第3章 基于AHP的综自改造施工方案优选研究

3.1 综自改造施工方案优选模型搭建

3.1.1 评判指标体系构建原则

3.1.2 评判指标体系模型构建

3.2 基于层次分析AHP的优选原理及流程

3.2.1 AHP法基本原理

3.2.2 AHP法流程步骤

3.3 施工方案优选应用

3.3.1 备选施工方案制定

3.3.2 指标标准化处理

3.3.3 优选步骤

3.4 本章小结

第4章 案例应用及成效分析

4.1 110kV试点变电站案例分析

4.1.1 案例概况

4.1.2 综自改造调试

4.2 综自改造电气指标分析

4.2.1 110kV电气量分析

4.2.2 10kV电压质量分析

4.3 综自改造效益分析

4.3.1 管理效益

4.3.2 经济效益

4.3.3 社会效益

4.4 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

作者简介

后记和致谢

#### （5）继电保护状态检修实际应用研究与优化（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 本课题研究背景及意义

1.1.1 本课题的来源

1.1.2 课题的研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

第2章 继电保护设备状态检修理论

2.1 继电保护系统的构成

2.2 继电保护设备状态检修的定义

2.3 状态检修的技术手段支持

2.3.1 故障诊断与在线检测技术

2.3.2 二次设备生命周期管理和预寿命估计技术

2.3.3 抗干扰技术

2.3.4 传感和信息采集处理技术

2.4 继电保护设备状态检修的主体思路

2.5 继电保护设备状态检修的必要性

第3章 继电保护状态检修实施可行性分析

3.1 在线监测概述

3.2 在线监测在继电保护状态检修实施的意义

3.2.1 实现二次设备装置的自检功能

3.2.2 节省检修周期

3.2.3 提升二次设备检修质量和效率

3.3 监控后台及远动系统的在线监测

3.3.1 监控后台及远动系统

3.3.2 监控后台系统软件功能

3.3.3 后台系统监控功能

3.3.4 电力远动系统RTU概述

3.4 故障录波器的在线监测

3.4.1 组网结构级数据远传

3.4.2 故障录波功能

3.5 保护设备及二次回路在线监测技术

3.5.1 保护装置自检

3.5.2 断路器状态监测

3.5.3 电压回路的监测功能

3.5.4 电流回路的监测功能

3.6 本章小结

第4章 辽宁省辽阳国成热电厂220kV系统继电保护状态检修技术应用

4.1 辽阳国成热电厂介绍

4.1.1 电厂概述

4.1.2 电厂220kV系统电气二次范围

4.1.3 现在系统运行方式

4.1.4 220kV系统保护台账

4.2 国成电厂220kV系统状态检修工作流程安排

4.3 基础信息收集

4.4 图纸资料管理

4.4.1 图纸资料管理主要内容

4.4.2 资料、图纸的管理

4.5 继电保护装置及安全自动装置定值管理

4.6 本章小结

第5章 辽宁辽阳国成热电厂220kV系统继电保护状态评估

5.1 保护装置及自动装置评估标准

5.1.1 二次设备温湿度等环境指标

5.1.2 保护屏(柜)至外回路电缆的绝缘电阻指标

5.1.3 新安装保护装置验收试验各项指标

5.1.4 保护装置运行参数指标

5.1.5 相关二次回路及设备设计指标

5.1.6 抗电磁干扰措施标准

5.1.7 二次设备内部信息检查指标

5.2 辽宁辽阳国成热电厂继电保护状态检修评估方法

5.2.1 继电保护状态检修评估方案

5.2.2 设备总体评估方案

5.2.3 设备总体评估检修决策

5.2.4 设备总体评估基本原则

5.3 绩效评估

5.4 国成热电厂继电保护状态检修模型解析

5.4.1 国成热电厂220kV峨眉1号线间隔检修案例

5.4.2 国成热电厂220kV母线差动保护检修案例

5.4.3 国成热电厂状态检修实施前后性能比较

5.5 本章小结

第6章 结论

致谢

参考文献

作者简介

攻读硕士学位期间研究成果

#### （6）肥田煤矿供电系统继电保护方案设计与研究（论文提纲范文）

摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.3 课题的主要研究内容及章节安排

2 肥田煤矿供电系统现状分析

2.1 煤矿供电系统概况

2.2 煤矿10kV系统继电保护简介

2.3 煤矿10kV供电系统继电保护存在的问题及原因分析

2.4 防越级跳闸保护技术分析

2.4.1 基于电气闭锁原理的防越级跳闸保护技术

2.4.2 基于分站集中控制方式的防越级跳闸技术

2.4.3 基于GOOSE通信机制的防越级跳闸技术

2.4.4 基于数字变电站技术的防越级跳闸技术

2.4.5 基于纵联差动保护原理的防越级跳闸技术

2.5 本章小结

3 数字式光纤电流纵联差动保护技术

3.1 光纤纵联差动保护原理简述

3.2 瞬时采样值电流差动保护

3.3 故障分量电流差动保护原理

3.3.1 故障分量电流保护判据

3.3.2 故障分量提取

3.4 光纤纵差保护的通信模式

3.5 通信协议

3.6 通信时钟的同步方式

3.7 电流数据采样同步方式

3.7.1 采样数据修正法

3.7.2 采样时刻调整法

3.7.3 时钟校正法

3.7.4 采样序号调整法

3.7.5 GPS同步法

3.7.6 所用的数据同步方法

3.8 电流纵差保护存在的问题及措施

3.9 本章小结

4 煤矿防越级跳闸保护系统设计

4.1 保护装置硬件总体设计

4.1.1 最小系统设计

4.1.2 数据采集模块

4.1.3 通信模块

4.1.4 开入开出模块

4.1.5 人机交互界面

4.2 保护装置的软件设计

4.2.1 软件开发环境与结构

4.2.2 保护主程序设计

4.2.3 数据采集程序设计

4.2.4 通信程序设计

4.2.5 故障处理程序设计

4.2.6 人机交互程序设计

4.3 本章小结

5 防越级跳闸保护系统测试

5.1 测试系统组成

5.2 测试记录和结果分析

5.2.1 传统继电保护模式下的测试记录

5.2.2 防越级跳闸系统的测试记录

5.2.3 检验结果分析

5.3 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （7）智能电网故障录波器设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 本课题的研究背景和意义

1.2 故障录波器的研究现状

1.3 本课题研究的方向和重点

1.4 论文的主要内容和结构安排

第二章 故障录波器的总体设计

2.1 引言

2.2 故障录波器的设计原则

2.3 故障录波器的技术指标

2.4 故障录波器总体框架

2.4.1 系统硬件框架

2.4.2 系统单元间通信网络

2.5 通用硬件模块

2.5.1 高性能MCU

2.5.2 4G模块

2.5.3 GPS模块

2.6 本章小结

第三章 故障录波器硬件电路设计

3.1 引言

3.2 各单元设计要点

3.3 采集单元硬件选型及原理图

3.3.1 导线感应取电和能量管理电路

3.3.2 电流检测和数据采集电路

3.3.3 本地数据存储

3.3.4 数据通讯和本地控制网络

3.3.5 MCU及其外围电路

3.4 汇集单元硬件选型与电路设计

3.4.1 太阳能取电和能量管理电路

3.4.2 汇集单元其余电路

3.5 监测单元硬件选型与电路设计

3.5.1 电源电路

3.5.2 零序电压采集电路

3.5.3 监测单元其余电路

3.6 本章小结

第四章 故障录波器软件功能实现

4.1 开发平台和软件功能总体结构

4.1.1 软件开发平台

4.1.2 系统软件功能总体结构

4.2 采集单元功能实现

4.2.1 系统时钟设置和调试串口程序

4.2.2 电流采样及数据传输存储

4.2.3 采样数据分析判断

4.2.4 高精度时间戳实现

4.2.5 工况信息采集与上传

4.2.6 故障数据TCP/IP上传

4.3 汇集单元功能实现

4.3.1 参数修改

4.3.2 汇集单元相关指令

4.4 监测单元功能实现

4.4.1 接地故障判断指标

4.4.2 零序电压监测和接地故障记录存储

4.4.3 其余功能

4.5 本章小结

第五章 硬件电路和软件功能测试

5.1 硬件电路测试

5.2 LoRa配置

5.3 软件功能测试

5.3.1 信号发生器和Arb Express

5.3.2 采集单元数据判断

5.3.3 接地故障召测

5.4 高精度时间戳

5.5 本章小结

总结和展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （8）变电站自动化系统的应用研究与实践（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 变电站综合自动化国内外研究现状

1.3 变电站综合自动化改造

1.4 本文研究内容

第二章 变电站综合自动化的结构和原理

2.1 综合自动化系统的结构

2.2 综合自动化系统的特点

2.3 综合自动化系统的配置原则

2.3.1 硬件配置要求

2.3.2 软件配置要求

2.4 间隔层设备微机保护算法

2.4.1 主变差动保护

2.4.2 纵联保护

2.4.3 测控同期原理

2.5 本章小结

第三章 220kV富山站改造的总体原则

3.1 概述

3.2 改造的必要性及依据

3.2.1 改造的必要性

3.2.2 改造依据

3.3 改造基本原则及设计思路

3.3.1 改造基本原则

3.3.2 设计思路

3.4 具体改造内容

3.5 改造的目标

3.6 本章小结

第四章 220kV富山站的设计方案

4.1 综合自动化系统的结构设计

4.2 站控层设备选型与功能

4.2.1 站控层设备选型

4.2.2 站控层设备功能

4.3 间隔层设备选型与功能

4.3.1 间隔层设备选型

4.3.2 间隔层设备功能

4.4 本章小结

第五章 220kV富山站综合自动化系统改造的实施

5.1 综合自动化改造管控方案

5.2 优化调度系统验收模式

5.3 二次部分验收条目

5.4 本章小结

结论

参考文献

读研期间发表的论文

致谢

#### （9）应对保护用外部设备极端异常工况的电网应急保护判据及方案研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 应对保护用外设异常工况的电网保护技术研究现状

1.2.1 对时设备异常应对策略研究现状

1.2.2 CT异常工况应对策略研究现状

1.2.3 电气量传输通道/网络异常应对策略研究现状

1.2.4 二次直流电源丢失应对策略研究现状

1.3 电网保护在提升对外设工况异常适应性方面面临的技术挑战

1.4 本文的研究路线

1.5 本文的主要工作及章节安排

2 应对对时设备异常的补充式线路纵联保护新判据

2.1 引言

2.2 相空间基本原理及参数确定

2.2.1 相空间基本原理

2.2.2 相空间参数选取方案

2.3 故障分量瞬时功率的相空间轨迹分布特征

2.3.1 外部故障时相空间轨迹分布特征

2.3.2 内部故障时相空间轨迹分布特征

2.4 基于相空间轨迹识别的线路纵联保护新判据

2.4.1 保护判据的设计

2.4.2 线路电容电流及补偿装置对新判据影响

2.4.3 同步对时误差对所提判据的影响

2.5 仿真验证

2.5.1 正常运行及区外故障时新判据动作安全性验证

2.5.2 区内故障时保护新判据性能验证

2.5.3 新判据抗同步对时误差能力验证

2.5.4 新判据适应无功补偿装置能力验证

2.5.5 新判据适应其他系统结构的能力验证

2.6 本章小结

3 应对CT断线工况的输电线路高可靠性应急保护方案研究

3.1 引言

3.2 基于多判据冗余的输电线路高可靠性应急保护方案

3.2.1 高可靠性应急保护方案的基本理念

3.2.2 高可靠性应急保护方案的设计

3.3 高可靠性应急保护方案的性能分析

3.3.1 高可靠性应急保护方案的误动概率分析

3.3.2 高可靠性应急保护方案的拒动概率分析

3.3.3 高可靠性应急保护方案门槛值的整定

3.3.4 高可靠性应急保护方案的可行性分析

3.4 仿真验证

3.4.1 应急工况二的情形下区外故障

3.4.2 应急工况二的情形下区内故障

3.4.3 应急工况下再次发生CT断线及区内故障

3.4.4 应急工况二的情形下互感器受扰

3.4.5 应急工况二的情形下发生区内故障伴随CT饱和

3.4.6 应急工况二的情形下发生区外故障伴随CT饱和

3.5 本章小结

4 应对纵联通道异常的配电线路就地—远方双重化应急保护方案研究

4.1 引言

4.2 基于多判据冗余的配电线路高可靠保护方案

4.2.1 高可靠远方保护基本原理

4.2.2 远方保护的误动/拒动概率分析

4.2.3 远方保护的门槛值整定

4.2.4 就地-远方保护综合配合方案误动/拒动概率分析

4.3 基于多判据冗余的配电线路就地-远方双重化应急保护实现方案

4.3.1 基于智能断路器的保护跳闸逻辑

4.3.2 就地-远方保护最优跳闸配合方案

4.4 仿真验证

4.4.1 区内故障

4.4.2 区外故障

4.4.3 互感器受扰

4.4.4 区内故障伴随CT饱和

4.4.5 CT断线

4.5 本章小结

5 应对全站采样信息缺失的智能变电站应急保护判据及方案研究

5.1 引言

5.2 全站信息缺失场景的应急保护解决思路

5.3 应对全站采样信息缺失的应急保护策略

5.3.1 故障区域的大致界定

5.3.2 故障区域最小化隔离

5.4 特殊运行工况下的应急保护判据

5.5 仿真验证

5.5.1 应急保护系统启动判据的仿真验证

5.5.2 应急保护测量判据的仿真验证

5.5.3 应急保护系统实施方案

5.6 本章小结

6 应对直流电源丢失的变电站二次系统性能提升方案及应急保护新判据研究

6.1 引言

6.2 有效解决直流电源丢失问题的二次系统性能提升方案

6.2.1 应急工况五的典型场景及解决思路

6.2.2 基于集中测控装置的二次系统性能提升方案

6.2.3 基于远跳装置的二次系统性能提升方案

6.3 应对应急工况五的应急保护系统

6.4 不依赖数据同步及数据完整性的补偿电压模量比较新判据

6.4.1 区内外故障时补偿电压模量的不同分布规律

6.4.2 补偿电压模量比较判据

6.5 仿真验证

6.6 本章小结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

致谢

参考文献

附录A 攻读博士学位期间发表学术论文及专利目录

附录B 攻读博士学位期间参与的课题研究情况

#### （10）3D打印技术专业“三教”改革探索（论文提纲范文）

引言

1 3D打印技术专业“三教”面临的突出问题

1.1 师资团队的教学素养相对偏差

1.2 3D打印技术专业教材不成体系，资源匮乏

1.3 教法难以提升学生参与的主动性

2 3D打印技术应用专业“三教”改革措施

2.1 通过“名师引领、双元结构、分工协作”的准则塑造团队

2.1.1 依托有较强影响力的带头人，有效开发名师所具备的引领示范效果

2.1.2 邀请大师授教，提升人才的技术与技能水准

2.2 推进“学生主体、育训结合、因材施教”的教材变革

2.2.1 设计活页式3D打印教材

2.2.2 灵活使用信息化技术，形成立体化的教学

2.3 创新推行“三个课堂”教学模式，推进教法改革

2.3.1 采取线上、线下的混合式教法

2.3.2 构建与推进更具创新性的“三个课堂”模式

### 四、利用GPS进行异地继电保护装置的同步调试（论文参考文献）

- [1]110kV变电站综合自动化优化设计[D]. 陈启明. 江西理工大学, 2021(01)

- [2]配电网5G通信电流差动保护技术研究[D]. 高维良. 山东大学, 2021(12)

- [3]基于以太网103规约的继电保护数据信息系统的设计与实现[D]. 韦宇. 广西大学, 2020(07)

- [4]基于层次分析法的110kV变电站综合自动化改造方案优选研究[D]. 黄智钧. 吉林大学, 2020(03)

- [5]继电保护状态检修实际应用研究与优化[D]. 徐正林. 长春工业大学, 2020(01)

- [6]肥田煤矿供电系统继电保护方案设计与研究[D]. 王静. 西安科技大学, 2020(01)

- [7]智能电网故障录波器设计与实现[D]. 贺云. 华南理工大学, 2020(02)

- [8]变电站自动化系统的应用研究与实践[D]. 沈华平. 广东工业大学, 2020(02)

- [9]应对保护用外部设备极端异常工况的电网应急保护判据及方案研究[D]. 金能. 华中科技大学, 2020

- [10]3D打印技术专业“三教”改革探索[J]. 刘森,张书维,侯玉洁. 数码世界, 2020(04)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/6e25555e93d2e59dfae9283c.html