# 关于防火卷帘调研报告

##### 问：电动防火卷帘机国外研究现状

答：防火卷帘行业现状分析

1）防火卷帘行业罩搭生命周期。通过对防火卷帘行业的市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等研判行业所处的发展阶段；

2）防火卷帘行业市场供需平衡。通过对防火卷帘行业的供给状况、需求状况以及进出口状况研判行业的供需平衡状况，以期掌握行业市场饱和程度；

3）防火卷帘行业竞争格局。通过对防火卷帘行业的供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力的分析，掌握决定行业利润水平的五种力量；

4）防火卷帘行业经济运行。主要为数据分析，包括防火卷帘行业的竞争企业个数、从业人数、工业总产值、销售产值、出口值、产成品、销售收入、利润总额、资产、负债、行业成长能力、盈利能力、偿债能力、运营能力。

5）防火卷帘行业市场竞争主体企业。包括企业的产品、业务状况（BCG）、财务状况、竞争策略、市场份额、竞争力（swot分析）分析等。

6）投融资及并购分析。包括投融资项目分析、并购分析、投资区域、投资回报、投资结构等。

7）防火卷帘行业市场营销。包括营销理念、营销模式、营销策略、渠道结构、产品策略等。

- 防火卷帘行业现状分析报告是通过对防火卷帘行业目前的发展特点、所处的发展阶段、供需平衡、竞争格局、经济运行、岁模主要竞争企业、投融资状况等进行分析，旨在掌握防火卷帘行业目前所处态势，并为研判防火卷帘行业未来物雀拿发展趋势提供信息支持。 以下是相关防火卷帘行业现状分析，可供参看：

##### 问：防火卷帘门好不好城市里的新宠

答：防火卷帘门，相信大家都知道它是什么，在我们的城市随处可见，小到商店、小区，大到超市。那防火卷帘门怎么样呢？今天我们就通过下面的内容，一起来看看关于防火卷帘门的相关内容。

防火卷帘门好不好

防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔，它由帘板、哗改敬座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器，门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成，一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。

防火门除具备普通门的作用外，具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能。

防火卷帘门种类

按材质分：钢质、复合、无机等

按安装形式：墙中、墙侧(或称洞内、洞外)

两种按开启方向：上卷和侧卷两种。

防火卷帘门的使用

在使用过程中一旦发现异常情况应立即采取紧急措施，切断输入电源，排除故障。防火卷帘应建立定期保养制度，并做好每樘卷帘的保养记录工作，备案存档。长期不启闭的卷帘半年必须保养一次，内容为消除尘圾，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生平等乱慎。检查电器线路和电器设备是否损坏，运转是否正常，能否符合各项指令，如有损坏和不符要求时应立即检修。

防火卷帘门用途

- 防火卷帘门主要用于大型超市(大卖场)、大型商场、大型专业材歼拍料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防要求的公共场所。当火警发生时，防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下，按预先设定的程序自动放下(下行)，从而达到阻止火焰向其他范围蔓延的作用，为实施消防灭火争取宝贵的时间。

##### 问：关于防火卷帘门检测报告每五年送检一次的文件

- 答：防火卷帘门质量主要靠自身的材质来决定它的耐火时间，也就是常说的耐火等级，分甲乙丙三等首散，甲级2小时，乙级森芹闷1.5小时，丙级1小时。检验报告一般一年一检。只要没有破损，不影响正常的升降，此弯就没有问题。合格证是一定有的，在最初安装的时候一定要让厂家提供的。

- 答：防火卷帘送检文件有标准，在3CF网上有费普福。

本文来源: https://www.lw27.cn/article/77e9cb7a1219f88cc5c4a8d6.html