# 纯油质量流量计在油井测量中的应用

### 一、纯油质量流量计在油井计量中的应用（论文文献综述）

李文武[1]（2016）在《集油环油气产量连续计量工艺技术研究》文中研究说明原油产量是采油厂每年需要完成的重要生产任务指标,原油产量计量工作是采油厂、采油矿、采油工区的一项重要工作,是掌握生产运行动态,指导生产运行管理的关键;同时,准确掌握原油生产变化趋势,也是技术单位、生产管理部门制定技术改造措施的依据。从2002年开始,通过开展原油产量计量工艺技术的研究和试验,最终确定了以质量流量计为核心的分矿、分队产量交接计量新技术,但集油阀组间内单井或集油环的计量数据准确度较低,本文分析了导致玻璃管量油工艺或流量计量油工艺计量数据准确度低的因素,提出了研制具有小型化、油气分离、连续计量且准确度高的计量装置,该装置可准确计量高含水油井、低产液油井、低气量油井、间歇出油油井,新工艺以质量流量计为核心,油气分离装置为辅助设备,其中质量流量计是一种通过检测流过流体的科氏效应来直接测量质量流量的流量计,就是流体的科氏惯性力对管道两端振动相位的影响来测量流过管道的流体质量,此振动信号的相位差和流经管道的质量流量成正比。油气分离装置是根据质量流量计满夜计量的特性而设计的,量油时油井或集油环的混合液进口由倾角向下的管道进入分离装置内,该管道与铅垂管道切向相连,混合液进入铅垂管线时产生旋流作用,铅垂管线中的液相离心力、重力和浮力形成一个倒锥形的涡流面,密度大的液相沿铅垂管道的管壁流到铅垂管线底部,密度小的气相沿涡旋的中央上升至铅垂管线顶部,实现两相的初步分离。同时铅垂管线还具有沉砂功能,液相中大量的泥沙会沉淀在铅垂管线底部经排污管排出。

邹凌川[2]（2014）在《原油计量技术的研究》文中研究表明原油计量是油田日常生产管理的一项基础工作。它在油田开发、生产、经营、管理过程中占有十分重要地位。如果没有原油准确计量，就不能准确地掌握油井生产动态和原油产量；就会造成油井和油田的管理混乱，注、采失衡。油田日常生产管理过程中的一系列考核制度就无法落实，油品计量交接矛盾会逐步激化，最终导致油田油井无法正常生产，油田将无法维持正常的开发秩序。本文以长庆油田的姬塬油田、白豹油田、靖安油田、安塞油田、华池油田、西峰油田等为研究目标，以提高油井原油计量精准为研究重点。本课题将侧重于对长庆油田原油计量工艺现状和实际运行、操作过程中存在的问题进行系统地分析，结合油田生产实际情况，筛选出适合长庆特低渗油田特点的原油计量工艺和仪器仪表。并与长庆油田已经日趋成熟的油田数字化系统深度融合。从油井计量工艺、计量设备、控制系统、管理方法等方面做更进一步探讨，为长庆油田油井原油精确计量提供一些新的思路和方法。

刘晶[3]（2013）在《Foxboro计量撬原油计量系统方法研究和工程应用》文中进行了进一步梳理准确掌握油井产量,并根据产量变化及时掌握和分析油井生产工况的变化,是油井计量的根本目标,因此油井计量对于油井管理水平的提高具有十分重要的意义。目前油井生产系统流程是延续了40多年的传统的“单井-计量站-装接站”的三级布展模式。在这个模式过程中,每口油井的产量都是由间歇测量推算出来。而且原油中的含水率是人工化验获取,误差很大。要及时掌握每口油井的动态,为油藏工程和油田开发生产提供准确的动态资料,必须对每口油井生产进行全面的了解。对于油井计量来说,由于井口喷出的原油都是油水气三相模式,井口原油不经过三相分离器直接计量非常困难。原油中大量气泡和含水使得传统的体积流量仪表计量已经不能满足现场的使用要求。因此开发一种可以直接安装在井口的原油计量系统具有推广应用价值。针对原油井口直接计量,Foxboro提供了一整套原油计量系统NOGS。整个计量分为硬件和软件两个部分。硬件部分是以科里奥利质量流量计为基础,结合一系列智能化仪表组成计量撬,安装在井口对每口单井的原油产量进行精确的计量而不进行三相分离处理和人工化验。系统硬件包含流量计,含水率分析仪,温度传感器,多变量变送器,纯油计算机以及连接管道。软件部分采用Red Lion红狮公司提供的G306A纯油计算机完成。纯油计算机和检测仪表通过Modbus-RTU RS485协议进行通讯。计量撬通过现场总线的形式,将单井测得的数据上传管理系统,大大提高油田的自动化水平。本文在对该原油计量系统进行分析研究的基础上,结合本人的实际工作,介绍了系统相关主要仪表的工程安装和实施方法,利用纯油计算机提供的软件组态操作界面和相关人机界面的应用程序。整个计量装置经过现场测试,符合井口原油计量要求。本系统已经顺利投入实际应用,运行可靠。

陶鹏程,潘峰,胡静,赵亚攀[4]（2013）在《质量流量计在油田OGM计量站的应用》文中研究表明本文介绍了质量流量计在油田OGM计量站生产测试计量中的应用,对OGM计量系统做了概述,阐述了质量流量计的选用和含水计算测量方法,分析了对含气/含砂对质量流量计的液体流量测量和含水测量的影响,提出了解决措施,并结合实际应用提出了质量流量计选型中应注意的问题。

周勇,曹佳[5]（2013）在《科氏力质量流量计在油井计量中的应用》文中研究指明油井计量技术是油田现代化生产管理的基础,传统的油井计量装置有系统复杂,成本高,测量精度不稳定,维护不方便的缺点。科氏力质量流量计是利用科里奥利力效应制成的新型质量流量计,可以直接测量流体质量和流体密度。因此,科氏力质量流量计配合两相分离器量油在油田得到广泛应用。

李建华[6]（2008）在《冀东油田油井计量方法应用研究》文中认为油井产量计量一直以来是油田现场管理的一项重点工作,出于掌握油藏状况以及组织生产运行的目的,要求及时对油井的油气水产量进行检测,以反映油井产量的变化情况。以往现场量油测气一般采用人工量油测气和含水化验的方法,准确度低且工作劳动强度大,近年来,冀东油田自动化量油技术在现场得到了广泛应用,以不分离三相流量仪、两相分离撬装计量站、旋流分离质量流撬装设备以及功图量油为代表的各种自动化量油技术在现场得到了应用。评价对比各种计量方式在现场的适应性,对油田提高管理水平、降低投资具有非常重要的意义。在系统研究吸收油田现场的各种计量技术优缺点的基础上,根据现场需要开发了移动式计量装置,该移动计量设备应用了大量计算机测控技术,实现油井的在线三相计量功能,计量精度高,查询方便,数据可自动存储,并且提供了方便的人机操作界面,具有移动计量,操作简便的特点,适合油田现场的计量设备的数据对比和调试。利用该装置我们在现场十一个计量站开展了流量、含水和功图量油结果的对比试验,获得的大量原始数据,通过对比分析为各种计量方式的现场使用提供了可靠依据,进而提出了油田各种生产条件下计量方式的方案和建议。

范敏,王杰,包杰[7]（2005）在《质量流量计在油田油井计量中的应用》文中进行了进一步梳理介绍了科氏力质量流量计的组成;阐述了油井计量方案的选择,质量流量计在油井计量应用中的设计和选型; 重点论述了质量流量计在苏丹大尼罗河石油公司油井计量中的应用,分析了出现的应用问题和相应的解决方法。

马雷[8]（2004）在《科氏质量流量计在计量站含水计量中的应用》文中指出

周广玲,师文辉[9]（2004）在《未稳定原油的质量流量计量》文中认为文章主要针对未稳定原油在计量过程中的问题提出了采用质量流量计的方案,从质量流量计的结构原理、实际应用及影响因素分析等方面,讨论了质量流量计在油气水三相分离器原油计量中的应用,对罐车过磅、质量流量计、腰轮流量计三种计量手段进行了比较,并从实际应用中得出了几点经验。

潘兆柏,杨晓方[10]（2001）在《油田矿场计量技术综述(续)》文中研究指明从主要技术方向和仪表应用方面 ,对我国油田矿场计量技术发展状况进行了评介。我国油井 （转油站 ）计量技术大部分已实现了两相或三相分离计量系统的自动控制、仪表计量 ,技术水平和目标不确定度与国外相近。矿场计量中的主要仪表如在线原油含水分析仪和流量仪表都得到了很大的发展 ,但在选型和应用中尚有许多问题要解决。对油田矿场计量中的新技术如科氏力质量流量计的应用和多相流量计的发展进行了评述和分析。

### 二、纯油质量流量计在油井计量中的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、纯油质量流量计在油井计量中的应用（论文提纲范文）

#### （1）集油环油气产量连续计量工艺技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

前言

第一章 朝阳沟油田地面系统建设现状

1.1 集输油系统现状

1.1.1 站外系统

1.1.2 站内系统

1.2 集输气系统现状

1.3 供水系统现状

1.4 注水系统现状

1.5 水处理系统

1.5.1 清水水质处理系统现状

1.5.2 含油污水水质处理系统现状

1.6 供、配电系统现状

1.7 集输系统量油工艺现状

1.7.1 分矿计量和分队计量

1.7.2 计量间量油

1.7.3 单井量油

第二章 质量流量计量油工艺适应性验证

2.1 三种量油工艺计量准确度对比

2.1.1 概况

2.1.2 管道取样器与手工化验量油工艺

2.1.3 含水分析仪与腰轮流量计量油工艺

2.1.4 质量流量计量油工艺

2.2 质量流量计量油工艺的适应性

第三章 朝阳沟油田集油阀组间建设现状

3.1 集油阀组间集油工艺现状

3.1.1 双管掺水集油工艺

3.1.2 环状掺水集油工艺

3.2 集油阀组间量油工艺现状

3.2.1 玻璃管量油工艺

3.2.2 流量计量油工艺

3.3 在运量油工艺存在的问题

3.3.1 限时量油代表性差

3.3.2 量油工艺适应性差

3.3.3 稳定性差准确度低劳动量大

3.4 集油环油气产量连续计量工艺简介

3.4.1 设备结构组合

3.4.2 气液分离装置工作原理

3.4.3 集油环油气产量连续计量工艺

3.5 集油环油气产量连续计量工艺简介

3.5.1 应用电磁防蜡技术降低结蜡对质量流量计的影响

3.5.2 一体化掺水流量自动控制技术

第四章 集油环油气产量连续计量工艺应用效果

4.1 2110集油阀组间运行现状

4.2 试验方法

4.2.1 单井井口模拟回压量油与质量流量计量油对比

4.2.2 集油环来液罐车称重（手工取样含水）与质量流量计量油对比

4.3 单井井口模拟回压量油与质量流量计量油数据对比

4.3.1 2#集油环

4.3.2 4#集油环试验情况

4.3.3 8#集油环

4.3.4 7#集油环

4.3.5 6#集油环

4.3.6 量油结果

4.4 集油环来液罐车称重（手工取样含水）与质量流量计量油对比

4.4.1 1#集油环试验情况

4.4.2 3#集油环试验情况

4.4.3 4#集油环试验情况

4.4.4 7#集油环试验情况

4.5 量油结果

结论

参考文献

作者简介、发表文章及研究成果目录

致谢

#### （2）原油计量技术的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 前言

1.2 研究的背景和目的

1.3 国内外原油计量工艺及发展方向

1.3.1 国外油井计量状况

1.3.2 分离器玻璃管计量

1.3.3 翻斗式称重原油计量

1.3.4 双分离器玻璃管计量

1.3.5 “示功图法”油井计量技术

1.3.6 油品贸易交接计量

1.4 主要研究内容

第二章 长庆油田现状

2.1 概述

2.2 地面工程建设

2.2.1 油田集输系统

2.2.2 原油处理系统

2.2.3 储运系统

2.2.4 存储系统

2.3 油田计量系统

2.3.1 原油计量工艺现状

2.3.2 超低渗油田原油计量

第三章 原油计量工艺存在的问题

3.1 设计问题

3.2 施工问题

3.3 管理问题

3.3.1 两相分离器玻璃管量油

3.3.2 人工测定原油含水率

3.3.3 油田伴生气未计量

3.3.4 现场管理

3.4 标定问题

第四章 原油计量工艺研究

4.1 油井计量工艺现状分析

4.2 油井原油计量常规方法

4.2.1 分离器玻璃管量油

4.2.2 分离器玻璃管电极法量油

4.2.3 双容积计量分离器量油

4.2.4 分离器翻斗量油

4.2.5 功图量油

4.2.6 液面恢复法量油

4.3 多相流体计量

4.3.1 工作原理

4.3.2 关键技术

4.3.3 多相流量计的选择

4.3.4 多相流量计存在的问题

4.4 油井原油计量装置

4.4.1 两相油井计量装置

4.4.2 油井三相计量装置

4.5 油井原油仪表计量

4.6 原油质量流量计

4.6.1 质量流量计的基本组成

4.6.2 测量原理

4.7 三相分离计量装置

4.7.1 工作原理

4.7.2 三相分离器脱水工艺特点

4.7.3 三相分离器应用控制措施及取得效果

4.8 新型油井计量工艺研究

4.8.1 油井计量新工艺—Ⅰ型

4.8.2 油井计量新工艺—Ⅱ型

4.9 油井计量技术发展趋势

4.9.1 多相流计量技术

4.9.2 油气自动连续计量

4.9.3 流量仪表计量

第五章 结论及建议

5.1 结论

5.2 建议

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间所发表的论文

#### （3）Foxboro计量撬原油计量系统方法研究和工程应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题的背景和意义

1.2 油井计量现状

1.2.1 原油质量流量计量

1.2.2 井口直接计量

1.3 本课题的来源及主要研究内容

1.4 论文结构安排

第2章 NOGS综述

2.1 多相流计量综述

2.2 NOGS设计思想

2.3 NOGS结构

2.3.1 NOGS组成

2.3.2 NOGS原理

2.4 流量计两相流测量

2.4.1 质量流量计原理

2.4.2 气液两相测量原理

2.5 本章小结

第3章 NOGS主要仪表及工程安装实施

3.1 科里奥利质量流量计

3.1.1 质量流量计规格

3.1.2 流量计安装

3.2 含水率分析仪

3.3 多变量变送器

3.4 温度传感器

3.5 本章小结

第4章 G306A及其软件应用

4.1 G306A产品规格

4.2 RS485通讯协议介绍

4.3 Crimson软件使用

4.3.1 Crimson软件安装和图形界面

4.3.2 Crimson通讯组态

4.3.3 Crimson程序调用和数据安全

4.4 G306A组态人机界面

4.4.1 外部信号输入

4.4.2 水密度和油密度测试

4.4.3 执行查看油井测试数据

4.5 本章小结

第5章 NOGS测试分析和工程应用

5.1 NOGS在线测试

5.1.1 NOGS测试平台

5.1.2 NOGS测试结果

5.2 NOGS工程应用

5.3 日常使用维护

5.4 本章小结

第6章 总结与展望

参考文献

致谢

#### （4）质量流量计在油田OGM计量站的应用（论文提纲范文）

0 引言

1 OGM计量系统概述

2 质量流量计的测量原理和选用

2.1 质量流量计的测量原理

2.2 质量流量计的选用

3 含水率的测量方法

4 含气含砂对流量测量的影响及解决措施

5 含气含砂对含水测量的影响及解决措施

6 质量流量计选型中应注意的问题

7 结束语

#### （5）科氏力质量流量计在油井计量中的应用（论文提纲范文）

1 我国目前的油井计量技术和存在的问题

1.1 分离器玻璃管量油、分离器翻斗量油

1.2 两相三组量油、三相分离量油。

2 科氏力质量流量计的组成和测量原理

2.1 科氏力质量流量计的典型结构

3 科氏力质量流量计的测量原理

4 实际应用时的注意事项。

4.1 油水密度的取值问题

4.2 夹气

4.3 挂壁

4.4 安装注意事项。

#### （6）冀东油田油井计量方法应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题的研究意义

1.2 油田油井计量现状及发展趋势

1.2.1 油田油井计量现状

1.2.2 油井计量发展趋势

1.3 课题的研究对象和研究内容与目的

1.3.1 课题的研究对象

1.3.2 课题研究内容与目的

1.4 论文的各章内容

第2章 油井计量方式分类和技术分析

2.1 油井计量方法分类

2.2 硬件量油技术原理与特点分析

2.2.1 不分离式多相流量计

2.2.2 三相分离式量油

2.2.3 两相分离式量油

2.3 软件量油技术原理与特点分析

2.3.1 抽油机井功图法量油

2.3.2 电泵井差压法量油

2.3.3 螺杆泵井转速法量油

2.3.4 液面恢复法量油

2.4 油井计量方法对比

2.5 油井计量相关技术分析

2.5.1 三相分离计量装置的原理与技术特点

2.5.2 多相流量计原理及其特点

2.5.3 伴生气产量测定技术分析

2.5.4 多通阀

2.5.5 数据远程遥测技术分析

2.5.6 抽油机井功图计产技术

2.5.7 电泵井软件量油技术

2.5.8 螺杆泵井软件量油技术

第3章 现场移动计量设备开发

3.1 主要技术参数

3.2 关键技术分析

3.2.1 质量流量计的应用

3.2.2 计量方法及控制方式

3.3 实施方案

3.3.1 橇装设备计量工艺

3.3.2 设备选用

3.3.3 计量系统软硬件设计

3.4 装置主要特点

3.4.1 在线三相计量功能

3.4.2 方便的人机操作界面

3.4.3 大量程气体流量检测

3.4.4 操作自动化

3.4.5 移动计量操作简便

第4章 现场应用效果与情况对比分析

4.1 国内目前油井计量现状概述

4.2 冀东油田三相流实验对比结果

4.2.1 三相流量计产量标定结果

4.2.2 三相流量计含水率标定结果

4.2.3 功图计产试验结果

第5章 冀东油田油井计量实施建议

5.1 不同地理位置油井的计量方案建议

5.1.1 陆地油井计量方案

5.1.2 滩海人工岛采油平台油井计量方案

5.1.3 海上钢制平台油井计量方案

5.2 油井不同产液量的计量方案建议

5.3 高产油井开发初期与产量降低后的计量方法选择

5.4 冀东油田油井计量技术方案

5.4.1 已投产区块油井计量方案

5.4.2 新建区块油井计量方案

5.4.3 重点建设的作业区计量方案

5.4.4 计量设备选择方案

第6章 总结

参考文献

致谢

作者简历

发表的论文和取得的成果

#### （7）质量流量计在油田油井计量中的应用（论文提纲范文）

引言

1 科氏力质量流量计的简介

2 计量方案的选择和质量流量计选型

3 质量流量计在单井和站外集油管汇油井计量中的应用

3.1 质量流量计在单井井口的单独计量的应用

3.2 质量流量计在站外集油管汇OGM上的应用

3.3 质量流量计在三相计量分离器改造中的应用

3.4 质量流量计测量误差的来源及控制

4 结束语

#### （8）科氏质量流量计在计量站含水计量中的应用（论文提纲范文）

方案选择

工艺流程

现场应用效果比对结果及出现的问题

解决方案

结论

### 四、纯油质量流量计在油井计量中的应用（论文参考文献）

- [1]集油环油气产量连续计量工艺技术研究[D]. 李文武. 东北石油大学, 2016(02)

- [2]原油计量技术的研究[D]. 邹凌川. 西安石油大学, 2014(07)

- [3]Foxboro计量撬原油计量系统方法研究和工程应用[D]. 刘晶. 华东理工大学, 2013(10)

- [4]质量流量计在油田OGM计量站的应用[J]. 陶鹏程,潘峰,胡静,赵亚攀. 仪器仪表用户, 2013(01)

- [5]科氏力质量流量计在油井计量中的应用[J]. 周勇,曹佳. 中国石油和化工标准与质量, 2013(03)

- [6]冀东油田油井计量方法应用研究[D]. 李建华. 中国石油大学, 2008(03)

- [7]质量流量计在油田油井计量中的应用[J]. 范敏,王杰,包杰. 西南石油学院学报, 2005(04)

- [8]科氏质量流量计在计量站含水计量中的应用[J]. 马雷. 石油工业技术监督, 2004(11)

- [9]未稳定原油的质量流量计量[J]. 周广玲,师文辉. 工业计量, 2004(S1)

- [10]油田矿场计量技术综述(续)[J]. 潘兆柏,杨晓方. 石油工业技术监督, 2001(07)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/7b0931712a41ed7e9c6f4d2f.html