# 有关传感器的读书报告

##### 问：传感器有哪些类型传感器的作用

答：传感器在我们生活中使用范围非常广，它采用的是一种新型的高科技技术，传感器的种类有很多，占据了我们生活中多方面的领域，给我们带来了很大的便利。那么，传感器有哪些类型呢?传感器都有什么作用呢?下面大家就和小编一起去了解一下吧。

传感器有哪些类型

1、传感器有哪些类型--光传感行陆器

光传感器利用的是光生伏特效应，这种效应是通过光的照射，将半导体PN结处所产生的电压、电流作为输出加来检测。

2、传感器有哪些类型--温度传感器

温度传感器通常用于检测温度的物理效应之中，它是利用有机半脊燃导体的电阻随着温度的变化来作为温度传感器.。另外，还利用介电常数与压电常数的变化，来检测它的共振频率的变。

3、传感器有哪些类型--压力传感器

压力传感器一般都是利用某种压阻的效应，也就是在压力施加于电阻体上时，能将它的电阻值发生变化，这种变化主要是因为受压后的电子迁移率会发生变化。

4、传感器有哪些种类--磁传感器

磁传感器是利用霍尔效应的元件，在一半导体的薄片两端间接通电流，倘若在薄片垂直的方向外面加上磁场，那么载流子会在罗伦兹力的作用下，将方向移动。

5、传感器有哪些种类--气体传感器

气体传感器实际主要利用的是气樱带虚体吸附效应，当它表面吸附到气体分子时，气体分子与烧结体之间会发生电子交换的现象。通常还原性气体中电阻值会减少，而氧化性气体中电阻值则会增加。

传感器的作用

- 传感器是一种功能块，它的作用是把来自外界的各种信号转变成电信号，想要对各种各样的信号检测以及控制，那么就必须简单而容易处理的信号，这样才能满足电信号。

##### 问：电感自感型传感器的灵敏度与那些因素有关?提高灵敏度可采取哪些措施?采用这些措施会带来什么后果？

答：从提高灵敏度而言，可采取以下措施，同时带来后随的不利因素：

1，采用差分结构，较之单电感式灵敏度可提高1倍。这导致传感器结构复杂。

2，避免空心电感，采用铁芯电感，同样的被测量变化有更大电感变化。这导致线圈体积和重量增加，不利于小型化；同时，使用温度范围被限于磁芯材料的以颂备下。

3，自感型传感器本身的灵敏度（ΔL/Δ被测量）成反比函数，所以使被测量靠近0值的灵敏度最高。这样的限制使得量程减少。

4，采用尽可能粗的线径，降低线圈直流电阻。这导致体积、成本增大，极少被采用。

- 5，自感型传感器灵敏度提孙滑高后，外部杂散磁场干扰的影响也被加重，这需要增加则樱腊磁屏蔽设计。这导致成本、使用范围受限。

##### 问：为什么一个理想的传感器我们希望它具有线性的输入输出关系?

- 答：传感器输入总有运圆非线性(高次项)存在，X-Y总是非线性关系。传感器是一种检测装置棚悄颂，一种获取信息的工具，链郑或者说是一种传递感觉的机器，一个理想的传感器希望具有线性的输入输出关系，由于实际传感器输入总有非线性(高次项)存在，X-Y总是非线性关系，在小范围内用割线、切线近似代表实际曲线使输入输出线性化。

本文来源: https://www.lw27.cn/article/7baf42a08456bcec60b60726.html