# 现浇混凝土滑模施工技术在水利工程中的应用

### 一、现浇混凝土滑模施工技术在水利工程中的应用（论文文献综述）

柏茜[1]（2021）在《滑模混凝土配合比及出模平整度试验研究》文中认为滑模施工技术因其施工的方便、快捷以及经济性等优势,逐渐受到广泛的关注与研究,现阶段滑模施工技术越来越成熟,应用范围越来越广,而其中一些工程对滑模施工混凝土表面的平整度有严格要求;2022年北京冬奥会在张家口崇礼进行滑雪项目,要求滑雪道的助滑道线形施工以及表面平整度达毫米级精度。本次课题在以上两大背景下,通过物理试验的方式,开展了滑模混凝土配合比设计,为滑模施工中模板的滑升时间提供参考以及为本课题后期试验中混凝土工作性提供依据;以及研究混凝土在振捣作用下的振动加速度、振动粘度系数与混凝土的振动液化性之间的关系,以及混凝土振动液化性对密度和混凝土出模平整度的影响。本课题的主要研究内容如下:（1）通过以混凝土配合比中水胶比、粉煤灰、早强剂、减水剂为参数进行正交试验研究,发现混凝土强度增长速率由快变缓,在7d左右时变化最为明显。混凝土7d强度影响因素排序为:早强剂>水胶比>减水剂>粉煤灰;28d强度影响因素排序为:粉煤灰>水胶比>早强剂>减水剂。（2）在振动棒的作用下,通过改变混凝土中振动加速度传感器与振动棒间的距离以及混凝土的坍落度测量加速度的值发现。距离一定时,混凝土振动加速度的最大值从零增加,且在振捣一段时间后出现稳定,不随时间的增加继续增大,混凝土达到稳定的振动液化状态;当增大距离时,混凝土振动加速度最大值随距离的增大而减小;根据混凝土到达振动密实的最低振动加速度,计算出相同配合比混凝土坍落度分别为0～20mm、20mm～40mm、40mm～60mm时,振动棒间距分别为22.2cm、25.8cm、27.6cm。（3）采用气球法（乒乓球代替）测量混凝土的振动粘度系数,通过改变混凝土的水胶比、水泥用量、粉煤灰掺量、坍落度、以及测点与振动棒距离研究混凝土振动粘度系数发现,混凝土振动粘度系数随水胶比和水泥用量的增大而减小且其与两者间都存在明显的线性关系;粉煤灰掺量超过30%后对混凝土振动粘度系数影响不再明显;前三个因素中对振动粘度系数影响程度从高到低依次为:水胶比,水泥用量,粉煤灰掺量;而振动棒的有效作用半径是比水胶比对振动粘度系数影响更大的因素。混凝土坍落度越小时振捣密实所需要的时间越长。（4）通过测量采用滑模施工浇筑的助滑道模型平整度及线形,计算出测量高程与设计高程之差的平均值小于等于3.6mm,且模型的测量线形与设计线程重合,表明采用滑模施工技术时,通过提高混凝土的振动液化性能可提高平整度,可以达到助滑道的线形施工以及表面平整度达毫米级精度。

杨东峰[2]（2019）在《滑模施工在现浇边坡混凝土中的应用研究》文中研究指明滑模施工在现浇边坡混凝土中的应用较广泛,滑模施工不但可保证其边坡的平整度而且能有效提升边坡整体混凝土质量。通过分析滑模施工特征,重点介绍滑模施工、现浇边坡混凝土特点及滑模施工在现浇边坡混凝土中的具体应用。

蒲兴元,王兴俊[3]（2015）在《简易滑模施工技术在现浇混凝土护坡工程中的实际应用》文中指出对简易滑模施工技术的工艺流程、主要控制指标、关键施工要素进行了详细的介绍,通过在甘州区黑河河道治理项目现浇混凝土护坡工程中的实际应用,利用滑模施工技术具有质量好、造价低、效率高等优点,其成果经验具有推广应用价值。

万志强[4]（2014）在《论水利水电工程滑模施工技术》文中研究表明随着可持续发展观的提出与科学发展观的观念不断的深入人心,水利水电工程建设作为保护环境与有效利用资源的一种有效手段发挥了日益重大的作用,而如今在水利水电工程建设中,最为广泛使用和有效的施工技术就是滑模,因此,我们要好水利工程中滑模施工的要点,来使滑模施工技术更好地服务于水利水电工程,促进中国经济和社会的发展。

吴军[5]（2014）在《滑模技术应用于水利施工的探析》文中研究说明随着科技的不断发展,人们在经济生活中的参与度越来越高,人们也越来越关心经济的发展,而水利工程的施工也是影响经济发展的一个因素。因此为了提高水利工程的施工质量就应当应用新技术以保证质量的发展,本文就滑模技术在水利工程中的应用进行了简单的探析。

唐焕芝[6]（2014）在《试析滑模技术在工程施工中的应用》文中研究表明滑膜技术的发展促进了我国水利工程的建设,在当今世界科学化水平不断提升的今天,人们对施工单位在施工过程中的速度以及质量都提出了越来越高的要求。面对水利工程建设过程中不断遭遇的各种不良地质环境,滑膜技术的应用在水利工程的建筑施工中得到了良好的应用基础。随着国家生产力的不断强化,在科学技术领域我国的滑膜技术得到了长足有效的发展,在实力工程建筑施工的过程中,对现浇混凝土等相关施工工艺的应用起到了绝对保障的作用,其合理的应用方式有效的促进了水利工程中水工建筑的良好施工。

任玉香[7]（2014）在《滑模施工工艺在水利施工中的优势分析》文中提出在水利工程施工中,滑膜施工工艺在施工速度方面是非常快的,在施工成本方面非常低,同时在施工质量方面也非常好,因此,在水利工程施工中是项应用非常广泛的技术。采用滑膜技术进行施工,能够更好的提高混凝土的浇筑效率,同时,在工期非常紧张和面临汛期进行施工是非常好的。为了更好的保证施工的质量对滑膜施工工艺进行必要的分析是非常重要的。

徐颖[8]（2013）在《新型滑模平台结构研究及实现》文中进行了进一步梳理滑模施工主要用于高耸工业建筑和高层建筑，如烟囱、筒仓、电视塔、矿井、冷却塔和采用剪力墙体系或筒体体系的高层建筑等。滑模平台是用于滑模施工的主要工作面，用以完成钢筋绑扎、混凝土浇筑等项操作以及堆放部分施工机具和材料。滑模平台主要由鼓圈、辐射梁、内外环梁、系杆、平台板及开字架等构件组成，施工时液压千斤顶带动开字架，沿爬杆向上提升,进而实现滑模施工。为保证施工安全，滑升平台要有足够的刚度、强度及稳定性。滑模施工平台有刚性桁架式操作平台和柔性操作平台两种形式。传统的刚性滑模平台节点多采用焊接连接，拆除后无法再次使用，一次投入大，施工准备期长。而传统的柔性操作平台侧向刚度很难保证，严重依赖滑模测量系统对水平位移和垂直位移进行监控，然后进行纠偏措施。基于此情况，本文对传统滑模施工平台进行改进，研究开发了三种滑模平台结构形式：分别是装配式钢桁架滑模平台，大直径滑模平台和网架式挑架式滑模平台。这三种结构形式的特点如下：（1）装配式滑模平台为圆形空间钢桁架式结构，特点是中心刚性圈不变，辐射梁可变，标准节本部分采用焊接，其余连接如辐射梁与中心圈连接、辐射梁可调部分节点、桁架间支撑、檩条、内围圈等连接采用螺栓连接，可拆卸，其中心圈、内围圈设计成相应可用车运输的合适长度实现装配式。主要构件可多次周转使用，且方便运输，实现造粒塔滑模平台的标准化、工厂化、装配化以及可周转性。最后基于某实际工程，进行有限元软件分析设计，对所选用截面进行优化设计，证实了滑模平台装配式的可行性。（2）当筒仓内径超过26米的时候，若采用装配式钢桁架式操作平台，虽然满足结构安全的要求，但是到筒仓喷淋层施工期间，平台所受荷载对液压系统提出了很高的要求，因此本文研究了一种适应于筒壁内径大于26米的滑模施工平台。即在滑模滑升期间采用装配式刚性操作平台，到筒仓喷淋层期间，在原有的平台基础上组装一种新的结构形式，以加大整个平台的强度和刚度。通过算例检验，也证实了这种方法的可行性。（3）柔性操作平台具有组装灵活，造价低，安全可靠等优点，在很多超过30米直径筒仓和造粒塔工程中得到了广泛的应用。本研究在系统分析柔性操作平台三种结构形式，即挑三角架式柔性操作平台、拉力环式环形柔性操作平台、双支点环形柔性操作平台基础上，提出网架式挑架式操作平台类型。首先，分析网架结构和挑架式滑模施工平台特点，根据滑模施工工艺及结构特点提出计算模型。接着用有限元结构分析软件SAP2000进行结构分析和设计，验证了简化模型。最后，基于某一实际工程，进行了设计，验证本网架式挑架式操作平台的安全性。从算例和分析结果来看，具有安全可靠、经济效益好的优越性。本文通过把普遍认可的理论知识和软件应用到三种新型滑模平台结构分析，并根据滑模施工特点，初步建立一整套结构杆件设计方案，对滑模结构的发展具有一定的参考价值。

姜文洲[9]（2012）在《水利工程滑模施工工艺及施工》文中进行了进一步梳理滑模施工具有施工速度快、质量好、成本低等优点,它在水利工程中是一项高效、低廉的混凝土施工,采用滑模技术施工可以成倍地提高混凝土浇筑,对于工期紧张、紧急渡汛要求的工程具有重要的作用。本文结合自己工作经验,对水利工程滑模施工工艺及施工做简要的分析探讨。

张希黔[10]（2008）在《创新技术在建筑施工中的应用（3）》文中指出

### 二、现浇混凝土滑模施工技术在水利工程中的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、现浇混凝土滑模施工技术在水利工程中的应用（论文提纲范文）

#### （1）滑模混凝土配合比及出模平整度试验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 滑模施工混凝土出模平整度影响因素分析

1.3 国内外研究现状

1.3.1 滑模施工技术发展历程

1.3.2 混凝土振动液化性国内外研究现状

1.4 主要研究内容

1.5 技术路线图

1.6 本章小结

第2章 试验理论基础

2.1 混凝土配合比设计基本原理

2.2 滑模施工技术原理

2.3 滑模施工混凝土特性要求

2.4 本章小结

第3章 滑模混凝土配合比试验与数据分析

3.1 引言

3.2 滑模混凝土强度的影响因素分析

3.3 试验原材料及技术指标

3.4 配合比设计步骤

3.5 试件制备过程及性能测量方法

3.5.1 试件制备过程

3.5.2 混凝土凝结时间测量

3.5.3 混凝土强度测量

3.6 正交试验

3.6.1 正交试验方案

3.6.2 正交试验混凝土坍落度分析

3.6.3 正交试验混凝土凝结时间分析

3.6.4 正交试验混凝土抗压强度分析

3.7 本章小结

第4章 振动液化对滑模平整度的影响

4.1 引言

4.2 振动液化机理及评价指标

4.3 振动液化过程与振动波的传递规律

4.4 混凝土振动加速度对振动液化的影响

4.4.1 时间对振动加速度的影响

4.4.2 距离和时间对振动加速度的影响

4.4.3 混凝土振动棒的最佳间距

4.5 混凝土振动粘度系数对振动液化的影响

4.5.1 振动粘度系数试验设计

4.5.2 水胶比对混凝土振动粘度系数的影响

4.5.3 水泥用量对混凝土振动粘度系数的影响

4.5.4 粉煤灰掺量对混凝土振动粘度系数的影响

4.5.5 浆集比对振动粘度系数的影响

4.5.6 振动棒距离对振动粘度系数的影响

4.6 混凝土振动粘度系数与振动加速度的关系

4.7 振动液化对混凝土密度的影响

4.8 本章小节

第5章 滑模混凝土平整度检测分析

5.1 滑模混凝土板平整度检测分析

5.2 滑道平整度检测分析

5.3 本章小结

第6章 主要结论与展望

参考文献

致谢

作者简介

发表论文和参加科研情况说明

#### （2）滑模施工在现浇边坡混凝土中的应用研究（论文提纲范文）

0 引言

1 滑模施工主要特征

1.1 加工便捷

1.2 配重与模板分离

1.3 系统更加灵活

1.4 施工速度快

1.5 施工成本不高

2 滑模施工在现浇边坡混凝土中的应用

2.1 滑模施工原理与流程

2.2 模板制作工艺

2.3 滑模安装

2.4 混凝土浇筑

3 现浇混凝土护岸工程施工要点

3.1 坡面控制

3.2 工序控制

4 结语

#### （3）简易滑模施工技术在现浇混凝土护坡工程中的实际应用（论文提纲范文）

1 工程概况

2 生产过程介绍

2.1 简易滑模施工的原理及工艺流程

2.2 模板制作

2.3 滑模安装

2.4 混凝土入仓

2.5 混凝土浇筑振捣

3 主要控制指标

3.1 配合比、外加剂

3.2 滑模提升时间、高度

4 施工工艺与混凝土面板质量的关系

4.1 混凝土塌落度对混凝土面板施工质量的影响

4.2 振捣对施工质量的影响

4.3 模板质量对混凝土质量的影响

4.4 两台卷扬机不同步对施工质量的影响

5 结论与讨论

#### （4）论水利水电工程滑模施工技术（论文提纲范文）

1 滑模工程技术简介

2 水利水电工程简介

3 滑模施工技术在水利水电工程中的应用

3.1 滑模施工技术在梯形断面渠道边坡施工中的应用

3.2 滑坡施工技术在U型渠道边坡施工中的应用

4 水利水电工程施工中滑模施工的优点

4.1 施工效率高

4.2 减少了施工成本

4.3 加快混凝土浇筑速度

5 水利水电工程中滑模施工的技术要点

5.1 在施工中对混凝土的质量要求较高

5.2 在混凝土浇筑过程中应注意事项

5.3 滑模的控制

5.4 模板的滑升控制

5.5 滑模施工的纠偏要点

6 滑模施工成本的控制

7 结束语

#### （5）滑模技术应用于水利施工的探析（论文提纲范文）

1、引言

2、什么是滑模技术

3、滑模技术的应用

3.1、应用在梯形断面渠道的边坡施工

3.2、应用在U型渠道的边坡施工

4、滑模技术在水利施工中的技术要点

4.1、滑模的控制

4.2、混凝土的质量选择

4.3、模板的滑升控制

4.4、滑模施工的纠偏要点

5、滑模施工过程中应重点控制的环节

1、原料的调配比例

2、浇注时应分层填料

3、入仓方式

5、水利工程滑模施工技术的优点

6、结束语

#### （6）试析滑模技术在工程施工中的应用（论文提纲范文）

1 滑模施工的技术特点

1.1 施工中优点。

1.2 存在的不足。

2 水利工程中滑模施工的技术控制

2.1 安装和调试。

2.2 具体的施工操作。

2.3 滑模的拆除。

3 降低滑模施工成本

4 滑膜技术的使用前景

#### （7）滑模施工工艺在水利施工中的优势分析（论文提纲范文）

1 水利工程滑模施工工艺

1.1 测量放线

1.2 一序板侧模支设

2 滑模现浇混凝土施工

3 滑模施工应用分析

4 结束语

#### （8）新型滑模平台结构研究及实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 概述

1.2 滑模施工技术简介

1.3 滑模施工技术国内研究现状及存在的问题

1.4 本文主要工作、研究方法和目的

第2章 装配式滑模平台结构

2.1 滑模施工平台简介及工作原理

2.2 刚性滑模施工平台结构及存在问题

2.2.1 结构的选型

2.2.2 结构受力及计算特点

2.2.3 平面与空间模型对比分析及结论

2.2.4 刚性滑模平台结构存在的问题

2.3 装配式滑模平台

2.3.1 设计理念

2.3.2 实现过程

2.3.3 荷载情况

2.3.4 边界条件

2.4 装配式滑模平台的工程实现

2.4.1 工程基本概况

2.4.2 有限元模型的建立

2.4.3 荷载工况及组合

2.4.4 结构分析

2.5 本章小结

第3章 大直径变结构滑模平台结构

3.1 变结构大跨度平台结构简介

3.2 变结构设计理念及应用

3.3 大直径变结构滑模平台结构

3.4 大直径变结构滑模平台结构的工程实现

3.4.1 工程概况

3.4.2 喷淋层期间荷载取值和荷载工况组合情况

3.4.3 结构有限元建模与分析

3.4.4 有限元分析及后处理

3.5 本章小结

第4章 挑架式柔性操作平台结构

4.1 柔性操作平台工作机理

4.2 网架式挑架式柔性操作平台

4.2.1 挑架式柔性操作平台系统简介

4.2.2 网架式挑架式柔性操作平台的工程实现

4.3 新型网架式挑架式操作平台工程实现

4.3.1 工程概况

4.3.2 荷载类型及荷载组合

4.3.3 有限元模型的建立与分析

4.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （9）水利工程滑模施工工艺及施工（论文提纲范文）

0 引言

1 水利工程滑模施工工艺

1.1 测量放线。

1.2 一序板侧模支设。

2 滑模现浇混凝土施工

2.1 拌和物质量。

2.2 入仓方式。

2.3 分层填料及振捣。

2.4 滑升工艺。

2.5 滑升速度。

3 工程实例分析

3.1 在三峡永久船闸地下输水系统斜井混凝土施工中的应用。

3.2 在四川刘河坝水电站的应用。

4 结束语

#### （10）创新技术在建筑施工中的应用（3）（论文提纲范文）

2.2 超高层建筑主体结构施工技术

2.2.1 理论发展与关键技术

2.2.2 上海环球金融中心塔楼主体结构施工

2.2.2.1 工程概况

2.2.2.2 工程实施

2.2.2.2.1 总体施工流程

1) 总体施工区划分

2) 塔楼主体混凝土结构和钢结构施工顺序

2.2.2.2.2 关键设备的配置

1) 塔吊配置

2) 施工电梯

3) 混凝土输送泵

2.2.2.2.3 关键分项工程和关键部位的施工方法

1) 施工测量及建筑物的垂直度控制

2) 核心筒混凝土结构施工

3) 巨型柱混凝土施工方法

4) 巨型柱钢结构安装

2.2.2.3 技术创新点

1) 钢结构安装技术

2) 混凝土研制及施工技术

3) 模板体系的开发与应用技术

2.2.3 武汉国际贸易中心大厦的整体滑模施工技术

2.2.3.1 工程概况

2.2.3.2 工程实施

2.3 基于全过程控制的预拌混凝土长墙结构裂缝控制技术

2.3.1 理论发展与关键技术

2.3.2 武汉市第三医院综合病房大楼工程施工

2.3.2.1 工程概况

2.3.2.2 工程实施

2.3.2.2.1 原材料优化选择

2.3.2.2.2 混凝土配合比体积稳定性优化设计

2.3.2.2.3 收缩、体积稳定性试验及评价

1) 主要试验检测性能指标、配合比及原材料性能

2) 混凝土早期收缩性能测试

3) 混凝土主要施工性能及力学性能测试

4) 混凝土塑性抗裂性能试验 (平板抗裂试验)

2.3.2.2.4 施工过程有效控制

2.3.2.2.5 墙体原位施工试验及监测

1) 墙体温度测试结果 (见图28)

2) 混凝土早期收缩变形

2.3.2.3 关键技术及创新点

### 四、现浇混凝土滑模施工技术在水利工程中的应用（论文参考文献）

- [1]滑模混凝土配合比及出模平整度试验研究[D]. 柏茜. 河北工程大学, 2021

- [2]滑模施工在现浇边坡混凝土中的应用研究[J]. 杨东峰. 城市住宅, 2019(09)

- [3]简易滑模施工技术在现浇混凝土护坡工程中的实际应用[J]. 蒲兴元,王兴俊. 甘肃科技, 2015(12)

- [4]论水利水电工程滑模施工技术[J]. 万志强. 科技创新与应用, 2014(34)

- [5]滑模技术应用于水利施工的探析[J]. 吴军. 中华民居(下旬刊), 2014(02)

- [6]试析滑模技术在工程施工中的应用[J]. 唐焕芝. 民营科技, 2014(02)

- [7]滑模施工工艺在水利施工中的优势分析[J]. 任玉香. 科技创新与应用, 2014(05)

- [8]新型滑模平台结构研究及实现[D]. 徐颖. 哈尔滨工程大学, 2013(05)

- [9]水利工程滑模施工工艺及施工[J]. 姜文洲. 东方企业文化, 2012(19)

- [10]创新技术在建筑施工中的应用（3）[J]. 张希黔. 施工技术, 2008(12)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/88f6223ef5914422f5e3843f.html