# 柴油发电机组调研报告

##### 问：哪里可以做全球柴油发电机组行业研究？收费的也可以

答：你好，写这类行业研裤裤滚究报告可以找专门的市场研究公司，一般都是收费的，目前有优惠活动，定制调研会根据客户具体需求，经评估后给出合理报价。

研精毕智信息咨询有限公司专门做这类型市场调研报告，研精毕智的常规报告中都会涉及该细分产品的生产商，竞争企业的的数据一般来源于公司年报纯判，IPO, 对外发布的数据，公司上下游或者知情人士的访谈。公司专注为国内、国际客户提供市场调研服务。

- 公司网站提供免费白皮书和相关报告下载，而且可以关注我们的微信公众号“研精毕智信息咨询有限公司”，领英企业号胡余等，我们会定期发布免费分析师文章。

- 答：从全球范围内来看，疫穗罩情最严重的前三个国冲唤家分别为美国，印度，巴西，值得注意的是在这三个国家当中，印度有望很快超过美猜判闹国，成为疫情最严重的国家

##### 问：为什么要买柴油发电机？柴油发电机的好处在哪里？

答：柴油发电机优势在于：

(1)、燃油经济、热效高、工况变化时销配辩，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济

(2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系亏缺统,故障低

(3)、使用范围广

(4)、有害排放物较低

(5)、防火安全性好 发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压

柴油发电机特点在于：

(1)、单机容量等级多。柴油机组从几千瓦~几万千瓦，可根据使用情况计算，选择最合适的容量等级

(2)、配套设备结构紧凑、安装地点灵活

(3)、热效率高，燃油消耗低 （热效率 30~46%）

(4)、起动迅速、并能很快达到全功率 只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短。

(5)、维护操作简单，人少，备用期间保养容易

(6)、柴油发电机组的建设与发电的综合成本最低

柴油机的技术特点：

1)、50HZ 决定转速 3000 1500 1000 750 500 375 300

2)、输出电压 400/230 50hz cosΦ=0.8

3)、功卖胡率变化广 0.5KW~10000kw 12~1500kw可作移动电源、备用电源 固定或船用电站作为常用电源，功率可达数万KW

4)、具有一定功率储备。10~20%,备用电源标称为12小时功率,常用电源为持续功率

5)、装有调速装置

- 6)、具有较高的供电可靠性和自动化功能

答：一、柴油发电机组具有以下优点：(仅供参考：亚南(YANAN)柴油发电机解答 ：4000-080-999)(1)、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济

(2)、工作可靠、耐久。因为没有点耐余搜火系统,故障低

(3)、使用范围广

(4)、有害排放物较低

(5)、防火安全性好

二、 柴油发电机组特点：

(1)、单机容量等级多。机组从几千瓦~几万千瓦，国内机组最大几毁稿千千瓦

(2)、配套设备结构紧凑、安装地点灵活 （水冷只要 34~82L/KWH 汽轮机的1/10）

(3)、热效率高，燃油消耗低 （热效率 30~46%）

(4)、起动迅速、并能很快达到全功率 只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN） 停机过程短，可以频昌历繁起停。

(5)、维护操作简单，人少，备用期间保养容易

- (6)、柴油发电机组的建设与发电的综合成本最低

- 答：柴油发电机体积比较小，不占或拍地方，柴油发电机比较节简肢省经济成本较低，目前市场的柴油价格相对比较低，用柴油机很划算，用柴油发电机在停电的时候可以很快通过柴油衫咐羡机来发电。

答：都说的那么啰嗦，厂矿企业选择柴油发电机，是以下原因：

1、柴油发动机比汽油发电机输出有力；

2、柴油发电机的柴油机是靠油泵加压油路进行压燃的，汽油机是靠电路电喷打火；双方同时出现故障，柴油机由于结构简单，故障排除相对较快，汽油机电路复杂，故障排除较慢；

3、柴油枝余发动机比汽油发动机的输出要稳定；

- 4、柴油发电机相比汽油发电机、蒸汽发电机、汽轮发电机、水轮发电举搭慧机、风力发电机、等等，动力输出更给力、更稳定、制约条件少、体积小、安装调试快、维护维修方便正答、性价比高

##### 问：柴油发电机与汽油发电机的优缺点是什么？

答：汽油发电机和整体来中备首讲各有优势，两者之间没有好坏之分，只是按照其用途划分，彼此担任不同的角色罢。

柴油发电机工作可靠，功率大，持久，柴油发电机燃油经济，热效高，排放量低，防火安全性好，但是柴油发电机也存在一定的缺陷，比起数码变频发电机还有汽油发电机，它的噪音就显得比另外两者高了，并且它放出的电不利于家用的电器使用。

汽油发电机相对于柴油发电机，它也是功率小，体型小，主要是作为家用，但是它的价格比数码变频发电机便宜点。

汽油发电机就没有这么大的马力了但汽油发电机组噪音小，便于携带不过相较柴油发电机来说油耗稍微大一些，另外一点就是要考虑下使用地点，柴油发电机对天气要求要高些，你像北方的冬天可能有些时候就不容易发动需要启动液来启动。

汽油发电机作用：

1、 发生天灾，如大雨、洪水等情况下，庞大的柴油机组无法运送，轻便的汽油机组则是保障灾区通讯设备供电的最卖数好滚镇选择；

2、 在市电不稳或者停电的时候，小型的接入网机房或者是机站，就可以用汽油发电机组作后备电源；

- 3、 在抢修时，如果需要抢修人员携带后备电源，就可以使用汽油发电机组（当然假如用电功率大时，需要移动的柴油发电机组）。

答：柴油发电机和汽油发电机的区别如下。

1、燃油的种类。柴油是比汽油挥发性低的燃油，每升柴油却具有较大的热值。

2、点燃的类型。在汽油发电机的汽缸内，燃油和空气的混合气是用火花塞点燃的。在柴油发电机内，混合气是用压缩形成的热量点燃的。

3、燃油与空气的裂丛桐混合。在汽油发电机内，燃油与空气是在汽化器和进气管道中混合的。在柴油发电机内，燃油与空气的混合是在柴油被吸入肆坦汽缸之后进行的。

4、做功的不同。汽油发电机一般将汽油喷入进气管同空气混合成为可燃混合气再进入汽缸，经火花塞点火燃烧膨胀做功。人们通常称它为郑滚点燃式发电机。而柴油发电机一般是通过喷油泵和喷油咀将柴油直接喷入发电机气缸，和在气缸内经压缩后的空气均匀混合，在高温、高压下自燃，推动活塞做功。人们把这种发电机通常称之为压燃式发电机。

5、热效率的不同。通常，柴油发电机与汽油发电机相比热效率高30%，因而从节约能源、降低燃料成本角度上讲，柴油发电机轿车的推广使用具有重大意义。

- 柴油发电机与汽油发电机相比具有功率大，寿命长，动力性能好的特点，它排放产生的温室效应比汽油低45%，一氧化碳与碳氢排放也低，在整机的使用寿命期氮氧化合物排放略大于汽油发电机。

答：汽油和圆樱发电机是小型的发电机，功率在2kva到20kva，功率小，体型小，燃料为汽油，主要是家用；

- 柴油发电机是大型发电唤丛机，功率在5kw到2000kw，再大的可以做并机，功率大，腔漏主要做大型备用电源。

答：日常生活中，电力供应不足给我们的生产生活带来了许多的不便利。采用备用电源供电是不错的解办法，作为备用电源的发电机组可以选择柴油发电机，也可以选择汽油发电机。那么，购买发电机组，是柴油发电机好，还是汽油发电机好呢？

柴油发电机与汽油发电机的区别。

1、燃油不同，柴油发电机燃料是柴油，汽油发电机燃料是汽油。

2、点燃类型不同，汽油发电机是用火花塞点燃的；柴油发电团蚂液机是用压缩形成的热量点燃的。

3、功率范围不同，一般的汽油发电机功率在0.5-10kw之间；柴油发电机功率范围为8-2000kw。

4、冷却方式不同，汽油发电机以风冷为主，体积较小，移动方便；柴油发电机以水冷为主，体积较大，移动不方便。

5、使用场所不同，汽油发电机一般用于家庭照明及空调用电，柴油发电机主要用于酒店、养殖企业、化工企业等的主备用电源。

了解了柴油发电机和汽油发电机的区别，我们再来看看到底是柴油发电机好还是汽油发电机好？

- 各有各的好。汽油发电机功率较小，但是体积还小塌物呢，移动起来比较方便，多适用于家庭、小型餐馆等的备用电源使用。柴油发电机物物重量和体积都比较大，可能还得需要建造发电机房，但是人家功率大呀，发的电多，带的用电设备也多呀。

本文来源: https://www.lw27.cn/article/c22329c27f5fc582e29f08ac.html