# 矿井电网单相接地电容电流分析与管理

### 一、矿山电网单相接地电容电流的分析治理（论文文献综述）

李建忠[1]（2021）在《煤矿电网安全分析研究》文中研究表明

王佳玉[2]（2021）在《小电流接地系统单相接地故障选线及区段定位方法研究》文中进行了进一步梳理

林明毅[3]（2021）在《小电流接地系统单相接地故障选线及测距研究》文中研究表明我国中低压配电网广泛采用小电流接地系统,在该系统下发生单相接地故障时允许带故障继续运行1-2小时。但长时间带故障运行可能会扩大事故范围。因此,快速准确的检测到故障所在的具体线路和位置,并及时切除故障,有利于电力系统安全稳定的运行。鉴于此,本文针对配电网小电流接地系统单相接地故障选线和测距进行研究。本文针对小电流接地系统单相接地故障的稳态和暂态特征进行分析,并对故障线路和非故障线路的电压电流特性和差异进行理论分析和仿真验证。针对非线性、非平稳的暂态信号难以提取故障特征的问题,引入自适应噪声的完全集合经验模态分解（CEEMDAN）进行故障特征提取,有效避免了经验模态分解（EMD）存在的模态混叠以及集合经验模态分解（EEMD）存在的噪声残留等问题。通过仿真验证了CEEMDAN比EMD和EEMD具有更好信号分解优势,为故障选线和测距提供信号分解工具。针对故障暂态分量的故障特征难以提取导致选线方法适应性不高的问题,提出一种基于CEEMDNA-能量比重的故障选线方法。利用CEEMDAN分解各条线路的暂态零序电流得到有限个固有模态函数（IMF）分量,并求出各IMF分量所对应的频带能量。同时,计算各IMF分量与原始零序电流的互相关系数,将互相关系数作为权重赋予到频带能量中。然后对各条线路的频带能量进行累加,分别得到各条线路的能量,最后进行归一化处理得到能量比重,并与预先设定好的选线阈值进行对比作为选线判据。针对故障行波信号难以提取的问题,提出一种基于CEEMDAN-Teager能量算子（TEO）的故障行波提取方法。对线路两端的电压行波信号进行CEEMAND分解得到有限个IMF分量,并利用相模变换对IMF1分量进行分解得到两端的零线模分量,最后利用TEO对两端的零线模分量求取时间-能量谱图以获得零线模分量到达两端的时刻。利用零线模分量向线路两端的传播过程结合双端行波法提出一种改进的双端行波测距法,该方法仅需要获得零线模分量到达首末两端的时刻即可得出故障距离,无需再求取行波波速。针对混合线路中行波波速在缆线各区段上波速不一致的问题,利用零线模分量到达首端产生的时间差作为故障区段阈值判定,并结合零线模分量在各区段上不同的传输特性,提出一种适用于不同区段的混合线路改进双端行波测距法。利用CEEMDAN-TEO提取的零线模分量到达线路两端时刻代入所研究出的故障测距方法中即可得出故障距离。对本文所提出的故障选线和故障测距方法,通过改变影响暂态信号的不同因素进行仿真分析,仿真结果验证了本文所提出的故障选线和故障测距方法的有效性和适应性。

梁雨婷[4]（2021）在《基于数据和模型双驱动的配网故障选线可靠性提升研究》文中提出作为承担电力输送任务中至关重要的一环,配电网发挥着极其重要的作用,其与用户联系最为紧密。我国大部分的配电网均采用中性点不直接接地的中性点运行方式,即小电流接地方式,而当小电流接地系统发生单相接地故障时,小电流故障选线装置及时进行选线,并快速隔离故障,其对配电网的供电可靠性起着重要的作用。但由于配电网拓扑结构复杂,且运行方式多变,线路众多,故障检测困难,目前使用的各类故障选线装置选线正确率不高,选线原理单一,导致很多地方对小电流故障选线装置失去信任,回到拉路选线的老路上,使小电流故障选线装置的技术发展停滞,理论仿真与实际工程运用存在较大差距。传统的配电网故障辨识与选线算法的研究大多依赖于固有的仿真模型,本文将小电流故障选线装置中存储的历史故障数据进行综合考虑,将这些已经存在的历史故障数据集成起来,进行综合分析,提取海量数据中有用的信息,在整体上把握配电网的运行状况与真实的故障特征,挖掘出配电网实际运行的故障特征信息。首先总结小电流接地系统发生单相接地故障时的故障信号特征,从稳态与暂态分别对单相接地故障的原理进行分析。结合仿真数据进行说明,阐述记录的历史故障数据与仿真数据之间的细微差别。其次对大量的历史故障数据进行预处理,以故障线路与非故障线路的物理模型差异为依据,运用测后模拟的思想对数据进行清洗,保留有效数据,剔除无效数据。再针对历史故障数据对单相接地故障的发生规律进行分析,分析历史故障数据中瞬时性、永久性接地故障,高阻、低阻性接地故障,小故障角、大故障角接地故障的分布规律,从不同维度分析故障特征,从数据中认知配电网的复杂运行行为。再对选线功能进行实证分析,进行选线正确性的验证,并基于历史故障数据对线路参数进行估计,并对工程接线错误进行纠正。最后基于历史故障数据与仿真数据,建立故障数据集,并提出基于PSO-Kmeans粒子群优化聚类的故障选线新方法,运用故障数据集对提出的选线算法的选线正确性进行验证。同时,针对难以完成选线的复杂故障,提出一套基于历史故障分布规律与风险评估的智能拉路策略。

蔺向阳[5]（2021）在《大规模光伏电站接入弱电网振荡特性及调控方法研究》文中研究表明为了缓解传统化石能源枯竭带来的能源压力,光伏等新能源得到了越来越多的关注与发展。由于大规模光伏电站产生的能源除受光照强度影响伴随的间歇性特点外,其通常通过长距离输电线路接入电网运行,线路阻抗不可忽略,因此光伏电站并网运行面临接入弱电网的现实挑战。由于在电网强度较弱情况下,其通过锁相环、电压电流控制器等环节与并网光伏逆变器耦合增强,进而给大规模电站的运行带来一系列宽频域多时间尺度的失稳问题。为保证大规模光伏电站并网稳定运行,必须认识光伏电站振荡失稳、谐波放大、母线电压越限等问题的产生机理,并设计相应的调控方法。因此,本文针对大规模光伏电站接入弱电网的振荡稳定性、谐波谐振特性、并网点母线电压保护等一系列问题展开研究,详细内容如下:（1）详细研究了大规模光伏电站的聚合等值方法。首先通过时域微分方程建立光伏逆变器的数学模型,利用不同系统之间同调性判据,求取多并联光伏逆变器的等值条件。通过逆变器中的能量关系建立同调系统之间状态变量满足的数学关系,进而提出了一种基于结构保持方法大规模光伏电站聚合等值方法。然后,通过比较详细模型与聚合模型之间的状态方程,给出了精确的光伏逆变器功率电路、控制器等效参数的计算方法。通过PSCAD/EMTDC仿真平台搭建的10台光伏逆变器详细模型与相应聚合等值模型验证了所提出的聚合方法的有效性,发现所提等效参数计算方法,不仅可以求取相同参数条件下的多并联光伏逆变器等值模型,也可以求取不同参数条件下的等值模型,并且聚合模型与详细模型在不同辐照度变化扰动、连续对称和非对称电网故障下具有动态一致性,证明了聚合等值方法的有效性。（2）以多并联光伏逆变器的聚合等值模型为对象,建立了两级式光伏逆变器的详细阻抗模型,其中包括光伏阵列,前级直流升压电路和后级三相逆变器及各部分控制电路。在两级式光伏逆变器的直流母线端口和并网点端口处分别求解逆变器的直流阻抗模型与交流阻抗模型,其中交流阻抗模型为同步旋转坐标系下的d-q轴阻抗模型。通过对不同端口下阻抗特性的分析,发现前级电路的直流输出阻抗表现为一阶低通滤波器,主要受直流链路电容的影响。同时电压外环控制器中积分增益的降低可能会导致d轴阻抗分量为负电阻容性阻抗。此外,利用广义奈奎斯特稳定判据,揭示光伏逆变器接入弱电网的振荡产生机理,发现锁相环带宽的增加、外环控制器积分增益的降低、光伏逆变器工作点的改变会分别造成逆变器接入弱电网发生30Hz、162Hz、1574Hz等不同频率范围的振荡。通过2.8MW聚合光伏逆变器接入弱电网的仿真模型,验证了阻抗模型和振荡频率分析的正确性。（3）为进一步研究光伏电站接入弱电网的谐波谐振特性,利用光伏逆变器正负序坐标系下的阻抗模型,建立了光伏接入弱电网的无源阻抗网络。通过对阻抗网络的串联谐振分析,得到了并网点谐波电压放大系数,并且详细评估了不同光伏逆变器参数、不同无功补偿容量与不同长度分布式输电线路对谐波放大程度的影响。同时,根据阻抗网络与谐波放大系数,可以求取在指定次电网背景谐波时光伏逆变器接入电网的谐波放大情况。针对电网背景谐波条件下光伏输出谐波含量越限的问题,设计基于多谐振电流控制器与有源阻尼反馈的谐波谐振控制策略,提升光伏逆变器在背景谐波条件下的谐波抑制能力,并通过逆变器分别接入含对称背景谐波与非对称背景谐波电网的仿真算例,证明了谐波谐振控制策略的有效性。（4）大规模光伏电站并网运行时需要有相应的无功补偿装置支撑并网点母线电压,因此本文研究了光伏电站中典型的星形连接H桥级联静止无功补偿装置（Static Var Generation,SVG）的基本架构与控制方法。在PSCAD仿真平台中搭建了三相星形连接每相8个H桥级联并且额定容量为8MVar的SVG仿真模型,分别实现了SVG的恒无功功率控制方式与恒母线电压控制,发现当采用恒无功功率控制方式时SVG可以稳定输出指定容量,但H桥电容电压存在两倍频正弦波动;当采用恒母线电压控制方式时SVG会随母线电压的变化而输出不同大小的无功容量,但其H桥电容电压两倍频波动明显减小。鉴于光伏电站中SVG与光伏逆变器均有无功输出能力,依据无功-电压下垂曲线,制定了光伏电站无功协调三层控制策略,合理调配光伏电站无功功率分配,满足母线电压保护要求。在PSCAD/EMTDC平台中搭建50MW额定容量的大规模光伏电站仿真模型,在稳态与电网单相接地故障条件下,分别验证了无功协调控制策略的有效性。

李玲颖[6]（2021）在《城市配网小电流接地故障智能选线系统的设计与实现》文中研究指明现代电网的安全生产运行与调度自动化系统有密切的关系,其可靠性决定了系统能否安全的运行,同时对国家的经济有很大的影响。随着调度业务向“调控一体化”全面转型,运行机制、业务范围、安全职责发生了深刻变化,作为保障电网调控实时安全和调控业务稳定运行的自动化专业也面临严峻挑战。为了提高供电服务质量,降低长时间单相接地带来的设备损坏和安全隐患,解决大城市配电网电缆单相接地故障引起的同沟电缆设备群伤和人身触电安全风险,解决调度人员处理线路单相接地故障时凭经验、无依据的人工拉路现状,本人深入研究和拓展创新,实现了主站端接地选线方法的实用化。本文的主要研究内容如下:本文对笔者所在供电公司的配网调度自动化工作现状、配网线路单相接地故障处理工作现状和存在的问题进行深入分析,并以计算机技术为基础,结合配网线路单相接地故障隔离流程,对配网智能选线管理工作进行研究分析。本文主要采用了B/S结构体系、J2EE平台、地理信息系统、SQL Server数据库以及Java语言等技术研发了城市配网小电流接地故障智能选线系统,可以促进配网线路单相接地故障处理工作效率的提升。本文所研发的智能选线系统的主要功能包括基础数据管理、电气接线图管理、配网线路监测管理、智能选线管理、综合信息查询与统计管理以及系统管理等功能。本文采用需求分析法对智能选线系统的整体体系结构、网络拓扑、总体功能、详细功能以及数据库等内容进行了详细的需求分析和总结,再采用软件结构化设计思想对城市配网小电流接地故障智能选线系统的核心功能进行了设计,采用Java语言和B/S架构完成了城市配网小电流接地故障智能选线系统的开发,同时搭建仿真测试平台对城市配网小电流接地故障智能选线系统进行了软件测试,测试结果表明本文研发的城市配网小电流接地故障智能选线系统基本满足笔者所在供电公司的实际需求。

郝建奇[7]（2020）在《小电流接地系统选线技术研究》文中认为目前,在配电网运行中单相接地故障的发生概率比较高,由于出现单相接地故障,不会发生配电网短路回路,配电网系统保持三相对称运行,因此,系统仍能够继续带故障运行。但是,配电网长期带故障运行容易造成故障扩大,导致电网系统发生更大运行故障,对电网设备安全造成较大影响。而小电流接地系统,对于配电网系统运行的可靠性具有重要保障作用,可以通过暂态和稳态两方面展开正常线路及故障线路上的故障特征量差异分析,为配电网故障诊断提供支持依据。虽然,小电流接地系统选线技术有一定的研究,但是,实际配电网结构比较复杂,特别受到瞬时性接地故障等相关因素的影响,导致大部分定位方法在应用中和实际存在一定差异,针对这一情况也就需要开展关于有源配电网环境下的小电流接地故障分析,以能够提出有效的故障定位方法,本文就小电流接地系统的不同选线技术展开深入探讨。在本次研究中,一是重点分析小电流接地系统选线技术,在小电流接地系统单相接地故障综合分析基础上,通过小电流接地系统综合选线方法的分析,对小电流接地选线不同方法的认识研究;二是通过SVD算法的故障选线技术分析,以零序暂态电流主成分相关分析和零序暂态电流突变方向检测选线方法为主要研究方向,应用故障选线步骤以及数据仿真检测分析,为小电流接地系统选线技术提供相关研究建议,针对各个方法的信号选取及检测分析、选线步骤以及数据仿真展开探讨,完成基于SVD算法的故障选线技术分析;三是运用基于SVD算法的零序暂态电流选线方法的运行数据开展分析,为小电流接地系统选线提供了有效方法,具有一定实践价值。

时伟[8]（2020）在《基于时频域相关性分析的配电网单相接地故障自适应选线研究》文中研究表明我国中压配电网多运行于小电流接地方式,单相接地故障是发生率最高的故障,实现单相接地故障准确选线对电网安全运行具有重要意义。本文通过对故障信号时频域相关特征的研究提出了一种新的故障选线方法。基于小电流接地系统单相接地故障零序网络模型,对小电流接地系统单相接地故障时故障线路与健全线路时频域相关特征进行了理论和仿真研究,结果表明:故障线路暂态零序电流与健全线路暂态零序电流中部分频率成分存在负相关关系;由于系统内线路分布参数存在差异,各馈出线路故障暂态零序电流频率成分不一致;故障过渡电阻等随机因素影响故障特征所处于的时频窗口。自适应地确定特征提取时频窗对实理准确选线有重要意义。研究了基于时频域相关特征的故障选线方法。方法以非工频成分能量和最大为原则确定参考线路,以小波相干分析为数学工具:对故障后各线路暂态零序电流进行小波相干分析,以小波相干显着谱为依据确立特征时频窗,提取特征时频窗内各线路平均小波相干相位构成选线特征向量;基于粗大误差理论,构建基于Grubbs准则的故障选线判据,对选线特征向量中元素进行Grubbs检测,被Grubbs准则拒绝的元素对应线路为故障线路,若Grubbs准则检验无异常值,则判定为母线故障。为验证本文提出的故障选线方法的可靠性,通过MATLAB/Simulink构建10kV配电网仿真模型,在不同中性点运行方式和故障条件下进行了仿真验证;并通过实验宽380V配电网物理仿真系统对故障选线方法进行了实验验证。仿真和试验均验证了本文提出方法的有效性和适应性。

程成[9]（2020）在《矿山电网电弧性接地故障区段定位与辨识研究》文中进行了进一步梳理煤矿工作环境恶劣,电缆主要敷设于高温高湿井下巷道或采掘工作面,时常面对挤压、水淹、化学污染、过压过流等场景,导致绝缘加速受损,易发生间歇性电弧放电,进而发展至永久性接地故障,因此引发的严重安全事故屡见不鲜。准确快速实现故障辨识和区段定位对于线路工作人员来说意义非凡,不仅可以帮助其方便快速的排查故障,还可以减小其巡线的工作量,提高工作的效率,同时也可提高煤矿电力系统的供电可靠性,切实保障煤矿供电的安全运行,减小电网因故障造成的损失,有利于煤矿智能电网的建设与发展。本文首先考虑矿用电缆结构、接地方式以及零序电流获取等因素,从稳态与暂态两个角度,以矿山电网常见的中性点不接地方式和谐振接地两种方式来探讨和分析单相接地故障下的电流分布特性。然后,以三芯电缆导体结构和相关电弧理论为依据,在PSCAD中建立了连续性电弧、间歇性电弧、定阻值接地故障三种故障类型的仿真模型,依据仿真结果讨论了谐振接地系统中故障暂态中所包含的衰减直流分量对电弧过程的影响。基于所建立的电弧故障模型,研究了每种故障的暂态过程及其时域特征,得到了在不同故障角的情况下,谐振接地系统故障电流信号中的衰减直流分量与暂态容性分量两种成分的差异性。搭建仿真模型将矿山电网中常见的过电流扰动对零序电流的影响进行了分析,根据零序电流幅值设置区段定位的启动阈值。在故障区段定位方面,分析了接地线电流产生机理,并结合谐振接地系统衰减直流分量在不同区段的分布特性,提出一种将接地线衰减直流分量作为特征的区段定位方法。同时考虑到直流分量较为微弱的特殊情况,将暂态电流极性作为补充判据,提出将两种特征进行本地化处理的方法,得出一套融合两种特征且均可在各区段子站进行分布式计算后再上传至主站判别的区段定位方法。该方法对保护装置同步性及通讯的要求较低,更加适合矿山电网的实际情况,仿真结果表明所提方法有较广的适用范围。最后,引入散布熵这一特征,将故障区段零序电流作为特征信号,通过不同频段小波重构系数散布熵量化结果的比较和筛选,提出一种基于机器学习实现故障类型精确辨识的方法。

周鲁天[10]（2020）在《基于LSTM的矿山电网行波波头辨识》文中研究表明矿山电网的稳定运行对保障矿山安全生产和矿山工人人身安全具有重要的意义。随着矿山电网规模的扩大,其原有的基于人工巡线的故障搜寻以及处理方式已经不能满足矿山企业的生产需求。高精度、高采样频率的采集设备也在矿山电网中推广运行,以行波为主的故障定位方法也逐步的应用于矿山电网,并且取得了一定的应用成果。然而,矿山电网短线路众多,且矿山设备容易产生复杂的高次谐波和高频噪声,高次谐波和高频噪声严重影响了行波波头辨识的精度。所以,选用适合于矿山电网的行波波头辨识方法是提高矿山电网故障定位的关键,也是提高矿山电网稳定运行的重要保障。首先,本文在矿山电网内搭建了电缆线路模型,并设置故障接地点。通过触发故障,采集了矿山电网下的行波信号,并对行波信号中噪声信号进行了分析,分别采用了自相关函数检验、基于Loess的周期性函数分解两种方法,自相关函数检验用于对噪声信号中含有规律性信号进行定性分析,基于Loess的分解方法用于对某一组信号进行全分解,进一步验证了其噪声信号并非高斯白噪声,而是存在一定的周期性规律的噪声信号。针对此规律性的噪声信号,本文提出了利用长短时记忆网络（LSTM）来提取噪声信号的规律,并在原始信号中减去LSTM输出的噪声信号,达到滤除该规律性噪声的目的。在LSTM进行训练获取噪声信号规律时,输入信号中不能包含行波波头信息,所以本文提出了一种基于lilliefos正态分布的逆时序搜索法用于确定LSTM输入信号的时间窗,该方法利用降噪信号在行波波头到达时刻前后分布性质的改变来确定时窗位置。最后,由LSTM选择最佳超参数后对行波信号进行降噪处理,对降噪波形进行ADF平稳性检验,利用降噪波形中行波波头到达时刻前后平稳性不同的性质来确定精确的行波波头到达时刻。本文采用了采样频率为1Mhz的行波测量装置采集了矿山电网单相接地故障行波数据,介绍了行波测量装置的连接、设置以及数据信号的上传与接收,并应用实际现场数据对该方法进行了验证。同时,应用小波变换模极大值法、经验模态分解模极大值、差分及其阈值约束法、高通滤波法、低通滤波法求取行波波头到达时刻进行对比和结果分析。经检验,本文所提方法优于以上行波波头辨识方法,波头辨识误差低。

### 二、矿山电网单相接地电容电流的分析治理（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、矿山电网单相接地电容电流的分析治理（论文提纲范文）

#### （3）小电流接地系统单相接地故障选线及测距研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 故障选线研究现状

1.2.2 故障测距研究现状

1.3 本文主要研究内容

第二章 小电流接地系统单相接地故障特征分析

2.1 单相接地故障稳态分析

2.1.1 不接地方式下单相接地故障稳态分析

2.1.2 经消弧线圈接地方式下单相接地故障稳态分析

2.2 单相接地故障暂态分析

2.2.1 暂态电容电流

2.2.2 暂态电感电流

2.2.3 暂态接地电流

2.3 小电流接地系统故障建模与仿真

2.3.1 不同中性点接地方式单相接地故障仿真分析

2.3.2 中性点经消弧线圈接地系统单相接地故障仿真分析

2.4 本章小结

第三章 CEEMDAN的信号分解方法

3.1 经验模态分解(EMD)

3.1.1 经验模态分解原理

3.1.2 EMD的特点和不足

3.2 集合经验模态分解(EEMD)

3.2.1 集合经验模态分解原理

3.2.2 EEMD的不足

3.3 自适应噪声完全集合经验模态分解原理(CEEMDAN)

3.4 仿真对比分析

3.5 本章小结

第四章 基于CEEMDAN能量比重的故障选线研究

4.1 能量比重法选线原理

4.2 相关分析原理

4.3 选线流程

4.4 仿真分析

4.4.1 基于CEEMDAN能量比重故障选线有效性仿真分析

4.4.2 基于CEEMDAN能量比重故障选线适应性仿真分析

4.5 本章小结

第五章 基于CEEMDAN-TEO的故障测距研究

5.1 行波的相关理论

5.1.1 故障行波的产生

5.1.2 故障行波传输过程

5.1.3 故障行波的折射和反射

5.1.4 三相线路行波过程和相模变换

5.1.5 行波模量依频特性分析

5.2 TEO行波信号波头识别

5.3 基于CEEMDAN-TEO改进双端行波测距法

5.3.1 改进双端行波测距法

5.3.2 改进双端行波测距法实现步骤

5.4 基于CEEMDAN-TEO混合线路改进双端行波测距法

5.4.1 混合线路的改进双端行波测距法

5.4.2 混合线路改进双端行波测距法实现步骤

5.5 仿真分析与验证

5.5.1 改进双端行波测距法有效性仿真分析

5.5.2 改进双端行波测距法适应性仿真分析

5.5.3 混合线路改进双端行波测距法有效性仿真分析

5.5.4 混合线路改进双端行波测距法适应性仿真分析

5.5.5 对比分析

5.6 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

6.3 主要创新点

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文

#### （4）基于数据和模型双驱动的配网故障选线可靠性提升研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题的目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 配电网故障的主要特点

1.2.2 故障选线装置研究与应用现状

1.3 论文的主要内容

第二章 小电流接地系统单相接地故障特征分析

2.1 引言

2.2 配电网接地故障性质与中性点接地方式

2.3 小电流接地系统故障分析

2.3.1 中性点不接地配电网的小电流接地故障分析

2.3.2 谐振接地配电网的小电流接地故障分析

2.4 仿真波形与历史故障波形的偏差

2.5 本章小结

第三章 历史故障数据驱动的单相接地故障规律分析

3.1 引言

3.2 数据概况

3.2.1 配电网故障历史数据特点

3.3 数据预处理

3.3.1 数据的格式转换

3.3.2 数据清洗

3.4 基于历史故障数据特征的故障规律分析

3.4.1 历史故障数据中的小故障角故障与大故障角故障

3.4.2 历史故障数据中的瞬时性故障与永久性故障

3.4.3 历史故障数据中的低阻故障与高阻故障

3.5 本章小结

第四章 基于历史故障数据的选线功能实证分析

4.1 引言

4.2 基于历史故障数据的选线正确率研究

4.3 基于历史故障数据的极性错误纠正

4.3.1 电压互感器极性错误实例分析

4.3.2 电流互感器极性错误实例分析

4.3.3 电流互感器接线自适应校验

4.4 基于历史故障数据的线路参数估计

4.5 历史故障数据的分布情况分析

4.6 故障数据集的建立

4.7 本章小结

第五章 基于数据和模型双驱动的故障选线与处置新方法

5.1 引言

5.2 基于PSO-Kmeans粒子群优化聚类算法的选线可靠性提升的研究

5.2.1 K-means算法

5.2.2 PSO粒子群优化算法

5.2.3 PSO-Kmeans粒子群优化聚类算法

5.2.4 基于PSO-Kmeans粒子群优化聚类的故障选线算法

5.3 基于历史故障数据与风险评估的智能拉路策略研究

5.3.1 故障概率预测

5.3.2 结合风险评估的智能拉路策略

5.3.3 实例分析

5.3.4 拉路顺序调整

5.4 本章小结

第六章 结论和展望

致谢

参考文献

附录

#### （5）大规模光伏电站接入弱电网振荡特性及调控方法研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.2 大规模光伏电站的基本架构

1.3 大规模光伏电站接入弱电网稳定性问题概述

1.3.1 大规模光伏电站宽频域振荡问题与阻尼控制策略

1.3.2 大规模光伏电站接入弱电网的谐波谐振问题

1.4 光伏逆变器的数学模型与并网稳定性判据

1.5 本文主要研究内容

第二章 大规模光伏电站的聚合等值方法与模型一致性校核

2.1 两级式光伏发电单元的详细数学模型

2.1.1 前级直流升压电路的详细模型

2.1.2 后级三相逆变器的数学模型

2.2 基于同调等值的聚合方法

2.3 大规模光伏电站的聚合等值模型

2.3.1 光伏阵列的聚合模型

2.3.2 MPPT算法的聚合等值模型

2.3.3 功率主电路的聚合等值模型

2.3.4 变压器等值模型

2.3.5 控制参数的等值模型

2.4 案例研究与仿真分析

2.4.1 仿真文件设置

2.4.2 案例1

2.4.3 案例2

2.4.4 案例3

2.4.5 案例4

2.5 本章小结

第三章 两级式光伏逆变器的阻抗建模与振荡特性分析

3.1 两级式光伏逆变器端口阻抗建模

3.1.1 后级电路阻抗模型

3.1.2 前级电路阻抗模型

3.1.3 交流端口阻抗求解

3.1.4 直流端口阻抗求解

3.2 两级式光伏逆变器的阻抗特性研究

3.2.1 交流端口阻抗特性分析

3.2.2 直流端口阻抗特性分析

3.3 光伏接入弱电网的振荡特性与稳定性分析

3.4 阻抗模型与稳定性分析仿真验证

3.5 本章小结

第四章 光伏逆变器并网谐波特性研究与谐波控制策略

4.1 光伏逆变器并网架构与等效阻抗网络

4.1.1 光伏逆变器正负序阻抗模型

4.1.2 光伏并网系统阻抗网络与谐波放大系数

4.2 光伏并网系统谐波特性研究

4.2.1 光伏逆变器参数对并网点谐波特性的影响

4.2.2 无功补偿装置与输电线路模型

4.2.3 无功补偿装置与输电线路对谐波特性的影响

4.2.4 光伏逆变器接入电网谐波含量评估

4.3 光伏逆变器谐波谐振控制策略

4.4 光伏谐波谐振控制策略仿真验证

4.5 本章小结

第五章 光伏电站的无功补偿装置与无功协调运行

5.1 H桥级联SVG的基本结构与控制策略

5.1.1 H桥级联SVG系统架构

5.1.2 H桥级联SVG的控制策略

5.2 基于PSCAD的H桥级联SVG仿真模型

5.3 光伏电站无功电压协调控制策略

5.3.1 光伏电站无功分层控制策略

5.3.2 无功补偿-电压下垂曲线

5.4 光伏电站无功协调控制策略仿真验证

5.4.1 光伏电站仿真平台介绍

5.4.2 光伏电站稳态下仿真结果

5.4.3 光伏电站在电网单相接地故障情况下的仿真验证

5.5 本章小结

第六章 全文总结与展望

6.1 全文总结

6.2 后续工作展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间取得的成果

#### （6）城市配网小电流接地故障智能选线系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 课题研究背景

1.1.2 课题研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电力系统接地故障国内外研究现状

1.2.2 小电流接地国内外研究现状

1.2.3 配网小电流接地故障选线国内外研究现状

1.3 本文主要研究内容和结构安排

1.3.1 研究内容

1.3.2 结构安排

第二章 相关理论和软件开发技术

2.1 引言

2.2 相关理论基础

2.2.1 配网单相故障接地故障分析

2.2.2 配网单相故障接地故障选线方法

2.2.3 结构化程序设计

2.3 软件开发技术

2.3.1 J2EE平台技术

2.3.2 GIS技术

2.3.3 B/S和C/S结构

2.3.4 SQL Server数据库

2.5 本章小结

第三章 系统需求分析

3.1 引言

3.2 系统整体需求分析

3.2.1 系统的业务需求分析

3.2.2 系统的整体体系结构

3.2.3 系统的整体功能需求

3.3 系统功能的详细需求分析

3.3.1 基础数据管理需求分析

3.3.2 电气接线图管理功能需求分析

3.3.3 配网线路监测管理功能需求分析

3.3.4 智能选线管理功能需求分析

3.3.5 综合信息查询与统计管理功能需求

3.3.6 系统管理功能需求

3.4 系统非功能性需求分析

3.5 本章小结

第四章 城市配网小电流接地故障智能选线系统的设计

4.1 引言

4.2 系统功能总体架构设计

4.2.1 系统体系结构设计

4.2.2 系统总体网络设计

4.2.3 系统总体功能设计

4.3 系统主要功能设计

4.3.1 系统基础数据管理功能设计

4.3.2 电网电气接线图管理功能设计

4.3.3 配网线路监测管理功能设计

4.3.4 智能选线管理功能设计

4.3.5 综合信息查询与统计管理功能设计

4.3.6 系统管理功能设计

4.4 数据库设计

4.4.1 数据库E-R图设计

4.4.2 数据表设计

4.5 本章小结

第五章 城市配网小电流接地故障智能选线系统的实现与测试

5.1 引言

5.2 系统开发与实现环境

5.3 系统主要功能的实现

5.3.1 系统登录功能的实现

5.3.2 基础数据管理功能的实现

5.3.3 电网电气接线图管理功能的实现

5.3.4 配网线路监测管理功能的实现

5.3.5 智能选线管理功能的实现

5.3.6 综合信息查询与统计功能的实现

5.3.7 系统管理功能的实现

5.4 系统测试

5.4.1 测试环境

5.4.2 功能测试

5.4.3 测试结论

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （7）小电流接地系统选线技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 选题背景

1.2 选题意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外发展现状

1.3.2 国内发展现状

1.4 主要研究内容

2 小电流接地系统单相接地故障

2.1 电力系统中性点接地方式

2.1.1 中性点不接地

2.1.2 中性点经高阻接地

2.2 小电流接地系统单相接地故障特征

2.2.1 中性点不接地单相接地故障稳态特征

2.2.2 中性点经消弧线圈接地系统单相故障特征

2.3 单相接地故障问题过程分析

2.3.1 大故障角暂态过程

2.3.2 小故障角暂态过程

2.4 本章小结

3 小电流接地系统综合选线

3.1 信息融合和模糊理论

3.1.1 信息融合

3.1.2 模糊理论

3.2 模糊理论下的多判据综合选线体系

3.2.1 故障测度及判据权证系数

3.2.2 隶属函数的建立

3.2.3 模糊综合选线实现

3.3 数据仿真分析

3.4 本章小结

4 基于SVD算法的故障选线技术

4.1 SVD概念及其算法

4.1.1 SVD概念

4.1.2 SVD算法

4.1.3 时间序列的吸引子轨迹矩阵建构

4.2 基于SVD算法的零序暂态电流主成分相关分析选线

4.2.1 信号主成分提取

4.2.2 随机信号分析

4.2.3 故障选线步骤

4.2.4 数据仿真分析

4.3 基于SVD算法的零序暂态电流突变方向检测选线方法

4.3.1 奇异性信号

4.3.2 信号奇异点检测

4.3.3 故障选线步骤

4.3.4 数据仿真分析

4.4 本章小结

5 SVD故障选线方法的应用

5.1 现场应用数据分析

5.2 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

#### （8）基于时频域相关性分析的配电网单相接地故障自适应选线研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 单相接地故障选线的研究现状

1.3 接地故障选线的发展趋势

1.4 本文研究的主要内容

2 暂态零序电流及其相关性特征分析

2.1 单相接地故障模型

2.2 故障暂态零序电流特征

2.3 故障暂态零序电流时频特征仿真研究

2.3.1 暂态零序电流时频相关性特征分析

2.3.2 故障条件对暂态零序电流时频特征的影响

2.4 本章小结

3 基于小波相干分析和Grubbs准则的故障选线方法

3.1 故障暂态零序电流的小波相干分析

3.1.1 小波相干谱及小波相干相位

3.1.2 基于小波相干分析的故障特征提取

3.2 故障选线方法构建

3.2.1 参考信号的选择

3.2.2 特征时频窗的确定与故障特征的提取

3.2.3 故障选线判据的构造

3.2.4 故障选线流程

3.3 故障选线方法的特点

3.4 本章小结

4 故障选线方法的仿真及实验验证

4.1 故障选线方法仿真算例

4.2 故障选线方法适应性仿真验证

4.2.1 不同中性点运行方式下故障选线适应性验证

4.2.2 不同故障过渡电阻条件下故障选线适应性验证

4.2.3 不同故障位置条件下故障选线适应性验证

4.2.4 不同故障初相角条件下故障选线适应性验证

4.2.5 随机条件下故障选线适应性验证

4.3 故障选线方法实验验证

4.3.1 故障选线实验系统

4.3.2 故障选线方法实验验证

4.4 本章小结

5 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

致谢

参考文献

附录

A:实验平台实物图

B:攻读硕士研究生期间取得的学术成果

#### （9）矿山电网电弧性接地故障区段定位与辨识研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本论文主要工作

2 矿山电网故障特征分析

2.1 矿用三芯电缆结构

2.2 电缆护套接地方式

2.3 矿山电网零序电流的获取方式

2.4 小电流接地系统中性点接地方式

2.5 单相接地故障稳态分析

2.6 单相接地故障暂态分析

2.7 本章小结

3 矿山电网电弧故障仿真

3.1 电缆电弧故障特征分析

3.2 经典电弧理论

3.3 电缆电弧模型

3.4 故障模型的建立

3.5 本章小结

4 基于综合暂态特征的电弧故障区段定位

4.1 故障区段定位的启动判据

4.2 接地线电流形成机理分析

4.3 基于衰减直流分量的故障区段定位

4.4 基于特征频段电流极性的区段定位方法

4.5 基于衰减直流与暂态极性的综合区段定位算法

4.6 仿真验证

4.7 本章小结

5 基于小波与散布熵的矿山电网故障辨识

5.1 基于小波变换的故障信号分析

5.2 基于散布熵的故障特征提取

5.3 基于支持向量机的故障类型辨识

5.4 仿真验证

5.5 本章小结

6 结论

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （10）基于LSTM的矿山电网行波波头辨识（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要工作

2 行波产生与传播和奇异性分析的基本理论

2.1 行波的产生与传播

2.2 三相信号的解耦

2.3 信号奇异点的辨识

2.4 本章小结

3 行波中的噪声特性分析

3.1 行波信号中的噪声

3.2 自相关函数检验

3.3 基于Loess的周期性趋势分解

3.4 本章小结

4 基于LSTM检测的波头辨识方法

4.1 循环神经网络

4.2 长短时记忆网络

4.3 常用的LSTM超参数选择

4.4 ADF检验降噪波形获取波头到达时刻

4.5 本章小结

5 矿山电网试验验证

5.1 矿山现场线路模型的搭建

5.2 行波测量装置的设置与信号采集卡的数据接收

5.3 波头辨识结果及案例分析

5.4 与其他方法相比较以及滤波的作用

5.5 本章小结

6 结论

参考文献

作者简历

学位论文数据集

### 四、矿山电网单相接地电容电流的分析治理（论文参考文献）

- [1]煤矿电网安全分析研究[D]. 李建忠. 中国矿业大学, 2021

- [2]小电流接地系统单相接地故障选线及区段定位方法研究[D]. 王佳玉. 中国矿业大学, 2021

- [3]小电流接地系统单相接地故障选线及测距研究[D]. 林明毅. 广西大学, 2021(12)

- [4]基于数据和模型双驱动的配网故障选线可靠性提升研究[D]. 梁雨婷. 昆明理工大学, 2021(01)

- [5]大规模光伏电站接入弱电网振荡特性及调控方法研究[D]. 蔺向阳. 电子科技大学, 2021

- [6]城市配网小电流接地故障智能选线系统的设计与实现[D]. 李玲颖. 电子科技大学, 2021(01)

- [7]小电流接地系统选线技术研究[D]. 郝建奇. 西安科技大学, 2020(01)

- [8]基于时频域相关性分析的配电网单相接地故障自适应选线研究[D]. 时伟. 西安科技大学, 2020(01)

- [9]矿山电网电弧性接地故障区段定位与辨识研究[D]. 程成. 中国矿业大学, 2020(03)

- [10]基于LSTM的矿山电网行波波头辨识[D]. 周鲁天. 中国矿业大学, 2020(03)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/c23b7cee8e824701f5df1971.html