# 防雷检测市场调研报告

##### 问：房地产的防雷检测报告如何取得?需要流程

答：首先，到当地市行政审批大厅气象窗口领取《防雷装置竣工验收申请表》

然后，向防雷中心申请竣工验收

接下来，现场竣工检测。

接着，出具《防雷装置验收综合报告》

最后碧兄，到审批大厅办理《防雷装置竣工验收合格证》

注1：办理防雷装置竣工验收应提交的资料包括：

1、《防雷装置设计核准书》

2、防雷工程专业施工单位和人员的资质证和资格证书。

- 2：涉及隐悔迟袭蔽工程旦旅部分应在覆盖之前通知防雷中心，经检测合格后方可覆盖。

答：1.

如果是房地产承建的商品房项目发生的防雷测试费，建议计入：开发成本：公共配套设施费--防雷检测费。

2.

如果是房地产企业自身的房屋发携埋生的防雷测试费建议计入：管理费用；

3.开发产品成本是指房地产开发企业在产品开发过程中所发生的各项费用支出。它反映了房地产开发企业在项目开发过程中所耗费的全部物化劳动与活劳动，是考核房地产开发工作质量的一项综合指标，是制行改定开发产品销售价格的基础。

4.开发产品成本项目一般可分为：

⑴土地征用及拆迁补偿费；

⑵前期工程费；

⑶基础设施费；

⑷建筑安装工程费；

⑸公共配套设施费；

- ⑹开发间接费档隐判等。

##### 问：建筑房屋防雷接地必须请第三方检测单位检测么？有没有什么规范说不需要第三方出具检测报告的？

答：不是强制要求,主要还是看的要求。

整个国内防雷检测统一归全国各地的气象局监管。一般是由独立于供需双方的第 三方专业检验机构完成的。

第三方专业检验机构具有相对的独立性和公正性, 有资格向社会 出具公正数据(检验报告)。

《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015)已于2016年4月1日实施。

扩展资料：

楼房避雷接地断位检测点最基本要有2处。规范楼房明敷的下引避雷带就要有建筑物对角2条。

新建建筑物时已经不需要防雷检测了，也就不需要防雷检测报告了。

但要是投入使用时需要该单位根据建筑物的防雷类别由使用单位每半年或者一年找防雷检测单位检测之后并出具防雷检测报告，现在防雷检测单位也可以通过第三方的公司来做（比如山东雷云防雷设施检测有限公司），价格还优惠，服务也好。

通过第三方进行防雷检测之后会给出防雷检测的数据以及后期的防雷解决方案，该培冲祥方案均是经过专家组多次讨论认证，在确保安全的前提之下才出具防雷细则。如果企业严格执行第三方部署的检测方案，那么可以有效的规避雷电灾害带来的影响。

因此有一定经济实力的企业都建议选择第三方的防雷检测公司做专业的部署，第三方检测公司的售后服务能力强，在日后有任何的防雷问题都可咨询第三方公司，公司配会派出专人予以解答判戚，收费灵活，致力于建立长期的合作机制保障一方安全。配搏

- 参考资料来源：

答：需要。第1.0.1条 为使建筑物(含构筑物，下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施，防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失，做到安全可靠、技术先进、经济合理，制定本规范。

第1.0.2 条 本规范适用于新建建筑物的防雷设计。

本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。

第1.0.3 条 建筑物防雷设计，应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保冲此盯护物的特点等的基础上，详细研究防雷装置的形式及其布置。

扩展资料：

在户外遇到雷雨，都应该迅速到附近干燥的住房中去避雨，如果在山区找不到房子，可以躲到山洞中去。据《中国防雷行业市场与投资战略规划分析报告》分析，室外防雷要注意以下5点：

1、不要停留在山顶、山脊或建（构）筑物顶部。

2、不要停留在铁门、铁栅栏、金属晒衣绳、架空金属体以及铁路轨道附近。

3、应迅速躲入有防雷保护的建（构）筑物内，或有金属壳体的各种车辆及船舶内。不具备上述条件时，应立即双脚并拢下蹲，头部向前弯曲，降低自己的高度，以减少跨步扒雀电压带来的危害。因为雷电流经落雷点会沿着地面逐渐向四周释放能量。此时，行走之中人的前脚和后脚之间就可能因电位差不同，而在两步间产生一定的电压。

- 参考资料来源：

- 答：不是必须的，可以找第三方，也高袜可以找当地防雷所，只不戚镇激过第三方一般收费低一些。第旅让三方如果做了防雷检测，合格就必须出报告

答：不是强制要求,主要还是看建设单位的要求。

整个国内防雷检测统一归全国各地的气象局监管。一般是由独立于供需双方的第 三方专业检验庆宽机构完成的。 第三方专业检验机构具有相对的竖差衡独立性和公余做正性, 有资格向社会 出具公正数据(检验报告)。

- 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015)已于2016年4月1日实施。

##### 问：谁告诉下物业避雷设施检测报告该怎么写呢?

答：请气象局的人来测,然后出报告;

- 他们是指定防雷检测机构;

本文来源: https://www.lw27.cn/article/ce427c26182933b2cbd6a242.html