# 浅谈配电变压器的经济运行

### 一、浅谈配电变压器的经济运行（论文文献综述）

蔡定国,向勇,禤冠星,唐金权,赵春艳[1]（2021）在《干式配电变压器能效标准应用问题探讨》文中研究表明我国能效标准中根据不同绝缘耐热等级规定不同的损耗限值,在分析国内外配电变压器能效标准参数规定的基础上,探讨了配电变压器的能效问题。

袁方[2]（2021）在《基于智慧电能调控系统的变压器安全高效运行技术研究》文中研究表明随着社会的不断发展,环境问题日益突出,利用电能来替代污染能源,可以极大改善环境质量。但大范围的电能替代同时产生大量的电能质量问题,增加了配电台区的电能损耗,特别是变压器损耗,严重降低了供电可靠性。因此,研究变压器的安全高效运行技术以降低变压器损耗,对经济环保问题意义重大。本文首先对配电变压器的工作原理和产生损耗的因素展开研究,深入分析负载率、功率因数、谐波和三相不平衡电流这四种因素对配电变压器损耗及安全性的影响。分析比较现有提高变压器工作效率和安全性的措施,提出了一种智慧电能调控系统,可以在不更换现有配电变压器的基础上,降低配电变压器的综合功率损耗并提升安全性。智慧电能调控系统由储能设备、电力电子换流器和智慧控制系统组成。文章重点研究了智慧控制系统的控制策略,并确定了相关功能的实现路径。在智慧控制系统的综合调控下,利用电力电子换流器和储能设备来配合解决变电能质量等因素对配电变压器损耗的影响,最终使配电变压器安全高效运行。最后通过收集配电台区现场数据,在MATLAB中搭建用户负荷、变压器及智慧电能调控系统等模型,在不同的工况下,进行仿真分析,对比该系统投入前后变压器损耗等相关指标情况。结果表明,智慧电能调控系统在改善电能质量,降低变压器损耗,提高配电台区供电可靠性等方面具有显着功效。

张天野[3]（2021）在《有载调容配电变压器在配电网中的应用研究》文中研究表明目前,节能减排是世界经济的发展趋势。变压器在电网中具有广泛的应用,其装机容量相当庞大,尽管效率随着技术的进步已经较高,但总体损耗仍然很大,配电变压器损耗约占电网总损耗的30%-40%。针对此问题,论文研究了有载调容变压器在配电网中的应用,特别是在农村、商业中心等峰谷现象明显的地区,以期有效降低变压器损耗,降低10千伏公用线路损耗,提升电网企业的经济效益。并在徐州市铜山区选取张集镇城头村、师大步行街两个试点。首先,论文对调容配电变压器的调容及节能机理进行了分析。分析调容变压器的两种基本的调容方式,并对其优缺点进行对比,最终选择星-角调容方式;分析有载调容配电变压器节能降损原理以及最佳经济运行点,为根据试点负荷曲线选择有载调容配电变压器的容量奠定基础。在此基础之上,根据试点负荷曲线以及未来试点用电量的预测,确定有载调容配电变压器的容量为630（200）kVA。其次,对有载调容配电变压器的调容开关进行研究,并在分析的基础之上对调容开关进行选型。对手动式机械调容开关、机械式有载调容开关、电力电子式有载调容开关及复合式有载调容开关的原理、性能及优缺点进行比较,结合市场产品成熟度及国家电网有载调容开关企业标准,选择了有载调容开关型号为SYTX-630（200）/（10kV）的机械式有载调容开关。接下来,对有载调容配电变压器的控制系统进行研究,分析了控制系统的组成、功能模块以及运行策略。针对现有运行策略的局限性,提出了基于大数据的运行策略研究,尽管由于客观原因未能实现,但是为以后控制系统的改进提供极具参考价值的方向。在对比已有运行策略的基础上,选择基于电力负荷预测的经济运行策略,并利用神经网络算法对试点负荷进行学习预测,预测精度高,效果良好。又针对控制器开展了总体设计,重点介绍了控制器的内部结构设计、监控、采集及通讯电路设计,针对控制器作用于变压器调容开关的联动功能展开综述,以满足后续装置选型的要求。最后,基于理论分析、市场产品调研情况以及国家电网有关标准选择北京电研华源电力技术有限公司生产的控制系统。选择徐州市铜山新区师大步行街、张集镇城头村作为改造试点,并从经济效益和社会效益的角度分析了有载调容配电变压器的优势。根据测算结果显示:单个配电变压器每年可以实现不低于8万元的经济效益,以及减少二氧化碳排放量0.3万吨。论文有图27幅,表2个,参考文献81篇。

牛佳乐[4]（2020）在《基于模糊层次分析法的电力设备供应商绩效评价研究 ——以配电变压器为例》文中进行了进一步梳理2020年,受新冠疫情全球扩散和石油价格暴跌双重影响,多国金融市场和实体经济遭受重创,全球经济面临衰退风险。我国经济同样受到较大冲击,一季度,国内生产总值同比下降6.8%,经济增速明显放缓。面对严峻的经济形势,各类企业经营压力剧增。只有持续优化经营理念,提升管理效率,降低产品成本,提升服务质量,增强自身核心竞争力,才能在激烈的市场环境竞争中赢得竞争优势。在这种趋势下,企业应快速升级管理模式,特别是加强对供应商的合理选择与优化评价,从而实现经营成本的有效管控,最大限度整合资源,赢得市场竞争的主动权。本文从供应商绩效评价的基本理论入手,对供应商绩效评价的发展历程和重要意义进行研究,结合电网物资供应商绩效评价工作开展现状,发现存在的问题。以配电变压器为例,通过查阅文献、专家问卷、会商交流等方式,明确评价指标体系构建原则,形成配电变压器供应商绩效评价指标体系并进行分析。运用模糊层次分析法理论,对配电变压器供应商绩效评价进行建模分析,详细阐述计算方法和计算步骤,得出各指标权重。结合实际案例,测算评价模型、分析评价结果,提出优化提升措施并利用现有信息化工具进行算法模拟。本文通过聚焦典型电网设备供应商绩效评价体系,尝试解决现行电网物资供应商绩效评价模型单一、方式匮乏等问题,是探索构建重点设备差异化评价模型新的尝试。从实际应用来看,本文的研究可提升电力企业对供应商绩效评价的认识,在供应商分级分类管理、战略供应商培育等方面起到积极作用。

王志远[5]（2020）在《地铁动力变压器运行数据分析》文中研究指明近年来,我国城市轨道交通行业发展非常迅速,其对应的能耗也随着客运量的上涨而显着提高,导致了地铁动力变压器的运行条件愈加复杂,就更加要求其安全、稳定的运行。本文对地铁动力变压器的应用现状进行了调研,并对其运行特性进行了分析,对影响地铁动力变压器损耗的关键因素进行了研究,分别从负载率和三相不平衡扰动方面对变压器运行损耗的计算方法结合实测数据进行了分析,建立了动力变运行效率评估体系,完成了动力变压器运行效率评估辅助决策的实现方法和决策库的设计,最后实现了地铁动力变压器运行数据分析软件的开发。首先,对目前地铁动力变压器的应用现状进行了深入调研,分别从应用现状、变压器运行过程中存在的异常现象和出现的故障问题这几个方面进行了调研,通过对相关文献进行查阅和行业相关标准,分析了目前关于动力变压器研究的关注点,为后续的辅助决策相关研究奠定了基础。其次,对变压器损耗的相关计算方法进行了深入研究,根据计算方法建立起对应的数学模型,并结合课题组在地铁昌平线的实测数据,分别从负载率、三相不平衡角度对动力变压器的运行情况进行了分析。通过对功率损耗和电量损耗两个方面的因素与负载率之间的关系,三相电流不平衡度与变压器损耗之间的关系的研究来描述动力变压器在不同情况下的运行特征。然后,以决策需求为指导,分别从负载率和三相不平衡两个方面来对地铁动力变压器运行效率进行评估,构建了基于层次分析法AHP的动力变压器运行效率评估模型,实现了对动力变压器运行数据和运行状态的直观展示,为之后的辅助决策功能的实现提供理论依据。同时,以地铁运行过程中的管理决策问题为指导,构建了辅助决策库,对辅助决策库的设计思路和具体实现进行了介绍。最后,根据前期对功能需求的规划,完成了地铁动力变压器运行数据分析软件的设计与开发。以需求调研为指导,进行了软件的构架设计与功能规划,用丰富的可视化方式展示了参数及运行数据,并组织了一个分层分角色的业务流程,同时还实现了辅助决策功能。

张锶恒[6]（2020）在《考虑分布式光伏与储能接入的配电变压器选型定容规划》文中进行了进一步梳理配电变压器（简称配变）是配电网中的重要电力设备,因其在配电网中分布广泛,长运行时间等特点,具有很高的节能降损价值。如何进行经济、科学的配变投资决策,是规划建设安全、可靠、经济的配电网的重要课题。分布式电源（distributed generation,DG）具有清洁高效、控制灵活等特点,其中光伏（photovoltaic,PV）电源以其成本低廉,安装方便的优点受到了极大关注。近年来,大量分布式光伏低压并网。其出力的波动性与随机性加剧了配变重过载风险。储能作为可控型DG,并网后其充放电功率控制有助于改善配变的负载均衡度,进而影响配变的定容决策。因此,本文开展了考虑分布式光伏及储能接入的配变选型定容规划,具体工作如下:为了准确评估PV出力的间歇性、不确定性对于配变运行特性的影响,本文采用了负荷与光伏出力的不确定性模型;从配变的电压、负载率与运行损耗三方面提出了考虑不确定的配变时序评估指标,并设置不同负荷类型、不同天气场景、不同光伏渗透比和不同配变型号容量条件进行仿真计算,研究PV接入低压配电网后对于配变选型定容规划产生的影响。接着综合了配变物理、运行、经济寿命,建立了配变可变寿命模型;针对光伏接入后对配变使用寿命的影响,提出基于可变寿命的配变全寿命周期成本（Life Cycle Cost,LCC）模型,通过算例仿真,验证了模型的有效性。基于上述全寿命周期模型,考虑了储能主动调控策略影响,提出了计及分布式光伏与储能接入影响的配变容量双层规划方法,模型方面,上层模型以配变全寿命周期成本最小为目标,决策配变容量型号;下层模型计及光伏与负荷不确定性影响,对状态变量设置机会约束,并在分析配变全寿命周期各成本子项随运行年数变化特性的基础上,以配变低压侧等效注入有功方差最小或平方和最小为目标,决策配变可变寿命及各运行年数下的储能充放电控制时序。算法方面,采用灾变遗传算法求解上层问题,调用GAMS求解器CONOPT以及点估计法联合求解下层问题。并通过仿真对比,验证了规划方法的可靠性。最后选择了两种型号配变,归纳总结了不同负荷类型、户均光伏装机容量、户均光储配置比下配变户均容量规划推荐表。

邹明继[7]（2020）在《基于数据拟合法的配电变压器额定容量在线检测方法研究》文中研究表明电力变压器作为电力系统中的重要设备之一,尤其是中小型配电变压器,对整个电力系统的经济稳定运行起着至关重要的作用。额定容量作为变压器的关键参数之一,对变压器带负荷的能力以及变压器其他技术参数的确定起着决定性作用。由于目前电力系统越来越趋向于结构一体化,设备存在于系统内部,如果还是利用传统的预防性试验进行停电检测,会对整个系统造成很大的影响,也会给用户带来很大的经济损失。针对这一问题,本文致力于研究配电变压器的在线检测技术,并提出基于大数据拟合的变压器在线检测方法。同时搭建了配电变压器在线检测综合仿真平台。本文的主要工作如下:1.建立变压器等效电路模型,根据等效电路原理提出基于数据拟合法的变压器短路阻抗在线检测方法,并与向量矩阵法对比,为变压器额定容量的在线检测提供了一定的参考价值。2.通过对变压器损耗产生原理的分析,推导出变压器在运行过程中其空载损耗的精确数学计算模型,确定空载损耗的拟合计算公式,并运用于损耗的在线检测,为本文配电变压器在线检测仿真系统的搭建提供了理论支撑。3.提出多元素综合检测配电变压器额定容量的方法。利用所测得的多个变压器技术参数,结合变压器技术参数国家标准来综合确定其额定容量,保证了容量检测的准确性。并且通过所有技术参数还可实现对其无功损耗的在线检测,对电力系统中配电变压器的无功补偿,功率因数调整具有重要意义。4.利用Matlab/Simulink搭建配电变压器在线检测仿真系统,包括各个技术参数的计算模块。并模拟变压器的负载运行,采集输入和输出电压及电流信号,作为拟合计算的数据基础。并利用有限元分析方法对变压器铁耗进行理论分析,通过搭建变压器仿真模型,借助外电路添加激励模拟空载运行仿真计算出铁耗及其各个组成成分,从而验证了数据拟合法计算的合理性。本文的研究内容对配电变压器额定容量的在线检测具有一定的参考价值,为以后的工程应用提供了技术参考。最后归纳总结了本文的所有工作内容,并对未来课题的研究方向做出展望。

刘晨苗,刘宗歧,刘明华,刘文霞,全少理[8]（2020）在《适应季节性负荷的配电变压器与台区线路协调规划方法》文中研究表明为改善农村煤改电地区设备利用效率低的问题,并兼顾供电可靠性,提出一种适应季节性负荷的配电变压器与台区线路优化规划方法。主要思路是建立配变间低压联络线,根据季节性负荷特点,通过联络线开关状态变化,转换运行方式,使部分配变低负荷季节退出运行。以综合费用最小为目标构建配电变压器网络双层规划模型,上层采用Voronoi法规划配电变压器,下层采用Prim算法规划低压供电线路,并结合遗传算法进行优化求解。最后,通过对典型供电区域进行配变规划验证了该方法的可行性,并且能够降低配变损耗,提高供电的可靠性和经济性。

刘晨苗[9]（2020）在《适应季节性负荷的配电变压器网络优化规划方法》文中研究指明随着国家多项农网专项工程的推进,农业灌溉和电供暖等季节性负荷的密度大大提升,并网运行后极大的降低了设备利用率,供电经济性显着下降。为此,本文对农村地区负荷特点和配电变压器的规划和运行进行研究,提出了一种适应季节性负荷的配电变压器网络优化规划方法,提高农村电网的可靠性。本文主要内容包括;（1）分析全球能源形势、电力行业特点和配电变压器电能损耗在电力系统电能损耗中的占比,总结出提高配电变压器的运行效率迫在眉睫的结论。同时分析农村电网负荷的特点并分析原因,提出农村电网面临的问题。（2）通过对国内外学者在变电站规划中应用的各种优化方法的研究,将这些优化方法分类总结并分析优势与不足。通过研究国内外关于提高配电网供电经济性的发展历程,结合变压器经济运行研究的理论体系,总结针对含高比例季节性负荷区域,提高配电变压器运行经济性的规划方法并分析优势与不足。（3）基于上述分析研究,本文利用负荷互补性和运行灵活性,提出适应季节性负荷的配电变压器网络优化规划方法,建立配变间低压联络线,根据季节性负荷特点,通过联络线开关状态变化,转换运行方式,使部分配变低负荷季节退出运行,同时解决了故障负荷转移的问题,提高农村电网的可靠性。在模型求解的过程中,考虑到基本微分进化算法（DE）的特点,引入局部增强算子对DE改进。（4）选择典型供电区域进行配电变压器网络规划验证本文方法具有可行性;将该方法与普通规划方案和采用有载调容配电变压器规划方法进行对比分析,验证本文所提方法的优越性;给出该方案的适应性分析,增强方案的扩展性,通过上述分析说明该方法有利于降低空载损耗,达到了提高供电可靠性和经济性双重目的,并对推进企业、维持可持续发展具有重要的意义,为煤改电地区电网的发展提供了新的思路。

黄珊[10]（2020）在《配电网节能技术研究》文中研究指明随着全球科技与经济的快速发展,能源消耗日渐加剧。能源稀缺成了当前全世界的首要难题。我国作为世界上最大的发展中国家,伴随着国民经济的快速发展,已经成为世界上第二大能源消耗国,对能源的需求不断增加。这种现象导致了能源供需的失衡,形成了环境保护与经济发展的矛盾。因此,节能是目前各个领域发展时需要摆在前列的考虑因素。电网是电力输送的主要载体,不管是在发电方面,还是输配电上,都要尽力做到节能降损。我国的电网情况比国外的更加复杂,作为电力企业,应该把节能降耗作为企业发展的目标,这也是企业必须要承担的社会责任。由于上述各种原因,使得配电网节能降损的工作刻不容缓。本文针对配电网节能技术进行相关研究,主要从以下三个方面入手:一、配电变压器的节能与优化,分析配电变压器的损耗及降损措施,主张更换新能节能变压器,用实际案例证明节能变压器的优势;二、配电线路优化改造,分析目前配电线路节能降损的途径与优化效果;三、配电网无功补偿优化,引入负荷节点电压稳定裕度的概念,利用潮流计算将其计算出来,以此确定无功补偿点的位置;引入遗传算法,构建相应的目标函数,在优化过程中求得无功补偿的容量。将此方法运用到实际案例中进行分析。

### 二、浅谈配电变压器的经济运行（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅谈配电变压器的经济运行（论文提纲范文）

#### （1）干式配电变压器能效标准应用问题探讨（论文提纲范文）

1 引言

2 国内外能效标准差异

2.1 我国配电变压器能效标准

2.2 国外配电变压器能效标准

3 配电变压器综合能效费用的计算

3.1 初始投资成本

3.2 运行过程中空载损耗产生的费用

3.3 运行过程中负载损耗产生的费用

3.4 综合能效费用

4 满负荷运行工况TOC灵敏度分析

4.1 变压器型号灵敏度分析

4.2 绝缘耐热等级灵敏度分析

4.3 经济使用期灵敏度分析

4.4 贴现率灵敏度分析

5 非满负荷运行工况灵敏度分析

6 运行效率

7 结论

#### （2）基于智慧电能调控系统的变压器安全高效运行技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 变压器经济运行研究现状

1.2.2 储能设备及其相关技术应用研究现状

1.3 本文主要研究内容

2 配电变压器原理与损耗分析

2.1 变压器原理及分类

2.2 变压器功率损耗分析

2.2.1 变压器有功功率损耗

2.2.2 变压器无功功率消耗

2.2.3 变压器综合功率损耗

2.3 负载率损耗分析

2.4 功率因数损耗分析

2.5 谐波损耗分析

2.6 三相不平衡损耗分析

2.7 配电变压器降损措施

3 智慧电能调控系统

3.1 系统结构与功能设计

3.1.1 功能设计

3.1.2 系统结构设计

3.2 储能设备的研究

3.2.1 储能的意义

3.2.2 储能的分类与特性

3.2.3 电化学储能的优势

3.3 电力电子换流器

3.3.1 基本拓扑

3.3.2 电压源换流器工作原理

3.3.3 脉冲宽度调制方式

3.4 智慧电能控制器

3.4.1 上层能量管理策略

3.4.2 下层电压源换流器控制策略

3.4.3 智慧电能控制器工作流程

4 智慧电能调控系统仿真实验

4.1 变压器建模

4.2 储能单元建模

4.3 电力电子换流器建模

4.3.1 数学模型分析

4.3.2 控制系统模型

4.4 智慧电能调控系统仿真实验

4.4.1 负载率调控实验

4.4.2 无功补偿实验

4.4.3 谐波抑制实验

4.4.4 三相不平衡治理实验

4.4.5 智慧电能调控实验

5 总结与展望

5.1 本文总结

5.2 研究展望

参考文献

致谢

#### （3）有载调容配电变压器在配电网中的应用研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 有载调容变压器的组成及应用

1.2 有载调容技术研究现状

1.3 论文主要研究内容及章节安排

2 配电变压器调容与节能机理分析

2.1 配电变压器工作原理与能耗分析

2.2 配电变压器的调容原理分析

2.3 调容变压器最佳经济运行点分析

2.4 本章小结

3 有载调容配电变压器调容开关研究及选型

3.1 手动式机械调容开关分析

3.2 电动式机械有载调容开关分析

3.3 电力电子式有载调容开关分析

3.4 复合式有载自动调容开关分析

3.5 有载调容配电变压器开关选型方法

3.6 本章小结

4 有载调容开关运行策略研究及控制器设计

4.1 有载调容变压器运行策略研究

4.2 基于神经网络机器学习原理的负荷预测模型

4.3 控制系统功能要求及组成架构

4.4 有载调容控制器的总体设计

4.5 本章小结

5 配电变压器有载调容技术的应用

5.1 控制器的选型

5.2 应用试点介绍

5.3 有载调容配电变压器选择及参数确定

5.4 经济效益分析

5.5 社会效益

5.6 本章小结

6 总结与展望

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （4）基于模糊层次分析法的电力设备供应商绩效评价研究 ——以配电变压器为例（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究动态

1.2.1 供应商评价指标体系的研究动态

1.2.2 供应商评价方法的研究动态

1.3 研究内容和方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 研究路线图

1.4 论文创新点

第二章 供应商绩效评价相关理论与现状分析

2.1 供应商绩效评价管理基本理论研究

2.1.1 供应链管理的内涵和特征

2.1.2 供应商绩效评价的内涵

2.1.3 供应商绩效评价的发展

2.1.4 供应商绩效评价的意义

2.2 供应商绩效评价方法基本理论研究

2.2.1 层次分析法简介

2.2.2 模糊层次分析法简介

2.2.3 模糊层次分析法的基本步骤

2.3 电网物资供应商管理和绩效评价现状

2.3.1 电网物资管理现状分析

2.3.2 电网物资供应商管理现状分析

2.3.3 电网物资供应商绩效评价存在的问题

2.4 本章小结

第三章 配电变压器供应商绩效评价指标体系

3.1 配电变压器供应商绩效评价指标体系构建原则及过程

3.1.1 指标体系构建基本原则

3.1.2 指标体系构建基本过程

3.2 配电变压器供应商绩效评价指标体系构建及分析

3.2.1 评价体系构建

3.2.2 评价体系分析

3.3 本章小结

第四章 配电变压器供应商绩效评价建模与实证分析

4.1 某省级电力公司背景介绍

4.1.1 地区电网运行情况简介

4.1.2 电力公司运营情况简介

4.1.3 配电变压器质量现状分析

4.2 配电变压器供应商绩效评价指标体系测算

4.2.1 供应商绩效评价指标权重计算

4.2.2 测算结果分析与思考

4.3 配电变压器供应商绩效评价指标体系实证分析

4.4 配电变压器供应商绩效评价指标权重测算应用开发

4.5 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

附录1

附录2 配电变压器供应商绩效评价指标量化调查问卷表

致谢

#### （5）地铁动力变压器运行数据分析（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 主要工作内容

2 地铁动力变压器应用现状调研与运行特性分析

2.1 地铁动力变压器应用现状调研

2.2 动力变压器负荷的调研

2.3 变压器运行中的异常现象及出现的故障

2.4 动力变压器研究关注点分析

2.5 地铁动力变压器运行数据及运行特性分析

2.5.1 动力变压器运行数据分析

2.5.2 动力变压器运行特性分析

2.6 基于计量数据的分析思路探讨

2.7 本章小结

3 影响地铁动力变压器损耗的关键因素研究

3.1 动力变压器损耗影响因素调研

3.2 负载率对变压器损耗的影响分析

3.2.1 有功功率损耗计算

3.2.2 电量损耗计算

3.3 三相不平衡扰动对变压器损耗的影响

3.3.1 空载损耗

3.3.2 负载损耗

3.4 基于实测数据的地铁动力变压器运行状况分析

3.4.1 负载率分析

3.4.2 三相不平衡扰动分析

3.5 本章小结

4 地铁动力变压器运行效率评估体系构建与应用

4.1 运行效率评估方法调研

4.1.1 层次分析法AHP简介

4.1.2 AHP模型的构建

4.2 决策输出数据库的构建

4.2.1 辅助决策库的设计思路

4.2.2 辅助决策库的具体实现

4.3 本章小结

5 地铁动力变压器运行数据分析软件的设计与开发

5.1 软件的需求分析与功能规划

5.2 软件的设计与实现

5.2.1 软件界面的设计与实现

5.2.2 主要参数计算的设计与实现

5.2.3 辅助决策功能的设计与实现

5.2.4 数据交互功能的设计与实现

5.3 界面操作与功能展示

5.4 基于实测数据的辅助决策功能测试

5.5 本章小结

6 结论

6.1 全文总结

6.2 工作展望

参考文献

作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

#### （6）考虑分布式光伏与储能接入的配电变压器选型定容规划（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究现状

1.2.1 传统配电网配电变压器规划原则

1.2.2 光伏并网对配变影响研究现状

1.2.3 配变全寿命周期成本及其寿命评估研究现状

1.2.4 配变规划及储能调控研究现状

1.3 主要研究内容

第二章 光伏电源接入对配电变压器的影响机理分析

2.1 考虑光伏接入不确定性的配变模型

2.1.1 考虑不确定性的光伏出力模型

2.1.2 考虑不确定性的负荷出力模型

2.1.3 考虑光伏接入的配电变压器模型

2.2 考虑不确定性的配电变压器时序评估指标

2.2.1 配变低压侧电压不确定性时序指标

2.2.2 配变负载率不确定性时序指标

2.2.3 配变运行损耗不确定性时序指标

2.3 分布式电源接入对配电变压器的影响分析

2.3.1 算法流程

2.3.2 算例选择

2.3.3 不同负荷类型对配变的影响

2.3.4 不同天气类型与光伏接入容量对配变的影响

2.3.5 不同配变型号容量配置下分布式光伏并网对配变的影响

2.4 本章小结

第三章 考虑不确定性的配电变压器全寿命周期建模

3.1 配电变压器可变寿命建模

3.1.1 物理寿命模型

3.1.2 运行寿命建模

3.1.3 经济寿命建模

3.2 考虑负荷与光伏出力不确定性的配变全寿命周期成本建模

3.3 求解方法

3.3.1 三点估计法求解输出随机变量各阶原点矩

3.3.2 Gram-Charlier级数展开式拟合输出随机变量概率分布函数

3.4 考虑负荷与光伏不确定性的配变可变寿命与LCC计算

3.5 本章小结

第四章 考虑光伏与储能接入的配电变压器规划

4.1 数学模型

4.1.1 上层优化规划模型

4.1.2 下层优化运行模型

4.2 求解算法

4.2.1 上层优化规划模型求解算法

4.2.2 下层优化运行模型求解算法

4.3 仿真研究

4.3.1 配变可变寿命模型的有效性分析

4.3.2 负荷和光伏出力不确定性的影响分析

4.3.3 储能主动调控作用效果分析

4.4 有源配电网配电变压器最优户均容量配置表

4.4.1 无源配电网中配变最优户均容量推荐表

4.4.2 无储能配置的有源配电网中配变最优户均容量推荐表

4.4.3 有储能配置的有源配电网中配变最优户均容量推荐表

4.5 本章小结

总结与期望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附录 A 配电变压器名牌参数

附录 B 五类天气下光伏最大出力及形状参数

附件

#### （7）基于数据拟合法的配电变压器额定容量在线检测方法研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景和意义

1.1.1 配电变压器关键技术参数在线检测的意义

1.1.2 配电变压器额定容量在线检测的意义

1.2 基于数据拟合法的配电变压器参数的在线检测

1.3 国内外研究现状

1.4 论文主要工作和研究难点

1.4.1 论文主要工作

1.4.2 研究难点

第二章 基于数据拟合法的配电变压器短路阻抗在线检测

2.1 引言

2.2 短路阻抗离线检测方法

2.3 配电变压器短路阻抗在线检测方法

2.3.1 变压器等效电路原理

2.3.2 相量矩阵法

2.3.3 数据拟合法

2.4 仿真结果分析

2.5 本章小结

第三章 基于数据拟合法的配电变压器损耗在线检测

3.1 引言

3.2 空载损耗与负载损耗的离线检测方法

3.3 空载损耗与负载损耗的在线检测方法

3.3.1 直接计算法

3.3.2 空载损耗的精确数学计算模型

3.3.3 数据拟合法计算空载损耗与额定负载损耗

3.4 仿真系统的搭建以及仿真结果分析

3.5 本章小结

第四章 基于数据拟合法的配电变压器额定容量在线检测

4.1 引言

4.2 额定容量的离线检测方法

4.3 多元素综合在线检测额定容量

4.4 仿真系统的搭建

4.5 本章小结

第五章 配电变压器无功损耗在线检测

5.1 引言

5.2 无功损耗的定义和计算

5.3 无功损耗的在线检测

5.4 本章小结

第六章 有限元仿真结果及试验

6.1 引言

6.2 空载损耗的有限元计算

6.3 仿真模型的搭建及仿真结果

6.4 误差分析

6.5 空载试验和短路试验

6.6 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况

#### （8）适应季节性负荷的配电变压器与台区线路协调规划方法（论文提纲范文）

0 引言

1 配电变压器网络双层优化规划模型

1.1 上层模型：基于Voronoi的配电变压器规划

1.1.1 基于总费用最小的配电变压器优化规划模型

1.1.2 基于Voronoi图的配变供电区域生成方法

1.1.3 低压联络线生成方法

1.2 下层模型：基于Prim算法的低压线路优化规划

1.2.1 基于建设成本最小的低压线路规划模型

1.2.2 基于Prim算法低压供电线路优化生成方法

2 双层模型的求解及流程

3 算例分析

3.1 算例概述及参数

3.2 算例结算结果

3.3 与传统规划方案和采用有载调容配电变压器方案对比

3.4 灵活切换方案适应性分析

4 结论

#### （9）适应季节性负荷的配电变压器网络优化规划方法（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 配电网智能规划数学方法研究现状

1.2.2 提高配电变压器运行经济性研究现状

1.3 论文主要研究内容

第2章 配电变压器网络双层优化规划理论基础

2.1 改进加权Voronoi图

2.1.1 Voronoi图

2.1.2 传统加权Voronoi图法

2.1.3 传统加权Voronoi图的层次性改进

2.2 Prim算法

2.3 改进微分进化算法

2.3.1 微分进化算法研究现状

2.3.2 基本微分进化算法原理

2.3.3 改进微分进化算法

2.4 本章小结

第3章 配电变压器网络双层优化规划方法

3.1 配电变压器网络双层优化规划模型

3.1.1 基于总费用最小的配电变压器优化规划模型

3.1.2 基于建设成本最小的低压线路规划模型

3.2 双层模型的求解流程

3.3 本章小结

第4章 算例分析

4.1 算例概述及参数

4.2 算例结算结果

4.3 与传统规划方案对比

4.4 与采用有载调容配电变压器规划方案对比

4.5 灵活切换方案适应性分析

4.6 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

攻读硕士学位期间参加的科研项目

致谢

#### （10）配电网节能技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究课题的背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究及现状

1.2.2 国内研究及现状

1.3 本文的主要研究工作

第2章 变压器在配电网中的节能与优化

2.1 配电变压器的发展史

2.1.1 配电变压器铁芯发展

2.1.2 配电变压器的绕组发展

2.1.3 配电变压器的绝缘介质

2.2 当前配电变压器的使用概况

2.3 配电变压器的损耗分析

2.3.1 空载损耗

2.3.2 负载损耗

2.4 配电变压器节能降损的途径

2.5 几种节能变压器的分析与比较

2.5.1 S9型节能变压器

2.5.2 S11型节能变压器

2.5.3 S13型节能变压器

2.5.4 S14型节能变压器

2.5.5 SH15型节能变压器

2.6 S11型节能变压器的实际运用及节能效果

2.7 本章小结

第3章 配电线路的节能与优化

3.1 配电线路节能降损的重要性

3.2 配电线路在节能降损方面的应用现状

3.3 配电线路节能降损的途径

3.4 本章小结

第4章 配电网的无功优化

4.1 无功补偿的原理

4.2 配电网无功补偿的原则

4.3 配电网无功补偿的方式及优缺点

4.3.1 变电站集中补偿方式

4.3.2 低压集中补偿方式

4.3.3 杆上无功补偿方式

4.3.4 用户终端分散补偿方式

4.4 配电网无功补偿的注意事项

4.4.1 补偿方式问题

4.4.2 谐波问题

4.4.3 无功倒送问题

4.4.4 电压调节方式的补偿设备带来的问题

4.5 配电网无功补偿装置

4.6 配电网无功补偿优化的模型

4.7 配电网无功补偿优化的算法

4.8 配电网无功补偿点的确定

4.9 本章小结

第5章 遗传算法在配电网无功优化中的应用

5.1 遗传算法的原理及方法

5.1.1 遗传算法的基本原理

5.1.2 遗传算法的基本步骤

5.2 配电网潮流计算

5.2.1 潮流计算的基本原理

5.2.2 前推回代算法步骤

5.3 建立配电网无功补偿优化模型

5.4 某10kV配电网无功补偿优化算例分析

5.4.1 某城区10kV配电线路现状

5.4.2 某城区10kV配电网潮流计算结果

5.4.3 利用负荷节点电压稳定裕度确定无功补偿点

5.4.4 基于遗传算法的配电网无功补偿优化结果与分析

5.5 本章小结

结论

参考文献

附录

攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢

### 四、浅谈配电变压器的经济运行（论文参考文献）

- [1]干式配电变压器能效标准应用问题探讨[J]. 蔡定国,向勇,禤冠星,唐金权,赵春艳. 变压器, 2021(07)

- [2]基于智慧电能调控系统的变压器安全高效运行技术研究[D]. 袁方. 西安理工大学, 2021(01)

- [3]有载调容配电变压器在配电网中的应用研究[D]. 张天野. 中国矿业大学, 2021

- [4]基于模糊层次分析法的电力设备供应商绩效评价研究 ——以配电变压器为例[D]. 牛佳乐. 天津工业大学, 2020(01)

- [5]地铁动力变压器运行数据分析[D]. 王志远. 北京交通大学, 2020(03)

- [6]考虑分布式光伏与储能接入的配电变压器选型定容规划[D]. 张锶恒. 华南理工大学, 2020(02)

- [7]基于数据拟合法的配电变压器额定容量在线检测方法研究[D]. 邹明继. 合肥工业大学, 2020(02)

- [8]适应季节性负荷的配电变压器与台区线路协调规划方法[J]. 刘晨苗,刘宗歧,刘明华,刘文霞,全少理. 现代电力, 2020(03)

- [9]适应季节性负荷的配电变压器网络优化规划方法[D]. 刘晨苗. 华北电力大学(北京), 2020(06)

- [10]配电网节能技术研究[D]. 黄珊. 吉林建筑大学, 2020(04)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/da644372f87dee44a65bdb7b.html