# 老旧小区采暖改造调研报告

##### 问：老旧房子想要进行暖气改造，应该从哪里入手？

- 答：从暖气片入手。老房子可以安装暖气片，这样比较方便而且很是省钱，对房屋整修的要求也比较小。

答：一、暖气片要考虑水质问题

老房子在重新选择暖气片的时候一定要了解使用区域的水质。如果，暖气片的材质与小区内的水质不符，不但会大大影响到暖气片的制暖问题，让用户无法在冬季享受温暖;更会在很大程度上影响了暖气片的使用寿命，很大程度上缩短了暖气片的使用寿命。那，我们又改怎么挑选暖气片的材质呢?消费者可以询问物业的水质或者专业人士的帮助进行挑选;还有一个更为保险的方式，消费者可以选择和之前同样材质的暖气片材质，确保万无一失。

二、暖气片要与整体家居风格相匹配

辛辛苦苦为老房进行了改装与装修，这个时候重装的暖气片自然要保证其颜值。小编在这里推荐各位消费者选择钢制暖气片以及铜铝复合暖气片中的柱型暖气片，它们拥有更加多彩大方的外形，可以和所有的家居装修风格呼应，更好的凸显出用户的品味。

三、尽量不要更改暖气片的位置

一般来说，暖气片的安装会遵循“宁低勿高”的原则，因此第一次安装的地方也是专业人士经过精心设计的。在允许的情况下，建议消费者在重新安装暖气片的时候不要去更改之前的位置，从而可以更好的确保的暖气片的制暖，减少出现漏水、爆裂、制暖不均等现象。

四，暖气片配片要精准

- 既然是重新装修，肯定要将之前的采暖弊端都克服了才行，重新装修时要选择专业的安装团队上门测量，制定精准的采暖方案，保证每个房间的采暖温度达到理想标准。

答：1.室内分户改造:按照用户自愿的原则，采用分户改造，原系统和新系统两种系统并存。这种转化方法灵活，易于控制。老小区室内一般安装在卧室和小厅，厨房和卫生间不供暖。改造时可根据用户要求增加暖气片数量，灵活改造用户房间的独立，使楼上楼下的供暖设施不受影响，保证供暖效果。

2.更换散热器。所谓暖气片更换，就是在我们老房子的暖气片改造过程中，所有暖气片的连接管都不更换，只更换室内安装的暖气片。那么这个时候就需要买一个和原装散热器一致的散热器了。因为暖气片的连接方式也决定了管道的布置方式。比如本来是供下次用的，新买的暖气片也要供下次用。

3.尽量选择暖气片原来或附近的位置。悬挂式暖气片可以放在承重墙上，一般暖气片功能性设计放在窗下，可以有效防止冷空气进入，也有利于散热，让整个房子都热起来。散热器材料应适合居住区的采暖环境。如果采暖水中含氧量高，应采用防腐性能强的钢制散热器或铜铝复合散热器。此外，用户应在家中购买同类型的散热器，以防止未来使用中的潜在腐蚀。

4.供暖系统改造需要选择合适的施工时间。如果是集中供暖，要考虑施工时间。如果采暖期施工，容易造成漏水事故，给家庭带来不必要的损失，影响正常生活。一般来说，供暖改造是在非供暖期，也就是供暖前。对于有独立供暖的家庭，供暖改造时间免费。建议在春夏季节，因为安装用户少，装修质量可以得到保证。

- 5.暖气改造完成后，在第一个采暖期，要保证暖气片周围有一个良好的散热空间，这样才能保证我们的安全和健康。同时，要爱护暖气片取暖设施。毕竟是改装的暖气片，这样可以定期检查。一旦发现问题能及时处理，其使用寿命也能得到保证。

- 答：在改造之前，有必要全面接受房屋的一般情况，清楚地了解房屋的结构，特点，年龄和存在的问题，测量房屋的大小，检测现有的水电项目，以节省装修的时间和费用。

- 答：在改造的时候要先贴地安装，暖气片尽量不要暴露在空气当中，这样下去才会更加正常，贴地安装的话，不仅会使老房子更热，而且还会特别方便，在处理的时候要注意尽早的处理，还要将原有的暖气进行拆除。

##### 问：调研老旧小区改造后的目的和意义

- 答：关注以及改善民生的需要。在国家棚户区改造政策渐趋收紧的大背景下，通过改造让老旧小区“旧貌换新颜”，在改善群众居住环境、平抑城市房价、稳投资和稳就业、提升城市基层治理水平等方面具有重要意义，关注以及改善民生的需要是顺民意、得民心的重大民生工程目的。

本文来源: https://www.lw27.cn/article/e82d37680b6387a4674b2460.html