# 3/2接线方式运行开关的跳、合、锁的处理方法

### 一、3/2接线方式下运行开关跳合闸闭锁的处理方法（论文文献综述）

刘嘉镇[1]（2020）在《变电站备自投装置的应用与研究》文中认为随着人民生活水平日渐提高,保持稳定、可靠的供电是电力部门的重要目标,备自投装置与继电保护装置相配合的技术措施,能经济有效地实现不间断供电。但是受各种复杂因素的影响,备自投装置往往不能满足实际生产的需要,时常出现拒动或误动的情况。目前国内能够生产备自投装置的公司有很多,生产技术也逐渐成熟,但是任何场景都有其特别之处,任何装置都有其应用死区,有必要对备自投装置在实际应用中的动作情况进行研究。因此,本论文主要的研究目标是提高备自投装置的正确动作率。本文先阐述备自投装置的研究背景和发展过程,介绍备自投装置的基本原理与常用功能分类,再通过近年来备自投装置的运行情况对备自投装置发生的异常动作原因进行统计。选取近年来比较典型的备自投装置异常动作事件,分析事件发生的过程、处理的方法及目前存在的问题,分别对装置短时无压判别方法、装置定值的整定原则、开入量接点的可靠选取、过负荷闭锁方式的优化提出改进措施。最后,通过模拟试验校验备自投装置动作的正确性,确保无缺陷投运。

贺紫渊[2]（2020）在《500kV线路保护失效分析及定检策略优化研究》文中进行了进一步梳理随着电网规模的不断扩大,电网架构日趋复杂,电网安全对继电保护系统可靠性的依赖程度日益加深。为防止继电保护系统失效导致电网大规模停电事故的发生,对继电保护系统的可靠性进行研究,通过数学模型分析其失效机理,并采取必要的防范措施,以最大程度地降低继电保护系统的失效风险,对提高电网运行水平具有重要意义。对继电保护系统定期开展检验,及时发现并处理系统中存在的故障或缺陷,是防止保护失效的重要手段。在庞大的电网中,500kV线路由于其电压等级高,重要性系数也高,500kV线路保护配置及相关二次回路都比较复杂,从而导致500kV线路保护定检过程风险大、定检内容多、定检时间长。对500kV线路保护定检过程进行分析研究及策略优化,对整个电网运维水平的提高都具有重要意义。鉴于此,本文主要工作包括:（1）对500kV线路保护系统及其组成进行分析介绍,研究导致500kV线路保护系统失效的因素,通过故障树法建立500kV线路保护失效模型,对500kV线路继电保护系统的可靠性和失效机理进行分析,利用概率重要度找到500kV线路继电保护系统的薄弱环节;（2）对500kV线路保护定检工作目前所执行的规程和内容进行介绍,在此基础上对500kV线路保护定检工作的本质和内涵进行分析提炼,并通过继电保护四状态Markov模型分析定检周期对系统可靠性的影响,从而找到传统定检策略和方式的不足之处:即定检周期不合理,定检作业效率低、作业风险高、有效性不足;（3）在保证继电保护系统可靠性的前提下,对保护定检项目及周期进行分析研究,利用FMECA分析法找到需要停电定检并重点关注的项目,利用保护系统的时变失效性质,通过迭代计算确定最优定检周期;针对保护定检的重点项目——整组试验,通过改进接线方式来缩短定检时间,提高定检质量;研制出口压板测试仪,提高出口压板的测试效率。并通过算例分析和现场作业的实践结果,验证上述优化策略在工程实际中的运用效果,从而得出最终结论。

谷栋[3]（2019）在《智能变电站二次设备规范化运检研究》文中提出随着智能变电站通信和自动化等相关技术的不断推广和应用,传统变电站的各类信息交换方式逐步发生变化。传统变电站内大量二次回路使用电缆进行功能实现;而智能变电站使用光缆和软件逻辑,使用二次系统配置文件描述不同设备之间的互连关系。由于智能变电站二次设备之间信息交互模式的变化,所以在传统变电站出口回路的安全措施中必须遵循的“明显电气断开点”概念,在智能变电站内因没有电缆二次回路而没有办法得以继承:与之相关的二次设备检修的理论体系、设备检修机制远不能满足智能变电站发展的需求。因此,加强智能变电站二次设备规范化运检研究,具有重要的理论意义和工程实用价值。本文内容具体如下:首先,以智能变电站运行维护和检修时二次安全措施为主线,对智能变电站网络架构进行分解分析,深入探讨变电站内二次设备运行时与其相关设备的通信链路,夯实现场检修人员理论基础;通过分类研究变电站内主要二次设备单体调试方法及内容,构建了现场二次设备规范化检修流程方案,为现场二次设备检修提供技术支撑。其次,深入分析智能变电站内各类报文检修机制,对站内主要二次设备与其相关运行设备之间的检修机制进行详细探讨,通过退出保护功能压板,参与内部逻辑操作的SV/GOOSE软压板,接入实际电位遥信,参与内部逻辑运算的跳闸出口,维护检修状态压板,并根据现场工作的需要,确保现场检查工作安全可控。最后,以220kV屯西变电站二次设备现场运行维护为例,深入分析了二次设备检修时安全方面的注意事项。并通过执行符合现场实际需要的二次安全措施,用来确保现场运行维护工作能够安全完成。综上所述,通过对二次设备检修的方法和安全措施的探讨,针对各类二次检修工作安全风险管理制度、规程和现场需要注意的内容以及危险点,在安全风险管控到位的基础上,形成标准化的检修机制,为做好智能变电站二次设备规范化检修及定检提供理论技术参考,保障电网和设备的安全稳定运行。

彭志明[4]（2019）在《深圳某220/20kV变电站设计方案与评估》文中提出深圳前海蛇口自贸区正处于高速发展的阶段,未来将发展为高负荷密度地区,电网建设用地与前海蛇口片区极为有限的土地资源之间的矛盾将会更加突出。传统电网建设方式难以适应片区内远期负荷发展的需要,优化调整电压层级将有助于解决前海蛇口片区建造高压变电站数量多、高压线路走廊占地面积大和中压配电网馈线回数过多的问题,优化电网电压层级、加紧建设220k V直降20k V变电站的方案能满足当前自贸区日新月异的电力发展需求。因此本文对深圳前海蛇口自贸区220/20k V变电站直降方案进行了一次、二次系统设计并完成了对方案的评估。预测了前海片区5～10年电力负荷发展水平,基于此选取最合适的变电等级。参考国内外电力行业20k V配电网的发展,分析了常规10k V配电网的现状及不足,和采用20k V配电网替代的优势,尤其是在高负荷密度地区采用常规10k V配电方式的劣势更为明显。实地考察了深圳前海蛇口自贸区建造变电站的地理条件,由于土地的稀缺性,对比了几种建立电网的方式,得出220/20k V直降方式较为符合前海蛇口片区的发展。设计了深圳前海220/20k V变电站一次系统方案。通过对电压序列的比较分析,选取220/20k V作为变电电压等级,设计了三种主接线方案,进行对比分析比较。主变压器、GIS高压成套设备、20k V侧配电设备、电容补偿、站用设备。设计了三种一次方案,选取最优。变电站一次系统设计主要阐述了变电站主接线方案、主变压器容量及类型、中性点接地方式、无功补偿,完成率主变压器、GIS高压成套设备、互感器、配电侧的开关设备的选型。设计了深圳前海220/20k V变电站二次系统方案,完成了对站内调配用系统、直流控制电源系统、保护装置的功能介绍和选取工作;设计了主变压器、220k V线路、20k V母线、电容器、站用变等继电保护方面的选择、配置及整定。采用关联矩阵法对三种主接线设计方案进行了评估,关键指标包括建设投资费用、建设工期、站区占地面积、运行成本及供电可靠性,分析计算得出得分最高一种方案作为最优方案,选取作为设计方案。

王俊康[5]（2019）在《基于系统测试思想和黑盒测试理论的就地化保护基建现场调试技术研究》文中进行了进一步梳理近年来,在国网公司统一部署下,就地化保护的研究工作积极稳步推进。就地化保护装置的主要特点为采样数字化、保护就地化、元件保护专网化、信息共享化,因此相较于常规保护装置和智能化保护装置有着显着的优势。尽管如此,目前针对就地化保护的现场调试内容和调试方法体系的理论研究还未跟进,导致就地化保护基建现场调试面临调试体系存在盲区、调试方法科学性不足,因此亟需采用科学的方法建立并优化就地化保护现场调试流程、调试内容和调试方法的体系。针对整体调试流程和调试内容,本文引入软件测试领域的系统测试思想,并与就地化保护调试环境相结合,提出了就地化保护的“系统测试思想”的概念,研究并建立了就地化保护调试内容和调试流程的体系;针对调试方法和具体调试流程,本文引入黑盒测试理论,提出并研究了基于黑盒测试理论的基建现场调试方法和标准化黑盒测试流程。软件测试领域的系统测试思想,完整测试流程为:单元测试、集成测试、确认（有效性）测试、系统测试和验收（用户）测试,具体测试内容为:功能测试、性能测试、安全测试、恢复性测试和兼容性测试。本文借鉴该测试思想,结合就地化保护基建现场调试的环境特点和具体调试内容,提出“就地化保护系统测试思想”。具体内容为:首先将就地化保护的基建现场调试按整体调试流程分为单体测试、子系统测试和整体系统测试3个层次,其次将就地化线路保护、积木式母差保护、分布式主变保护、就地操作箱和保护管理单元这5类关键设备的基本功能、输入输出信息抽象建立测试模型,再次将系统测试原有的调试流程和调试内容整合并化用于3个层次、5类二次设备的具体应用场景之中,分析总结出一套就地化保护系统测试体系,为理清现场调试内容和调试流程提供了理论依据。软件测试领域的黑盒测试理论,常用的7种技术方法为:等价类划分法、边界值分析法、错误推测法、因果图法、决策表驱动分析法、正交实验设计法、功能图分析法。针对就地化保护现场调试方法,运用合适的黑盒测试技术方法,着重研究了6类功能性测试内容的调试方法及具体调试流程,即保护装置元件调试、保护管理单元功能测试、保护专网内设备兼容性测试、元件保护环网通讯功能测试、保护整组传动试验、投运前模拟负荷向量测量试验。针对每类功能性测试,均通过典型案例进行具体的分析和演示,并提出了标准化黑盒测试流程。最后,列举了部分采用黑盒测试理论完成的测试结果案例。就地化保护基建现场调试流程、调试内容和调试方法体系的建立,对今后基建站现场调试具有重要的指导意义。

赵志波[6]（2019）在《智能变电站站域保护系统设计与实现》文中研究指明继电保护是针对监视范围内的被保护对象进行故障或异常检测,进而发出报警执行保护动作将故障准确隔离可靠切除,保证电力系统安全、稳定运行的重要保障。当前,同杆并架线路增多,交直流互联不断,电压等级出现了330kV、750kV特高压,SVG补偿设备大量投入使得电网结构日益复杂运行灵活多变,使得传统继电保护无法解决问题日益凸显。站域保护系统是基于国际IEC61850通信规约标准,利用站内多信息融合共享特性,实现全站冗余后备保护、基于GOOSE信息的简易母线保护、断路器跳闸失灵保护、主变过载联切、站域多电压等级综合备自投和低周低压减载等功能的新型继电保护模式。本文主要针对传统继电保护系统存在的问题和智能变电站站域保护的需求,设计并实现一套站域保护系统。本文的主要工作:1、研究了站域保护系统的相关技术,包括:通信组网技术、IEEE-1588精准时钟同步技术、基于电流差动的站域保护和安全自动控制技术等;分析了传统继电保护的不足、大电网发展需要和技术推动两方面针对站域保护系统的现状和应用需求。2、根据需求分析设计了站域保护系统功能模块包括:采样数据收发模块、数据预处理模块、相量计算模块和站域保护模块;利用站内电流采样值信息及故障电流突变量变化特点,提出了一种基于电流差动原理的站域保护（SPBCD）故障处理方法:根据站域划分原则将全站元件划分四个差动区（单元件差动区、线路—母线差动区、变压器—母线差动区、多元件协作差动区）,设定差动起动元件,分析差动区内各类故障情况,作出逻辑动作执行,尤其是当单元件差动区拒动时,通过其它三类差动区的协作处理可以在最小范围内快速有选择性地切除或隔离故障。3、完成了站域保护系统的开发,并通过许昌开普检测技术中心的实时数字仿真动态模拟平台（RTDS）对所开发的站域保护系统进行了功能和性能测试,验证了系统的正确性及可行性。本文所设计实现的智能变电站站域保护系统目前已经在云南大理供电局110kV巍山智能变电站进行了实际工程应用。结果表明,系统运行稳定,工作状况良好,达到了预期的目标。

曹虹[7]（2019）在《110kV高新南智能变电站设计》文中认为随着当今社会的不断发展,用户对电力资源的需求也逐渐增多。智能变电站采用先进的智能化技术,可以提高电网运行的可靠性,精简人员节约物资,优化智能电网结构。因此,智能变电站的建设势在必行。为了提高西安地区的供电质量,缓解负荷压力,拟为高新南部地区设计一所11OkV智能变电站。本文将智能化一次系统、二次系统作为两个重要方向开展设计,并给出实现智能化的方案。分析计算电网基础数据,选择适合标准的电气设备来完成一次系统结构的设计。分析调查电网现状需求,使用光纤通信,装配可靠的继电保护装置、通信设备以及智能辅助控制装置等来完成二次系统结构的设计。为了实现变电站整体的智能化运行,以搭建“三层两网”结构作为基础,依次解决各部分的实现问题。考虑实用性,具体对一次智能设备进行功能配置。引入“虚端子”概念,搭建信息传输通道,实现设备间的通讯联系。同时利用SCD配置工具使各智能设备构成完整的自动化系统,并对装置进行配置和调试,最终达到高新南变电站智能化运行的目标。整个变电站的设计过程,都遵循统一的IEC61850协议,保证变电站的同步化。设计符合智能电网建设的要求,实现了电气设备高度集成化,采样信息就地数字化,避免使用大量电缆耗材,并且能够降低运维成本,实用于智能变电站的建设。

郭升[8]（2019）在《智能变电站保护系统的可靠性评估》文中进行了进一步梳理在国家电网公司提出的建立“坚强智能电网”的倡议下,基于电力行业标准IEC61850的智能变电站得到了迅速发展和广泛应用。大量的智能电子设备投入使用使得智能变电站保护设备的信号采集方式、通信方式等发生了巨大的变化,在这样的发展背景下,研究智能变电站保护系统的可靠性将对智能变电站的安全稳定运行具有重要的现实意义。传统的可靠性评估方法和评估模型无法充分反映保护系统在不同时期的运行状态,因此智能变电站保护系统的时变可靠性评估正逐渐受到人们的关注。本文从智能变电站保护系统的可靠性评估和保护系统的状态评估两个方面展开研究,为日后工程实际中智能变电站保护系统的运维工作提供理论依据。本文研究了考虑计划检修的智能变电站各保护系统的可靠性变化情况。根据检修对保护设备运行状态的改善作用以及设备自身随时间变化的老化现象,建立基于威布尔分布的保护系统相关设备故障率模型。针对不同采样跳闸模式下各保护系统的典型结构,结合各保护系统内相关保护设备在功能上的逻辑关系,构造可靠性框图。利用可靠性框图法获得各保护系统的故障率时变模型。根据各可靠性评价指标与故障率之间的数学关系,获得不同采样跳闸模式下智能变电站各保护系统的可靠性评估模型。通过计算相关可靠性指标,对不同采样跳闸模式下智能变电站各保护系统的可靠性进行评估。本文根据考虑计划检修和设备老化情况下,智能变电站各保护系统故障率在不同阶段具有不同的特征,针对各保护系统在稳定运行期与损耗期两个阶段采取不同的计划检修周期,研究了智能变电站保护设备在不同检修类型下的检修成本与可靠运行时间,确定不同采样跳闸模式下智能变电站保护系统的年均运行成本。根据年均运行成本最低的原则,确定不同采样跳闸模式下智能变电站各保护系统在稳定运行期与损耗期两个阶段的最佳计划检修周期。本文通过分析智能变电站配置描述SCD文件,得到保护系统中各保护装置的告警信号,构造保护功能失效故障树,反映保护系统中各保护功能失效的原因。将来自保护系统相关设备的告警信号与失效故障树的底层事件相关联。运用PAT对各保护系统的保护功能的进程及其工作条件、IED之间的交互模型等进行形式化建模。采用PAT对各告警信号作用下保护系统的当前状态进行仿真实验,通过检验保护系统在各告警信号下的各保护功能完成度,对保护系统进行状态评估。

王晓环[9]（2019）在《直流断路器在多端柔性直流输电系统中的控制策略》文中研究说明南澳柔性直流输电工程作为世界首个多端的柔性直流输电工程,可以最大限度地缓冲新能源对交流电网的冲击,能够独立地、快速地控制有功和无功,提高电网电能质量,但是,该工程的局限在于,若有一直流系统发生故障,由于原有工程并未有可以直接隔离、切断故障电流的分断的设备,需要进行繁琐的运行方式切换之后才能够解决问题,故障隔离处理的时间过长,灵活性低,风险增大,于是就有了2017年的加装直流断路器的改造工程。通过增加直流断路器,来完成故障点的隔离切除,实现第三个站的在线投入与退出,从而提高多端柔性直流系统的灵活性。通过改造之后的柔性直流系统,其运行方式就会相应的需要提供新的功能作为支撑,本论文的内容包括为:1)对直流断路器的控制模式进行了分析,提出针对加装直流断路器改造之后的直流系统运行的新要求;2)含高压直流断路器的南澳三端柔性直流保护策略研究,为实现直流断路器改造之后能够隔离相应的故障问题,实现第三个站的在线投入与退出,提出针对控制保护的需要开展新增的控制功能研究。3)含高压直流断路器的南澳三端柔性直流保护控制策略研究,研究直流断路器安装后的直流保护策略,当发生在金牛站汇流母线到青澳站极线出口或青澳站内故障时,通过保护定值调整和控制系统响应配合,在塑城和金牛两站直流系统不停运的情况下,快速跳开直流断路器,隔离故障设备。本论文针对南澳柔性直流系统的现行运行要求,通过对加装直流断路器之后的控制保护进行研究,本人在参与调试过程以及对工程的验证工作中,对提出的方案进行EMTDC仿真分析,提出在加装直流断路器基础上的控制策略,仿真结果证明,在发生故障的时候,第三个站青澳换流站动作跳闸,另外两站可以继续运行,为柔性直流系统的后续运行提供技术支持和可靠性保证。

马佳艺[10]（2018）在《智能变电站二次系统状态检测与评价》文中进行了进一步梳理随着现代电力系统规模的不断扩大,特别是智能变电站技术的发展。传统的继电保护定期检修模式已难以满足对电网安全稳定运行的要求。由电网事故经验表明,二次系统的缺陷是引发继电保护系统事故的重要原因之一,由于继电保护二次系统的复杂性,难以对其进行长期有效的状态检测。对于二次专业而言,状态检测与评价技术变得尤为重要。本文首先提出了变电站二次系统分为状态检测与评价相结合的方法。介绍了状态检测的基本概念、特点与目标,对智能变电站的运行机制进行了详细的分析,其中包括智能站的组成部分,各装置之间的配合关系,运转流程以及各配置文件在运行中起的作用。针对智能变电站二次系统硬回路提出了交流二次回路、开入二次回路、二次操作回路以及跳合闸出口接点的在线检测思路和方法。针对智能变电站二次系统软回路提出了智能变电站的在线监测方法,主要有两方面:一是设备本身故障信息的监测,包括合并单元、智能终端、保护装置等;二是智能变电站的二次回路在线监测,包括物理链路的通信状态监测和逻辑数据链路的状态监测。最后提出一种基于模糊理论的评价方法,对变电站二次系统进行建模,借助专家经验对重要环节配置权重,采用模糊层次分析法结合辽宁地区66k V王河变电站的评价结果进行数值计算,最后得到综合评价分值,通过实际案例论证了该评价方法对运行状态检测发挥的重要作用与实际意义。

### 二、3/2接线方式下运行开关跳合闸闭锁的处理方法（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、3/2接线方式下运行开关跳合闸闭锁的处理方法（论文提纲范文）

#### （1）变电站备自投装置的应用与研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状及分析

1.3 本课题的主要工作

第二章 备自投装置的基本原理与常用功能分类

2.1 备自投装置的介绍

2.2 备自投装置的基本逻辑

2.2.1 有压、无压条件及进线无流条件

2.2.2 充电条件

2.2.3 放电条件

2.3 备自投装置的常用功能分类

2.3.1 分段备自投方式

2.3.2 变压器备自投方式

2.3.3 进线备自投方式

2.4 本章小结

第三章 备自投装置运行情况及问题分析

3.1 某地区电网的运行情况

3.1.1 电网运行情况介绍

3.1.2 变电站的主接线方式

3.1.3 电网结构安全性分析

3.2 某地区电网备自投装置的配置情况

3.2.1 备自投装置的接线方式

3.2.2 备自投装置的功能逻辑多样化

3.2.3 变电站备自投装置的运维情况

3.3 本章小结

第四章 备自投装置异常动作事件分析

4.1 电压异常导致装置误放电

4.1.1 故障前运行方式

4.1.2 故障概况

4.1.3 保护装置动作分析

4.1.4 结论分析

4.2 装置定值配合不当误闭锁

4.2.1 故障前运行方式

4.2.2 故障概况

4.2.3 保护装置动作分析

4.2.4 结论分析

4.3 开入异常导致备自投不成功

4.3.1 故障前运行方式

4.3.2 故障概况

4.3.3 保护装置动作分析

4.3.4 结论分析

4.4 本章小结

第五章 备自投装置异常动作的应对方案

5.1 无压判别方法的分析与改进

5.2 备自投装置定值的整定原则设计

5.3 开入异常及过负荷闭锁的改进措施

5.4 本章小结

第六章 备自投装置的技术改进与改进后的动作研究

6.1 备自投装置改进的实施

6.1.1 备自投装置部分改进要点

6.1.2 备自投装置的改造风险及防范措施

6.2 备自投装置的测试

6.2.1 装置开入量测试

6.2.2 备自投装置的充放电逻辑测试

6.2.3 绝缘及耐压测试

6.2.4 备自投装置的功能测试

6.3 备自投装置动作逻辑的检验

6.3.1 短时无压逻辑试验

6.3.2 开入异常逻辑试验

6.3.3 均分负荷逻辑试验

6.4 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读学位期间发表的论文

致谢

#### （2）500kV线路保护失效分析及定检策略优化研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 研究现状和现存问题

1.2.1 5 0kV线路继电保护概况及失效事件

1.2.2 继电保护系统可靠性评估方法

1.2.3 500kV线路继电保护检修方式

1.3 论文主要研究工作

第二章 500kV线路保护失效模型和薄弱环节分析

2.1 500kV线路保护组成及工作特性

2.2 500kV线路继电保护失效因素分析

2.2.1 硬件因素

2.2.2 软件因素

2.3 500kV线路继电保护失效模型的建立

2.3.1 硬件失效故障树模型

2.3.2 软件失效模型

2.4 500kV线路继电保护薄弱环节分析

2.5 本章小结

第三章 500kV线路保护传统定检方式有效性分析

3.1 500kV线路保护定检规程

3.1.1 500kV线路保护定期检验周期及项目

3.1.2 500kV线路保护定期检验的方法及要求

3.2 500kV线路保护定期检验过程

3.2.1 作业前准备

3.2.2 作业过程

3.2.3 作业终结

3.3 500kV线路保护定检有效性分析

3.3.1 500kV线路保护定期检验的本质与内涵

3.3.2 定检周期对继电保护系统可靠性的影响

3.3.3 500kV线路保护传统定检的不足

3.4 本章小结

第四章 500kV线路保护定检策略优化研究

4.1 基于可靠性的500kV线路保护定检项目及周期优化

4.1.1 利用FMECA方法进行500kV线路保护定检项目决策

4.1.2 项目定检周期优化

4.2 改进整组试验接线策略

4.3 出口压板测试仪的研发应用

4.3.1 研制方案的提出和验证

4.3.2 出口压板测试仪的研制与调试

4.4 优化效果算例分析

4.4.1 项目最优定检周期

4.4.2 逻辑校验与辅助工具优化效果分析

4.5 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （3）智能变电站二次设备规范化运检研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题的背景和意义

1.2 课题的现状研究

1.2.1 国外发展现状

1.2.2 国内发展现状

1.3 本文的主要工作

第2章 智能变电站基本原理

2.1 智能变电站的定义

2.2 智能变电站相关术语

2.3 智能变电站“三层两网”

2.4 智能变电站特征

2.5 智能变电站与传统变电站区别

2.6 本章小结

第3章 智能变电站二次设备运检流程

3.1 智能变电站二次设备普通运检流程

3.1.1 合并单元普通运检流程

3.1.2 智能终端普通运检流程

3.1.3 测控装置普通运检流程

3.1.4 保护装置普通运检流程

3.2 设备普通运检模式下存在的问题

3.2.1 竣工验收表面化

3.2.2 检修流程随意化

3.2.3 设备隐患发现不及时

3.2.4 检修成效管控难

3.3 智能变电站二次设备运检流程规范化

3.3.1 合并单元运检流程规范化

3.3.2 智能终端运检流程规范化

3.3.3 保护装置运检流程规范化

3.3.4 测控装置运检流程规范化

3.4 本章小结

第4章 220kV屯西变电站二次设备规范化运检应用

4.1 智能变电站二次设备的检修和运维

4.2 智能变电站各类报文的检修机制

4.2.1 GOOSE报文检修处理机制

4.2.2 SV报文检修处理机制

4.2.3 MMS报文检修处理机制

4.3 智能变电站检修机制应用分析

4.3.1 保护装置与合并单元检修机制

4.3.2 保护装置与智能终端检修机制

4.3.3 测控装置与合并单元检修机制

4.3.4 测控装置与智能终端检修机制

4.3.5 检修机制综合应用

4.4 智能变电站检修注意事项

4.4.1 智能变电站检修二次安全措施

4.4.2 智能变电站检修二次安全措施制定

4.4.3 智能变电站检修二次安全措施应用分析

4.5 220kV屯西智能变电站规范化运检流程成效

4.5.1 220kV屯西变电站规范化检修工作

4.5.2 2018年220kV屯西变电站运行状况监测

4.6 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （4）深圳某220/20kV变电站设计方案与评估（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 国内外20kV研究现状

1.3.1 国外20kV系统发展状况

1.3.2 国内20kV系统发展状况

1.4 本文设计内容

第2章 前海负荷水平预测

2.1 前海概述

2.1.1 前海片区地质条件

2.1.2 电源情况简介

2.2 前海片区电力负载数据

2.3 前海5~10年电力负荷预测

2.4 本章小结

第3章 变电站一次系统设计

3.1 电压序列层级选择

3.2 电气主接线设计

3.2.1 主接线设计方案

3.2.2 主接线设计方案经济性比较

3.3 短路电流计算

3.4 主变压器设计

3.4.1 变压器容量

3.4.2 主变压器的型号

3.4.3 站用变压器的设计

3.4.4 接地变压器的设计

3.4.5 中性点接地方式

3.5 电容器设计

3.6 其他电气设备的设计

3.7 互感器设计

3.8 本章小结

第四章 变电站二次系统设计

4.1 调度自动化系统设计

4.2 保护和测控装置设计

4.3 控制电源设计

4.4 继电保护设计

4.4.1 主变压器保护

4.4.2 220kV线路保护

4.4.3 20kV线路保护

4.5 本章小结

第5章 深圳某220/20kV变电站设计方案的评估与校验

5.1 关联矩阵法评估方法

5.2 三种设计方案评估和比较

5.3 设计方案的断路器校验

5.4 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

#### （5）基于系统测试思想和黑盒测试理论的就地化保护基建现场调试技术研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

第1章 引言

1.1 课题背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 继电保护设备现场调试技术研究现状

1.2.2 就地化保护基建现场调试现状及存在的问题

1.2.3 “系统测试”思想应用于变电站调试的研究现状

1.2.4 “黑盒测试”理论应用于继电保护调试的研究现状

1.3 本文工作以及章节安排

第2章 就地化保护及其基建现场调试技术综合分析

2.1 就地化保护技术概述

2.1.1 就地化保护的站网结构

2.1.2 就地化保护的特点

2.1.3 就地化保护的优势

2.1.4 就地化保护的检修模式

2.2 就地化保护基建现场调试技术简述

2.2.1 单体装置调试

2.2.2 保护专网调试

2.2.3 元件保护环网调试

2.2.4 工程配置文件调试

2.2.5 二次回路调试

2.2.6 整组试验

2.3 本章小结

第3章 基于系统测试思想的就地化保护基建现场调试体系研究

3.1 软件测试技术概述及系统测试的基本思想

3.1.1 软件测试的相对完备性

3.1.2 系统测试的整体流程

3.1.3 系统测试的内容

3.1.4 就地化保护的“系统测试思想”

3.2 就地化保护测试系统建模

3.2.1 就地化保护系统的结构

3.2.2 就地化保护关键设备的测试模型建模

3.3 就地化保护系统测试思想及基建现场调试体系

3.3.1 就地化保护全过程测试流程

3.3.2 基于“就地化保护系统测试思想”的基建现场调试体系研究

3.3.3 就地化保护系统测试思想及测试模型总结

3.4 就地化保护基建现场测试体系应用实例

3.4.1 工程规模概况

3.4.2 整体调试流程及调试内容分析

3.4.3 具体测试流程及测试内容

3.5 就地化保护现场测试试验平台

3.6 本章小结

第4章 基于黑盒测试理论的就地化保护调试方法和调试流程研究

4.1 黑盒测试的技术方法及具体应用场景

4.1.1 提出应用黑盒测试技术的原因

4.1.2 黑盒测试的技术方法概述

4.1.3 就地化保护系统中黑盒测试的具体应用场景

4.2 就地化保护黑盒测试标准化测试流程及测试方法研究

4.2.1 保护装置元件调试

4.2.2 保护管理单元功能测试

4.2.3 保护专网设备兼容性测试

4.2.4 元件保护环网通讯功能测试

4.2.5 保护整组传动试验

4.2.6 投运前模拟负荷向量测量试验

4.3 部分测试结果展示

4.3.1 保护装置单体测试

4.3.2 保护管理单元功能测试及保护专网子系统测试

4.3.3 保护整组传动及负荷向量模拟试验

4.4 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 全文总结

5.2 本文贡献

5.3 展望

参考文献

作者简介

#### （6）智能变电站站域保护系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

缩略词表

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状及发展动态

1.2.1 站域保护的理论现状及分析

1.2.2 站域保护的实际应用现状及分析

1.3 主要研究内容

1.4 论文章节安排

第二章 相关技术

2.1 智能变电站

2.2 站域保护

2.2.1 站域保护的结构

2.2.2 站域保护的通信网络

2.2.3 过程网络组网方式

2.2.3.1 基于以太网组网

2.2.3.2 基于传输方式组网

2.3 IEEE-1588 精准时间同步技术

2.4 基于电流差动的站域保护

2.4.1 SPBCD采用的电流差动

2.4.2 安全自动控制

2.4.2.1 低频低压减载自动控制

2.4.2.2 备用电源自动投入控制

2.5 本章小结

第三章 站域保护系统的需求分析与设计

3.1 站域保护系统的需求分析

3.1.1 传统继电保护的不足

3.1.2 大电网发展的需要和技术发展的推动

3.1.3 站域保护系统应具有的功能

3.2 站域保护系统的设计

3.2.1 系统的框架结构

3.2.2 系统的功能模块划分

3.3 通信网络接入

3.3.1 IEEE-l588 协议接入方法

3.3.2 SV+GOOSE+IEEE-l588 对时三网合一

3.3.3 网络延时及通信带宽分析

3.3.4 网络流量计算

3.4 本章小结

第四章 站域保护系统核心逻辑模块的实现

4.1 SPBCD差动区划分

4.1.1 划分基本原则

4.1.2 四类差动区

4.2 SPBCD故障起动判断

4.2.1 差动先行起动元件

4.2.2 电流突变量起动

4.2.3 差动故障判断

4.3 SPBCD故障处理流程

4.4 各差动区动作

4.5 单元件差动区拒动时SPBCD故障处理

4.6 站域保护系统的实现

4.7 本章小结

第五章 站域保护系统的测试及工程应用

5.1 站域保护系统动模试验

5.1.1 动模试验环境

5.1.2 动模试验内容

5.1.3 动模试验结果

5.2 实际工程应用

5.2.1 工程概况

5.2.2 110kV巍山智能站设备配置表

5.2.3 站域保护数据收发

5.2.4 站域保护功能配置

5.2.5 工程调试情况

5.2.6 工程应用分析及效果

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

#### （7）110kV高新南智能变电站设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题的背景及研究的意义

1.2 国内外的发展及研究现状

1.2.1 国外的发展现状

1.2.2 国内的发展现状

1.2.3 现有存在的问题

1.3 本次研究的主要内容

2 智能化一次系统结构

2.1 智能站的建设要求

2.2 一次系统总电气设计

2.2.1 潮流计算

2.2.2 短路计算

2.2.3 主变容量

2.2.4 无功补偿

2.3 主电气设备的设计

2.3.1 电气主接线方案设计

2.3.2 站用变、接地方式及接地变的选择

2.3.3 导线截面积选择

2.3.4 断路器及隔离开关的选择

2.3.5 电流互感器和电压互感器的选择

2.4 总体布置及建设方案设计

2.5 本章小结

3 智能化二次系统结构

3.1 继电保护及安全装置设计

3.1.1 继电保护配置现状

3.1.2 CSC-163 保护装置功能配置

3.1.3 保护的选择及整定

3.1.4 保护配置方案

3.2 系统调度自动化设计

3.2.1 调度自动化现状及调度管理

3.2.2 远动系统

3.2.3 电能计量装置及电能量采集装置

3.2.4 调度中心和集控站接入方案

3.2.5 变电综合信息平台

3.2.6 系统调度自动化配置方案

3.3 通信系统设计

3.3.1 系统现状及存在问题

3.3.2 需求分析

3.3.3 系统通信方案设计

3.3.4 通道组织

3.3.5 综合数据网

3.3.6 通信电源和通信设备布置

3.3.7 系统通信配置方案

3.4 智能辅助控制系统设计

3.4.1 站用交直流一体化电源系统

3.4.2 照明系统

3.4.3 安防视频

3.4.4 环境智能化监测系统

3.5 本章小结

4 智能化的实现方式

4.1 “三层两网”网络结构的搭建

4.1.1 智能变电站的“三层”

4.1.2 智能变电站的“两网”

4.1.3 网络通信设备

4.2 一次系统智能化的实现方式

4.2.1 智能化的一次设备方案

4.2.2 智能变压器

4.2.3 智能GIS设备

4.2.4 电子式互感器

4.3 二次系统智能化的实现方式

4.3.1 虚端子表的引用

4.3.2 虚端子表的设计

4.4 智能变电站装置的配置与调试

4.4.1 装置配置过程

4.4.2 智能站SCD文件集成

4.4.3 装置调试流程

4.5 本章小结

5 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

致谢

参考文献

附录

附录1 110kV线路智能终端/合并单元光纤接线图

附录2 110kV线路保护测控光纤接线图

附录3 110kV交换机光纤接线图

攻读学位期间的研究成果

#### （8）智能变电站保护系统的可靠性评估（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题的背景和意义

1.2 智能变电站保护系统的可靠性研究现状

1.3 本文的主要工作

1.4 论文的组织结构

第2章 智能变电站保护系统的基本结构与维修原理

2.1 引言

2.2 智能变电站保护系统概述

2.2.1 智能变电站保护系统相关设备

2.2.2 智能变电站保护系统的典型结构

2.3 智能变电站保护系统的检修与维护原理

2.4 本章小结

第3章 考虑计划检修和设备老化的智能变电站保护系统可靠性评估方法

3.1 引言

3.2 智能变电站保护系统时变模型

3.2.1 智能变电站保护设备的故障率模型建模

3.2.2 智能变电站保护系统的可靠性评估模型建模

3.3 平均无故障工作时间与检修成本模型建模

3.4 智能变电站保护系统的可靠性评估方法

3.5 算例分析

3.5.1 智能变电站各保护系统的平均无故障时间与成本仿真

3.6 本章小结

第4章 智能变电站保护系统的检修周期优化方法

4.1 引言

4.2 智能变电站保护系统分阶段计划检修模型

4.2.1 分阶段变周期计划检修模型的建模

4.2.2 分阶段变周期的平均无故障工作时间与检修成本优化模型

4.3 智能变电站保护系统的检修周期优化方法

4.5 算例仿真

4.5.1 智能变电站保护系统算例仿真

4.5.2 仿真分析

4.6 本章小结

第5章 基于告警信号的智能变电站保护系统状态评估

5.1 引言

5.2 告警信号与保护故障树

5.2.1 告警信号的分类分析

5.2.2 基于告警信号的保护功能失效故障树建模

5.3 PAT简介

5.4 智能变电站保护系统及其交互的PAT建模

5.4.1 各保护子功能的建模

5.4.2 各保护子功能的工作条件的建模

5.4.3 保护子功能死锁和保护系统运行阶段检查的建模

5.5 基于告警信号的智能变电站保护系统状态评估流程

5.6 算例

5.7 本章小结

结论与展望

致谢

参考文献

附录1

附录2

附录3

攻读硕士学位期间发表论文及科研成果

#### （9）直流断路器在多端柔性直流输电系统中的控制策略（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 多端柔性直流输电系统的简介

1.2 多端柔性直流输电系统在国内外的研究现状

1.3 本论文研究的主要内容

第二章 南澳多端柔性直流输电示范工程

2.1 南澳多端柔性直流输电示范工程的概况

2.2 南澳多端柔性直流输电示范工程的主接线

2.3 南澳多端柔性直流输电工程的运行方式

2.3.1 南澳多端柔性直流输电工程运行方式的控制原则

2.3.2 南澳多端柔性直流输电工程运行方式确定

2.4 本章小结

第三章 南澳多端柔性直流输电系统的控制策略

3.1 柔性直流输电系统的结构和功能

3.2 柔性直流输电系统的站级控制保护

3.2.1 柔性直流输电系统的站级控制的组成部分

3.2.2 站级控制的控制模式切换理部分

3.2.3 站级控制的VF综合控制部分

3.3 柔性直流输电系统的换流器级控制

3.3.1 锁相环控制

3.3.2 有功类控制

3.3.3 无功功率控制

3.3.4 电流内环控制

3.3.5 电压频率控制

3.4 控制模式切换问题分析

3.5 本章小结

第四章 加装直流断路器对柔性直流输电工程的意义

4.1 加装直流断路器的目的和意义

4.2 直流控制保护改造基本原则

4.3 本章小结

第五章 含高压直流断路器的南澳三端柔性直流控制策略研究

5.1 加装直流断路器的控制

5.1.1 直流断路器的功能分析

5.1.2 直流断路器的控制模式

5.2 青澳站在线投入

5.2.1 设计原则

5.2.2 过程定义

5.2.3 青澳站在线投入过程

5.2.4 仿真验证

5.3 青澳站在线退出

5.3.1 设计原则

5.3.2 过程定义

5.3.3 在线退出过程

5.3.4 仿真验证

5.4 柔性直流输电系统运行方式转换控制分析

5.5 本章小结

第六章 含高压直流断路器的南澳三端柔性保护控制策略研究

6.1 加装直流断路器前的直流保护策略

6.1.1 交流母线区保护

6.1.2 换流器区保护

6.1.3 直流极区保护

6.2 加装直流断路器后直流保护策略的影响

6.2.1 青汇线及青澳站故障的分区隔离功能

6.2.2 实现分区隔离的三站直流保护配合策略

6.3 增加直流线路差动保护元件

6.3.1 直流线路差动保护判据

6.3.2 直流线路差动保护的站间通讯

6.4 加装直流断路器后定值调整研究

6.4.1 现有保护配置及定值下的故障仿真结果

6.4.2 直流保护定值整定策略调整方案

6.4.3 青澳站内故障的选择定位

6.4.4 直流过电压电流闭锁段动作原因分析

6.5 直流保护定值逻辑修改后的故障仿真

6.5.1 青汇线单极接地故障的仿真分析

6.5.2 青澳站桥臂端间闪络故障的仿真分析

6.5.3 直流保护策略调整后的仿真结果

6.6 本章小结

结论与展望

参考文献

致谢

附件

#### （10）智能变电站二次系统状态检测与评价（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国外研究现状

1.3 国内研究现状

1.4 变电站二次系统状态检测与评价技术

1.4.1 状态检测技术

1.4.2 状态评价技术

1.5 本文研究的主要内容

第二章 智能变电站二次系统硬回路状态检测方法

2.1 智能变电站二次系统状态检测

2.1.1 智能变电站概念

2.1.2 智能变电站继电保护检修机制

2.1.3 智能变电站与常规变电站对比

2.1.4 智能变电站二次系统硬回路分析

2.2 交流二次回路状态检测

2.2.1 交流二次回路状态检测现状

2.2.2 双重化配置交流二次回路状态检测

2.2.3 交流二次回路在线状态检测问题

2.2.4 交流二次回路的检测方法

2.3 开关量输入二次回路状态在线检测

2.3.1 保护接点动作型开入量二次回路检测

2.3.2 —次设备位置状态开入量二次回路检测

2.3.3 双套保护设备开入量二次回路在线检测方法

2.4 断路器二次操作回路状态在线检测

2.5 本章小结

第三章 智能变电站二次系统软回路状态检测方法

3.1 智能变电站二次系统软回路检测概况

3.2 智能变电站二次系统软回路接线方法

3.3 智能变电站二次系统状态检测

3.3.1 智能站保护装置的状态监测

3.3.2 智能站二次软接线的状态监测

3.4 本章小结

第四章 智能变电站二次系统状态评价方法

4.1 模糊理论

4.2 状态评价建模

4.3 模糊层次分析法

4.4 变电站二次系统状态评估实例应用

4.4.1 变电站简介

4.4.2 确定二次系统的因素集

4.4.3 确定各因素权重

4.4.4 变电站二次系统评估

4.5 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

### 四、3/2接线方式下运行开关跳合闸闭锁的处理方法（论文参考文献）

- [1]变电站备自投装置的应用与研究[D]. 刘嘉镇. 广东工业大学, 2020(06)

- [2]500kV线路保护失效分析及定检策略优化研究[D]. 贺紫渊. 华南理工大学, 2020(02)

- [3]智能变电站二次设备规范化运检研究[D]. 谷栋. 山东大学, 2019(02)

- [4]深圳某220/20kV变电站设计方案与评估[D]. 彭志明. 深圳大学, 2019(10)

- [5]基于系统测试思想和黑盒测试理论的就地化保护基建现场调试技术研究[D]. 王俊康. 浙江大学, 2019(02)

- [6]智能变电站站域保护系统设计与实现[D]. 赵志波. 东南大学, 2019(06)

- [7]110kV高新南智能变电站设计[D]. 曹虹. 西安科技大学, 2019(01)

- [8]智能变电站保护系统的可靠性评估[D]. 郭升. 西南交通大学, 2019(04)

- [9]直流断路器在多端柔性直流输电系统中的控制策略[D]. 王晓环. 华南理工大学, 2019(02)

- [10]智能变电站二次系统状态检测与评价[D]. 马佳艺. 沈阳农业大学, 2018(03)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/eb163e417c7650f1c3a696ce.html