# 电子镇流器的自动保护

### 一、电子镇流器的自动保护（论文文献综述）

任佳敏[1]（2021）在《HID灯电子镇流器功率调节与恒定控制》文中进行了进一步梳理高强度气体放电（High intensity discharge,HID）灯具有光效高、显色好、寿命长等优点,现已成为绿色照明工程中的重点研究对象,由于HID灯的负阻特性,需要配搭镇流器共同使用。根据周围环境对HID灯光照的不同要求,对电子镇流器的输出功率进行调节,使HID灯可以工作在半功率或全功率状态等状态,可以达到调光的目的,节约电能,同时,针对因灯管型号不同和灯管老化等原因引起HID灯功率波动问题,对HID灯进行恒功率控制,可以延长灯的使用寿命。本文基于PL3106芯片和SG3525驱动控制芯片,设计了一款250W HID灯两级式电子镇流器样机,在原有的模拟电路基础上,采用数字控制取代模拟控制,选用调频调光控制方式,通过调节SG3525芯片输出驱动信号的频率,改变半桥逆变电路开关管的导通频率,实现250W HID灯功率从半功率到全功率之间变化的调光控制和额定功率状态下的恒功率控制。通过对两级式电子镇流器进行研究,使用Saber仿真软件对HID灯电子镇流器的主电路和控制电路进行建模仿真,对理论控制原理进行验证,基于PL3106芯片编写调试软件程序,制作调试硬件电路,实验结果表明,电子镇流器可以在半功率或全功率等状态下运行,实现了调光控制,当负载功率波动时,HID灯可以工作在恒功率状态,实现了恒功率控制。

钟鑫[2]（2021）在《可调功率路灯电子镇流器的功率因数恒定控制》文中指出我国经济发展质量逐年提升,城镇化水平也在逐渐提高,城市道路照明是公共市政建设的关键环节,其建设投入将持续增长。现有的路灯电子镇流器已不能适应时代变化,需要投入大量人力、物力、财力进行维护,主要原因是电子镇流器处于离线工作状态,不能实现人机通信,无法进行智能化管理。综合分析各类主流通信方式的优缺点,搭建了一套基于电力载波通信技术的路灯组网监控系统,采用了两级式网络结构,其中以通用无线分组业务为一级网络、低压电力载波通信技术为二级网络。可应用于现有的高强度气体放电灯,对常规路灯监控系统进行多方面升级,对于实现“碳中和”目标有重要意义。但是由于低压配电网主要用于输送电能,并没有考虑到通信,所以以电力载波通信技术为核心的二级通信网络极易受到电子镇流器谐波干扰,无法实现有效通信。因此,有必要保持工作在不同功率状态下电子镇流器的高功率因数恒定,进而抑制电子镇流器谐波对电网的污染,以此保证电力载波通信效率,实现对可调功率路灯电子镇流器的有效控制。本文首先从课题研究意义、国内外研究现状等方面调研电子镇流器及其组网方式,研究总结了存在的问题;接着制定了系统的解决方案,并对方案的合理性展开分析探究,论述了可调功率路灯电子镇流器涉及的电力载波通信等重要技术;再对电子镇流器的谐波来源进行研究,决定从功率因数校正电路入手,设计了以L6562为核心的功率因数恒定控制电路,再从仿真、实验求证了方案的有效性;最后对可调功率路灯电子镇流器的通信效率进行了测试。实验证明该控制电路在100～250W工作时,可将THD控制在5%以内,PF在0.96以上且波动在0.025以内,效率在90%以上,达到50%以上的电力载波通信效率,对于促进以电力载波通信为基础的电子镇流器有一定借鉴意义。

杨金晨[3]（2020）在《智能路灯的无线组网与控制》文中研究指明伴随着城镇化率的不断提高,城市现代化水平日新月异,城市照明路灯的数量也在不断扩大,对于传统的路灯监控系统来说负荷在不断加大,造成路灯维护管理越来越困难,同时也消耗了大量的人力物力。因为传统路灯监控系统无法对指定的路灯进行实时监控和智能调光,所以对现有的路灯监控系统进行智能化和自动化升级十分有必要。本文提出一种基于电力载波线的智能无线路灯组网控制系统的设计方案,主要采用了以GPRS无线通信技术为一级网络,以电力载波通信为二级网络的两级式网络结构。设计了云服务器,集中控制终端,子终端和中继终端四部分组成的路灯控制系统。与传统路灯控制系统相比,可以实现对系统中的任意路段或者路灯进行远程控制、状态监测、亮度调节以及数据采集。本文设计的路灯组网控制系统可以适用于现有高压钠灯灯具,对于现有传统路灯系统进行全方位的升级,有效地提高了路灯的节能效率和管理效率。本文首先从课题的研究意义和国内外研究现状进行调研,分析出现有的路灯控制系统存在的不足,结合现代化城市对于路灯控制系统的需求,做出系统的总体设计。通过整体设计分析出了通信方式、调光方法和主控芯片的选择等问题,同时对于方案做出可行性分析。分析Modbus-RTU的通信协议,设计出系统的控制命令,进而得出精准通信的具体流程,根据流程设计出了系统的软件部分。最后对通信系统的各个功能做出了测试,同时也在不同情况下对通信成功率进行测试,结果表明该系统运行稳定,各个部分能正常运行,达到了设计需求,有着良好的社会前景。

王晓凡[4]（2019）在《基于DSP的HID灯恒功率控制研究》文中认为高强度气体放电灯（High intensity discharge lamp,简称HID灯）由于其高光效、照明效果优异、寿命长等优点被广泛应用于路灯、舞台照明、广场照明等场合,受到市场的肯定。但是HID灯在使用过程中会呈现出负阻特性,电压会随着电流的增加下降,出现功率偏离标称功率的现象;HID灯在启动过程中,当功率超过额定值时,放电灯出现的正阻特性会导致HID灯的温升急剧增加,严重缩短HID灯的使用寿命。为了减小运行条件变化对HID灯的运行品质和寿命的影响,研究HID灯在使用过程中的恒功率运行有重要的实际意义。论文首先对数字式电子镇流器和传统模拟电子镇流器进行了对比,阐述了模拟电子镇流器和数字式电子镇流器的优缺点;对数字式电子镇流器进行理论分析、主电路设计、元器件参数计算和选型。其次,建立了电子镇流器全桥逆变电路的等效模型,设计了PID控制环路;并利用Saber软件搭建了仿真电路,分别对开环和闭环两种情况进行仿真验证,结果表明主电路和控制环路设计参数合理,能够满足系统输入电压变化情况下的恒功率要求。最后,基于DSP芯片TMS320F28335编写了控制程序,配置中断和EPWM模块,编写了AD采样子程序,通信子程序,保护子程序,PID中断子程序;搭建了实验电路,对输入电压突增和突降等各种工况下的输出电压波形进行测试和分析,结果表明当输入电压在一定范围内波动时,电路均能调整到额定功率点附近运行,实现了数字式电子镇流器的恒功率控制。

赵鹏[5]（2019）在《超高压汞灯电子镇流器的研究与设计》文中进行了进一步梳理超高压汞灯作为一种节能光源,具有高光效,长寿命等优点,在探照灯、舞台光束灯和投影仪中广泛使用。超高压汞灯电弧放电是一个相当复杂的物理过程,其启动过程、负阻特性、声共振现象、光输出特性、温度特性等关键问题,都可以通过镇流器来解决和实现,所以对电子镇流器的研究具有重要意义。本文采用常规的三级式电子镇流器的设计方法,主要研究内容涉及了其中的BUCK变换电路,全桥逆变电路以及LC谐振电路。其中,BUCK电路采用恒功率控制,用于控制镇流器输出功率。全桥逆变电路在启动阶段用于配合LC谐振电路形成谐振,产生灯泡启动时所需的点火高压,在进入稳定工作阶段后用于产生灯泡所需的额定波形。文中首先对超高压汞灯的工作原理与工作特性进行了阐述与分析,由此切入到电子镇流器的设计,然后对镇流器整体进行了分析和设计,并对其主电路进行了设计与选型。接着对电路进行了建模与仿真,并对系统实现的控制策略进行了研究和分析。在此分析与研究的基础上搭建了样机平台,通过软硬件相结合的方式实现了该设计。最后使用样机进行了一系列的实验,实验显示该电子镇流器达到了实际需求的性能,说明了本设计分析是正确可行的,具有较高的实用价值。

刘小飞[6]（2017）在《高压钠灯数字镇流器研究与设计》文中认为在我国国民生产总值中,电光源产值占有举足轻重的地位。作为第三次光源技术革命中最具有代表性的产品,大功率气体放电灯,其中高压钠灯更是在交通领域中发挥巨大的作用。随着光源的不断发展,高压钠灯驱动电源市场也在增长,研制出高品质的驱动电源已经大势所趋,而数字控制已经是电源领域的技术热点。本文针对大功率高压钠灯数字镇流器进行了全面设计,高压钠灯采用飞利浦SON系列600W灯泡,主要应用于高速公路场所照明。本文详细介绍了高压钠灯数字镇流器在设计过程中应用到的学术理论,从而为本设计选定适合的方案,具体学科理论包括:功率因数校正（PFC）技术、高频逆变技术、启动点火技术、声共振抑制技术、采样技术,使气体放电灯达到恒流控制并使镇流器具有保护功能。最重要的数字控制核心器件是采用DSP2812作为主控芯片。市电通过以L6562芯片为核心器件的有源功率因数校正电路后升到400V后给母线提供电压。400V直流电压经过以DSP2812芯片作为PWM控制器的半桥逆变电路后输出高频交流电压。以IR2110芯片为核心的集成电路方案来驱动半桥功率开关管。启动点火方式选用了串并联的LCC谐振电路,利用电流霍尔传感器采集电流、AD转换器实现恒流控制。采用频率跳转法对输出PWM频率调频控制来解决声共振问题。最后经过测试,系统整体性能满足设计目标,能够实现高压钠灯的正常稳定工作,为接下来的研发、生产奠定了良好基础。

王宏[7]（2016）在《大功率高压钠灯电子镇流器设计》文中提出从白炽灯的发明到LED光源的兴起,电光源经历了几代的发展。同时人们对于照明的要求不仅仅限制在提供光照,而是发展成为系统的,具有可设计性的照明工程,所以电光源虽然不断更新,但是每一代都共存在当今的照明工程中。其中大功率气体放电灯更是切实的在很重要的工业和交通领域发挥举足轻重的作用。本文针对大功率高压钠灯电子镇流器进行全面设计,该高压钠灯是飞利浦SON系列600W灯泡,设计目的是为了应用于机场夜间跑到指示。介绍了高压钠灯的结构原理和电致发光原理,通过与传统的电感镇流器进行详细的对比,提出电子镇流器的一系列优点和应用优势。在分析了以上的内容之后,详细介绍了高压钠灯电子镇流器在设计过程中应用到的学科理论,从而为本设计提出相适合的方案,具体理论包括：功率因数校正（PFC）技术,主要针对于有源PFC进行说明；高频逆变技术,对比三种逆变方案：推挽逆变电路,全桥逆变电路,半桥逆变电路,得出本设计适合的方案；高压钠灯点火技术,对不同的点火方式进行分析,最后选取负载并联LC串联谐振电路作为点火方式；分析气体放电灯声共振的原因,对比调频调制和调幅调制来解决声共振问题。市电通过以L6562芯片控制的有源PFC升压电路后,输出400V直流电压作为电路母线电压,400V直流经过以SG3525芯片作为PWM控制器的Class-D半桥电路后输出高频交流电压,半桥桥臂MOS管驱动采用基于IR2110的集成驱动方案,点火方式选用了负载并联的LC串联谐振电路,利用NE555芯片输出的2KHz的频率对PWM控制器进行频率调制来解决声共振。最后对所设计的系统进行实物制作和实验验证,最终实现了600W高压钠灯的正常工作,能够满足正常应用。

卢兆大[8]（2013）在《一种全功能单芯片荧光灯电子镇流器的设计》文中研究表明世界能源形势日益紧张，以及大家对环保意识的日益加强，绿色节能产品越来越多的受到人们的欢迎。照明行业也同时面临着产业升级，需要做到更加高效和环保。人类电气照明从最初爱迪生发明实用白炽灯开始，经历了四代光源，包括热辐射源、低压气体放电光源、高压气体放电光源、固体光源。这四代光源现在都还在使用，其中热辐射光源因为效率太差，消耗能源太多，已经面临逐渐退出历史舞台，很多国家已经立法要求白炽灯分阶段禁止销售。第四代的固体光源，有很多优势，如环保不含汞、寿命长，以及理论光效高等，但它的缺点也同时存在，即价格昂贵，折合到每个流明的销售价格是其他光源的至少5倍以上。现在用量最大的还是荧光灯，也就是我们原来说的日光灯，荧光灯灯管从最初的T12，经过逐渐改进，经历了T10、T8、T5、T4以及更小尺寸的。作为灯管驱动用的镇流器也经历了最初的电感镇流器，到半电感镇流器，以及全部分立器件的电子镇流器，到现在的以集成电路为核心的电子镇流器。本文通过对荧光灯灯管的工作原理和电气特性的了解和分析，以及按照IEC标准，对电子镇流器需要符合的几项重要指标进行分析，并对综合性能和价格进行了优化设计，达到了性价比最高的效果。具体的研究方法是：首先对T5荧光灯管的V-I特性进行研究分析，接着对目前较为常见的机种电子镇流器进行理论分析，从电性能、可靠性、生产成本等进行比较，然后，用基于最新应用的Infineon公司生产的ICB2FL03G，设计一款满足电子镇流器全方位功能要求的低成本、小体积T52灯54W荧光灯的电子镇流器。本文所完成的样机完全符合IEC标准的各项指标要求。

李中诚[9]（2010）在《智能电子镇流器基础知识介绍》文中研究表明本文就气体放电光源的电特性和镇流器的性能标准、安全标准、环保标准等方面深入浅出的论述,阐述了发展智能电子镇流器的必然性。同时,通过与传统电感式镇流器比较阐述了智能电子镇流器重量轻、无闪烁、无噪声、能耗低、效率高、有异常状态保护功能、具有高功率因数、能够做到恒功率工作恒定的光输出、可以进行智能化控制等特性,达到让读者全面了解智能电子镇流器特性的目的。

蔡红艳[10]（2009）在《浅谈电子镇流器的现状与选择》文中指出随着我国绿色照明工程的日益深入,人们对绿色照明产品的需求日益增大,高性能电子镇流器的优点日渐凸现,但可靠性与性价比问题却一直制约着其档次的提升。

### 二、电子镇流器的自动保护（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、电子镇流器的自动保护（论文提纲范文）

#### （1）HID灯电子镇流器功率调节与恒定控制（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 主要研究内容

第二章 HID灯及电子镇流器

2.1 高强度气体放电灯简介

2.1.1 HID灯特性

2.1.2 HID灯发光原理

2.2 电子镇流器的优点

2.3 HID灯电子镇流器基本拓扑结构

2.3.1 三级式电子镇流器

2.3.2 两级式电子镇流器

2.3.3 单功率级式电子镇流器

2.4 功率调节控制原理分析

2.5 功率调节控制方式

2.5.1 调频调光控制方式

2.5.2 调压调光控制方式

2.5.3 调占空比调光控制方式

2.6 本章小结

第三章 电子镇流器硬件电路设计

3.1 两级式电子镇流器主电路

3.1.1 EMI滤波电路

3.1.2 整流电路

3.1.3 功率因数校正电路

3.1.4 高频逆变电路

3.1.5 启动电路

3.1.6 电源电路

3.2 控制芯片的选择

3.2.1 PL3106 控制芯片

3.2.2 SG3525 控制芯片

3.3 驱动控制电路调频原理

3.4 本章小结

第四章 调功率与恒功率控制电路设计及软件仿真

4.1 调功率与恒功率控制原理分析

4.1.1 调功率与恒功率控制

4.1.2 调功率与恒功率控制电路设计

4.2 电子镇流器电路软件仿真

4.2.1 调功率控制仿真

4.2.2 恒功率控制仿真

4.3 本章小结

第五章 软件程序设计

5.1 主程序设计

5.2 ADC采样程序

5.3 电压有效值程序

5.4 PWM调制程序

5.5 保护程序

5.6 本章小结

第六章 实验验证及分析

6.1 电子镇流器PCB实物图

6.2 调功率控制实验结果

6.2.1 全功率运行实验波形

6.2.2 75%功率运行实验波形

6.2.3 半功率运行实验波形

6.3 恒功率控制实验结果

6.3.1 功率负载为40?实验波形

6.3.2 功率负载为38?实验波形

6.3.3 功率负载为34?实验波形

6.3.4 功率负载为32?实验波形

6.4 硬件电路与仿真电路实验结果对比分析

6.5 本章小结

第七章 总结与展望

致谢

参考文献

附录

攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果

#### （2）可调功率路灯电子镇流器的功率因数恒定控制（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的目的和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 课题主要研究内容

第二章 可调功率路灯电子镇流器通信组网设计

2.1 通信方式分析及选择

2.2 低压电力载波通信技术介绍

2.2.1 低压电力载波通信信道特性

2.3 谐波污染对电力载波通信影响及抑制措施

2.3.1 对载波通信过程的影响

2.3.2 对电路器件的影响

2.3.3 抑制措施

2.4 可调功率路灯电子镇流器组网结构

2.5 本章小结

第三章 功率因数校正原理及控制策略

3.1 功率因数定义

3.1.1 正弦电路的功率因数

3.1.2 非正弦电路的功率因数

3.1.3 功率因数和总谐波失真关系

3.2 电子镇流器谐波来源

3.3 APFC电路的基本类型及控制策略

3.3.1 断续传导模式DCM

3.3.2 连续传导模式CCM

3.3.3 临界传导模式CRM

3.4 本章小结

第四章 功率因数恒定控制电路设计

4.1 EMI滤波电路

4.2 整流滤波电路

4.3 辅助电源电路

4.4 APFC电路

4.4.1 CRM模式分析

4.4.2 L6562 芯片特性

4.4.2.1 芯片结构

4.4.2.2 工作原理

4.4.3 主电路参数计算

4.4.3.1 升压电感

4.4.3.2 输入和输出电容

4.4.3.3 半导体元件

4.4.3.4 其他元件

4.5 本章小结

第五章 电路仿真与实验验证

5.1 仿真软件Saber简介

5.2 电路仿真与分析

5.3 电路实验与分析

5.4 本章小结

第六章 电力载波通信测试及分析

6.1 测试平台总体结构

6.2 载波通信效率测试

6.2.1 100m电力载波通信

6.2.2 150m电力载波通信

6.3 载波通信成功率分析

6.4 本章小结

第七章 结论与展望

致谢

参考文献

攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果

#### （3）智能路灯的无线组网与控制（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的目的和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 课题主要研究内容

第二章 智能路灯控制系统的总体设计

2.1 智能路灯系统的功能需求分析

2.2 路灯系统中的通信方式分析及选择

2.3 智能路灯控制系统的整体方案

2.4 本章小结

第三章 智能路灯控制系统的通信网络设计

3.1 低压电力载波通信介绍

3.1.1 低压电力载波通信信道特性

3.1.2 低压电力载波通信扩频通信与调制解调技术

3.2 GPRS通信介绍

3.3 基于MODBUS协议的控制命令设计

3.3.1 Modbus通信协议

3.3.2 Modbus信息帧

3.4 路灯控制命令设计

3.5 本章小结

第四章 智能路灯控制终端的硬件设计

4.1 智能路灯的精准控制与终端结构

4.2 路灯电子镇流器的结构及控制原理

4.2.1 路灯电子镇流器的结构和工作原理

4.2.2 电子镇流器的调光原理与方法

4.3 载波芯片与GPRS模块的选型

4.4 载波硬件电路设计

4.4.1 载波通信电路设计

4.4.2 电源电路设计

4.4.3 串口通信电路设计

4.5 本章小结

第五章 智能路灯控制终端的软件设计

5.1 控制软件的主要功能

5.2 软件流程设计

5.2.1 控制流程总体设计

5.2.2 载波通信程序设计

5.2.3 串口通信程序设计

5.2.4 路灯寻址程序设计

5.2.5 PWM调光处理子程序设计

5.2.6 CRC校验子程序设计

5.3 本章小结

第六章 系统测试结果及分析

6.1 系统测试

6.1.1 系统通信功能测试

6.1.2 PL3106 调制解调波形测试

6.1.3 电子镇流器PWM波形测试

6.2 通信成功率测试

6.2.1 50m无负载通信成功率测试

6.2.2 50m半功率通信成功率测试

6.2.3 50m全功率通信成功率测试

6.2.4 100m测试通信成功率测试

6.2.5 通信成功率分析

6.3 本章小结

第七章 结论与展望

7.1 工作总结

7.2 工作展望

致谢

参考文献

攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果

#### （4）基于DSP的HID灯恒功率控制研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 国内外研究现状

1.3 课题研究意义

1.3.1 研究目的

1.3.2 研究意义

1.4 本文主要研究内容

第二章 HID灯结构及调光方式

2.1 HID灯的发展与结构特点

2.2 HID灯的工作特性

2.3 电子镇流器

2.3.1 三级式电子镇流器

2.3.2 两级式电子镇流器

2.3.3 单级式电子镇流器

2.4 恒功率控制方式

2.4.1 功率调节理论分析

2.4.2 占空比功率调节方式

2.4.3 调频功率调节方式

第三章 两级式数字电子镇流器设计

3.1 两级式数字电子镇流器主电路设计

3.1.1 总体方案构成

3.1.2 前级升压电路构成

3.1.3 全桥逆变电路设计

3.1.4 等效LCR网络设计

3.2 信号调理电路设计

3.2.1 采样电路

3.2.2 滤波器设计

3.2.3 调理电路设计

3.2.4 辅助电源设计

第四章 控制环路设计

4.1 全桥逆变电路的等效模型

4.2 补偿环路设计

4.2.1 有源积分器—单极点网络

4.2.2 PI补偿网络—原点处极点和单零点

4.2.3 零极点对补偿网络—单零点单极点

4.2.4 电压有效值PID闭环设计

4.3 PID参数的离散化

4.4 Saber电路仿真分析

4.4.1 开环仿真分析

4.4.2 闭环仿真分析

第五章 软件程序设计

5.1 PWM模块配置

5.1.1 系统初始化程序

5.1.2 占空比相关配置

5.1.3 事件触发模块配置

5.2 ADC采样子程序

5.3 电压有效值子程序

5.4 PID中断子程序

5.5 通信子程序

5.6 保护子程序

第六章 实验验证

6.1 逆变输入电压波动时实验波形分析

6.1.1 逆变输入电压过低时实验波形分析

6.1.2 逆变输入电压正常时实验波形分析

6.1.3 逆变输入电压过高时实验波形分析

6.1.4 采样调理电路波形分析

6.2 瞬态实验波形分析

6.2.1 逆变输入电压突增实验波形分析

6.2.2 逆变输入电压突降实验波形分析

第七章 总结与展望

致谢

参考文献

附录

攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果

#### （5）超高压汞灯电子镇流器的研究与设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.2 镇流器技术的发展状况与研究现状

1.2.1 传统电感镇流器

1.2.2 电子镇流器的起源

1.2.3 电子镇流器研究现状

1.2.4 电子镇流器技术研究的发展方向

1.3 气体放电灯镇流器系统的相关技术

1.3.1 气体放电灯启动技术研究

1.3.2 声共振抑制策略

1.3.3 气体放电灯建模研究

1.3.4 气体放电灯功率控制策略

1.4 本文主要研究内容

第二章 主电路设计

2.1 超高压汞灯基本特性

2.1.1 超高压汞灯工作原理

2.1.2 超高压汞灯基本电气特性

2.1.3 超高压汞灯对镇流器的要求

2.2 系统总体设计

2.3 BUCK电路

2.3.1 BUCK电路基本结构及其原理

2.3.2 BUCK电路振铃现象分析

2.3.3 BUCK电路工作模式的选择及其电感元件参数选取与设计

2.3.4 BUCK电路电容参数选取

2.3.5 BUCK电路功率器件的选取

2.4 全桥逆变电路

2.4.1 全桥逆变电路基本拓扑

2.4.2 全桥逆变电路死区时间设计

2.5 LC谐振电路

2.5.1 谐振电路参数设定

2.5.2 谐振电路工作状态分析

2.6 本章小结

第三章 电路建模与控制策略研究

3.1 BUCK电路建模

3.1.1 BUCK电路断续模式下的建模

3.1.2 BUCK电路临界模式下的建模

3.2 平均电流控制器建模与设计

3.3 BUCK电路仿真模型

3.4 平均电流控制器仿真模型

3.4.1 平均电流控制器补偿网络仿真

3.4.2 平均电流控制器整体仿真

3.5 恒功率控制仿真

3.5.1 换向给定负脉冲仿真

3.5.2 稳定电弧脉冲仿真

3.6 镇流器整体仿真

3.7 本章小结

第四章 系统软硬件实现

4.1 系统硬件电路设计

4.1.1 系统主功率电路实现

4.1.2 平均电流控制电路

4.1.3 功率控制环节

4.1.4 过热保护电路

4.2 软件实现分析

4.2.1 谐振阶段

4.2.2 低功率运行阶段

4.2.3 恒功率阶段

4.3 本章小结

第五章 系统实验研究

5.1 谐振阶段工作波形

5.2 低恒功率运行到恒功率运行阶段

5.3 平均电流控制器相关波形

5.4 本章小结

结论

1 工作总结

2 工作展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （6）高压钠灯数字镇流器研究与设计（论文提纲范文）

学位论文的主要创新点

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 光源及其分类

1.3 LED气体放电灯简介

1.3.1 高压钠灯结构

1.3.2 高压钠灯特性

1.4 镇流器简介

1.4.1 电感镇流器的局限性

1.4.2 电子镇流器的优点

1.4.3 气体放低灯对电子镇流器的要求

1.4.4 电子镇流器发展趋势

第二章 高压钠灯数字镇流器关键部分的研究

2.1 高压钠灯电子镇流器的系统结构

2.2 PFC电路分析

2.2.1 功率因数的定义

2.2.2 功率因数校正的意义

2.2.3 无源功率因数校正电路

2.2.4 有源功率因数校正电路及其控制策略

2.2.5 有源PFC电路的基本架构

2.2.6 升压型APFC电路工作原理

2.3 逆变电路

2.4 HPS的启动

2.4.1 脉冲变压器启动方式

2.4.2 谐振启动方式

2.5 数字控制器设计

2.6 本章小结

第三章 功率因数校正电路的分析与设计

3.1 输入保护电路

3.1.1 浪涌电流保护

3.1.2 过压保护

3.2 EMI滤波器设计

3.3 L6562芯片简介

3.4 临界导通模式功率因数校正电路的原理及分析

3.5 PFC电路参数计算

3.5.1 升压电感计算

3.5.2 其他元件参数计算

3.6 APFC电路实验结果

3.7 本章小结

第四章 声谐振解决方案及电磁兼容性分析

4.1 电磁干扰(EMI)

4.2 电子镇流器的电磁干扰源

4.3 电子镇流器的电磁干扰抑制

4.4 声谐振的产生及危害

4.5 声谐振的解决方案

4.6 本章小结

第五章 数字镇流器的设计与开发

5.1 控制策略分析

5.2 主电路硬件设计

5.2.1 辅助电源设计

5.2.2 驱动电路设计

5.2.3 点火电路设计

5.2.4 MOS管保护电路

5.2.5 过流过压保护电路

5.3 主电路软件设计

5.3.1 DSP性能介绍

5.3.2 系统功能框图

5.3.3 主要引脚定义

5.3.4 系统软件流程

5.3.5 PWM驱动软件设计

5.3.6 保护电路软件设计

5.3.7 声谐振抑制软件设计

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 实验结果

6.2 工作展望

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

致谢

#### （7）大功率高压钠灯电子镇流器设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的意义

1.2 不同电光源的分类

1.3 气体放电灯(HPS)简介

1.3.1 HPS的结构和发光原理

1.3.2 HPS的电气特性

1.4 电子镇流器论述

1.4.1 镇流器的必要性

1.4.2 电子镇流器的优越性

1.4.3 电子镇流器的设计要求

1.4.4 国内外研究现状

第二章：电子镇流器的相关理论技术

2.1 电子镇流器整体模块

2.2 电子镇流器功率因数校正

2.2.1 功率因数较真的意义

2.2.2 功率因数的定义

2.2.3 有源功率因数校正电路基本拓扑结构

2.2.4 有源PFC升压式变换器的基本结构和原理

2.2.5 临界导通模式PFC电路

2.3 电子镇流器高频逆变

2.4 HID灯启动方式

2.4.1 脉冲变压器启动方式

2.4.2 LC谐振启动电路

2.4.3 串联负载串联谐振的基本原理

2.5 气体放电灯声振研究

2.5.1 声振的产生和危害

2.5.2 声振的解决方法

2.6 本章小结

第三章：基于L6562的电子镇流器PFC电路设计

3.1 L6562芯片简介

3.2 L6562工作原理详解

3.3 600W电子镇流器PFC电路设计和参数计算

3.3.1 输入高频滤波电容

3.3.2 最小开关频率

3.3.3 升压电感L和变压器设计

3.3.4 输出电容

3.3.5 电流采样电阻

3.4 本章小结

第四章：600W电子整流器控制电路和半桥电路设计

4.1 控制电路供电电源设计

4.2 基于SG3525的控制电路设计和参数计算

4.2.1 SG3525简介

4.2.2 SG3525工作原理

4.2.3 SG3525的电路设计和实验结果

4.3 基于IR2110的驱动电路设计

4.3.1 IR2110芯片简介

4.3.2 IR2110工作原理

4.3.3 IR2110驱动设计

4.4 半桥电路设计

第五章 声振解决方案和LC谐振点火方案设计

5.1 声振解决方案设计

5.2 LC谐振点火方案设计

第六章 实验结果总结及展望

6.1 实验结果

6.2 工作展望

参考文献

发表论文和参加科研情况

致谢

#### （8）一种全功能单芯片荧光灯电子镇流器的设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

图片目录

表格目录

缩略语表和符号说明

第一章 绪论

1.1 相关背景

1.2 荧光灯管介绍

1.2.1 荧光灯管的基本原理

1.2.2 荧光灯管的结构特性

1.2.3 荧光灯管的主要电气特性

1.3 荧光灯管的发展历程

1.4 荧光灯电子镇流器的发展历程

1.4.1 荧光灯电子镇流器的功能模块框图

1.5 本课题研究的内容

1.5.1 本课题主要的研究工作

1.5.2 本课题将要达到的目标

1.6 本章小结

第二章 荧光灯镇流器的技术发展趋势

2.1 电子镇流器代替电感镇流器的必然性

2.2 电子镇流器使用 IC 的必要性

2.3 电子镇流器常用 IC 介绍

2.4 本章小结

第三章 基于 INFINEON ICB2FL03G 的电子镇流器设计

3.1 电子镇流器设计的性能要求

3.2 ICB2FL03G 介绍

3.3 EMI 滤波部分

3.4 IC 功率因数校正功能控制细述及计算

3.5 IC 半桥逆变功能控制细述及计算

3.6 灯丝预热部分线路选择

3.7 本章小结

第四章 电子镇流器的制作与测试验证

4.1 电子镇流器的制作

4.2 电子镇流器的测试验证

4.3 产品方案小结

4.4 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 全文总结

5.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间已发表或录用的论文

附件

#### （10）浅谈电子镇流器的现状与选择（论文提纲范文）

1 与电感镇流器相比, 电子镇流器的优势明显

1.1 节能效果显着

1.2 节约资源

1.3 点灯参数优越

1.4 具有自动保护功能

1.5 实现了自动控制功能

2 有待于继续解决的制约电子镇流器大量应用的问题

2.1 工作环境难以如愿

2.2 散热问题是难题

2.3 成本期待百姓价

3 日趋完善的可靠性和其性价比奠定了坚实的前行路

3.1 保持恒定输出功率

3.2 异常保护功能

3.3 过电流、电压控制

3.4 降低温升

### 四、电子镇流器的自动保护（论文参考文献）

- [1]HID灯电子镇流器功率调节与恒定控制[D]. 任佳敏. 西安石油大学, 2021(09)

- [2]可调功率路灯电子镇流器的功率因数恒定控制[D]. 钟鑫. 西安石油大学, 2021(09)

- [3]智能路灯的无线组网与控制[D]. 杨金晨. 西安石油大学, 2020(11)

- [4]基于DSP的HID灯恒功率控制研究[D]. 王晓凡. 西安石油大学, 2019(08)

- [5]超高压汞灯电子镇流器的研究与设计[D]. 赵鹏. 华南理工大学, 2019(01)

- [6]高压钠灯数字镇流器研究与设计[D]. 刘小飞. 天津工业大学, 2017(08)

- [7]大功率高压钠灯电子镇流器设计[D]. 王宏. 天津工业大学, 2016(02)

- [8]一种全功能单芯片荧光灯电子镇流器的设计[D]. 卢兆大. 上海交通大学, 2013(04)

- [9]智能电子镇流器基础知识介绍[A]. 李中诚. 山东照明学会照明山东学术论文集(2010)第一卷第1期, 2010

- [10]浅谈电子镇流器的现状与选择[J]. 蔡红艳. 黑龙江科技信息, 2009(31)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/fb4d5c305175024e7b367c99.html